***Перелік змін, які вносяться в Оголошення про проведення закупівлі за предметом Циркуляційні насоси, код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 42120000-6 - Насоси та компресори***

(ідентифікатор закупівлі [UA-2024-04-09-012309-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-09-012309-a)),

1) Внести зміни до Додатку 2 до Тендерної документації:

**Технічні вимоги до предмета закупівлі**

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

**Циркуляційні насоси** за ДК 021:2015: 42120000-6 - Насоси та компресори

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва предмету закупівлі** | **Одиниця** | **Кількість** | **Технічні вимоги** |
| 1 | Циркуляційний насос GRUNDFOS TP 65-180/2 | шт | 1 | 1) Продуктивність – 28 м.куб./год,  2) Висота подачі – 24 м.вод.ст.,  3) Потужність електродвигуна – 1,5 кВт,  ***4) Діаметр робочого колеса – 130мм,***  5) Діаметр трубного приєднання – DN65,  6) Гарантія: не менше 24 місяців. |
| 2 | Циркуляційний насос GRUNDFOS ***TP 50-120/2*** | шт | 1 | 1) Продуктивність – 17,3 м.куб./год,  2) Висота подачі – 8,1 м.вод.ст.,  ***3) Потужність електродвигуна – 0,75 кВт,***  ***4) Діаметр робочого колеса – 87 мм,***  5) Діаметр трубного приєднання – DN50,  6) Гарантія: не менше 24 місяців. |

***Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати таким, що містить вираз “або еквівалент”.***

Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Запропонований аналогічний товар буде розглядатися, якщо технічні та якісні характеристики запропонованого товару будуть такі ж або кращі за зазначені у таблиці.

**Загальні вимоги:**

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків Товару.

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах. На етикетці повинна бути нанесена інформація, яка містить назву виробника, дату виготовлення, умови зберігання та терміни придатності до споживання.

Товар повинен бути новим, не бувшим в експлуатації, виготовленим у відповідності з вимогами ГОСТів, ДСТУ, технічних вимог виготовлення згідно з технічною документацією, затвердженою у встановленому порядку, упаковка не повинна мати зовнішніх пошкоджень, забруднень, або слідів їх усунення.

Учасник повинен надати сертифікат якості/відповідності або інший документ, що засвідчує якість товару та його відповідність діючій в даний час нормативно-технічній документації.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

У випадку виявлення дефектів - товар підлягає заміні протягом 3 робочих днів з моменту отримання.

Зміни чи доповнення, які виникають в процесі поставки, мають бути погоджені обома сторонами.

Учасник закупівлі, повинен надати у складі пропозиції документи, що засвідчують реальне походження товару, який підлягає постачанню (договір поставки з безпосереднім виробником або будь-який документ, що підтверджує походження циркуляційних насосів).

**Матеріали та товари, які пропонується використати, не повинні постачатися і виготовлятися на окупованих територіях чи в країнах-агресорах (зокрема Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран).**

2) Внести зміни до Додатку 1 до Договору про закупівлю товарів:

Додаток № 1

до Договору про закупівлю товарів №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2024 р.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | | Од. виміру | Кількість | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. | |
| 1 | Циркуляційний насос GRUNDFOS TP 65-180/2 | | шт | 1,0 |  |  | |
| 2 | Циркуляційний насос GRUNDFOS ***TP 50-120/2*** | | шт | 1,0 |  |  | |
| Разом, грн. | | | | | |  | |
| В т.ч. ПДВ, грн. | | | | | |  | |
| **Замовник:**  **Квартирно-експлуатаційний відділ міста Чернівці**  Юридична адреса: 58002, м. Чернівці,  вул. Українська, 43  ЄДРПОУ 08179180  р/р UA488201720343171002200005673  р/р UA 328201720343180002000005673  в ДКСУ м. Київ  МФО 820172  Св. Платника ПДВ 33044914  Тел.: (0372) 525750  **Начальник КЕВ м. Чернівці**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Деменок**  **М.П.** | | | **Постачальник:** | | | | |