**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Заміна ШРП «Опорного закладу освіти «Грицівський ліцей» Грицівської селищної ради Шепетівського району, Хмельницької області за кодом ДК 021:2015:**

**45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи**

Відомість обсягів робіт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **Локальний кошторис** | | | |  |
| *1* | *(Демонтаж) Улаштування установки для редукування тиску газу* | *шт* | *1* |  |
|  |
| *2* | *Улаштування установки для редукування тиску газу* | *шт* | *1* |  |
|  |
| *3* | *(Демонтаж) Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 50 мм в траншеї з розпорами* | *100м* | *0,04* |  |
|  |
| *4* | *Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 50 мм в траншеї з розпорами* | *100м* | *0,04* |  |
|  |
| *5* | *(Демонтаж) Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм* | *шт* | *1* |  |
|  |
| *6* | *Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм* | *шт* | *1* |  |
|  |
| *7* | *(Демонтаж) Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів* | *шт* | *2* |  |
|  |
| *8* | *Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів* | *шт* | *2* |  |
|  |
| 9 | Труба сталева Ду 50мм | м.п | 4 |  |
|  |
| 10 | Відвід Ду 50мм | шт | 4 |  |
|  |
| 11 | Фланец Ду 50мм | шт | 4 |  |
|  |
| 12 | Електроди Ду 3мм | кг | 4,8 |  |
|  |
| 13 | Круг абразивний 180х1,6 | шт. | 2 |  |
|  |
| 14 | Болт М16 | кг | 1,4 |  |
|  |
| 15 | Гайка М16 | кг | 0,8 |  |
|  |
| 16 | Шайба Ду 16 | кг | 0,1 |  |
|  |
| 17 | ШРП з регуляторами Madas ШРП з регуляторами Madas ДУ 32 (2 шт) з середнього на низький тиск | шт | 1 |  |
|  |

Учасник повинен мати Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, який дозволяє виконувати налагоджування, ремонт, технічне обслуговування, устаткування підвищеної небезпеки, газонебезпечні роботи та роботи у вибухонебезпечних зонах та мати можливість надати послуги за вказаним переліком послуг та зазначеними адресами, із наданням відповідних актів про надані послуги.

Учасник процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в Технічних, якісних та кількісних характеристиках.

Учасник визначає ціну пропозиції відповідно до Кошторисним нормам України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі - Настанова).

Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

Вартість пропозиції повинна бути чітко визначена.

Договірна ціна встановлюється твердою.

Всі матеріали, устаткування, прилади і роботи, включені у пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і українським правилам і стандартам.

**Перелік документів, які вимагаються для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:**

**Для учасників процедури закупівлі:**

До ціни пропозиції (тендерної пропозиції) мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Настанови:

• Договірна ціна,

• локальний кошторис,

• підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису,

• розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису,

• пояснювальна записка.