Додаток № 4

до тендерної документації

***НОВА РЕДАКЦІЯ***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**42923200-4 – Ваги – Платформа для автомобільної тензометричної ваги**

Технічна специфікація щодо предмету закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування предмета закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Відповідність стандарту** | **Кількість** |
| Платформа для автомобільної тензометричної ваги колійного типу, металева із залізобетонними модулями проїжджої частини | шт | **ІSO 9001:2015** | 1 |
| Найбільша границя зважування | т |  | 60 |
| довжина | м |  | 12 |
| ширина | м |  | 3 |
| датчики | шт |  | 8 |

Учасник повинен надати копії сертифікату якості на товар, або копію паспорта якості.

Під час виконання договору про закупівлю учасник повинен дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля.

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання даного товару за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності).

Доставка товару здійснюється за рахунок учасника – переможця.

***Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника завірені***

 ***печаткою (за наявності)***