# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Труба полівінілхлоридна (ПВХ) та фітинги до неї, код 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» за ДК 021:2015

| № з/п | Наймену- вання товару* | Характеристики товару | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба | Тип труби – водопровідна. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Робочий тиск – _______бар (зазначається учасником робочий тиск, який повинен бути не менше 16 бар). Тип з’єднання з фітингом – клейове. Діаметр – 3". Довжина – 3 м. | шт | 30 | ** | *** |
| 2 | Муфта | Тип з’єднання фітинга з трубою – клейове. Тип муфти – з’єднувальна. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 3". Тип склеювання – внутрішнє/внутрішнє. | шт | 20 | ** | *** |
| 3 | Фланець | Тип з’єднання фітинга з трубою – клейове. Тип фланця – рухомий. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 3". Тип склеювання – внутрішнє. | шт | 20 | ** | *** |
| 4 | Коліно 45° | Тип з’єднання фітинга з трубою – клейове. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 3". Кут повороту – 45°. Тип склеювання – внутрішнє/внутрішнє. | шт | 30 | ** | *** |
| 5 | Коліно 90° | Тип з’єднання фітинга з трубою – клейове. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 3". Кут повороту – 90°. Тип склеювання – внутрішнє/внутрішнє. | шт | 20 | ** | *** |
| Всього: | шт | 120 |  |  |

Опис: товар призначений для ремонту та облаштування водопровідних мереж.

Товар (позиції 2-5) призначений для з’єднання з трубою (позиція 1), сумісний з нею та виготовлений тим самим виробником (торговельною маркою), що і товар (позиція 1).

Інші умови

1. Умови поставки:

1.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _____ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2021 року).

1.2. Додаткова комплектація:

1.2.1. Клей для труб ПВХ, призначений для склеювання товару, загальним об’ємом _____ л (зазначається учасником загальний об’єм клею в залежності від об’єму фасування, який повинен бути в межах від 3 л до 3,2 л).

Фасування в банки по ____ л (зазначається учасником об’єм фасування клею, який повинен бути в межах від 0,1 л до 0,2 л).

1.2.2. Засіб для очистки універсальний для труб ПВХ, призначений для очищення товару перед склеюванням, загальним об’ємом _____ л (зазначається учасником загальний об’єм клею в залежності від об’єму фасування, який повинен бути в межах від 2 л до 2,2 л).

Фасування в банки по ____ л (зазначається учасником об’єм фасування клею, який повинен бути в межах від 0,1 л до 0,2 л).

1.3. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.4. Кожна одиниця товару супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: по позиції 1 – _______, по позиції 2 – _______, по позиції 3 – _______, по позиції 4 – _______, по позиції 5 – _______ (зазначається учасником по кожній позиції вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка).

2. Гарантійні зобов’язання:

2.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк, який повинен бути не менше          12 (дванадцяти) місяців. У разі, якщо гарантійний строк на товар за позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних умов технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час підготовки специфікації до договору поставки, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання.

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка.

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначені в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).