**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Медичні матеріали.**

**(Класифікація за ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Найменування товару** | **Код НКМВ 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  | Бахіли поліетиленові 2,0г №50 (пар)  | 61937-Бахіли хірургічні | Уп. | 60 |
|  | Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м\*14 см  | 48125 – Рулон марлевий, нестерильний | шт | 1000 |
|  | Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м\*10 см | 48125 – Рулон марлевий, нестерильний | шт | 1000 |
|  | Вата медична гігроскопічна гігієнічна, стерильна, рулон 25 г  | 58234 – Стрічка ватяна) | шт | 570 |
|  | Вата медична гігроскопічна гігієнічна, не стерильна, рулон 100 г | 58234 – Стрічка ватяна) | шт | 300 |
|  | Відріз марлевий медичний нестерильний 500 см\*90 см  | 34655 – Марля, неткана | шт | 85 |
|  | Ланцет безпечний, одноразового використання, стерильний (голка 21G)  | 61578 – Ручка-скарифікатор автоматична, одноразового використання | шт | 3000 |
|  | Маска медична одноразова, тришарова, нестерильна  | 35177 -Маска хірургічна, одноразового застосування | шт | 10000 |
|  | Мундштук одноразовий  | 44545 -Одноразовий загубник для дихального апарату | шт | 500 |
|  | Півмаска (респіратор) фільтрувальна з клапаном FFP3  | 18094 -Лицева маска для захисту дихальних шляхів | шт | 3000 |
|  | Пластир бактерицидний 1,9х5,5 на поліетиленовій основі з малюнком №100  | 44990 – Лейкопластир до поверхневих ран | Упаков. | 130 |
|  | Пластир хірургічний паперовий 2,5см на 9,1м білий | 44990 – Лейкопластир до поверхневих ран | шт | 90 |
|  | Пластир медичний 1 см на 4 м на шовковій основі | 44990 – Лейкопластир до поверхневих ран | шт | 24 |
|  | Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені M,L | 47173 -Припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | пара | 8000 |
|  | Скарифікатор одноразовий, стерильний  |  13472 – Скарифікатор | шт | 5000 |
|  | Серветка спиртова одноразового використання 30 мм\*65 мм №100 | 47237 – Серветка для очищення шкіри | Упаков. | 300 |
|  | Сечоприймач 2л з Т-краном, стерильний | 37362 -Сечоприймач, що носиться при краплинному нетриманні | шт | 250 |
|  | Система для вливання інфузійних розчинів з металевою голкою  | 17701 – Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором | шт | 250 |
|  | Стомічний калоприймач однокомпонентний, відкритий, непрозорий, розмір вирізу 13-80 мм з екстрактом Aloe Vera №15 | 31075 – Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний | Уп. | 200 |
|  | Шапочка медична, одноразова | 32297 — Шапочка хірургічна , одноразового використання, нестерильна | шт | 1000 |
|  | Шпатель отоларингологічний дерев'яний шліфований, одноразового використання стерильний | 42461 -Депрессор язика, оглядовий | шт | 25000 |
|  | Шприц інсуліновий з голкою U 100, 1 мл | 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 400 |
|  | Шприц 2-х компонентний, ін’єкційний, одноразового використання, Луер, 2 мл з голкою  | 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 12000 |
|  | Шприц 2-х компонентний, ін’єкційний, одноразового використання, Луер, 5 мл з голкою  | 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 11200 |
|  | Шприц 2-х компонентний, ін’єкційний, одноразового використання, Луер, 10 мл з голкою | 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 5600 |
|  | Шприц 2-х компонентний, ін’єкційний, одноразового використання, Луер, 20 мл з голкою  | 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 2200 |
| 27. | Калоприймач стомічний двокомпонентний, мішок відкритий непрозорий СенСураКлік.Фланець 50мм.Максі. 30 шт. в упаковці | 31076 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний | уп. | 12 |
| 28. | Ікспро пластина.Калоприймач стомічний двокомпонентний з вушками для поясу.Фланець 50мм. Розмір для врізання 10-45 мм. СенСураКлік. 5 шт. в упаковці | 31071 - Клейова пластина остоми | уп. | 24 |

**Загальні вимоги:**

 **Сторок поставки – до 31.12.2023 року окремими партіями згідно замовлення Замовника (не пізніше 3- х календарних днів).**

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів **документи, які підтверджують відповідність** пропозиції конкурсних торгів учасника **технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:**

**1)** **Довідка в довільній формі про гарантії** наявності **сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень** (або ін. документів) на товар, що пропонується згідно Технічної специфікації та надання їх при поставці товару (**надати копії підтвержуючих документів у пропозиції НЕОБХІДНІ ПОЗИЦІЇ ВИДІЛИТИ)**;

**2)** Учасник повинен **підтвердити можливість поставки** запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника **довідкою в довільній формі.**

**3)** На підтвердження Учасник повинен **надати оригінал листа виробника** (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), **або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником**, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

4) Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності (**надати гарантійний лист**);

5) У разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічних вимогах, Учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в ТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

6) Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством. Постачання здійснюється транспортом Учасника чи транспортом перевізника за рахунок Учасника (**надати гарантійний лист**).

 ***«З умовами медико-технічних (якісних) характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Дата) (Підпис, печатка (за наявності)*