Перелік змін до тендерної документації

«50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостерігання систем протипожежного захисту закладів та установ системи освіти Приморського району м.Одеси»)»

**1. Пункт 1 Розділу 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції викласти в наступній редакції:** Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 03.04.2024 року.

Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

**2. Викласти п. 1.1 Додатку № 1 до тендерної документації в наступній редакції.**

**1. Кваліфікаційний критерій: наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій\*,** документи, які має надати учасник для підтвердження відповідності встановленому критерію:

1.1. Довідка у формі, визначеній цим Додатком до тендерної документації, за підписом уповноваженої особи та скріплена печаткою учасника (за наявністю), про наявність спеціалізованого обладнання та іншої матеріально-технічної бази.

**Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування обладнання/ матеріально-технічної бази | Кількість,  од. | Власне  чи орендоване |
|  |  |  |  |

Керівник або уповноважена особа (назва посади, прізвище, ініціали, підпис, відбиток печатки (у разі її використання) Учасника

М.П.

У разі залучення до виконання робіт обладнання або матеріально-технічної бази, які не є власністю Учасника (вказана в довідці, з інформацією про наявність обладнання та матеріально-технічної бази), додатково надаються копії документів, що підтверджують право користування майном (договори управління/оренди, тощо). Наявність власного обладнання або матеріально – технічної бази підтвердити наступними документами в складі пропозиції: копією (копіями) договору (договорів) купівлі – продажу або копією (копіями) бухгалтерського (бухгалтерських) документу (документів) щодо купівлі такого обладнання.

**3. Викласти п. 1.4 Додатку № 1 до тендерної документації в наступній редакції.**

1.4. Учасники повинні надати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларація відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці з відміткою про реєстрацію в територіальному органі Держпраці на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, верхолазні роботи, зареєстровану відповідно до чинного законодавства, в декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці у графі місце виконання робіт підвищеної небезпеки повинна зазначатися адреса, де будуть виконуватися роботи за даною закупівлею, або повинно бути зазначено – Одеська область, або об’єкти замовників, або по всій території України

**4. Викласти п. 2.1 Додатку № 1 до тендерної документації в наступній редакції.**

2.1. Довідка у формі, визначеній цим Додатком до тендерної документації, за підписом уповноваженої особи та скріплена печаткою учасника (за наявністю), про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов’язань за предметом закупівлі.

**Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації,**

**які мають необхідні знання та досвід**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ініціали | Посада | Освіта, кваліфікація | Досвід |
|  |  |  |  |  |

Керівник або уповноважена особа (назва посади, прізвище, ініціали, підпис, відбиток печатки (у разі її використання) Учасника

М.П.

Кількість працівників та їх кваліфікація повинна відповідати ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, які затверджені Постановою КМУ «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»від 23 листопада 2016 р. №852.

Стосовно всіх працівників, зазначених у довідці, у складі пропозиції надаються наступні документи:

- оригінали або копії документів, які підтверджують наявність трудових або цивільно-правових відносин між учасником та працівниками, відомості про яких містяться у довідці (копії трудових книжок та/або копії наказів про прийняття на роботу та/або копії цивільно-трудових договорів та/або інше);

- оригінали або копії документів (диплом, свідоцтво, сертифікат, посвідчення, ліцензія чи будь-який інший документ встановленого зразка відповідно до чинного законодавства, що підтверджує відповідну кваліфікацію працівника тощо);

Щонайменше, у довідці мають бути:

1) керівник робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

2) працівники-виконавці робіт учасника:

- електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) – не нижче 3-го розряду;

- налагоджувальник приладів апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) – не нижче 4-го розряду;

Стосовно всіх працівників-виконавців робіт у складі пропозиції надаються наступні документи:

- підтверджуючі документи щодо проходження працівниками-виконавцями робіт учасника навчання та/або перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму) (оригінали або копії протоколу/лів та/або посвідчень);

- підтверджуючі документи щодо проходження працівниками-виконавцями робіт учасника (оригінали або копії протоколу/лів та/або посвідчень) перевірки знань з Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, електробезпеки, пожежної безпеки, Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05), «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07);

- скановані оригінали документів про медичний огляд працівників-виконавців робіт учасника відповідно до форми №1-ОМК або медичні довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду (Додаток 8 до пункту 2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій), та довідки про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, протоколи про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, протоколи психофізіологічного обстеження працівників та висновок психофізіологічної експертизи працівника про відповідність професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору (документи мають бути чинними) необхідні для підтвердження спроможності учасника якісно та вчасно надати послуги;

- журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки (до 1000В, на керівника робіт не нижче IV групи електробезпеки, на працівників – виконавців – не нижче ІІІ групи електробезпеки).

Стосовно керівника (директора) підприємства надати протокол/и (витяг або виписку з протоколу/лів) та посвідчення з перевірки знань з Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05), з пожежної безпеки.

У зв’язку з наявністю шкідливих та небезпечних умов праці на об’єкті та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документ (акт, або довідку, або картку або інший документ) щодо вивчення матеріалів атестації робочих місць Учасника за умовами праці.

Підтвердити факт проведення контролю Держпраці за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (461-2016-п), Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (1290-97-п), Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня (163-2001-п), Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці (шляхом листа від Держпраці, або іншого засвідчення проведення такого контролю). Додатково надати підтвердження атестації лабораторії, яка здійснювала атестацію робочих місць за умовами праці (шляхом надання відповідного документу лабораторії або підтвердженням наявності лабораторії серед Інформаційного переліку лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, що оприлюднені на веб-порталі Держпраці.

**5. Викласти п. 3.1 Додатку № 1 до тендерної документації в наступній редакції.**

3.1. Довідка у формі, визначеній цим Додатком до тендерної документації, за підписом уповноваженої особи та скріплена печаткою учасника (за наявністю), про наявність досвіду у виконанні аналогічного договору.

**Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | № договору | Дата договору | Найменування організації замовника, код за ЄДРПОУ | Адреса та контактні телефони (у разі наявності) організації замовника | Найменування об’єкту за договором | Період виконання робіт  (дата початку та дата завершення) | Ідентифікатор закупівлі у разі надання договору, укладеного з замовником у розумінні п. 11 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник або уповноважена особа (назва посади, прізвище, ініціали, підпис, відбиток печатки (у разі її використання) учасника

М.П.

Зважаючи на необхідність підтвердження можливості виконання встановленого технічним завданням обсягу послуг, аналогічним вважається договір, серед послуг якого є послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостерігання (спостереження) систем протипожежного захисту з наданням таких послуг в кількості об’єктів не меншій ніж загальна кількість об’єктів встановлених в п. 2 Додатку № 3 до тендерної документації.

У разі надання аналогічного договору, укладеного з замовником в розумінні п. 11 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» - такий договір повинен бути опублікований на веб – порталі Уповноваженого органу, бути укладеним і виконаним в повному обсязі. Для підтвердження виконання договору даної закупівлі на веб – порталі Уповноваженого органу повинен бути опублікований звіт про виконання договору. Додатково надати оригінал листа – відгуку від замовника про виконання учасником, вказаного в довідці аналогічного договору (відгук повинен бути на фірмовому бланку з номером та датою видачі відгуку, містити інформацію про номер та дату договору до якого надається відгук, про якість виконаних робіт, своєчасність, наявність чи відсутність зауважень).

У разі відсутності опублікованого звіту про виконання договору в електронній системі закупівель, на підтвердження виконання договору Учасники зобов’язані надати акти виконаних робіт/наданих послуг, тощо з підписами обох сторін, що підтверджують достовірність виконання аналогічного договору, зазначеного в довідці, в повному обсязі, а також лист – відгук від Замовника з обов’язковим зазначенням номеру та дати договору до якого надається відгук, про якість виконаних робіт (надання послуг), своєчасність, наявність чи відсутність зауважень, лист – роз’яснення щодо причини відсутності опублікованого звіту про виконання договору на веб – порталі Уповноваженого органу, акти звірки з Замовником.

У разі надання аналогічного договору, укладеного із замовником, який не відноситься до замовників в розумінні п. 11 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» - такий договір повинен бути укладеним і виконаним в повному обсязі. У складі пропозиції обов’язкове надання копії такого договору, листа – відгуку від такого замовника, документи для підтвердження виконання договору (акти виконаних робіт/наданих послуг та/або видаткові накладні, або інші документи), банківський документ (виписка) про надходження коштів згідно такого договору, копія паперової форми електронної податкової накладної (податкових накладних) з квитанцією про її (їх) реєстрацію в ЄРПН на вартість фактично виконаних робіт/наданих послуг по договору (у разі якщо Учасник є платником податку на додану вартість), фінансовий звіт чи податкову декларацію (поквартально) стосовно року, в якому були виконані роботи (надані послуги) згідно аналогічного договору.

**6. Викласти Додаток № 3 до тендерної документації в наступній редакції.**

**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  ***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі*** |

1. Предмет закупівлі:

ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостерігання систем протипожежного захисту закладів та установ системи освіти Приморського району м.Одеси).

2. Загальна кількість – 87 закладів освіти.

3. Місце надання та об’єми Послуг – заклади та установи системи освіти Приморського району м.Одеси (Об’єкти) відповідно до Додатків до технічних вимог 1, 2, 3.

4. Початок надання Послуг – з моменту укладання договору до 31.12.2024 року.

5. Строк дії договору – з моменту укладання договору – до 31.12.2024 року.

6. Вартість послуг розраховується із застосуванням програмного комплексу АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації з наданням відповідної ліцензії/сертифікату/свідоцтва на програмний комплекс, в якому буде розрахована вартість послуг.

7. Послуги повинні здійснюватися у відповідності із з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, Правил пожежної безпеки в Україні, ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту та ДСТУ СЕN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частині 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалоджування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування.

8. Термін прибуття обслуговуючого персоналу Учасника на об’єкт Замовника для усунення несправності в будь-який день терміну дії Договору складає не більше 24 годин після одержання повідомлення від Замовника про виявлену несправність в роботі Систем протипожежного захисту.

9. Учасник забезпечує надання Послуг, які складаються з комплексу організаційних та технічних заходів, спрямованих на підтримку працездатного стану приладів на об’єктах Замовника, що знаходяться в експлуатації, протягом 2024 року.

10. Несправності, які впливають на працездатність Систем протипожежного захисту Учасник усуває за рахунок 10% запасу, який знаходится на об’єкті Замовника.

11. Учасник повинен вести документацію з технічного обслуговування устаткування.

12. Приміщення, в яких здійснюється надання послуг, мають кабінети зі значною висотою стель та висотою змонтованого обладнання (актові зали, спортивні зали та ін.).

13. Учасник повинен мати у наявності необхідні для виконання Послуг пристрої, інструменти, вимірювальне обладнання, технічні засоби для реагування на спрацювання систем протипожежного захисту, у тому числі пристрій для перевірки працездатності систем пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму).

14. Учасник має проводити планове (регламентоване) та за необхідністю позапланове технічне обслуговування систем протипожежного захисту.

- Учасник повинен мати оперативний персонал та технічні засоби для реагування на спрацювання цих систем;

- виконувати всі види технічного та оперативного обслуговування устаткування, що передбачені Правилами технічної експлуатації даних установок;

- пред’являти обладнання та документацію для перевірки відповідальним особам Замовника;

- дотримуватись вимог з безпеки праці при наданні послуг з технічного обслуговування установок на Об’єктах Замовника;

- здійснювати перевірку відповідності обладнання технічним нормам;

- здійснювати гарантійний та післягарантійний ремонт обладнання системи протипожежного захисту для підтримки працездатного стану обладнання на об’єктах Замовника.

15. Замовник забезпечує Виконавцю безперешкодний доступ до Об’єктів для оперативного надання послуг.

16. З метою виявлення несправного електрообладнання (невідповідності діючим технічним нормам та ПУЕ), виявлення зношеності ізоляції, пошкоджень кабельних ліній, проводів та проводки, перевірки акумуляторних батарей передбачається проведення учасником комплексу електровимірювальних робіт (перевірка опору ізоляції, вимірювання акумуляторних батарей та електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електропроводки на напругу до 1 кВ та перевірка ємності акумуляторної батареї) для запобігання нещасним випадкам та пожежам.

17. В складі пропозиції надати розрахунок вартості послуг (договірна ціна), який повинен бути складений відповідно до Тимчасового порядку визначення вартості робіт по технічному обслуговуванню, ремонту та пуску і налагоджуванню технічних засобів пожежогасіння, охоронної, пожежної і охоронно – пожежної сигналізації, затвердженого Наказом Міністерства промислової політики України «Про затвердження змін та доповнень до відомчих збірників ресурсних елементних кошторисних норм» від 25.06.2003 № 261 із застосуванням програмного комплексу АВК-5 або в іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації.

До складу ціни пропозиції Учасником мають включатися всі витрати, в тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.

При розрахунку вартості надання послуг Учасником повинна бути врахована трудомісткість робіт, передбачена у прямих витратах, що враховує трудовитрати пусконалагоджувального персоналу та витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах, які зазначені в Додатку № 4 до технічних вимог. Трудомісткість визначається шляхом застосування коефіцієнтів, наведених у Прейскуранті відповідно до Тимчасового порядку визначення вартості робіт по технічному обслуговуванню, ремонту та пуску і налагоджуванню технічних засобів пожежогасіння, охоронної, пожежної і охоронно – пожежної сигналізації.

Розмір кошторисного прибутку приймається в межах усередненого показника із розрахунку на одну людино – годину загальної кошторисної трудомісткості.

Розмір адміністративних витрат з урахуванням усередненого показника розраховуючи на одну людино – годину загальної кошторисної трудомісткості.

Розрахунок вартості послуг має бути підтверджений наступними документами: договірна ціна з пояснювальною запискою, відомість ресурсів до локального кошторису, локальний кошторис (надаються в форматі pdf та imd або інше). Відомість ресурсів до локального кошторису та локальний кошторис надаються на кожний заклад окремо. Розрахунок вартості послуг має бути завірений підписом та печаткою Учасника та інженера – проектувальника в частині кошторисної документації. Відомість ресурсів для здійснення розрахунку вартості послуг міститься в Додатку 4 до технічних вимог. Розрахунок вартості послуг повинен повністю узгоджуватися з даними, зазначеними в Додатку 4 до технічних вимог, а також повністю узгоджуватися з розрахунком вартості послуг наданим у форматі imd або інше.

18. Учасники повинні надати метрологічне підтвердження придатності вимірювального обладнання для здійснення вимірювань акумуляторних батарей, електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електропроводки на напругу до 1кВ та перевірки ємності акумуляторної батареї (надати свідоцтво (сертифікат або інший документ) про відповідність системи вимірювання вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням з додаванням переліку/сфери вимірювань, видане уповноваженим органом), а також звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою системою керування вимірюваннями лабораторії або звіт моніторингу стану системи керування вимірюваннями електротехнічної лабораторії або звіт за результатами оцінювання стану системи керування вимірюваннями.

19. Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів. Для підтвердження учасник має надати наступні документи (документи мають бути чинними, видані на учасника), а саме:

Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам національним та міжнародним стандартам (документи мають бути чинними, видані на Учасника), а саме:

- сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) «Системи управління якістю. Вимоги» або сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», виданий органом сертифікації;

- сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», виданий органом сертифікації;

- сертифікат ДСТУ 8965:2019 «Система управління пожежною безпекою об’єкта захисту. Загальні положення», виданий органом сертифікації;

- сертифікат ISO 45001:2018 або сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», виданий органом сертифікації;

- сертифікат ISO 28000:2007 «Технічні вимоги до системи управління безпекою ланцюга постачання» або сертифікат ДСТУ ISO 28000:2008 (ISO 28000:2007) «Системи управління безпекою ланцюга постачання. Вимоги», виданий органом сертифікації;

- сертифікат ISO 23932:2009 або сертифікат ДСТУ ISO 23932:2018 (ISO 23932:2009) «Інжиніринг пожежної безпеки. Загальні принципи», виданий органом сертифікації.

Додаток 1 до технічних вимог: Регламент Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостерігання систем протипожежного захисту закладів та установ системи освіти Приморського району м.Одеси).

Додаток 2 до технічних вимог: Перелік обладнання.

Додаток 3 до технічних вимог: План графік послуг з технічного обслуговування та цілодобового спостерігання систем протипожежного захисту закладів та установ системи освіти Приморського району м.Одеси.

Додаток 4 до технічних вимог: Відомість ресурсів.

Додаток 1

до технічних вимог

РЕГЛАМЕНТ

Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостерігання систем протипожежного захисту закладів та установ системи освіти Приморського району м.Одеси

| **№** | **Види послуг, що надаються, елементи і вузли системи** | **Періодичність**  **(кількість обслуговувань на рік)** | **Примітки** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Системи пожежної сигналізації** | | |
| **1.1.** | **Регламент 1** | **Щомісяця** |  |
| 1.1.1 | Зовнішній огляд. Оцінка рівня пожежної безпеки. |  |  |
| 1.1.2 | Перевірка правильності функціонування сповіщувачів |  |  |
| 1.1.3 | Очищення від бруду, пилу при необхідності |  |  |
| 1.1.4 | Контроль справності плавких запобіжників, номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, в шлейфах сигналізації |  |  |
| 1.1.5 | Контроль та перевірка наявності знаку вибухозахисту, надійності кріплення сповіщувачів, перевірка надійності кріплення заземлюючого пристрою, з’єднувальних проводів до клем бази сповіщувача |  |  |
| 1.1.6 | Зовнішній огляд на відсутність пошкоджень складових частин системи, захаращування вільного доступу до пожежних сповіщувачів. Перевірка забезпечення 10% запасу пожежних сповіщувачів та 10% запасу резервних працездатних шлейфів в ППКП |  |  |
| 1.1.7 | Контроль стану кабелів та електропроводів, перевірка на наявність вм’ятин, перекручень, пошкоджень чи оголених ділянок ізоляції |  |  |
| **1.2.** | **Регламент 2** | **Раз в квартал** |  |
| 1.2.1 | Профілактичні роботи, перевірка працездатності складових частин та установки в цілому (комплексно).  - контроль справності плавких запобіжників, номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, в шлейфах сигналізації. |  |  |
| 1.2.2 | Профілактичні роботи. Перевірка та контроль цілісності і міцності кріплення радіоелементів, пломбування сповіщувача. Контроль електропроводки виносних світлових та звукових індикаторів. Чищення та продування стисненим повітрям продовж 1 хвилини з усіх сторін через отвори для заходу диму. |  |  |
| 1.2.3 | Контроль та перевірка працездатності ППКП в режимах «Пожежа» та «Несправність» шляхом імітації спрацювання сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. При цьому необхідно контролювати спрацьовування виносних світлових та звукових індикаторів.  Контроль та перевірка надходження сигналів «Пожежа» та «Несправність» на ЦПС. |  |  |
| **2.** | **Системи керування евакуюванням** | | |
| **2.1.** | **Регламент 1** | **Щомісяця** |  |
| 2.1.1 | Зовнішній огляд. Оцінка рівня пожежної безпеки |  |  |
| 2.1.2 | Контроль положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, а також перевірка справності індикаторів, джерел повідомлень, підсилювачів, блоку комутації, надійності кріплення гучномовців. |  |  |
| 2.1.3 | Контроль знаходження системи оповіщення в режимі спокою, відсутності індикації режимів пожежної тривоги, мовного оповіщення, попередження про несправність, вимкнення. |  |  |
| 2.1.4 | Контроль та перевірка автоматичного включення резервного живлення блоку мовного оповіщення при зникненні основного. |  |  |
| **2.2.** | **Регламент 2** |  |  |
| 2.2.1 | Контроль справності плавких запобіжників, вимірювання номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також в електричних мережах, що з’єднують джерело повідомлення з оповіщувачами. Контроль та перевірка автоматичного включення резервного живлення системи оповіщення у разі зникненні основного. Видалення пилу та бруду на пристроях, що входять до складу системи оповіщення. | **Раз в квартал** |  |
| 2.2.2 | Контроль та перевірка працездатності системи оповіщення в режимах «Пожежа» та «Несправність» шляхом імітації спрацювання сповіщувачів та порушень електричних мереж, що з’єднують джерело повідомлення з оповіщувачами, а саме:  - спрацювання світлових індикаторів «Пожежа» або «Несправність» на приладі джерела повідомлення;  - спрацювання світлових та звукових оповіщувачів об’єкта, що захищається;  - якість повідомлень, що передаються (написи на світлових табло повинні легко читатися, а мовні повідомлення бути достатньої гучності та виразності);  - можливість зупинки передавання оповіщення;  - відповідність номера оповіщення про евакуацію номеру зони об’єкта від якого надійшов сигнал про пожежу. | Щорічно |  |
| 2.2.3 | Контроль та перевірка надійності з’єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин приладів, що входить до складу системи оповіщення, з затискачем «заземлення», а також вимірювання значення опору між зазначеними частинами та затискачем «заземлення», на відповідність вимогам технічних умов на цей прилад. Перевірка ємності та вимірювання опору ізоляції акумуляторної батареї | Щорічно |  |
| 3. | **Система централізованого пожежного спостерігання** | | |
| **3.1.** | **Регламент 1** | **Щомісяця** |  |
| 3.1.1 | Зовнішній огляд. Оцінка рівня пожежної безпеки |  |  |
| 3.1.2 | Очищення від бруду, пилу |  |  |
| 3.1.3 | Перевірка працездатності |  |  |
| **4** | **Автоматичні системи пожежогасіння** | | |
|  | **Системи газового /порошкового/ водяного/ кухонного пожежогасіння** | | |
| **4.1.** | **Регламент 1** | **Щомісяця** |  |
| 4.1.1. | Зовнішній огляд балонів модулів, у яких зберігається вогнегасна речовина та пускових (запірно-пускових) пристроїв для перевірки на міцність кріплення |  |  |
| 4.1.2 | Очищення від бруду, пилу, перевірка на відсутність механічних пошкоджень, корозії, пилу бруду |  |  |
| 4.1.3 | Перевірка тиску у модулях з вогнегасною речовиною за допомогою штатних манометрів.з записом значення у журнал |  |  |
| 4.1.4 | Перевірка на цілісність пломб на пускових (запірно-пускових) пристроях |  |  |
| **4.2** | **Регламент 2** | **Раз в півроку** |  |
| 4.2.1 | Перевірка манометра контрольним манометром |  |  |
| 4.2.2 | Перевірка цілісності деталей та вузлів |  |  |
| 4.2.3 | Перевірка цілісності пускових електричних ланцюгів |  |  |
| 4.2.4 | Перевірка збереження ваги вогнегасної речовини шляхом зважування модуля. У разі зниження маси вогнегасної речовини в балоні модуля більш ніж на 5% від заправленого (згідно паспорта), модуль підлягає дозарядженню або перезарядці. |  |  |
| 4.2.5. | Струшування вогнегасного порошку в балоні |  |  |

Додаток 2

до технічних вимог

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

| **№** | | **Місце установки (назва закладу та адреса)** | **СПТ** | **СПД** | **СПР** | **СП**  **ДЛ** | **БЖ та АКБ** | **СЗП** | **Тип ППКП** | **ППКП** | **Моноблок оповіщення та пульт диспетчера** | **Гучномовці та модулі виклику** | **Режим роботи оповіщення** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Одеський юридичний ліцей Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Катерининська, 64 | 26 | 175 | 14 | - | 4 | 20 | Тірас-16.128П  Тірас-16П | 1  1 | - | - | - |
| 2 | | Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський міський центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост №1», м. Одеса, вул. Маразліївська, 1 | 3 | 21 | 3 | - | 1 | 4 | Тірас-16П | 1 | - | - | - |
| 3 | | Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський міський центр хореографічного мистецтва», м. Одеса, Приморський бульвар, 1 | - | 56 | 4 | - | 2 | 12 | Тірас-16П | 1 | - | - | - |
| 4 | | Одеський ліцей «Маріїнський» Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 9 | 28 | 185 | 10 | - | 2 | 19 | Тірас-16.128П  Тірас-8П | 1  1 | 1 | 39 | Автоном/  спільно |
| 5 | | Одеський ліцей №2 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Канатна, 4 | 16 | 123 | 10 | - | 4 | 16 | Тірас-16.128П  Тірас-8П | 1  1 | - | - | - |
| 6 | | Одеський ліцей №2 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Гаванна, 5-а | 19 | 341 | 22 | - | 4 | 50 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  3 | 1  1  1 | 133  7 | Автоном/  спільно |
| 7 | | Одеський ліцей №50 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Кінна, 46 | 8 | 205 | 14 | 2 | 2 | 23 | Тірас-16.128П  Тірас-16П | 1  1 | 1 | 37 | Автоном/  спільно |
| 8 | | Одеський ліцей №38 Одеської міської ради, м. Одеса, Фонтанська дорога, 37 | 14 | 163 | 12 | 2 | 3 | 27 | Тірас-16.128П  Тірас-16П  Тірас-8П | 1  1  1 | 1 | 35 | Автоном/  спільно |
| 9 | | Одеська гімназія №79 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Водопровідна, 13 | 16 | 220 | 8 | - | 3 | 17 | Тірас-16.128П  Тірас-16П  Тірас-8П | 1  1  1 | 1 | 50 | Автоном/  спільно |
| 10 | | Одеський ліцей №117 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 18 | 42 | 661 | 13 | 2 | 8 | 26 | Тірас-А  Тірас-16.П  Тірас-8П  АМР  АПР | 1  5  2  1  2 | 1  1  1 | 58  18 | Автоном/  спільно |
| 11 | | Одеський ліцей №121 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 1 | 10 | 178 | 12 | - | 2 | 21 | Тірас-16.128П  Тірас-16П | 1  1 | 1 | 31 | Автоном/  спільно |
| 12 | | Одеський ліцей №43 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Гоголя, 17 | 12 | 169 | 22 | - | 3 | 27 | Тірас-16.128П  Тірас-16П | 1  2 | 1 | 40 | Автоном/  спільно |
| 13 | | Одеська гімназія №47 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Л.Толстого, 8 | 12 | 117 | 9 | - | 2 | 13 | Тірас-16.128П  Тірас-8П | 1  1 | - | - | - |
| 14 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №55 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Базарна, 4 | - | 38 | 13 | - | 1 | 17 | Тірас-16П | 1 | - | - | - |
| 15 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №126 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Базарна, 90 | - | 106 | 8 | - | 1 | 23 | Тірас-16.128П | 1 | 1 | 26 | Автоном/  спільно |
| 16 | | Одеський ліцей №90 ім. О.С. Пушкіна Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б | 45 | 404 | 18 | - | 5 | 43 | Тірас-16.П  Тірас-А  АМР | 4  1  1 | 1  1  1 | 49  14 | Автоном/  спільно |
| 17 | | Одеська початкова школа №119 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Жуковського 39 | 22 | 126 | 9 | - | 2 | 18 | Тірас-16.128П  Тірас-8П | 1  1 | 1 | 27 | Автоном/  Спільно |
| 18 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №48 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Дюківська, 12 | - | 61 | 24 | - | 1 | 5 | Тірас | 1 | - | - | - |
| 19 | | Одеський міжшкільний ресурсний центр №2 Одеської міської ради, м. Одеса вул. Колонтаївська,52 | 8 | 74 | 9 | - | 2 | 23 | Тірас-16П  Тірас-ПУіЗ-1 | 1  1 | 1 | 15 | Автоном/  спільно |
| 20 | | Одеський спеціальний заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №111 компенсуючого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Сонячна, 10-А | 4 | 28 | 4 | - | 2 | 14 | Тірас-8П | 1 | - | - | - |
| 21 | | Одеська гімназія №21 Одеської міської ради, Старокінний провулок, 9 | 14 | 123 | 16 | 2 | 3 | 46 | Тірас-16.128П Тірас-16П  Тірас-4П | 1  1  1 | 1 | 34 | Автоном/  спільно |
| 22 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №107 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, Економічний провулок, 5а | 4 | 157 | 23 | - | 2 | 54 | Тірас-16.128П Тірас-16П | 1  1 | 1 | 27 | Автоном/  спільно |
| 23 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №29 Одеської міської ради, м.Одеса, вул. Сабанєєв міст, 2 | 6 | 121 | 11 | - | 2 | 43 | Тірас-16.128П  Тірас-4П | 1  1 | 1 | 28 | Автоном/  спільно |
| 24 | | Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт», м. Одеса, вул. Троїцька, 47 | - | 32 | 4 | - | 2 | 8 | Тірас-8П | 1 | - | - | - |
| 25 | | Одеський ліцей №68  Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Успенська, 58 | 8 | 125 | 8 | - | 2 | 22 | Тірас-16.128П Тірас-16П | 1  1 | 1 | 21 | Автоном/  спільно |
| 26 | | Одеський ліцей №59 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Канатна, 89 | 12 | 110 | 14 | - | 2 | 35 | Тірас-16.128П Тірас-4П | 1  1 | 1 | 31 | Автоном/  спільно |
| 27 | | Одеський ліцей №122 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45 | 21 | 336 | 25 | 4 | 4 | 60 | Тірас-16.128П Тірас-16П  Тірас-4П | 1  2  1 | 1 | 69 | Автоном/  спільно |
| 28 | | Одеська гімназія №52 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Троїцька, 45 | - | 36 | 3 | - | 1 | 8 | Тірас-8П.1 | 1 | 1 | 9 | Автоном/  спільно |
| 29 | | Одеська гімназія №52 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51 | 8 | 137 | 12 | - | 5 | 32 | Тірас-А  2  1 | 1 | 1  1  7 | 21 | Автоном/  спільно |
| 30 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №160 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Сєрова, 29 | 6 | 130 | 12 | - | 2 | 55 | Тірас-16.128П Тірас-16П | 1  1 | 1 | 21 | Автоном/  спільно |
| 31 | | Одеська гімназія №58 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Тираспольська, 14 | 30 | 298 | 11 | - | 1 | 26 | Тірас-А | 1 | 1  1  1 | 25  7 | Автоном/  спільно |
| 32 | | Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок" №300 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 5а | 6 | 147 | 22 | - | 2 | 55 | Тірас-16.128П Тірас-16П | 1  1 | 1 | 33 | Автоном/  спільно |
| 33 | | Одеська гімназія №58 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Тираспольська, 14 | 1 | 95 | 14 | - | 2 | 16 | Тірас-16.128П Тірас-4П | 1  1 | 1 | 31 | Автоном/  спільно |
| 34 | | Одеський ліцей «Європейський» Одеської міської ради, м. Одеса,  вул. М. Говорова, 8-А | - | 300 | 40 | - | - | 41 | Тірас-16П  Тірас-16.128П+ВПК | 2  1 | 1 | 60 | Автоном/  спільно |
| 35 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №1 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Транспортна, 8-а | 6 | 128 | 14 | - | 2 | 49 | Тірас-16.128П Тірас-4П | 1  1 | 1 | 26 | Автоном/  спільно |
| 36 | | Одеський ліцей «Освітні ресурси та технологічний тренінг» №94 імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Маразліївська, 60 | 27 | 144 | 14 | 2 | 2 | 32 | Тірас-16.128П Тірас-4П | 1  1 | 1 | 44 | Автоном/  спільно |
| 37 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №14 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Преображенська, 74/78 | 1 | 27 | 2 | - | 3 | 7 | Тірас-А  АПР | 1  1 | 1  1 | 19  3 | Автоном/  спільно |
| 38 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №250 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Базарна 36 | 2 | 47 | 8 | - | 2 | 16 | Тірас-А  АПР | 1  1 | 1 | 32 | Автоном/  спільно |
| 39 | | Одеський спеціальний заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №50 компенсуючого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Гоголя, 15 | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 | Тірас-8П | 1 | - | - | - |
| 40 | | Одеський ліцей №1 імені А.П. Бистріної Одеської міської ради, м. Одеса, Олександрівський проспект, 11 | 4 | 365 | 26 | 3 | 3 | 71 | Тірас-А  АПР  АПР | 1  2  4 | 1  1  1 | 78  19 | Автоном/  спільно |
| 41 | | Одеська ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т.Добровольського та Г.С.Шоніна Одеської міської ради, м. Одеса, вул. 10 квітня, 22 | 2 | 342 | 19 | 2 | 3 | 40 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  4 | 1  1  1 | 94  14 | Автоном/  спільно |
| 42 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №115 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Успенська, 119 | 4 | 32 | 2 | - | 1 | 8 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 6  2 | Автоном/  спільно |
| 43 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №4 Одеської міської ради, м. Одеса, Французький бульвар, 17а | 5 | 114 | 18 | - | 1 | 37 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 20  11 | Автоном/  спільно |
| 44 | | Одеська гімназія №77 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Транспортна, 12 | 15 | 346 | 17 | 2 | 5 | 56 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  5 | 1  1  1 | 66  14 | Автоном/  спільно |
| 45 | | Одеський ліцей №57 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Ямчитського, 7 | 18 | 220 | 16 | 2 | 3 | 25 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  1 | 1  1 | 72  9 | Автоном/  спільно |
| 46 | | Одеський ліцей №35 Одеської міської ради, м. Одеса, проспект Гагаріна, 3 | 76 | 327 | 34 | 4 | 4 | 60 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  4 | 1  1  1 | 88  24 | Автоном/  спільно |
| 47 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №37 Одеської міської ради, м. Одеса, провулок Воронцовський, 6 | 6 | 56 | 5 | - | 1 | 21 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 12  4 | Автоном/  спільно |
| 48 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №65 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Чорноморська, 6 | 10 | 82 | 7 | - | 1 | 24 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 12  7 |  |
| 49 | | Одеський ліцей №37 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Софіївська, 26 | 88 | 232 | 25 | 2 | 5 | 45 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  4 | 1  1  1 | 76  22 | Автоном/  спільно |
| 50 | | Одеська гімназія №105 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Пастера, 17 | 11 | 204 | 9 | - | 2 | 24 | Тірас-А  АМР | 1  2 | 1  1  1 | 48  9 | Автоном/  спільно |
| 51 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №117 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Армійська, 3а | 2 | 38 | 5 | - | 3 | 6 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1 | 21  5 | Автоном/  спільно |
| 52 | | Одеський закладдошкільної освіти «Ясла-садок» №143 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Сєрова, 14 | 2 | 48 | 7 | - | 2 | 15 | Тірас-А  АМР | 1  2 | 1  1  1 | 24  5 | Автоном/  спільно |
| 53 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №137 Одеської міської ради, м. Одеса, Французький бульвар, 46 | 2 | 150 | 13 | - | 4 | 11 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  1 | 1  1  1 | 74  8 | Автоном/  спільно |
| 54 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №142 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Пішонівська, 12 | 2 | 75 | 8 | - | 2 | 16 | Тірас-А  АМР | 1  2 | 1  1  1 | 34  6 | Автоном/  спільно |
| 55 | | Одеська гімназія №107 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30 | 2 | 143 | 14 | - | 3 | 17 | Тірас-А  АМР | 1  2 | 1  1  1 | 52  8 | Автоном/  спільно |
| 56 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок" №99 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Софіївська, 7 | 28 | 38 | 6 | - | 2 | 14 | Тірас-А  АМР | 1  2 | 1  1  1 | 40  3 | Автоном/  спільно |
| 57 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №184 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Манежна, 24 | 50 | 72 | 13 | - | 3 | 21 | Тірас-А  АМР | 1  2 | 1  1  1 | 58  12 | Автоном/  спільно |
| 58 | | Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна»,м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 3 | - | 126 | 10 | - | 4 | 17 | Тірас-А  АМР | 1  2 | 1  1  1 | 49  5 | Автоном/  спільно |
| 59 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №69 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 105 | 4 | 40 | 3 | - | 2 | 15 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1 | 4  1 | Автоном/  спільно |
| 60 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №75 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Жуковського, 17 | 2 | 45 | 3 | - | 2 | 14 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 8  2 | Автоном/  спільно |
| 61 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №258 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 7 | 6 | 76 | 7 | - | 1 | 32 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 16  6 | Автоном/  спільно |
| 62 | | Одеська ліцей №16 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Пироговська, 25 | 21 | 186 | 14 | 2 | 4 | 47 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  2 | 1  1  1 | 38  14 | Автоном/  спільно |
| 63 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №19 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Мечникова, 2-в | 6 | 196 | 16 | - | 3 | 52 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  1 | 1  1  1 | 27  9 | Автоном/  спільно |
| 64 | | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №47 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Грецька,12 | 28 | 70 | 8 | - | - | - | Тірас Прайм | 1 | 1  1  1 | 12  6 |  |
| 65 | Одеський заклад дошкільної освіти Ясла-садок» №52 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Дворянська,23 | 12 | 58 | 9 | - | - | - | Тірас Прайм | 1 | 1  1  1 | 15  2 |  |
| 66 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №63 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Пастера, 21 | 4 | 38 | 5 | - | - | - | Тірас Прайм | 1 | 1  1  1 | 9  2 |  |
| 67 | Одеська cпеціальна школа №75 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Садова,4 | - | 69 | 6 | - | 5 | 11 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 37  1 |  |
| 68 | Одеська ліцей № 56 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Тіниста, 1 | 5 | 359 | 31 | 5 | 3 | 62 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  4 | 1  1  1 | 81  23 | Автоном/  Спільно |
| 69 | Одеський ліцей №62 Одеської міської ради, м. Одеса, проспект Шевченка, 10 | 14 | 270 | 17 | 2 | 3 | 45 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  4 | 1  1  1 | 62  13 | Автоном/  Спільно |
| 70 | Комунальний заклад позашкільної освіти "Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Ювента», м. Одеса, вул. Троїцька, 28 | - | 36 | 2 | - | 1 | 7 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  2 | 6  2 | Автоном/  Спільно |
| 71 | Одеський ліцей №101 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 9 | 4 | 170 | 13 | 4 | 4 | 39 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  1 | 1  1  1 | 35  13 | Автоном/  спільно |
| 72 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №118 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 47 | 2 | 38 | 1 | - | 1 | 13 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 5  1 | Автоном/  Спільно |
| 73 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №68 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Ковальська, 17 | 2 | 41 | 3 | - | 3 | 14 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1 | 11  2 | Автоном/  спільно |
| 74 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №114 Одеської міської ради, м. Одеса, вул., Преображенська, 49/51 | 2 | 18 | 2 | - | 1 | 11 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 4  2 | Автоном/  спільно |
| 75 | Одеський ліцей №118 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Преображенська, 75 | 7 | 141 | 23 | 5 | 6 | 28 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  1 | 1  1  1 | 24  9 | Автоном/  Спільно |
| 76 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №123 Одеської міської ради, м. Одеса, вул., Отрадна, 1 | 6 | 106 | 19 | - | 3 | 25 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  1 | 1  1  1 | 46  9 | Автоном/  спільно |
| 77 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №135 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Черняховського, 12-а | - | 63 | 11 | - | 1 | 26 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 12  11 | Автоном/  Спільно |
| 78 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №141 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, провулок Нахімова, 4/6 | 6 | 162 | 12 | - | 3 | 69 | Тірас-А  АМР  АПР | 1  2  2 | 1  1  1 | 29  13 | Автоном/  спільно |
| 79 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №162 Одеської міської ради, м. Одеса, Французький бул., 12/4 | 4 | 45 | 9 | - | 1 | 20 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 12  8 | Автоном/  спільно |
| 80 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №164 Одеської міської ради,м. Одеса, вул. Сегедська, 2 | 4 | 36 | 3 | - | 1 | 13 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 6  3 | Автоном/  спільно |
| 81 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №175 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Мечникова, 20 | 4 | 58 | 5 | - | 1 | 32 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 14  5 | Автоном/  спільно |
| 82 | Одеський спеціальний заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №248 компенсуючого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул., Французький бульвар, 69 | 5 | 134 | 19 | - | 6 | 34 | Тірас-А  Тірас-16.П  Тірас-8.П  АМР | 1  2  2  1 | 1  1  1 | 60  16 | Автоном/  спільно |
| 83 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №253 Одеської міської ради,м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37 | 4 | 60 | 4 | - | 1 | 21 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 13  4 | Автоном/  Спільно |
| 84 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №256 Одеської міської ради,м. Одеса, вул. Спиридонівська, 18/24 | 2 | 66 | 3 | - | 1 | 16 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 9  3 | Автоном/  спільно |
| 85 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №264 Одеської мiської ради, м. Одеса, вул., Рішельєвська, 44/46 | 2 | 40 | 4 | - | 1 | 17 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 8  4 | Автоном/  спільно |
| 86 | Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №265 Одеської міської ради, м. Одеса, вул., Старосінна площа, 15 | 3 | 68 | 7 | - | 1 | 29 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1  1 | 14  5 | Автоном/  спільно |
| 87 | Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеська міська дитяча флотилія моряків «Бриг», м. Одеса, пляж Ланжерон, 10 | - | 14 | 1 | - | 3 | 7 | Тірас-А  АМР | 1  1 | 1  1 | 3  1 | Автоном/  спільно |

**Скорочення:**

|  |  |
| --- | --- |
| ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний |  |
| СПД – сповіщувач пожежний димовий | СЗП – світло-звуковий пристрій |
| СПТ – сповіщувач пожежний тепловий | БЖ та АКБ – блок живлення та акумуляторна батарея  АМР – модуль розширення |
| СПР – сповіщувач пожежний ручний  СПДЛ – сповіщувач пожежний димовий лінійний | АПР – пристрій розширення |

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

| № | Місце установки | Технічні характеристики, перелік обладнання | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип установки пожежогасіння | Тип пристрою вогнегасної речовини | Модуль/Балон з вогнегасною речовиною, шт.  Модуль пожежогасіння, шт. |
| 1 | Одеський міжшкільний ресурсний центр №2 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Колонтаївська,52 | П | Бранд-15 СВ-ВЗ | 1 |
| 2 | Одеська гімназія №77 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Транспортна, 12 | ПКО | ВКS-1—1-ЕМ | 3 |
| 3 | Одеська початкова школа №119 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Жуковського 39 | ПКО | ВКS-1—1-ЕМ | 1 |
| 4 | Одеський ліцей №1 імені А.П. Бистріної Одеської міської ради, м. Одеса, Олександрівський проспект, 11 | ПКО | Модуль BKS-10-1-МТ з механічним  пуском [BKS-10-1-МТ] | 1 |
| 5 | Одеський ліцей №2 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Гаванна, 5-а | ПКО | Модуль BKS-20-2-МТ з механічним  пуском [BKS-20-2-МТ] | 1 |
| 6 | Одеський ліцей №90 ім. О.С. Пушкіна Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б | ПКО | Модуль BKS-20-2-МТ з механічним  пуском [BKS-20-2-МТ] | 1 |
| 7 | Одеський ліцей №122 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45 | ПКО | Модуль BKS-20-2-МТ з механічним  пуском [BKS-20-2-МТ] | 1 |
| 8 | Одеський ліцей № 56 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Тіниста, 1 | ПКО | Модуль BKS-20-2-МТ з механічним  пуском [BKS-20-2-МТ] | 1 |
| 9 | Одеський ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т.Добровольського та Г.С.Шоніна Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Десятого квітня, 22 | ПКО | Модуль BKS-20-2-МТ | 1 |
| 10 | Одеський ліцей №62 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 10 | ПКО | Модуль BKS-10-1-МТ | 1 |
| 11 | Одеський спеціальний заклад дошкільної освіти „Ясла - садок” № 50 компенсуючого типу Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 15 | ПКО | Модуль BKS-20-2-МТ | 1 |
| 12 | Одеський ліцей №117 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 18 | ПКО | Модуль BKS-10-1-МТ | 1 |
| 13 | Одеський ліцей №35 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 3 | ПКО | Модуль BKS-10-1-МТ | 1 |
| 14 | Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок" №300 комбінованого типу Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 5 | ПКО | Модуль BKS-20-2-МТ | 1 |
| 15 | Одеська спеціальна школа № 75 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 4 | ПКО | Модуль BKS-10-1-МТ  Модуль BKS-20-2-МТ | 1  1 |

П – порошкова

Г – газова

А – аерозольна

ПВ – пінно-водяна

ПД – протидимна

ПКО – пожежогасіння кухонного обладнання

Додаток 3

до технічних вимог

**План-графік**

Послуг з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладівна об'єктах КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» **на березень - грудень 2024 р**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип систем, технічних засобів, вузлів** | **Вид регламентних робіт** | **2024 рік** | | | | | | | | | | | |
| **Січень** | **Лютий** | **Березень** | **Квітень** | **Травень** | **Червень** | **Липень** | **Серпень** | **Вересень** | **Жовтень** | **Листопад** | **Грудень** |
| **Системи пожежної сигналізації** | | | | | | | | | | | | | |
| Пожежні сповіщувачі всіх типів | Регламент 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Регламент 2 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| ППКП | Регламент 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Регламент 2 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| **Автоматичні системи пожежогасіння** | | | | | | | | | | | | | |
| Системи газового/порошкового /кухонного пожежогасіння | Регламент 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Регламент 2 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| **Системи керування евакуюванням** | | | | | | | | | | | | | |
| Блок мовного оповіщення, гучномовці | Регламент 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Регламент 2 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| **Системи централізованого пожежного спостерігання** | | | | | | | | | | | | | |
| ППКП | Регламент 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Додаток 4

до технічних вимог

**Відомість ресурсів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| Одеський юридичний ліцей Одеської міської ради, м. Одеса, вул Катерининська, 64 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 687,9 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 59,85 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 747,75 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський міський центр військово – патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1», м. Одеса, вул. Маразліївська, 1 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 108,79 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 9,46 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 118,25 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський міський центр хореографічного мистецтва», м. Одеса, Приморський бульвар, 1 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 225,39 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 19,61 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 245 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей «Маріїнський» Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 9 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 761,58 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 66,27 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 827,85 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 2 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Канатна, 4 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 505,15 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 43,95 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 549,1 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 2 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Гаванна, 5-а | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1494,55 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 130,04 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1624,59 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 50 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Кінна, 46 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 830,21 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 72,23 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 902,44 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 38 Одеської міської ради, м. Одеса, Фонтанська дорога, 37 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 810,57 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 70,53 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 881,1 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська загальноосвітня школа № 79 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса, вул. Водопровідна, 13 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 863,89 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 75,19 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 939,08 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 18 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 2410,16 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 209,69 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 2619,85 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 121 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 1 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 691,89 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 60,22 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 752,11 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 43 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Гоголя, 17 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 750,5 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 65,32 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 815,82 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська гімназія № 47 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 8 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 447,57 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 38,94 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 486,51 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 55 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Базарна, 4 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 196,62 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 17,12 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 213,74 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок" № 126 Одеської міської ради, м. Одеса вул. Базарна 90 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 431,88 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 37,58 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 469,46 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 90 ім. О.С. Пушкіна Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1622,03 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 141,12 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1763,15 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська початкова школа № 119 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Жуковського, 39 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 581,04 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 50,55 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 631,59 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 48 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Дюківська, 12 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 263,24 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 22,9 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 286,14 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський міжшкільний ресурсний центр № 2 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 52 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 392,63 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 34,16 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 426,79 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський спеціальний заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 111 компенсуючого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Сонячна, 10-А | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 163,27 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 14,19 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 177,46 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська гімназія № 21 Одеської міської ради, Старокінний провулок, 9 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 690,89 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 60,11 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 751 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 107 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, Економічний провулок, 5а | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 702,24 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 61,11 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 763,35 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 29 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Сабанєєв міст, 2 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 561,29 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 48,84 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 610,13 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт», м. Одеса, вул. Троїцька, 47 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 152,89 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 13,29 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 166,18 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 68 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Успенська, 58 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 516,67 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 44,98 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 561,65 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 59 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Канатна, 89 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 544,21 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 47,37 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 591,58 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 122 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1495,46 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 130,08 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1625,54 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська гімназія № 52 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Троїцька, 45 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 169,6 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 14,76 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 184,36 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська гімназія № 52 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 623,72 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 54,25 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 677,97 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 160 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Сєрова, 29 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 597,57 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 52,01 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 649,58 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська гімназія № 58 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Тираспольська, 14 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1055,73 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 91,85 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1147,58 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 300 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 5а | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 711,84 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 61,93 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 773,77 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 58 Одеської міської ради, м. Одеса, площа Старосінна, буд. 5 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 440,6 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 38,35 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 478,95 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей «Європейський» Одеської міської ради, м. Одеса, вул. М. Говорова, 8-А | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1149,03 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 99,97 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1249 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 1 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Транспортна, 8-а | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 595,19 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 51,79 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 646,98 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей «Освітні ресурси та технологічний тренінг» № 94 імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Маразліївська, 60 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 742,2 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 64,57 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 806,77 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 14 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Преображенська, 74/78 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 197,04 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 17,15 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 214,19 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 250 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Базарна, 36 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 289,64 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 25,2 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 314,84 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський спеціальний заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 50 компенсуючого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Гоголя, 15 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 70,68 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 6,15 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 76,83 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська гімназія № 1 імені А.П. Бистріної Одеської міської ради, м. Одеса, Олександрівський проспект, 11 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1564,46 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 136,09 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1700,55 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 10 імені льотчиків – космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради, м. Одеса, вул. 10 квітня, 22 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1398,95 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 121,71 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1520,66 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 115 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Успенська, 119 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 173,02 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 15,06 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 188,08 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 4 Одеської міської ради, м. Одеса, Французький бульвар, 17а | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 535,14 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 46,57 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 581,71 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська гімназія № 77 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Транспортна, 12 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1489,64 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 129,61 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1619,25 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 57 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Ямчитського, 7 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 996,84 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 86,73 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1083,57 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 35 Одеської міської ради, м. Одеса, проспект Гагаріна, 3 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1692,22 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 147,21 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1839,43 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 37 Одеської міської ради, м. Одеса, провулок Воронцовський, 6 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 289,99 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 25,25 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 315,24 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 65 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Чорноморська, 6 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 386,48 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 33,63 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 420,11 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 37 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Софіївська, 26 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1328,29 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 115,57 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1443,86 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська гімназія № 105 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Пастера, 17 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 810,28 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 70,48 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 880,76 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 117 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Армійська, 3а | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 242,34 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 21,08 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 263,42 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 143 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Сєрова, 14 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 291,05 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 25,32 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 316,37 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 137 Одеської міської ради, м. Одеса, Французький бульвар, 46 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 700,62 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 60,96 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 761,58 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 142 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Пішонівська, 12 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 389,28 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 33,87 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 423,15 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська гімназія № 107 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 639,48 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 55,64 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 695,12 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 99 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Софіївська, 7 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 350,14 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 30,47 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 380,61 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 184 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Манежна, 24 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 589,54 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 51,29 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 640,83 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна», м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 3 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 579,03 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 50,37 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 629,4 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 69 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 105 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 213,36 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 18,55 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 231,91 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 75 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Жуковського, 17 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 232,55 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 20,23 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 252,78 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 258 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 7 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 381,19 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 33,18 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 414,37 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 16 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Пироговська, 25 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 911,44 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 79,3 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 990,74 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» №19 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Мечникова, 2-в | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 821,18 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 71,45 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 892,63 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 47 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Грецька, 12 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 339,09 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 29,5 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 368,59 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 52 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Дворянська, 23 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 267,8 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 23,3 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 291,1 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 63 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Пастера, 21 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 172,78 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 15,03 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 187,81 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеська спеціальна школа № 75 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Садова, 4 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 424,2 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 36,92 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 461,12 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 56 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Тіниста, 1 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1609,34 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 140 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1749,34 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 62 Одеської міської ради, м. Одеса, проспект Шевченка, 10 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1183,33 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 102,96 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1286,29 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Ювента», м. Одеса, вул. Троїцька, 28 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 172,09 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 14,98 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 187,07 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 101 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 9 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 848,55 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 73,82 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 922,37 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 118 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 47 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 187,54 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 16,32 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 203,86 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 68 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Ковальська, 17 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 236,08 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 20,53 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 256,61 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 114 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Преображенська, 49/51 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 132,1 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 11,49 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 143,59 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський ліцей № 118 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Преображенська, 75 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 801,3 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 69,7 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 871 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 123 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Отрадна, 1 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 569,9 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 49,58 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 619,48 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 135 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Черняховського, 12-а | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 331,65 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 28,86 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 360,51 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 141 комбінованого типу Одеської міської ради, м. Одеса, провулок Нахімова, 4/6 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 765,56 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 66,59 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 832,15 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 162 Одеської міської ради, м. Одеса, Французький бул., 12/4 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 270,83 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 23,57 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 294,4 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 164 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Сегедська, 2 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 197,65 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 17,2 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 214,85 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 175 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Мечникова, 20 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 316,97 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 27,57 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 344,54 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський спеціальний заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 248 компенсуючого типу Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 69 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 783,03 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 68,12 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 851,15 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 253 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 295,33 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 25,71 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 321,04 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 256 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Спиридонівська, 18/24 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 285,25 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 24,83 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 310,08 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 264 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 44/46 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 219,25 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 19,08 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 238,33 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла – садок» № 265 Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Старосінна площа, 15 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 340,83 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 29,67 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 370,5 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |
| Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеська міська дитяча флотилія моряків «Бриг», м. Одеса, пляж Ланжерон, 10 | | | |
| 1 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 122,9 |
| 2 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 10,69 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 133,59 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 5,0 |