ДОДАТОК 2

Медико-технічні, якісні, кількісні до предмету закупівлі

Кисень медичний рідкий; Кисень медичний газоподібний (бал. 6,3м3/40л);               Азот рідкий (сосуд дюар); Діоксид вуглецю (бал. 40л)

згідно коду за ДК 021:2015 - 24110000-8 Промислові гази

(ДК 021:2015 24111900-4-Кисень; 24111800-3 - Рідкий азот;  24112100-3 - Діоксид вуглецю (вуглекислота)

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисень медичний рідкий | кг | 24000 |
| 2 | Кисень медичний газоподібний (бал. 6,3м3/40л) | куб.м. | 315 |
| 3 | Азот рідкий (сосуд дюар) | л | 60 |
| 4 | Діоксид вуглецю (бал. 40л) | балон | 8 |

Строк поставки товару з 01.01.2024 року згідно заявок Замовника до 31.12.2024 року.

1. Кисень медичний рідкий

Якщо Учасник є виробником кисню медичного рідкого та газоподібного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу), та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом Учасника:

- ліцензія на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;

- паспорт (сертифікат) якості лікарського засобу — кисень медичний рідкий, кисень медичний газоподібний;

- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії.

Якщо Учасник буде поставляти кисень медичний рідкий з подальшим переведенням в газоподібний стан для потреб лікарні і при цьому він не є виробником кисню медичного рідкого, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню медичного, та копію наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою виробника:

- гарантійний лист від Виробника про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого та газоподібного, яка зазначена в оголошенні (вказати номер оголошення та номер бюлетеня, де опубліковане оголошення);

- ліцензія на оптову торгівлю на кисень медичний рідкий та газоподібний;

- ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;

- паспорт якості від виробника на лікарський засіб — кисень медичний газоподібний;

- реєстр лікарських засобів;

- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії виробника.

Учасник -переможець надає кріогенне обладнання (газифікатор)— кріоциліндр ємністю не менше 2225 кг. та автоматичну систему переключання з кріоциліндру для безперебійної подачі кисню медичного для потреб лікарні, що надається на відповідальне зберігання на період користування безкоштовно.

В разі необхідності Учасник повинен гарантувати змогу термінової поставки кисню медичного Замовнику впродовж 2-х годин. На підтвердження цього Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист із зазначенням адреси виробництва та (або) адреси складу, з  якого буде здійснена така термінова поставка.

Переможець торгів повинен гарантувати змогу встановити відповідне обладнання для газифікації кисню медичного рідкого, впродовж однієї (1-єї) доби з дати повідомлення про намір укласти договір про закупівлю Учаснику.

Постачання кисню замовнику здійснюється через газифікатор/газифікатори, що встановлені на території лікарні і є власністю Учасника. Учасник зобов’язаний надати гарантії безперебійного забезпечення киснем медичним газоподібним на період дії угоди.

2. Кисень медичний газоподібний поставляється в повірених балонах ємністю 6,3 м3.

  - Кисневі балони повинні відповідати “Правилам будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” (зі змінами) НПОП 0.00-1.07-94;

  - Кисень, яким наповнені балони, повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 5583:2009 МКЯ;

  - Об'єм газу в балоні не менше 6,3 куб.м;

  - Об'ємна доля кисню в балоні не менше 99,6%;

  - Об'ємна доля водяної пари не більша 0,006%;

  - Об'єм діоксин вуглецю не більше 0,01%;

  - Вміст окису вуглецю, газоподібних кислот і лугів, газів окислювачів не допускається;

  - Товар повинен бути зареєстрованим лікарським засобом і мати відповідні документи на застосування його в медичній практиці (надати копії реєстраційного посвідчення МОЗ України і інструкції про медичне застосування), відповідати вимогам Державних стандартів та мати сертифікати (паспорти) якості виданих атестованими лабораторіями (надати копії сертифікатів якості та свідоцтво атестації лабораторії виробника);

  - Учасник повинен надати гарантійний лист на поставку продукції належної якості та в необхідній кількості у відповідні терміни;

  - Учасник зобов'язаний отримати усі передбаченні законодавством дозволи, потрібні для забезпечення потреби замовника у кисні медичному газоподібному. Учасник повиннен надати у скаладі пропозиції: копії дозволів на проведення робіт з підвищеної небезпеки, перевезення небезпечних вантажів (кисню), ліцензії на виробництво/продаж кисню медичного газоподібного за адресою Замовника.

3. Азот рідкий

- Обов'язкова наявність паспорту на рідкий азот кожного резурвуара (цистерни).

4 . Діоксид вуглецю поставляється в повірених балонах ємністю 40 л.

- Обов’язкова наявність паспорту (сертифікату) якості.

Обладнання, з використанням якого буде здійснюватися постачання кисню медичного рідкого, повинно мати такі дозвільні документи:

- копію дозволу на експлуатацію газифікатору, що буде заправлятися киснем медичним рідким, виданий Держгірпромнаглядом;

- висновок експертизи щодо відповідності обладнання, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

- декларація про відповідність даного обладнання технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

- сертифікат перевірки типу щодо відповідності технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском;

- санітарно-епідеміологічний висновок на газифікатор;

- технічний паспорт на газифікатор

- копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий Держгірпромнаглядом.

Надати дозвільні документи обслуговуючого персоналу (посвідчення по охороні праці і допуску до праці з посудинами працюючих під тиском, свідоцтво про підготовку водіїв транспортного засобу, що перевозять небезпечні вантажі, медичні книжки, посвідчення про проходження навчання та перевірку знань з Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, з робочим середовищем: кисень, з робочим тиском до 24,5 Мпа).

Кожна партія товару повинні супроводжуватися документами про якість, що містять дані:

найменування підприємства і його торговий знак;

найменування та сорт продукту;

номер партії  медичного кисню і номер балону медичного кисню;

дату виготовлення;

обсяги кисню;

результати проведених аналізів або підтвердження про відповідність продукту вимогам цього стандарту

Умови поставки:

Постачання кисню медичного повинне здійснюватись самостійно “Учасником” товару в систему киснезабезпечення. Поставка кисню здійснюється спеціалізованим автотранспортом. Перевізник надає ліцензію на перевезененя. Постачання товару повинне здійснюватись впродовж 24 годин з моменту отримання замовником заявки, термінове постачання здійснюється цілодобово впродовж 2 годин з моменту отримання замовником заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс – 2010.

Доставка кисню медичного  повинна здійснюватись  за рахунок Учасника. Надати копії  документів на автотранспорт, паспорт на транспортну ємність для перевезення  кисню медичного та копію дозволу або ліцензії на перевезення небезпечних вантажів (надати копії документів) Транспортна ємність для транспортування кисню має мати заключення експертизи по результатам експертного огляду (надати копію).

Ціна на лікарський засіб, запропонована Учасником, повинна включати в себе всі витрати на монтажні та налагоджувальні роботи газифікатора, трубопроводів киснево-розподільчої станції лікарні, підключення, обслуговування мереж, доставку, сплату податків та зборів та  усіх інших витрат.

Всі витрати пов'язані з транспортуванням, зберіганням, технічним обслуговуванням системи для переведення кисню до газоподібного стану, тощо, повині міститися в ціні на лікарський засіб — кисень медичний газопоібний.