Додаток 2

до  тендерної документації

ФОРМА «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ»

щодо закупівлі товару – Хлор рідкий в контейнерах та балонах   (з доставкою) (код за ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини). Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету

| № з/п | Найменування та технічний опис |
| --- | --- |
| 1 | Хлор рідкий ГОСТ 6718-93 або еквівалент | Об’ємна доля хлору, % – не менше 99,5 Масова доля води, % – не більше 0,01 Масова доля три-хлористого азоту % – не більше 0,002 або вміст інших газів, %, – не більше 0,5 Масова доля нелеткого залишку,%, – не більше 0,05 або не визначено |

Гарантійний термін зберігання продукції – протягом 12 місяців з дати виготовлення.

1. Якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/ зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства, державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ (ГОСТ), а також міжнародним (Європейським) стандартам, які передбачені для цього виду Товару.

- місце поставки Товару: 28332, Кіровоградська область, Олександрійський район. с. Богданівка.

-  у ціну договору має бути включена доставка Товару на склад Замовника.

-  строк поставки Товару - до 30.09.2024 рік.

-  кількість Товару:

Хлор рідкий в контейнерах 5.7 тони.

Хлор рідкий в балонах – 0.235 тони.

2. Хлор повинен постачатися у контейнерах  зі спеціальним маркуванням відповідно до діючого законодавства. Під час узгодження заявки Замовник зазначає кількість контейнерів з рідким хлором.

2.1. Хлор рідкий в балонах повинен постачатись в балонах.

3. Тара (спеціалізовані контейнери для рідкого хлору) має бути власністю Учасника, який несе відповідальність за технічне обслуговування тари та її стан (у розумінні даної тендерної документації під власністю мається на увазі як повне володіння так і оренда чи винаймання тари, поставка товару в підготовленій тарі, тощо).

4.Товар, який є предметом закупівлі, повинен відповідати вимогам з експлуатації, вимогам охорони праці та екології. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

5.   Підготовку та наповнення рідким хлором спеціалізованих контейнерів проводять згідно Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, що затвердженні Наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018р. №333 та Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджених Наказом Державного комітету Україна з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2010р. № 56.

6.  Для підтвердження відповідності пропозиції вимогам Замовника, Учасник надає:

- Довідку про походження та виробника товару;

- у разі, якщо Учасник не є виробником товару що є предметом даної закупівлі - такий Учасник надає скан-копію дилерського договору або (договору  купівлі-продажу, поставки товару, тощо),  з виробником товару або постачальником, зі строком дії не менше ніж період, протягом якого має відбуватися постачання товару Замовнику;

- у разі, якщо Учасник закупівель не є власником тари та не здійснює самостійно підготовку тари до наповнення - такий Учасник надає: довідку у довільній формі про організацію (підприємство), що буде здійснювати технічне обслуговування хлорної тари, скан-копію договору (дилерський, поставка товару в належним чином підготовленій тарі, оренда, підряд тощо), зі строком дії не менше ніж період, протягом якого має відбуватися постачання товару Замовнику, що укладений між Учасником та організацією, що буде здійснювати наповнення та технічне обслуговування хлорної;

- гарантійний лист (виконавця робіт, постачальника, тощо) за вказаним вище договором чи іншим документом, який підтверджує наявність необхідної кількості власної тари (контейнерів) та можливість виконувати відповідні роботи для потреб Учасника (Замовника);

- висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи (у разі наявності, для висновків, що отримані до 01 жовтня 2023 року) та сертифікат відповідності (у разі якщо продукція виготовлена не у відповідності до вимог ГОСТ 6718-93), якими підтверджено відповідність рідкого хлору вимогам ГОСТ 6718-93. Скан-копію паспорту (сертифікату) якості на хлор, що засвідчує якість продукції. При цьому, Паспорт (сертифікат), наданий у складі тендерної пропозиції, повинен відповідати вимогам Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2010 р. №56;

- гарантійний лист про те, що Учасник забезпечує постійний контроль якості кожної партії хлору, що поставляється та гарантує своєчасну заміну неякісного хлору або неякісної тари. На підтвердження можливості проведення аналізів виробником/постачальником/учасником товару, що пропонується учасником, Учасник у складі пропозиції має надати свідоцтво про технічну компетентність хімічної лабораторії виробника/постачальника/учасника, що видана у встановленому порядку (сфера акредитації – хлор рідкий) відповідно до ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»;

-     дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки (заповнення та спорожнення (злив) контейнерів (балонів) із зрідженим отруйним газом або Декларацію відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

-    дозвіл використання, зберігання, транспортування, застосування небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

Дозвільні документи можуть бути видані як на Учасника, так і на організацію чи підприємство, що буде здійснювати  відповідні роботи для потреб Учасника (Замовника), в порядку визначеному діючим законодавством України;

- інформаційну довідку про наявність автотранспорту, до якої для документального підтвердження надаються скан-копії технічних паспортів, документів, що підтверджують право власності або договори оренди або договори перевезення вантажу чинні протягом терміну поставки товару (надається у разі якщо тендерна пропозиція з урахуванням доставки товару транспортом Учасника);

- сканкопію ліцензії на дозволений вид робіт – внутрішні перевезення небезпечних вантажів, у випадку доставки товару з-за кордону – міжнародні перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, що видана на Учасника, якщо Учасник має власні або орендовані транспортні засоби, видану на Перевізника –у разі надання транспортних послуг перевізником;

У разі, якщо Учасник закупівель – буде постачати товар імпортного виробництва, при цьому, підготовку тари до наповнення буде здійснюватись також закордоном, на виконання вимог ст. 21 Закону України «Про охорону праці», додатково надає скан-копію експертного висновку, що підтверджує пройдену на території України експертизу товару, відповідного технологічного процесу з наповнення тари рідким хлором та проведення її технічного огляду на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України, який виданий уповноваженою експертною організацією. В підтвердження повноважень експертної організації, учасник повинен надати копію документу, що підтверджує чинну акредитацію експертної організації.

Учасник при заповненні форми технічного завдання зазначає фактичні дані запропонованого товару, які повинні збігатися з даними паспортів (сертифікатів) тощо. У разі якщо товар виготовляється за окремим замовленням та дані технічного завдання не збігаються із даними паспорту (сертифікату), Учасник додатково надає лист про пояснення причин невідповідності завірений заводом-виробником.

Інформація викладена у технічному завданні та вимоги щодо надання документів є однією з умов тендерної документації. Не надання ( не завантаження до електронної системи закупівель) Учасником будь-якого документу, передбаченому технічними вимогами призведе до відхилення пропозиції.

*У разі наявності в технічних, якісних та кількісних характеристиках, у тому числі технічній специфікації посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».