**Додаток 4**

**до тендерної документації**

 **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Електрична енергія (ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія) |
| Код ДК та найменування товару | 09310000-5 Електрична енергія |
| Обсяги постачання товару  | 80 500 кВт\*год |
| Строк постачання | Цілодобово до 31.12.2024 включно |
| Клас напруги | 2 |
| Група площадок вимірювання | Група «Б» |
| В тариф входить оплата оператору системи розподілу  | **«ні»** |
| Форма оплати | післяоплата |
| Технічні вимоги щодо якості, характеристика товару посилання на ДСТУ, ГОСТ, ТУ | ДСТУ ЕN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» |
| Місце поставки товару  | * вул. Гонча, 37, м. Чернігів, Чернігівська область, 14000;
* вул. Гонча, 25а, м. Чернігів, Чернігівська область, 14000.
 |
| Найменування Оператора, з яким Споживач уклав договір споживача про надання послуг з розподілу ЕІС-код як суб’єкта ринку електричної енергії, присвоєний відповідним системним оператором | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 62X2525537393281 |

Умови постачання електричної енергії повинні відповідати нормам чинного законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної енергії , зокрема:

- Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019- VIII;

- Правилам роздрібного ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312);

- Кодексу систем передачі електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 309);

- Кодексу систем розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310);

- Кодексу комерційного обліку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311);

- Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469);

- Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470);

- іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019- VIII.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним вимогам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання товару.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі електричної енергії за регульованим тарифом.

До ціни пропозиції учасник **не включає послуги з розподілу електричної енергії.**

Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються споживачем (замовником) самостійно безпосередньо оператору системи розподілу відповідно до договору про надання послуг з розподілу, укладеного між оператором системи розподілу та споживачем (замовником).

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість постачання товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

**Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(підпис) (ініціали та прізвище)*

 М П\*

*\*( у разі використання)*