Додаток 4
до тендерної документації	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Капітальний  ремонт футбольного майданчика  КЗ "ОСДЮСШОР" ЧОР  з  синтетичним  покриттям
розміром  60х40 метрів  по вул.Пастерівська,102 в м.Черкаси	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на капітальний ремонт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	  м3	24	 	
2	Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм	  м3	5	 	
3	Улаштування покриття з синтетичної трави	  м2	2400	 	
4	Трава штучна TaiShan Magik 50мм (або аналог)	  м2	2430	 	
5	Стрічка з’єднувальна Stauf (або аналог)	  п.м.	1200	 	
6	Клей Forbo ПУ-2К (або аналог)	  кг	410,6	 	
7	Нанесення розмітки	  м2	43,92	 	
8	Трава штучна TaiShan Magik 50мм (або аналог)(білий
колір)	  м2	43,92	 	
9	Розподіл засипних матеріалів із кварцу і гумової крихти	  т	69,4	 	
10	Пісок кварцевий, розжарений	  т	55	 	
11	Гумовий гранулят 	  кг	14400	 	
 	
Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент».