**Додаток №4 до Документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

Послуги з періодичної повірки та калібрування законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) **у 2024 році**, а саме:

1. Перелік ЗВТ, що потребує калібрування

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва, тип ЗВТ** | **Точки калібрування** | **кількість, од** |
| 1 | Дозиметр ДРГ-01Т1 | 2 точки | 1 |
| 2 | Дозиметр γ-випромінювання індивідуальний ДКГ-21 | 1 величина, 2 точки | 2 |
| 3 | Радіометр-дозиметр РКС-01 "Стора-АБГ" | γ-випромінювання; 3 точки | 2 |
| 4 | Радіонуклідне джерело КИТ-1 | Sr-90 | 1 |
| 5 | Радіонуклідне джерело – торієвий пісок | Th-232 | 1 |
| 6 | Радіонуклідне джерело КОИСН-3 | Cs-137, Sr-90, K-40 | 1 |
| 7 | Контрольне джерело спеціального призначення (γ-джерело) КОИСН | Cs-137, K-40 | 1 |
| 8 | Система термолюмінесцентна дозиметрична ДТУ-1М | 1. величина, 3 точки
 | 1 |

1. Перелік ЗВТ, що потребує повірки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва, тип ЗВТ** | **кількість, од** |
| 1 | Дозиметр ДРГ-01Т1 | 1 |
| 2 | Радіометр РУГ-91 "Адани" | 1 |

**Якісні характеристики предмета закупівлі:**

1. Результатом надання послуг є видане свідоцтво або відбиток тавра ЗВТ чи довідка про його непридатність. Гарантійний термін після повірки становить один рік.
2. Виконавець повинен бути акредитований на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та мати право на проведення калібрування зазначеного обладнання в предметі закупівлі – *надати копію чинного атестату про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 та сфери;*
3. Мати право на проведення повірки, підтверджене Свідоцтвом про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології – *надати копію Свідоцтва та сфери.*
4. Усі витрати з метрологічної повірки та калібрування, в тому числі транспортні витрати, пов’язані з видачою свідоцтва, довідок про повірку, витрати на відрядження, витрати, пов’язані з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг тощо, покладаються на Виконавця та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.
5. Місце надання послуг: ДУ «ВОЦКПХ МОЗ»

м.Вінниця, вул.Малиновського 11