Додаток 2

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

до предмету закупівлі: **Лабораторні реактиви**

**код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" — 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696500-0 - Лабораторні реактиви)**

**І. Загальні вимоги:**

1. Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. На підтвердження Учасник повинен надати копії декларацій про відповідність.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.
3. Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70% від загального терміну придатності, встановленого виробником.
4. Товар повинен мати інструкції з використання препарату, викладені українською мовою та затверджені належним чином сертифікати якості. Надати гарантійний лист про наявність інструкцій та сертифікатів якості, які будуть надані при поставці.
5. Еквівалентом лабораторного реактиву в розумінні даної тендерної документації є реактив якість, діюча речовина препарату (міжнародна назва), дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. У випадку надання еквіваленту Учасник повинен надати порівняльну таблицю та копії інструкцій з використання з позначенням відповідних технічних характеристик.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наймену-вання** | **НК 024:2023** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиниці вимірю-вання** | **Кількість** | **Відповідність так/ні** |
| 1. | Калібрувальний бутель низького тиску, OPTI CCA-TS2 | 52858 - Множинні аналіти газів крові/гемоксіметрія/електроліти IVD, набір, комбінація методів аналізу | Тільки для діагностики in vitroПризначення: Калібрувальний бутель призначений для використання тільки з аналізатором OPTI CCA-TS2.Опис продукту: Одна (1) 0,35 л пляшка газу на 1,9 бар (28 фунтів на квадратний дюйм) при 21 ° C.Активні інгредієнти: 6,0% CO2, 14% O2, збалансований N2.Зберігання та транспортування: Газовий балон стабільний при зберіганні при температурі 4-30 ° C (39-86 ° F) дозакінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. | шт | 10 |  |
| 2. | Касета E-Cа, 25 шт./упак, OPTI CCA, OPTI CCA-TS, OPTI CCA-TS2 | 52858 - Множинні аналіти газів крові/гемоксіметрія/електроліти IVD, набір, комбінація методів аналізу | Вимірювані параметри: pH, pCO2, PO2, tHb, SO2, Na+, K+, Ca++.Тільки для діагностики in vitroМають бути для вимірювання pH, газів крові, і/або електролітів, і/або глюкози в крові, сироватці, плазмі та водних зразках.Мають бути призначені для використання з аналізаторами OPTI CCA, OPTI CCA-TS, OPTI CCA-TS2.Зберігання та транспортування: Вміст упаковки має бути стабільний при зберігання при температурі 4-30 ° C до терміну придатності,зазначеному на етикетці.Мають бути сумісними з аналізатором газів OPTI CCA TS2 (закрита система) | шт | 10 |  |