**ДОДАТОК № 2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:**

1. Товари мають бути зареєстровані в Україні.
2. Якість Товару повинна відповідати нормативним вимогам із захисту довкілля.
3. При поставці товару повинена надаватися супровідна первинна документація (накладна та інші супроводжувальні документи згідно із законодавством). Сертифікат якості або Декларацію про відповідність до товару, наданий підприємством-виробником, або паспорта, або аналітичні протоколи, інструкція про застосування державною мовою тощо.
4. Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше 80% загального терміну його придатності, зазначеного на упаковці.
5. Упаковка Товару повинна відповідати санітарним нормам даного виду продукції України. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його другій Стороні.
6. На кожній індивідуальній упаковці повинно бути таке маркування на українській мові: найменування товару, номер серії, дата випуску, термін придатності та інші дані, з необхідними реквізитами виробника., що передбачені чинним законодавством України. Кожна індивідуальна упаковка повинна містити інструкцію по застосуванню товару українською мовою.
7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагає ця документація, учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції:

- На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист (сканований з оригіналу) від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, з необхідними термінами придатності та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. Гарантійний лист повинен включати в себе: назву учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару** | **Код НК 024:2019:** | **Од.вим** | **Кількість** |
| 1 | Вакуумна пробірка для забору венозної крові для гематологічних досліджень(ЗАК-загальний аналіз крові) 2 мл | 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | шт | 20000 |
| 2 | Ваккумна пробірка для забору венозної крові для дослідження показників плазми коагулограми (коагулограма) 3,2 %-3,6 мл | 42585 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD | шт | 20000 |
| 3 | Вакуумна пробірка для забору венозної крові для дослідження показників клінічної хімії, імунології, електрофорезу білків, серології, мікробіології, токсикології 6 мл | 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | шт | 20000 |
| 4 | Вакуумна пробірка для забору венозної крові для дослідження показників клінічної хімії, імунології, електрофорезу білків, серології, мікробіології, токсикології 4 мл | 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | шт | 5000 |
| 5 | Вакуумна пробірка для забору венозної крові для дослідження показників клінічної хімії, біохімії, дослідження мікроелементів 4 мл | 47589 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з літіюгепарином | шт | 10000 |
| 6 | Вакуумна пробірка для забору венозної крові для вимірювання рівня глюкози, лактату 2 мл | 44208 — Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з Na2EDTА і натрію фторидом, IVD | шт | 10000 |
| 7 | Капілярна пробірка з наповнювачем ЕДТА К2 та капіляром для гематологічних досліджень 0,5 мл | 57900 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA | шт | 100 |
| 8 | Капілярна пробірка з наповнювачем ЕДТА К2 для гематологічних досліджень на автоматичних аналізаторах 0,5 мл | 58144 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з K2EDTA | шт | 2000 |
| 9 | Вакуумна пробірка для забору венозної крові для дослідження на автоматичному аналізаторі ШОЕ ESR 30 3,8% -1,28 мл\*\* | 42585 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD | шт | 1000 |

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»,*** *в разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, вказаного в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам.*

*\*\** *запропонований учасниками товар повинен бути сумісний із наявним у Замовника автоматичним аналізатором ШОЕ ESR 30 для його правильної роботи, про що учасник повинен надати підтверджуючі документи.*