Додаток 3

до тендерної документації

Технічне завдання

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення на території  Ільницького ЗЗСОI-ІІІ ступенів Іршавської міської ради Закарпатської області за адресою: с. Ільниця, вул. Центральна, 22

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | _ Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 01-01-01 на зняття родючого шару грунту |  | - |  |
| 1 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | мЗ | 111,84 |  |
| 2 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.о], група ґрунтів 1 Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи Розділ 1. Земляні роботи | мЗ | 111,84 |  |
| 3 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] мЗ, група ґрунтів 3 | мЗ | 824,69 |  |
| 4 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | мЗ | 25,6 |  |
| 5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | мЗ | 70,59 |  |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | мЗ | 16 |  |
| 7 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2 | мЗ | 86,59 |  |
| 8 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 | мЗ | 364,03 |  |
| 9 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с], група ґрунтів 2 | мЗ | 364,03 |  |
| 10 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] мЗ, група ґрунтів 2 | мЗ | 437,13 |  |
| 11 | Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2 | м2 | 499,66 |  |
| 12 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2 | м2 | 249,83 |  |
| 13 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геогратами | м2 | 749,49 |  |
| 14 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 749,49 |  |
| 15 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 749,49 |  |
|  | Розділ 2. Фундаменти, стіни, каркас, перекриття |  |  |  |
| 16 | Улаштування бетонної підготовки | мЗ | 42,07 |  |
| 17 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар | м2 | 521,53 |  |
| 18 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар | м2 | 521,53 |  |
| 19 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | мЗ | 156,46 |  |
| 20 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм (приямок для дренажного насосу) | мЗ | 0,8 | - |
| 21 | Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу (приямок, резервуар) | мЗ | 2,47 |  |
| 22 | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м | мЗ | 8,64 |  |
| 23 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по | мЗ | 72,07 |  |
| 24 |  | м2 | 340,4 |  |
|  | вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в |  |  |  |
|  | 2 шари |  |  |  |
| 25 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 340,4 |  |
| 26 | Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм | мЗ | 22,5 |  |
| 27 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | мЗ | 156,651 |  |
| 28 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар | м2 | 520,17 |  |
| 29 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар | м2 | 520,17 |  |
| ЗО | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 522,17 |  |
| 31 | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | мЗ | 21,49 |  |
| 32 | Мурування перегородок неармованих з цегпи керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 108,75 |  |
| 33 | Улаштування перемичок | мЗ | 0,53 |  |
| 34 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (приямок, канал) Розділ 3. Сходи Сх-1. пандус, підпірні стінки | т | 0,00232 |  |
| 35 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | мЗ | 3,8276 |  |
| 36 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (сходів Сх-1) | мЗ | 3,26 |  |
| 37 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм(пандус) | мЗ | 3,5 |  |
| 38 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм Розділ 4. Двері, вікна | мЗ | 13,27 |  |
| 39 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 5,88 |  |
| 40 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 29,61 |  |
| 41 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4,32 |  |
| 42 | Установлення пластикових підвіконних дошок (шир. 0,35) | м | 7,8 |  |
|  | Розділ 5. Опорядження внутрішнє | ' |  |  |
| 43 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 447,63 |  |
| 44 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 447,63 |  |
| 45 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 447,63 |  |
| 46 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 534,51 | - |
| 47 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | м2 | 5,4 |  |
| 48 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 519,06 |  |
| 49 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1,15-182-2 | м2 | 519,06 |  |
| 50 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 519,06 |  |
| 51 | Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см | м2 | 20,85 |  |
| 52 | Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними | м2 | 20,85 |  |
| 53 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 42,13 |  |
| 54 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 273,57 |  |
| 55 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 24,95 |  |
| 56 | Улаштування покриття з релину на клеї "Бустилат"(гумове покриття) Розділ 6. Тир | м2 | 174,06 |  |
| 57 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(Д1) | т | 0,0543 |  |
| 58 | Монтаж захисту від куль | т | 0,0543 |  |
| 59 | Виготовлення м/к кулеуловлювача | т | 1,17603 |  |
| 60 | Монтаж м/к | т | 1,17603 |  |
| 61 | Виготовлення м/к захисту | т | 0,3747 |  |
| 62 | Монтаж м/к | т | 0,3747 |  |
| 63 | Виготовлення м/к екрану | т | 0,1076 |  |
| 64 | Монтаж м/к контрастного екрану | т | 0,1076 |  |
| 65 | Облицювання каркасу( влаштування гумового екрану) | м2 | 13,4 |  |
| 66 | Виготовлення м/к екрану | т | 0,335 |  |
| 67 | Монтаж м/к контрастного екрану Розділ 7. Антикорозійне покриття металевих конструкцій | т | 0,335 |  |
| 68 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 53,27 |  |
| 69 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-116 за 2 рази Розділ 8. Різне | м2 | 53,27 |  |
| 70 | Обрамлення кутовою сталлю приямку та каналу | м | 5,8 |  |
| 71 | Виготовлення кришки | т | 0,0155 |  |
| 72 | Монтаж кришки Локальний кошторис 02-01-02 на Водопровід, каналізація | т | 0,0155 |  |
|  | Розділ 1. Водопровід В1 та ТЗ |  |  |  |
| 73 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 3,5 |  |
| 74 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 8 |  |
| 75 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 32 |  |
| 76 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 42 | '■: ' |
| 77 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм Установлення фільтрів для очищення води у | шт | 1 |  |
| 78 |  | шт | . 1 |  |
|  | трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм |  |  |  |
| 79 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 80 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 81 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 мЗ Установлення покажчиків рівня кранового типу (клапанів | шт | 1 |  |
| 82 |  | комплект | 1 |  |
|  | запобіжних) |  |  |  |
| 83 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(підставка під ємкість) | т | 0,023 |  |
| 84 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 0,023 |  |
| 85 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,2 |  |
| 86 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | м2 | 2,4 |  |
| 87 | Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т Розділ 2. Каналізація К1 | шт | 2 |  |
| 88 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 7 |  |
| 89 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 10 |  |
| 90 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм Розділ 3. Обладнання | шт | 1 |  |
| 91 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 3 |  |
| 92 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та вентиляція Розділ 1. Опалення | компл. | 3 |  |
| 93 | Установлення конвекторів електричних Розділ 2. Вентиляція | шт | 16 |  |
| 94 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | м2 | 9,891 |  |
| 95 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 10,7545 |  |
| 96 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм | м2 | 49,2352 |  |
| 97 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 500 мм | м2 | 27,946 |  |
| 98 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 29 |  |
| 99 | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими | м2 | 29 |  |
| 100 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 3 |  |
| 101 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | 4 |  |
| 102 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 11 |  |
| 103 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 2,21 | --■; '' |
| 104 | Установлення агрегатів повпряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |  |
| 105 | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 17 |  |
| 106 | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2 Установлення адаптерів 400x250x250 для вент решіток | грати | 1 |  |
| 107 |  | шт | 12 |  |
| 108 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі | т | 0,48 |  |
| 109 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 7 |  |
| 110 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 450 мм | зонт | 4 |  |
| 111 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 | м2 | 15 |  |
| 112 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю БТ-177 (2 шари) | м2 | 15 |  |
| 113 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 мЗ (під витяжні труби та вентилятори електроручні) | мЗ | 3,06 |  |
| 114 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,00975 |  |
| 115 | Виготовлення рам для фільтрів ФЯР та обрамлення | т | 0,172 |  |
| 116 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути (рами та обрамлення) | т | 0,172 |  |
| 117 | Фарбування олійною фарбою стальних ґратчастих опор з очищенням поверхні металевою щіткою Локальний кошторис 02-01-04 на Електромонтажні роботи | т | 0,172 |  |
| 118 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | м | 480 |  |
| 119 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм | м | 15 |  |
| 120 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 15 |  |
| 121 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 480 |  |
| 122 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 785 |  |
| 123 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 60 |  |
| 124 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 7 |  |
| 125 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 12 |  |
| 126 127 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт шт | 47 |  |
|  |  |  | 54 |  |
| 128 | Установлення прожектора | шт | 6 |  |
| 129 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" іт.п. | шт | 15 |  |
| 130 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1400x800x300 мм | шт | 1 |  |
| 131 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 132 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 42 |  |
| 133 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т | 0,8 |  |
| 134 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] мЗ, група ґрунтів 2 | мЗ | 17,64 |  |
| 135 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 36 |  |
| 136 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм | шт | 10 |  |
| 137 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | мЗ | 17,64 |  |
| 138 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2 Локальний кошторис 04-01-01 на Мережа 0,4 кВт (0,23) | мЗ | 17,64 |  |
| 139 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 140 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | мЗ | 140 |  |
| 141 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 280 |  |
| 142 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 100 |  |
| 143 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг | м | 360 |  |
| 144 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 | шт | 2 |  |
| 145 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт | 2 |  |
| 146 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | мЗ | 19 |  |
| 147 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 280 |  |
| 148 | Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 100 мм (футляр) Локальний кошторис 06-01-01 на водопостачання Розділ 1. Мережа водопостачання В1 | м | 28 | • |
| 149 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 мЗ, група ґрунтів 3 | мЗ | 34,85 |  |
| 150 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | мЗ | 1,83 |  |
| 151 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | мЗ | 35,85 1,8 |  |
| 152 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | мЗ |  |  |
| 153 | Улаштування піщаної підсипки та засипки трубопроводів | мЗ | 2,62 |  |
| 154 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 64 |  |
| 155 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110мм | шт | 1 |  |
| 156 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 1 |  |
| 157 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 64 | ■ |
| 158 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 159 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 1 |  |
| 160 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | мЗ | - 0,7 |  |
| 161 | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 108x4 мм(футляр) | м | 0,6 |  |
| 162 | Улаштування бетонної підготовки Локальний кошторис 06-02-01 на каналізацію | мЗ | 0,31 |  |
| 163 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 мЗ, група ґрунтів 3 | мЗ | 82,84 |  |
| 164 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | мЗ | 4,36 |  |
| 165 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | мЗ | 83,15 |  |
| 166 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | мЗ | 4 |  |
| 167 | Улаштування піщаної підсипки та засипки трубопроводів | мЗ | 6 |  |
| 168 | Укладання трубопроводів каналізації діаметром 110 мм | м | 16 |  |
| 169 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 50 мм | м | 134 |  |
| 170 | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 108x4 мм; 159x5 мм(футляр) | м | 0,6 |  |
| 171 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | мЗ | 0,56 |  |
| 172 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | мЗ | 3,6 |  |
| 173 | Улаштування бетонної підготовки (бетонного вимощення навколо колодязів) | мЗ | 0,62 |  |
| 174 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм | м | 0,2 |  |
| 175 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 176 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням | м | 18 |  |
| 177 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм | шт | 20 |  |
| 178 | Встановлення та розбирання дерев'яної опалубки при улаштуванні систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Зїапсіапрагк" | м2 | 1 |  |
| 179 | Встановлення дощоприймачів РоІуМах Вазіс 400x400 Розділ 1. Дренаж | шт | 1 |  |
| 180 | Улаштування поперечних дренажів мілкого залягання з однобічним випуском | м | 131 |  |
| 181 | Укладання дренажних труб діаметром 150 мм | м | 131 |  |
| 182 | Укладання геотекстилю | м2 | 450 |  |
| 183 | Улаштування фільтруючої щебеневої основи під мулові площадки і поля фільтрації Локальний кошторис 07-01-01 на Мощення Розділ 1. Доріжка | мЗ | 58 |  |
| 184 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 34,2 |  |
| 185 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | 34,2 | _ |
| 186 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 34,2 |  |
| 187 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 | мЗ | 5,208 |  |
| 188 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | мЗ | 0,4557 |  |
| 189 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 43,4 |  |

•

придбання устаткування, меблів та інвентарю

придбання меблів Споруда цивільного захисту подвійного призначення

| № Ч.ч. | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість ОДИНИЦІ, грн. | Загальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 | Стіл 500x1200; Табурет Лавка 1500x300x400 мм ЛДСП; Ліжко металеве двоярусне + матрац Матрац ватний Шафа металева коміркова Шкаф гардеробний | шт шт шт шт шт шт | 34 80 54 322010 |  |  |