Управління капітального будівництва

виконавчого комітету Рівненської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням уповноваженої особи управління

капітального будівництва виконавчого

комітету Рівненської міської ради,

протокол від 21.03.2024 № 17

Уповноважена особа

_______________ / Світлана КОНДРАТЮК

(підпис)                         (власне ім'я та прізвище)

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по проведенню відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю робіт:

“Реконструкція приміщення під віддалені робочі місця адміністраторів “Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному” Рівненської міської територіальної громади по вул. Рівненська, буд. 1 в смт Квасилів Рівненського району, Рівненської області” (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

Рівне 2024

Зміст

| Загальні положення |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації | 3 |  |
| 2. | Інформація про замовника торгів | 3 |  |
| 3. | Процедура закупівлі | 3 |  |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі | 3 |  |
| 5. | Недискримінація учасників | 3 |  |
| 6. | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано і зазначено ціну тендерної пропозиції | 3 |  |
| 7. | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | 4 |  |
| Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації | 4 |  |
| 1. | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | 4 |  |
| 2. | Унесення змін до тендерної документації | 4 |  |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції | 5 |  |
| 1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 5 |  |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції | 9 |  |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | 9 |  |
| 4. | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | 9 |  |
| 5. | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | 9 |  |
| 6. | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 14 |  |
| 7. | Інші документи, які подаються учасником | 16 |  |
| 8. | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | 17 |  |
| 9. | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | 27 |  |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції | 18 |  |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | 18 |  |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | 18 |  |
| Оцінка тендерної пропозиції | 19 |  |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 20 |  |
| 2. | Інша інформація | 21 |  |
| 3. | Відхилення тендерних пропозицій | 22 |  |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю | 24 |  |
| 1. | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | 25 |  |
| 2. | Строк укладання договору | 26 |  |
| 3. | Проєкт договору про закупівлю | 26 |  |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 26 |  |
| 5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | 27 |  |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю | 27 |  |
| Додатки |  |  |
| 1. | Форма “Тендерна пропозиція” | 28 |  |
| 2. | Відомості про учасника закупівлі | 29 |  |
| 3. | Перелік документів, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно вимогам ст. 16 Закону | 30 |  |
| 4. | Форма “Календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва” | 33 |  |
| 5. | Проєкт договору підряду | 34 |  |
| 6. | Технічна специфікація | 41 |  |
| 7 | Довідка | 69 |  |

| № | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” (далі Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради |
| 2.2 | місцезнаходження | 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Казимира Любомирського (Лермонтова), 6 |
| 2.3 | прізвище, ім'я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками | Кондратюк Світлана Василівна, фахівець з публічних закупівель юридичного відділу, е-mail: ukbrivne@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги (з особливостями) |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | “Реконструкція приміщення під віддалені робочі місця адміністраторів “Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному” Рівненської міської територіальної громади по вул. Рівненська, буд. 1 в смт Квасилів Рівненського району, Рівненської області” (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | предмет закупівлі не ділиться на окремі частини (лоти) |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | 35350, Рівненська область, смт Квасилів, вул. Рівненська, 1 1 робота - виконання робіт згідно з проектною документацією та технічною специфікацією наведеною у Додатку 6 до цієї тендерної документації |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк виконання робіт: 4 місяці з моменту отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт, орієнтовно з 18 квітня 2024 року по 17 серпня 2024 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Тендерна пропозиція, що надається учасником, повинна бути складена українською мовою (крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки, загальноприйняті міжнародні терміни). У разі, якщо документ чи інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою(ими) мовою(ами) ніж передбачено умовами першого абзацу цього пункту, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою, який повинен бути зроблений в центрі (бюро, тощо) перекладів та завірений підписом уповноваженої особи цього центру (бюро, тощо). Переклад також може бути зроблений перекладачем та відповідно посвідчений підписом перекладача. У разі, якщо переклад буде здійснено перекладачем, кваліфікація перекладача повинна бути підтверджена шляхом надання у складі тендерної пропозиції копії відповідного документу щодо кваліфікації (професійної діяльності) перекладача. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме: - тендерної пропозиції, наданої за формою згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; - інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю; - інформації про субпідрядника (-ів)/співвиконавця (-ів) згідно з вимогами пункту 8 цієї інструкції; - довідки, наданої за формою згідно з Додатком 7 до цієї тендерної документації (якщо учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, що проживає на території України на законних підставах, необхідно в складі пропозиції надати підтверджуючі документи); - листи-згода на обробку персональних даних складені відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від осіб учасника, персональні дані яких містяться у складі тендерної пропозиції; - іншими документами, передбаченими цією тендерною документацією. Неспроможність учасника подати всю інформацію, яка вимагається тендерною документацією, або надання в складі тендерної пропозиції інформації, що не відповідає вимогам документації, приведуть до відхилення такої пропозиції. Відповідно до частини 2 статті 22 Закону замовник не відхиляє тендерну пропозицію через допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме: технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 року № 710. Опис формальних помилок: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - “Інформація в довільній формі” замість “Інформація”, “Лист-пояснення” замість “Лист”, “довідка” замість “гарантійний лист”, “інформація” замість “довідка”; - “м. рівне” замість “м. Рівне”; - “ненадається” замість “не надається”; - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі “JPG” замість документа у форматі “pdf” (Portable Document Format). Учасник в складі тендерної пропозиції надає документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю. Повноваження підтверджуються випискою з протоколу або рішення засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. Тендерна пропозиція повинна містити відомості про учасника закупівлі надані згідно з Додатком 2 до цієї тендерної документації. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги” та інших нормативних документів. Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/ удосконаленим електронним підписом (УЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП. Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції, найменування учасника. Документи, що входять до складу тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником (крім договірної ціни), повинні надаватись на бланку учасника (у разі його наявності), містити дату створювання документу, реєстраційний номер, найменування посади, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи учасника на підписання тендерної пропозиції та відбиток печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП. Копії документів, які учасник надає в складі пропозиції повинні бути засвідчені учасником, або іншими підприємствами / установами / організаціями, які надають учаснику ці копії. Учасник нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Документи, що вимагаються цією тендерною документацією, учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який вказаний в пункті 1 розділу “Подання та розкриття тендерної пропозиції” цієї тендерної документації, у сканованому кольоровому вигляді у форматі pdf, або у формі електронного документа (додатково договірну ціну надати згідно з вимогами наведеними в п. 6 цієї інструкції). |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій; учасник процедури закупівлі має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей | Замовник встановлює один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей та надає інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовником визначено наступні кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону: - наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; - наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); - наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю. Учасник для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критерім таким як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід може залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає документи наведені в Додатку 3 до цієї тендерної документації. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям. Крім того, учасник в складі своєї тендерної пропозиції надає Статут або інший установчий документ. Підстави для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 цих особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”, та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність вище вказаних підстав для відхилення пропозиції учасника (крім пунктів 1 і 7) шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених пунктами 1 і 7 вище вказаних підстав для відхилення пропозиції учасника. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати довідку в довільній формі, що підтверджує відсутність вище вказаної підстави для відхилення пропозиції учасника, або про вжиття заходів для доведення надійності учасника з підтвердженням що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику наступні документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель: 1) щодо відсутності підстав, зазначених у підпункті 3 пункту 47 Особливостей замовник перевіряє самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим*. *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі/ фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, надає переможець торгів. Довідка повинна бути надана фізичній особі, яка є учасником, або керівнику учасника процедури закупівлі. Довідка повинна бути не більше тридцятиденної давнини від дати її подання. 2) витяг з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості” сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Довідка повинна бути надана фізичній особі, яка є учасником, або керівнику учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. 3) довідку, складену учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відхилення пропозиції, або про вжиття заходів для доведення надійності учасника з підтвердженням що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків згідно з абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності вище вказаних суб’єктів господарювання учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції інформацію, складену в довільній формі, надану такими субпідрядниками /співвиконавцями про відсутність підстав для відхилення пропозиції, визначених пунктом 47 Особливостей. Учасник не надає інформацію по таких субпідрядниках /співвиконавцях, якщо така інформація є публічною інформацією, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. У разі участі в процедурі закупівлі об'єднання учасників в складі пропозиції надається довідка, складена в довільній формі, що під час самостійного декларування відсутності підстав для відхилення пропозиції зазначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту) в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції воно стосується кожного члена об’єднання. Підтвердження відсутності підстав для відхилення пропозиції відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей та документи переможця закупівлі подаються в складі тендерної пропозиції щодо кожного члена об’єднання. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Усі роботи щодо предмета закупівлі виконуються згідно з затвердженим проектом з дотриманням вимог діючих нормативних документів. Роботи повинні виконуватись відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт за проектом з використанням конкретних матеріалів і конструкцій. Ціна пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах замовника. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі міститься в Додатку 6 “Технічна специфікація” до цієї тендерної документації. Вона містить детальний опис робіт, що закуповуються, технічні вимоги, обсяги та види робіт. На підтвердження відповідності учасник в складі пропозиції надає договірну ціну з розрахунками та інші документи зазначені нижче в цьому пункті. Технічні, якісні та кількісні характеристики договірної ціни повинні відповідати Додатку 6 “Технічна специфікація” до цієї тендерної документації. Договірна ціна складається згідно з нормативними документами та вимогами цього пункту. Ціна тендерної пропозиції учасника розраховується, виходячи з обсягів робіт, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по предмету закупівлі та поточних цін на них. Договірна ціна – тверда, учасник про це вказує в своїй Договірній ціні. В ціні пропозиції мають враховуватись витрати на сплату всіх обов’язкових зборів і податків, в тому числі ПДВ, вартість матеріалів та інші витрати. Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника процедури закупівлі повинна бути розрахована відповідно до вимог чинних кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва” затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (із змінами). Ціна тендерної пропозиції учасника є загальною вартістю виконання робіт за Договором. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції та оприлюднити в електронній системі закупівель розрахунок договірної ціни, який складається з наступного: - ціни тендерної пропозиції (договірної ціни); - пояснювальної записки; - локальних кошторисів; - розрахунку заробітної плати, який повинен бути виконаний згідно з Порядком розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженим наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281 та зареєстрованим у Мінюсті 11.11.2016 № 1469/29599 (зі змінами); - розрахунку вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів); - розрахунку загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації); - розрахунку коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій; - розрахунку прибутку; - розрахунку коштів на покриття ризиків, пов’язаних з виконанням будівельних робіт; - розрахунку коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. До розрахунку ціни пропозиції учасника не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Договірна ціна повинна бути надана у форматі pdf, підписана інженером-кошторисником із зазначенням імені, прізвища, підпису, відбитки власної печатки інженера-проектувальника в частині кошторисної документації та уповноваженою особою на підписання тендерної пропозиції із заначенням найменування посади, власного імені, прізвища, підпису та відбитки печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП. Крім того, учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції електронний варіант розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), виконаний в програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі ims/imd та ibs/idc). В ціні пропозиції учасник процедури закупівлі визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями. Договірна ціна є невід’ємною частиною договору підряду, яка складається учасником та погоджується замовником. Ціну учасник вказує в тендерній пропозиції складеній по формі, викладеній в Додатку 1, і яка надається в складі загальної тендерної пропозиції. Ціна тендерної пропозиції учасника не повинна бути більшою ніж очікувана вартість предмета закупівлі. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва, розділений по основних видах робіт, виконаний по формі, викладеній в Додатку 4 до цієї тендерної документації із зазначенням термінів вказаних в п. 4.4. розділу “Загальні положення” тендерної документації. Переможець відкритих торгів під час укладання договору про закупівлю надає замовнику договірну ціну з розрахунками (відкориговану у випадку зниження ціни за результатами аукціону без зменшення обсягів закупівлі та видів робіт) та календарний графік виконання робіт в паперовому вигляді. Учасник закупівлі в своїй діяльності повинен використовувати систему менеджменту якості в галузі будівництва. Для підтвердження цього необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи управління якістю. Вимоги” (ISO 9001:2015, IDT), виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи менеджменту якості стосовно предмета закупівлі. А також, документ (посвідчення, сертифікат, тощо) про проходження навчання по програмі внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO 19011:2018 на систему менеджменту ISO 9001:2015 не менше ніж одного працівника учасника. Учасник закупівлі в своїй діяльності повинен використовувати систему екологічного управління в галузі будівництва. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 “Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування” (ISO 14001:2015, IDT), виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи екологічного управління стосовно предмета закупівлі. Учасник повинен здійснювати свою діяльність щодо оцінки пожежної безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 23932:2018 “Інжиніринг пожежної безпеки. Загальні принципи” (ISO 23932:2009). Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат відповідності цим вимогам, виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи в галузі будівництва стосовно предмета закупівлі. Всі сертифікати повинні бути чинними на момент подачі пропозиції та подаватись разом з останнім звітом сертифікаційного аудиту, виданого на ім’я учасника органом сертифікації систем управління (органом з оцінки відповідності) до цих сертифікатів. |
| 7 | Інші документи, які подаються учасником | Учасник відповідає за отримання будь-яких довідок та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів і не враховує ці витрати в ціні тендерної пропозиції. Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. Учасник процедури закупівлі повинен мати ліцензію на виконання робіт протипожежного призначення. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції лист у довільній формі про наявність в нього такої ліцензії (надати посилання у відкритих джерелах, або копію ліцензії). Відповідно до Переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 (із змінами), та Технічної специфікації (Додаток 6 до цієї тендерної документації) учасник повинен мати ліцензію на: 1. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень. Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції повинен надати документи дозвільного характеру на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до нормативно-правових документів, а саме: 1. Дозвіл (або декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці) на виконання робіт підвищеної небезпеки: - роботи в траншеях, котлованах; 2. Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (або дозвіл) на виконання робіт підвищеної небезпеки: - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. |
| 8 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого субпідрядника. Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо всіх суб’єктів господарювання, яких учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника. Учасник повинен надати інформацію щодо видів робіт, до яких буде залучатись субпідрядник, та вартість цих робіт у відсотках по відношенню до вартості договору. Окремо учасник закупівлі надає інформацію у разі коли має намір залучити суб’єктів господарювання як субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону. Інформація надається в довільній формі. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати лист-згоду субпідрядника на виконання вказаних робіт. Також, надати ліцензію субпідрядника згідно з вимогами щодо ліцензування до учасника, наведеними в п. 7 розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” цієї тендерної документації в разі виконання ним робіт протипожежного призначення (надати посилання у відкритих джерелах, або копію ліцензії). Учасник в складі тендерної пропозиції надає документи, що підтверджують кваліфікацію субпідрядника, у разі його залучення, у формі таблиці 1 та 3 Додатка 3 до тендерної документації. Всі документи підготовлені безпосередньо субпідрядником, повинні надаватись на бланку субпідрядника (у разі його наявності), містити дату створювання документу, реєстраційний номер, найменування посади, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи субпідрядника та відбиток печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП. Копії документів повинні бути засвідчені уповноваженою особою субпідрядника. |
| 9 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 29 березня 2024 року, 00 год. 00 хв.; отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель |
| 2 | Порядок розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. |
| Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. Критеріями оцінки цієї закупівлі є ціна, питома вага критерію 100%, методика оцінки за найнижчою ціною. Під терміном “Ціна” мається на увазі ціна визначена учасником з урахуванням усіх податків, зборів та обов’язкових платежів, які сплачує учасник згідно обраної системи оподаткування. Учасник в складі пропозиції надає Цінову тендерну пропозицію, оформлену на фірмовому бланку (у разі наявності) у відповідності до вимог Додатку 1 до цієї документації. Загальна вартість предмету закупівлі зазначається в гривнях цифрами та прописом з ПДВ (без ПДВ, якщо учасник не платник ПДВ). Пропозиція повинна містити загальну вартість предмету закупівлі, що відповідає ціновій пропозиції, поданій учасником через систему електронних закупівель. Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, що визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені Законом. |
| 2 | Інша інформація | Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно першим пункту 42 Особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 40 Особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до 43 Особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно першим пункту 42 Особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів та автоматично електронною системою закупівель | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 Особливостей. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. Для підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку у довільній формі про особу, що уповноважена підписувати договір про закупівлю у разі перемоги учасника у торгах. Довідка повинна містити відомості про повноваження на підписання договору про закупівлю, наявність чи відсутність обмежень щодо можливості підписання договорів та зразок підпису. У разі обмежень щодо підписання договору, необхідності додаткового погодження з вищестоящим органом (наприклад загальними зборами, власником) тощо, додатково необхідно надати документ про наявність в особи таких повноважень. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; Разом з тендерною документацією замовником подається проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Учасник в складі тендерної пропозиції подає гарантійний лист-погодження з умовами договору підряду, викладеного в Додатку 5 до цієї тендерної документації. Гарантійний лист надається в довільній формі на бланку учасника (у разі його наявності), повинен містити дату, реєстраційний номер документу, найменування посади, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи учасника та відбиток печатки (у разі її використання), або КЕП/УЕП. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів/використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених Особливостями. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, в тому числі за результатами електронного аукціону крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом та Особливостями. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | внесення учасником-переможцем закупівлі забезпечення виконання договору не передбачається |

Примітки:

а) вся інформація та документи, повинні бути надані відповідно до вимог цієї тендерної документації;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції,  про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, складеній у довільній формі з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України, в складі своєї пропозиції;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, складених у довільний формі та інших наданих документів в складі тендерної пропозиції несуть учасники, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.

г) вся інформація та документи повинні бути чинними на дату подання та відповідати вимогам чинного законодавства.

Додаток 1

Форма, яка подається Учасником на фірмовому

бланку (у разі його наявності), при цьому учасник не повинен

відступати від даної форми

Форма тендерної пропозиції

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Уважно вивчивши комплект тендерної документації, подаємо на участь у відкритих торгах свою тендерну пропозицію:

Ми, _______________________ (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт: “Реконструкція приміщення під віддалені робочі місця адміністраторів “Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному” Рівненської міської територіальної громади по вул. Рівненська, буд. 1 в смт Квасилів Рівненського району, Рівненської області” (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів. Вивчивши всі вимоги замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму ______ (сума цифрами та прописом) гривень (з ПДВ), в тому числі ПДВ_____________(сума цифрами та прописом) (без ПДВ, у разі якщо учасник не є платником ПДВ). 1. До визначення переможця закупівлі, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо нас буде визначено переможцем, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути розглянута Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 4. Якщо нас буде оголошено переможцем, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Посада, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання)

Додаток 2

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА ЗАКУПІВЛІ

Повне найменування учасника

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони), (паспортні дані - для учасників-фізичних осіб)*

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для учасників-фізичних осіб) (за наявності)

Місцезнаходження

Найменування банківської установи, де відкритий поточний рахунок

МФО банку

Поточний рахунок

Адреса банку

Особа, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі (ПІБ, посада, контактні телефони)

Факс, електронна адреса

Інша інформація

* - Учасник (фізична особа) або службова особа учасника (яку уповноважено представляти інтереси учасника) надає письмове підтвердження згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Додаток 3

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,  ЯКІ ПОВИНЕН НАДАТИ УЧАСНИК

ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ВІДПОВІДНО ВИМОГАМ  СТ. 16 ЗАКОНУ

| № з/п | Кваліфікаційні критерії | Перелік документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1) довідка в довільній формі про наявність в учасника матеріально-технічної бази (виробничих баз, складських приміщень, тощо) з підтверджуючими документами (документи, які підтверджують право власності учасника на перелічені об’єкти, або договори (оренди, суборенди та ін) дійсні та чинні, протягом всього строку виконання договору про закупівлю або містити умови про можливість його пролонгації на такий строк; акти приймання-передачі (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт передачі учаснику таких об’єктів до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); 2) довідка у формі таблиці 1, що містить інформацію про наявність в учасника основних видів машин, механізмів, техніки та обладнання, необхідних для виконання обсягів будівельно-монтажних робіт. До довідки включаються тільки такі машини, механізми, обладнання, устаткування та ін., що будуть використовуватись при виконанні робіт на об’єкті закупівлі та при розрахунку договірної ціни. Учасник в складі пропозиції надає документи, що підтверджують право власності на машини та механізми, які підлягають реєстрації, які є у власності учасника. Якщо механізми, будівельне обладнання, транспортні засоби не є власністю учасника, а перебувають у його користуванні, учасник надає договори, що підтверджують право користування: оренди (лізингу), суборенди, позички та ін., акти приймання-передачі учаснику таких машин, механізмів, техніки та обладнання. Якщо учасник користується послугами, надати договір про надання послуг машинами, механізмами, обладнанням та оригінал гарантійного листа від надавача послуг адресований учаснику про можливість надання послуг в необхідних обсягах та строках за предметом закупівлі (в гарантійному листі обов’язково зазначається номер, дата договору та номер оголошення про проведення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro). Такі договори оренди, суборенди, про надання послуг та ін. мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації на такий строк. |
| 2 | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | Довідки у формі таблиць 2, 3, що містять інформацію про наявність в учасника необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації, які знаходяться у трудових відносинах з учасником, які є в штаті або працюють за цивільно-правовими угодами, та які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт відповідно даного предмету закупівлі (інженерно-технічних робітників, робочих). Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати наступні підтверджуючі документи: - накази про прийняття працівників на роботу (цивільно-правові угоди); - штатний розпис або витяг зі штатного розпису; - для інженерно-технічних працівників - дипломи про закінчення учбових закладів (вища або не повна вища освіта). - в учасника повинен бути інженер з охорони праці (служба з охорони праці) або інша особа відповідальна за охорону праці згідно вимог чинного законодавства (надати наказ про прийняття на роботу або покладання обов’язків на особу відповідальну за охорону праці або договір про залучення такого працівника). Кваліфікація інженера з охорони праці/відповідального за охорону праці підтверджується додатково оригіналом документа встановленого законодавством взірця (посвідчення), що містить інформацію про результати перевірки знань з охорони праці (загальний курс) |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | Довідка у формі таблиці 4, що містить інформацію про виконання учасником аналогічного (-их) договору (-ів) із зазначенням його (їх) вартості. Аналогічним вважається договір з будівництва та/або реконструкції та/або капітального ремонту нежитлових будівель, укладений не більше ніж за 5 років до дати оголошення цієї закупівлі. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати: - аналогічний (-і) договір (-и) з додатками та іншими невід’ємними частинами; - документи, що засвідчують факт виконання робіт (акти виконаних робіт форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, підписані замовником); - лист-підтвердження від замовника за аналогічним (-и) договором (-ами) (вказаним (и) у довідці у формі таблиці 4), із зазначенням дати, номеру, предмету, ціни, суми виконаних робіт, на який надається відгук, посилання на процедуру закупівлі в системі Pozorro (в разі проведення торгів) та інформацією про належне та повне виконання робіт. |
| 4 | Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю | Сума річного доходу учасника (за 2023 рік) відображена у звіті форми № 2 (2-м) в рядку з кодом 2000 “Чистий дохід від від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” повинна бути не меншою ніж 100 % від очікувальної вартості закупівлі, що підтверджується наступними документами: - Балансом підприємства (форма № 1); - Звітом про фінансові результати (форма №2); - Звітом про рух грошових коштів (форма №3). У разі, якщо учасник є суб’єктом малого підприємництва, для підтвердження наявності фінансової спроможності, учасник надає: - Фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м); - або Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма №1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс). Документи подаються з відміткою контролюючого органу, або із копією квитанції про прийняття електронної звітності. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію щодо спроможності власними та/або залученими силами та засобами виконувати роботи за предметом закупівлі за відсутності авансу та з відстрочкою оплати після підписання Акту виконаних робіт у відповідності до черговості, що передбачені чинними НПА України. |

Таблиця 1

Довідка про наявність основних видів машин, механізмів, техніки та обладнання, необхідних для виконання обсягів робіт відповідно даного предмету закупівлі

| № з/п | Тип обладнання, будівельних машин та механізмів | Модель устаткування, будівельних машин та механізмів | Стан (в робочому стані потребує ремонту, ін.), кількість наявних одиниць (шт.) | Власне, орендоване, послуги, інше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Таблиця 2

Довідка про кваліфікацію, досвід керівників та ІТР

| № з/п | П. І. П | Посада | Освіта і спеціальність | Загальний досвід роботи за спеціальністю (років) | Досвід роботи на даній посаді (років) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблиця 3

Довідка про кваліфікацію і досвід працівників робочих професій, що будуть залучені до виконання обсягів робіт відповідно даного предмету закупівлі

| № з/п | П. І. П | Посада | Освіта і спеціальність (кваліфікація, професія) | Розряд (при наявності) | Загальний досвід роботи (років) | Досвід роботи на даній посаді (років) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 4

Довідка про виконання аналогічного договору

| № з/п | Предмет виконаного договору (назва об’єкту і його місцезнаходження, вартість (тис.грн.)) | Обсяг виконаних робіт у договірних цінах (тис. грн.) | Терміни виконання (рік) | Замовник (повна назва, адреса, контактний телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Додаток 4

Форма календарного графіка виконання робіт на об’єкті будівництва

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ’ЄКТІ БУДІВНИЦТВА

| № з/п | Найменування основних видів робіт | Тривалість робіт, дні | Кількість змін (1, 2, 3) | Чисельність працюючих у зміні | Період виконання (дата початку та закінчення робіт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 2 | Електроосвітлення |  |  |  |  |
| 3 | Відеоспостереження |  |  |  |  |
| 4 | Пожежна сигналізація |  |  |  |  |
| 5 | Вентиляція та кондиціонування |  |  |  |  |
| 6 | Опалення, водопостачання і каналізація |  |  |  |  |
| 7 | Придбання устаткування та меблів |  |  |  |  |
| 8 | Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  |

Додаток 5

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № ___

м. Рівне                                                                                       “____” ____________ 2024 року

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (ЄДРПОУ 05517742, ІПН 055177417168) в особі начальника Ляшука Володимира Григоровича, що діє на підставі Положення (далі – “Замовник”) з однієї сторони, та __________________________ (ЄДРПОУ __________) в особі ____________________, що діє на підставі ________ (далі – “Підрядник”) з другої сторони (далі разом – “Сторони”)  уклали цей Договір підряду (далі – “Договір”) про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов’язується виконати будівельні роботи по об’єкту: “Реконструкція приміщення під віддалені робочі місця адміністраторів “Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному” Рівненської міської територіальної громади по вул. Рівненська, буд. 1 в смт Квасилів Рівненського району, Рівненської області” (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (далі – “Роботи”) відповідно до проектно-кошторисної документації та передати об’єкт Замовнику по акту готовності об’єкта до експлуатації, а Замовник зобов’язується надати Підряднику проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи згідно з умовами Договору.

1.2. Підрядник гарантує, що має та буде мати протягом дії Договору всі необхідні дозволи, ліцензії, погодження тощо, необхідні для належного виконання Робіт та виконання ним Договору, в іншому випадку він зобов’язується відшкодувати всі збитки (витрати тощо) Замовника або третіх осіб в зв’язку з цим.

1.3. Замовник зобов’язаний забезпечити Підрядника проектно-кошторисною документацією.

1.4. Забезпечення Робіт технологічним, енергетичним, електротехнічним устаткуванням та іншими матеріалами (ресурсами) покладається на Підрядника.

1.5. Види та обсяги робіт за Договором визначаються на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої у встановленому законодавством порядку. Види робіт та обсяги , які підлягають  виконанню повинні відповідати технічному завданню та договірній ціні, зміни вносяться тільки після коригування проектно-кошторисної документації у відповідності до чинного законодавства.

1.6. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.7.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадку перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі.

1.8. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених в пункті 19 (за виключенням підпунктів 2 та 9) “Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року.

1.9. Укладений Договір вважається нікчемним у випадках передбачених в пункті 21 “Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року.

2. Загальна вартість Робіт

2.1. Загальна вартість Робіт за Договором, яка підлягає оплаті визначається на підставі твердої договірної ціни (Додаток 1) і становить __________ грн., в тому числі ПДВ (без ПДВ).

2.2. Розрахунки за даним Договором здійснюються в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік та за рахунок залучення інших незаборонених законодавством джерел фінансування.

2.3. Сума бюджетних призначень на виконання Робіт на 2024 рік становить ________ грн.

  - Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3. Порядок розрахунків

3.1. Розрахунки за Договором здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на підставі актів форми №КБ-2в та форми №КБ-3 згідно з об’ємами виконаних робіт.

3.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником на підставі первинних документів, виконавчої документації, актів форми №КБ-2в та форми №КБ-3, які складаються і підписуються Підрядником в чотирьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше ніж за два останніх робочих дні звітного місяця. Замовник перевіряє надані Підрядником акти форми №КБ-2в та форми №КБ-3 і в разі відсутності зауважень підписує їх і передає один примірник Підрядникові. Розрахунки за Договором проводяться в порядку, визначеному цим Договором та по мірі надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника.

3.3. Акти виконаних робіт розраховуються Підрядником відповідно до вимог чинних державних стандартів, з урахуванням положень Мінрегіонбуду, рекомендованих до будов, будівництво яких здійснюється за бюджетні кошти.

3.4. Вартість фактично виконаних обсягів робіт визначається на підставі поточних цін та    підтверджуються первинними документами бухгалтерського обліку Підрядника, які подаються одночасно з актами форми КБ-2в та форми КБ-3. Замовник, протягом 10 робочих днів після отримання актів форми КБ-2в та форми КБ-3, повинен підписати акт та повернути один з його примірників Підряднику або передати Підряднику викладені письмово зауваження до змісту акта або мотивовану відмову від його підписання.

У випадку відмови Замовника від підписання акта у зв'язку з виявленням недоліків у виконаних Роботах або підписання акта із зауваженнями щодо якості Робіт Підрядник зобов'язаний усунути недоліки та повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених Робіт.

3.5. Розрахунки за виконані роботи за цим Договором здійснюватимуться з урахуванням чинного бюджетного законодавства. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 10 банківських (робочих) днів з дати отримання Замовником коштів на свій реєстраційний  рахунок.

3.6. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими на будь-якій стадії будівництва, до їх усунення.

3.7. На час затримки бюджетного фінансування Підрядник має право на свій ризик виконувати Роботи за власний рахунок в межах ціни Договору. Вартість робіт, виконаних Підрядником за власний рахунок у період затримки бюджетного фінансування, оплачується Замовником в межах ціни Договору з моменту отримання Замовником коштів в порядку бюджетного фінансування.

3.8. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконання робіт (акти форми КБ-2в та КБ-3, які були оплачені в попередніх періодах) безперечних помилок і порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1.  Замовник має право:

- здійснювати контроль за відповідністю обсягів виконуваних робіт проектно-кошторисній документації, перевіряти їх якість;

- брати участь в проведенні виробничих нарад з питань, що стосуються виконання Договору;

- ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником  умов Договору. Розмір збитків визначається Замовником самостійно;

- відмовитись від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, визначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунуті  Підрядником.;

- вимагати безоплатно виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених Підрядником  порушень;

- відмовитися від Договору в односторонньому порядку з підстав, визначених в цьому Договорі та законодавстві.

4.2. Замовник має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4.3. Замовник зобов’язаний:

- забезпечити ведення технічного нагляду за будівництвом;

- забезпечити передачу Підряднику проектно-кошторисної документації;

- прийняти належно виконані Підрядником Роботи відповідно до умов Договору;

- оплатити належним чином виконані Підрядником та прийняті Замовником Роботи, відповідно до умов цього Договору.

4.4. Підрядник має право:

- достроково виконати роботи за Договором;

- укладати з іншими суб’єктами господарювання цивільно-правові угоди з метою придбання товарно-матеріальних цінностей для проведення Робіт за чинним договором;

- використовувати власні матеріали для виконання Робіт за Договором.

4.5. Підрядник має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4.6. Підрядник зобов’язаний:

- забезпечити своєчасне виконання Робіт згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток 2) у повному обсязі та у відповідності до проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил;

- передати Замовнику в строки та порядку передбаченому Договором закінчені Роботи та об’єкт будівництва;

- інформувати Замовника про хід виконання обов’язків за чинним договором, про обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- координувати та контролювати роботу залучених Підрядником до виконання Робіт субпідрядних організацій;

- забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим законодавством і будівельними нормами;

- забезпечити уникнення нещасних випадків, безпеку працівників та інших осіб на період ведення робіт, проводити інструктаж працівників та нести відповідальність за порушення вимог техніки безпеки;

- забезпечити виконання Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, що затверджені наказом Мінсоцполітики №1050 від 23.06.2017 року;

- залучати для виконання умов Договору субпідрядні організації, що мають відповідні повноваження, встановлені чинним законодавством на будівельні, монтажні, інженерно-вишукувальні роботи;

- повідомити Замовника про будь-які зміни в статусі платника податків, зміну фактичної чи юридичної адреси, керівництва, розрахункових рахунків протягом трьох днів з моменту реєстрації вказаних змін;

- забезпечити охорону будівельного майданчика до моменту здачі об’єкта  в експлуатацію, та передачу об’єкту на баланс експлуатуючій організації;

- усунути, на вимогу Замовника, за свій рахунок,  виявлені недоліки, за які він несе відповідальність, не пізніше 30 календарних днів з моменту виявлення таких недоліків Замовником;

- надавати на вимогу Замовника сертифікати якості, накладні, та інші документи, які посвідчують якість матеріалів та їх вартість, що будуть використовуватись  при виконанні робіт за цим Договором;

- нести відповідальність за цільове використання коштів, отриманих від Замовника;- за письмовою вимогою Замовника, в межах гарантійного терміну, усувати за власний рахунок дефекти та недоробки, які виникли в процесі експлуатації об’єкту будівництва з вини Підрядника, про що складається відповідний акт;

- після завершення всіх будівельних робіт підготувати та підписати акт готовності об’єкта до експлуатації.

4.7. Повну відповідальність за достовірність вказаних в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість та відповідність первинним бухгалтерським документам несе керівництво підрядної організації, яке засвідчує своїми підписами та печаткою ресурсні відомості.

4.8. Підрядник щомісяця надає довідку про фактичне використання загальновиробничих та адміністративних витрат при здійсненні робіт на об’єкті будівництва.

5. Строки виконання Робіт

5.1. Підрядник виконує Роботи в обсязі, передбаченому проектно-кошторисною документацією, в строки, визначені п.5.2. Договору та в порядку, визначеному в календарному графіку виконання робіт (Додаток 2).

5.2. Строком закінчення виконання робіт є “___” _________ 202_ року згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток 2). Роботи розпочинаються не пізніше ніж через 10 днів після отримання дозвільних документів на виконання робіт. В разі затримки отримання дозвільних документів або фінансування Робіт строк закінчення виконання робіт переноситься на відповідний термін.

5.3. Календарний графік виконання робіт може коригуватись за згодою Сторін у разі виникнення об’єктивних обставин протягом 5 робочих днів з дня їх виникнення.

5.4. Замовник має право прийняти рішення про уповільнення темпів виконання Підрядником Робіт або їх зупинення. Про прийняте рішення за даним пунктом Договору Замовник зобов’язується письмово повідомити  Підрядника протягом трьох днів з моменту винесення такого рішення.

5.5. Договір вважається виконаним після виконання робіт, закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором, здачі об’єкта в експлуатацію.

6. Організація виконання робіт

6.1. Підрядник несе повну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на об’єкті до прийняття об’єкту будівництва в експлуатацію, забезпечує охорону будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника.

6.2. Підрядник залучає для виконання Робіт працівників в достатній кількості і з необхідною кваліфікацією, створює для них необхідні умови праці на будівельному майданчику.

6.3. Підрядник відповідає за створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам для працівників та інших осіб, задіяних до виконання робіт та надання послуг на об’єкті будівництва протягом всього часу виконання Робіт до моменту прийняття об’єкту будівництва в експлуатацію.

6.4. Підрядник, в порядку, визначеному чинним законодавством України та Договором, забезпечує ведення журналу виконаних робіт, виконавчої документації, складання актів прихованих робіт  та передачу Замовнику після виконання робіт всіх документів про виконання Договору. У разі розірвання договору Підрядник зобов’язаний повернути Замовнику всю отриману від останнього документацію, що була передана Підряднику на  виконання  Договору.

6.5. Підрядник зобов’язаний звільнити будівельний майданчик після завершення будівельних робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень, тощо) та відновити благоустрій території будівництва.

7. Контроль якості виконання Робіт та гарантії

7.1. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів виконаних Робіт проекту, державним стандартам і будівельним нормам і правилам.

7.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектно-кошторисній документації та Договору.

7.3. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт  встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

7.4. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник  за свій рахунок   та своїми силами зобов’язаний негайно провести зміну цих ресурсів.

7.5. Неякісно виконані Роботи, а також Роботи виконані з порушенням державних будівельних норм і правил, Роботи виконані з відхиленням від проекту та Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають  встановленим вимогам оплаті не підлягають.

7.6. Неякісно виконані Роботи, а також Роботи виконані з порушенням державних будівельних норм і правил та Роботи виконані з відхиленням від проекту, Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають  встановленим вимогам підлягають виправленню Підрядником за власний рахунок протягом 30 календарних днів з моменту отримання вимоги від Замовника.

7.7. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно-кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

7.8. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

7.9. Матеріали та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика і замінюватись за рахунок Підрядника. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених норм і правил.

7.10.  Підрядник зобов’язаний  надавати Замовнику необхідну  допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу, супровід Замовника власним представником на будівельному майданчику тощо. Під час проведення, на вимогу Замовника,  повторних перевірок і випробувань, додаткові витрати на їх здійснення  у разі виявлення невідповідності робіт, матеріалів устаткування нормативним вимогам  або у разі несвоєчасності запрошення Замовника Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, будуть відшкодовуватись за рахунок Підрядника.

7.12. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність  визначеним вимогам.

7.13. У разі якщо Підрядник залучає до виконання робіт субпідрядні організації, то договори субпідряду укладаються та виконуються із дотримання загальних вимог, визначених чинним законодавством для виконання робіт. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.

7.14. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим чинний законодавством на виконання робіт, визначених договором субпідряду, мати досвід виконання аналогічних робіт та ресурси для їх виконання та інше.

8. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок їх усунення

8.1. Підрядник гарантує Замовнику якість виконаних Робіт за чинним договором на протязі 10 років з моменту підписання акту готовності об’єкта до експлуатації  при умові дотримання нормативних вимог експлуатації.

8.2. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених Роботах, він негайно письмово повідомляє про них Підрядника та запрошує останнього для складання відповідного акту, в якому зазначається порядок та строки усунення недоліків (дефектів). У разі відмови усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків та завдані збитки.

8.3. Перелік недоліків визначається дефектних актом, складеним Сторонами. У дефектному акті фіксуються недоліки і терміни (строки) їх усунення. Для складання дефектного акту  Підрядник зобов’язаний надіслати представника протягом п’яти робочих днів з моменту отримання  відповідного повідомлення Замовника. За відсутності Підрядника протягом вказаного строку, Замовник складає дефектний акт самостійно і надсилає такий акт Підряднику, що є підставою  для усунення виявлених недоліків у строки (терміни), що встановлені в акти.

У випадку виникнення суперечок щодо причин недоліків виконання робіт, кожна із Сторін вправі провести незалежну експертизу для їх визначення. Витрати на проведення експертизи покладаються на Підрядника, крім випадків, коли результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або відсутність причинного зв’язку  між діями Підрядника та виявленими недоліками - у такому випадку витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка її призначила.

9. Відповідальність Сторін та форс-мажорні обставини

9.1. За порушення строків виконання зобов’язань за цим Договором, в тому числі виконання робіт по кожному виду окремо, які вказані в календарному графіку виконання робіт (Додаток 2), Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,5% загальної вартості Робіт, вказаної в пункті 2.1. Договору, за кожний день прострочення такого виконання.

9.2. За порушення строків для усунення дефектів, передбачених дефектним актом, Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,5% загальної вартості Робіт, вказаної в пункті 2.1. Договору, за кожний день прострочення такого виконання.

9.3. За порушення строків для усунення недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об’єкта в експлуатацію та в гарантійних строк, Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,5% загальної вартості Робіт, вказаної в пункті 2.1. Договору, за кожний день прострочення такого виконання.

9.4. За порушення умов зобов’язання щодо якості робіт Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штраф у розмірі 40% вартості неякісних робіт.

9.5. За невиконання пунктів 5.6, 6.4., 6.5. цього Договору Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 50000,00 грн.. У разі порушення строків  надання Підрядником Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, визначених у п.3.3. цього Договору, Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штраф у розмірі 50000,00 грн. за кожне порушення у відповідному місяці.

9.6. Штрафні санкції нараховуються протягом усього часу прострочення виконання зобов’язання. Штрафні санкції підлягають стягненню в повному обсязі  незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання  зобов'язання не звільняє від виконання зобов'язання.

9.7. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання або неналежне виконання зобов’язань по Договору, якщо вони обумовлені обставинами, які виникли поза волею і бажанням Сторін і які не можна передбачити або запобігти їм. Дані обставини мають бути підтверджені Сертифікатом Торгово-промислової палати України чи її  регіональними торгово-промисловими палатами. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи.

9.8. У разі порушення умов Договору Підрядником, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Підрядника.

9.9. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у разі істотного подорожчання матеріалів, необхідних для виконання Робіт, а також у разі істотного збільшення об’ємів Робіт, що виникло внаслідок коригування проектно-кошторисної документації.

9.10. У разі якщо Підрядник несвоєчасно розпочав виконувати Роботи, відстає від графіків, Замовник попереджає Підрядника про порушення умов Договору і може вимагати сплати штрафних санкцій, а також розірвати договір в односторонньому порядку, письмо повідомивши про це Підрядника.

10. Ризики

10.1. Ризик випадкового знищення або псування матеріалів, технологічного, енергетичного, електротехнічного та іншого устаткування, що поставляються на об’єкт будівництва несе Підрядник.

10.2. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату Робіт несе Підрядник до прийняття об’єкту в експлуатацію та об’єкту на баланс експлуатуючій організації, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що не залежали від волі Підрядника.

11. Інші умови

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “___” _________ 202_ року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.

11.2. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

11.3. Договір може бути змінено та розірвано за згодою Сторін, шляхом укладення відповідних письмових угод.

12. Відомості про Сторони

| Замовник: | Підрядник: |
| --- | --- |
| Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради 33028, м. Рівне, вул. Казимира Любомирського, 6 р/р ________________ в Держказначейській службі України, м. Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 05517742 ІПН 055177417168 тел. (0362) 63-59-87 ___________________ / Володимир ЛЯШУК | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ р/р _______________________________ в ___________________________________ МФО ______________________________, код ЄДРПОУ _______________________ ___________________________________ тел. ________________________________ _________________ / _________________ |

Додаток 6

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Набір робіт

| № п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |
|  |  | Розділ 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 1 | КБ21-18-16 | (Демонтаж) Монтаж світильників промислових 600х100х100 | 100шт | 0,16 |
| 2 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 1,1733 |
| 3 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |
| 4 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,025 |
| 5 | КБ46-24-2 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін | 100м2 | 2,8533 |
| 6 | КБ46-41-2 | Розбирання основи під підлогу з бетону | м3 | 4,07 |
| 7 | КР15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,08 |
| 8 | С111-1856 | Металобрухт (зворотнi матерiали) | т | 0,285 |
|  |  | Розділ 2. Основні роботи |  |  |
|  |  | перегородки, стіни |  |  |
| 9 | КБ8-6-5 | Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,2478 |
| 10 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,1242 |
| 11 | КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих кутників (2 шт) | 1 т | 0,02 |
| 12 | КБ10-9-1 | Улаштування короба для інсталяцій унітазів з гіпсокартону | 100м2 | 0,0204 |
| 13 | КБ13-13-3 | Ґрунтування цегляних поверхонь стін | 100м2 | 1,7776 |
| 14 | КБ15-37-2 | Нанесення декоративної штукатурки на стіни вручну | 100м2 | 1,7776 |
| 15 | С111-334-7 | Декоративна штукатурка | кг | 266,6 |
| 16 | КБ15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (плитка гіпсова) | 100м2 | 0,5393 |
| 17 | КБ13-13-3 | Ґрунтування цегляних поверхонь стін | 100м2 | 0,5393 |
| 18 | КБ15-179-9 | Високоякісне фарбування стін акриловою фарбою | 100м2 | 0,5393 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | КБ15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (керамограніт) | 100м2 | 0,5363 |
|  |  | відкоси |  |  |
| 20 | КБ10-7-2 | Обшивання відкосів порталів плитами ЛДСП | 100м2 | 0,0482 |
| 21 | КБ15-182-1 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,1079 |
|  |  | стеля |  |  |
| 22 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,7279 |
| 23 | С126-1317- 8 | Тяга підвісу | шт | 58 |
| 24 | С126-1317- 8 варіант1 | Підвіси в комплекті | шт | 58 |
| 25 | С1545-204- 5-1 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м | м | 69,2 |
| 26 | С1545-204- 5-1 | Т-профілі металеві поперечні | м | 207,5 |
| 27 | С1545-204- 5-1 | Кутик металевий пристінний 3000 | м | 78,6 |
| 28 | С1545-42-2 | Дюбель 6х40 | шт | 216 |
| 29 | КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,7279 |
| 30 | С111-1726 | Плити стельові 600x1200мм | м2 | 76,4 |
| 31 | КБ15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,0794 |
| 32 | КБ15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,0794 |
| 33 | КБ15-182-2 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,0794 |
| 34 | КБ34-59-5 | Фарбування поверхонь стель акриловою фарбою | 100м2 | 0,0794 |
| 35 | КБ15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (під рейкову стелю) | 100м2 | 0,3253 |
| 36 | КБ15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних рейками | 100 м2 | 0,3253 |
| 37 | С111-1726 | Стеля підвісна рейкова (в комплекті) | м2 | 34,1 |
|  |  | підлога |  |  |
| 38 | КБ11-11-5 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,187 |
| 39 | КБ11-11-6 к=16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ.100 мм) | 100м2 | 1,187 |
| 40 | КБ11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (керамограніт) | 100м2 | 1,1817 |
| 41 | С111-2000- 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 614,5 |
| 42 | С111-2001- 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 53,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | С111-1722- 5 | Хрестики для укладання плитки | шт | 853 |
| 44 | С111-1726 | Плитка керамограніт, 600х600х10мм | м2 | 120,5 |
|  |  | двері внутрішні |  |  |
| 45 | КБ10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,0808 |
| 46 | С126-92-1А | Двері міжкімнатні праве відкривання, 710х2000(h)мм- лиштва по 2 стор.- добір- замокколір - білий матовий | шт | 1 |
| 47 | С126-92-1А | Двері міжкімнатні праве відкривання, 910х2000(h)мм- лиштва по місцю- добір- замокколір - білий матовий | шт | 2 |
| 48 | С126-92-1А | Двері міжкімнатні ліве відкривання, 910х2000(h)мм- лиштва по 2 стор.- добір- замокколір - білий матовий | шт | 1 |
| 49 | С126-92-1А | Полотно розпашне ліве відкривання, 600х2000(h)мм- без лиштви- без добору- замокколір - білий матовий | шт | 1 |
| 50 | С1515-22 | Ручка дверна (пара ручок) "METAL-BUD IBIZA " | шт | 5 |
| 51 | С1515-22 | Фіксатор | шт | 5 |
| 52 | КР6-27-3 | Установлення електронних замків | 100 шт | 0,05 |
| 53 | С1515-22 | Електромагнітний замок | шт | 5 |
|  |  | вікна |  |  |
| 54 | КБ10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,14 |
| 55 | С123-382- 1-А | Зливи віконні металеві, ширина 300 мм | м | 14 |
|  |  | скляні конструкції |  |  |
| 56 | КБ9-36-1 | Монтаж скляних перегородок | 100м2 | 0,1624 |
| 57 | С111-741-1 | Скляна конструкція, 3280х3350(h) | м2 | 10,99 |
| 58 | С111-741-1 | Скляна конструкція, 2270х1200(h) | м2 | 2,73 |
| 59 | С111-741-1 | Скляна конструкція, 600х2100(h) | м2 | 2,52 |
|  |  | Розділ 3. Екстер'єрні роботи |  |  |
| 60 | КБ9-35-1 кдем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж захисних металевих решіток вікон | т | 0,2 |
|  |  | Пандус та навіс |  |  |
| 61 | КБ9-35-1 | Монтаж захисних металевих решіток вікон | т | 0,2 |
| 62 | КБ6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,002 |
| 63 | КБ11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,174 |
| 64 | КБ9-72-1 | Виготовлення конструкцiй пандуса та навісу | т | 0,12 |
| 65 | С121-783 | Труба сталева профільна, 40х40х4 мм | т | 0,124 |
| 66 | КР20-12-1 | Монтаж металоконструкцiй ( козирка) | 1т | 0,12 |
| 67 | КР12-55-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100м2 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | С111-627А | Розчинник | л | 0,135 |
| 69 | С130-43А | Фарба по металу | кг | 1,265 |
| 70 | КБ9-42-1 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа на козирках | 100м2 | 0,04 |
| 71 | С111-1-1-1 | Металопрофіль ТП-18 | м2 | 4 |
| 72 | С113- 2426С2 | Саморіз 4,8х35 оцинкований | шт | 40 |
| 73 | КБ21-24-2 | Установлення вивіски (4 букви) | шт | 4 |
| 74 | КР12-65-2 | Очищення вручну простих фасадів | 100м2 | 1,607 |
| 75 | КБ15-78-1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 | 1,607 |
| 76 | КБ15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,3642 |
| 77 | С111-1844- 1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 123 |
| 78 | С111-2014- 1 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | л | 33,49 |
| 79 | С111-2015- 3 | Фарба акрилова фасадна | кг | 99 |
| 80 | С111-2015- 3 | Штукатурка декоративна фасадна | кг | 534,1 |
| 81 | С111-2011- 5 | Клеюча суміш Ceresit СТ 190 | кг | 2372,7 |
| 82 | С111-1784- 1 | Сітка армуюча склотканева | м2 | 232 |
| 83 | С188888-54 | Плити теплоізояційні мінераловатні фасадні t=50мм | м2 | 37 |
| 84 | С188888-54 | Плити теплоізояційні мінераловатні фасадні t=100мм | м2 | 161 |
| 85 | С1544-89-1 | Стрічка малярна | шт | 1 |
| 86 | С111-136- 11 | Дюбель фасадний з пластм. цвяхом, 160мм | шт | 1520 |
| 87 | С111-150- 2-2А | Дюбелi монтажні | шт | 6 |
| 88 | С1551-39-1 | Профіль цокольний | м | 5,3 |
| 89 | С111-1844- 1 | Капельник металевий шириною 200 мм | м | 42 |
|  |  | влаштування МАФів |  |  |
| 90 | КБ9-75-2 | Виготовлення велостійки | т | 0,03 |
| 91 | С111-91-1 | Пластина 120х120х4мм | шт | 6 |
| 92 | С111-536 | Труба сталева профільна, 40х40х4 мм | т | 0,026 |
| 93 | КБ39-7-5 | Монтаж велостійок металевих | т | 0,026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | КБ9-49-1 | Закріплення велостійки турбогвинтами | 100шт | 0,24 |
| 95 | С111-91-1 | Турбогвинт d=7,5мм, l=112мм | шт | 24 |
| 96 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,03 |
| 97 | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,03 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-02 на електроосвітлення |  |  |
|  |  | Розділ 1. ВРП |  |  |
| 98 | КБ21-24-2 | Установлення щиткiв на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 1 |
| 99 | 1517-1100 | Щит модульний під 3ф лічильник, ІР31, навісний, 42 модуля, ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 | шт | 1 |
| 100 | КМ8-600-2 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |
| 101 | КМ8-66-1 | Монтаж обмежувача перенапруги | комплект | 1 |
| 102 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 18 |
| 103 | 1504-1060- 1 | Автоматичний вимикач 3-полюс. Ін-25А, I/cu-6 кА, х-ка "С", ВА47-60 | шт | 2 |
| 104 | 1504-1060- 1 | Автоматичний вимикач 3-полюс. Ін-20А, I/cu-6 кА, х-ка "С", ВА47-60 | шт | 1 |
| 105 | 1504-1060- 1 | Диференційний авт. вимикач 1р+N, I/cu-6 кА, 30 мА, 16А, х-ка"С", АВДТ 32 C16 | шт | 6 |
| 106 | 1504-1060- 1 | Автоматичний вимикач 1-полюс. Ін-16А, I/cu - 6 кА, х-ка"С" ВА47-60 | шт | 2 |
| 107 | 1504-1060- 1 | Автоматичний вимикач 1-полюс. Ін-10А, I/cu - 6 кА, х-ка"С" ВА47-60 | шт | 1 |
| 108 | 1504-1060- 1 | Реле астрономічне Ін-16А, 1 перекидний контакт, U-24 В - 264 В, РЭВ-225 | шт | 1 |
| 109 | 1504-1060- 1 | Вимикач навантаження 1-полюс. Ін-25А, SBT125 | шт | 1 |
| 110 | 1504-1060- 1 | Розчеплювач з шунтовою катушкою 230В- 415В АС MZ203 | шт | 1 |
| 111 | 1504-1060- 1 | Реле з ручним управлінням, 2НВ, 50 Гц, 16А 12В AC ERL216 | шт | 1 |
| 112 | С111-1867- 4 | Монтажні матеріали (шини, провід, гребінка та ін.) | шт | 1 |
|  |  | Розділ 2. Групові мережі |  |  |
| 113 | КМ8-409-1 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 2 |
| 114 | С1530-64- 1-27 | Труба ПВХ гофрована, Ф20мм з протяжкою | м | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | С111-1859- 12 | Тримач із защіпкою, Ф20мм | шт | 200 |
|  |  | Розділ 3. Розподільчі мережі |  |  |
| 116 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 2 |
| 117 | КМ8-146-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 18,5 |
| 118 | С153-48-2 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, нгд, плоский ВВГнгдп-1 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,4 |
| 119 | С153-48-2 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, нгд, плоский ВВГнгдП-1 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,35 |
| 120 | С153-48-2 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, нгд, плоский ВВГнгдП-1 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,1 |
| 121 | С153-48-2 | Кабель вита пара CAT5e F-UTP CAT5e F- UTP | 1000м | 1,2 |
| 122 | С171-22141 | Дюбель швидкого монтажу для кабелю 8мм плоский білий (упаковка 100 шт.) | шт | 15 |
| 123 | С171-22141 | Дюбель швидкого монтажу для кабелю 10мм плоский білий (упаковка 100 шт.) | шт | 2 |
| 124 | С171-22141 | Дюбель швидкого монтажу для кабелю 12мм плоский білий (упаковка 100 шт.) | шт | 5 |
|  |  | Розділ 4. Електроустановочні вироби |  |  |
| 125 | КМ8-591-9 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,75 |
| 126 | 1504- 17001-4 | Розетка з з/к одинарна ІР20, заглиблена 16 А 250В, колір - чорний Серія Asfora | шт | 55 |
| 127 | 1504- 17001-4 | Розетка комп'ютерна RJ-45 кат.5e, 2 гнізда, ІР20, заглиблена, колір - чорний Серія Asfora | шт | 20 |
| 128 | КМ8-591-2 | Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,11 |
| 129 | 1503-7029- 2 | Вимикач одноклавішний ІР20, заглиблений 10 А 250В, колір - чорний Серія Asfora | шт | 11 |
| 130 | КМ8-591-5 | Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,02 |
| 131 | 1503-7029- 2 | Вимикач двоклавішний ІР20, заглиблений 10 А 250В, колір - чорний Серія Asfora | шт | 2 |
| 132 | С1545-177 | Коробка для зовнішнього монтажу 1- місна, колір - чорний Серія Asfora | 100шт | 0,88 |
| 133 | С1545-177 | Рамка 1-місна горизонтальна, колір - чорний Серія Asfora | 100шт | 0,07 |
| 134 | С1545-177 | Рамка 2-місна горизонтальна, колір - чорний Серія Asfora | 100шт | 0,09 |
| 135 | С1545-177 | Рамка 3-місна горизонтальна, колір - чорний Серія Asfora | 100шт | 0,21 |
| 136 | КМ10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 100 |
| 137 | С1545-90 | Коробка розподільча накладна квадратна з кабельними вводами, IP44, 100х100x50мм Серія 6 | 100шт | 1,2 |
| 138 | С1545-90 | Коробка розподільча для суцільних стін 70х40, IP30 IMT35120 | 100шт | 0,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розділ 5. Світлотехнічні вироби |  |  |
| 139 | КБ21-18-16 | Монтаж світильників, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4 | 100шт | 0,18 |
| 140 | С1547-4-2 | Світильник врізний, ІР20, лампа: 1шт x 36Вт (LED), 2800лм, 6400K Feron 32630 AL2117 | шт | 18 |
| 141 | КМ8-593-18 | Встановлення світильників підвісних | 100 шт | 0,24 |
| 142 | С1547-4-2 | Світильник підвісний, ІР20, лампа: 1шт x 50Вт (GU10) Feron 32962 ML320 | шт | 22 |
| 143 | С1547-4-2 | Світильник накладний, ІР20, лампа: 1шт x 50Вт (GU10). Feron 32864 ML301 | шт | 2 |
| 144 | КМ8-593-6 | Свiтильник настiнний | 100 шт | 0,03 |
| 145 | С1547-8 | Світильник аварійного освітлення з АДЖ, LED, ІР65 (Піктограма стрілка) ССА 5043- 3 | шт | 1 |
| 146 | С1547-8 | Світильник аварійного освітлення з АДЖ, LED, ІР65 (Піктограма вихід) ССА 5043-3 | шт | 2 |
|  |  | Розділ 6. Система зрівнювання потенціалів |  |  |
| 147 | КМ8-472-10 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 148 | С119-13-52 | Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, жовто-зелений, 10 мм2 ПВ3 10 мм2 | м | 10 |
| 149 | С119-13-52 | Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, жовто-зелений, 4 мм2 ПВ3 4 мм2 | м | 20 |
| 150 | С1545-510 | Хомут тримач, для приєднання до металевих труби | шт | 10 |
| 151 | С1545-510 | Шина зрівнювання потенціалів для малих установок | шт | 1 |
|  |  | Розділ 7. Глибинний заземлюючий пристрій |  |  |
| 152 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,06 |
| 153 | КМ8-472-3 | Провiдник заземлюючий в траншеї зi штабової сталi | 100 м | 0,15 |
| 154 | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 155 | С111-1810- 2 | Полоса 30х3.5мм, сталь гарячого цинкування 5052 DIN 30x3.5 | м | 10 |
| 156 | С1545-510 | Хрестовий з'єднувач DIN для плоских провідників 256 A-DIN 30 FT | шт | 2 |
| 157 | С1545-510 | Ущільнювальна втулка для плоских провідників DW FL30x3,5 | шт | 2 |
| 158 | С1545-510 | Універсальний з'єднувач для стрижнів заземлення 2760 20 FT | шт | 1 |
| 159 | КБ33-26-2 | Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м | шт | 6 |
| 160 | С115-128 | Стрижень заземлення забивний, d20мм, довжина 1,5м, сталь гарячого цинкування 219 20 ST FT | шт | 6 |
| 161 | С115-128 | Ударний наконечник для стрижнів заземлення ST і BP 1819 20BP | шт | 1 |
| 162 | С1545-510 | Стрічка антикорозійна 356 50 | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | С1545-510 | Тримач плоского провідника 35мм з пластиковою основою FT 833 35 | шт | 7 |
| 164 | С1545-510 | Клема заземлення для круглих і плоских провідників, 939 | шт | 1 |
| 165 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,06 |
|  |  | Розділ 8. Вогнестійкі проходки |  |  |
| 166 | КБ16-10-1 | Прокладання трубопроводів зі стальних труб діаметром до 40 мм | 100м | 0,06 |
| 167 | С113-4 | Труба стальна електрозварна Ф20 ГОСТ 10704-91 | м | 6 |
| 168 | С188888-21 | Піна вогнестійка, балон 740 мл, межа вогнестійкості 120 хвил. DF1201 | шт | 2 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-03 на відеоспостереження |  |  |
|  |  | Розділ 1. Відеонагляд |  |  |
| 169 | КБ46-26-1 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт | 0,04 |
| 170 | КМ10-730-2 | Монтаж відеокамер | комплект | 2 |
| 171 | КМ10-350- 23 | Монтаж відереєстратора | шт | 1 |
| 172 | КМ8-146-2 | Прокладання кабеля зовнішнього | 100 м | 8 |
| 173 | С171-4451 | Кабель UTP CAT5e | м | 800 |
| 174 | КМ10-184-1 | Монтаж комутатора | шт | 2 |
| 175 | С111-62-41 | Елементи кріплення | шт | 150 |
|  |  | Розділ 2. Інтернет |  |  |
| 176 | КБ46-26-1 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт | 0,04 |
| 177 | КМ10-385-7 | Монтаж роутера | шт | 7 |
| 178 | КМ10-111-1 | Встановлення апарата телефонного | шт | 2 |
| 179 | КМ10-184-1 | Монтаж комутатора | шт | 1 |
| 180 | КМ8-146-2 | Прокладання кабеля | 100 м | 2,5 |
| 181 | С171-4451 | Кабель UTP CAT5e | м | 250 |
| 182 | КМ8-573-4 | Монтаж шафи навісної | шт | 1 |
| 183 | С111-62-41 | Елементи кріплення | шт | 100 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-04 на пожежна сигналізація |  |  |
|  |  | Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |
| 184 | КМ10-667-2 | Монтаж прилада приймально- контрольного | шт | 1 |
| 185 | КМ10-669-2 | Монтаж пристрою передавання пожежної тривоги | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються до приладу | шт | 2 |
| 187 | КМ10-668-2 | Монтаж сповіщувача пожежного димового | шт | 6 |
| 188 | КМ8-531-1 | Монтаж сповіщувача пожежного ручного | шт | 1 |
| 189 | КМ8-531-1 | Монтаж сповіщувача пожежного ручного (зовнішнього) | шт | 1 |
| 190 | КМ10-668-6 | Конструкції для установлення сповіщувача | шт | 6 |
| 191 | КМ8-121-1 | Монтаж акумулятора | шт | 4 |
| 192 | КМ10-667- 13 | Монтаж ПЗІП | шт | 1 |
| 193 | КМ10-682-4 | Монтаж пульта диспетчера | шт | 1 |
| 194 | КМ10-683- 10 | Монтаж модулю виклику | шт | 1 |
| 195 | КБ21-17-18 | Монтаж світильника аварійного освітлення | 100шт | 0,01 |
| 196 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,25 |
| 197 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,25 |
| 198 | КМ10-671-2 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | 100 м | 2 |
|  |  | МАТЕРІАЛИ |  |  |
| 199 | 1602-30066 | Сповіщувач пожежний димовий адресний ИПД-А CV-1511 | шт | 7 |
| 200 | 1602-30066 | Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А CV-1513 | шт | 2 |
| 201 | 1602-30066 | Сповіщувач пожежний ручний зовнішнй ИПР-1 ІР-54 | шт | 2 |
| 202 | С1545-83 | База сповіщувачів ИПД-А, ИПТ-А | 100шт | 0,06 |
| 203 | 15097- 32011 | Кабель NHXH-FE180/E30 3x1,5 | 1000м | 0,06 |
| 204 | 15097- 32011 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8 | 1000м | 0,06 |
| 205 | 15097- 32011 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1,5 | 1000м | 0,015 |
| 206 | 15097- 32011 | Провід сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 1000м | 0,09 |
| 207 | С118-37 | Кабель-канал ПВХ 25х40 | м | 5 |
| 208 | С118-37 | Кабель-канал ПВХ 16х16 | м | 20 |
| 209 | С1547-7 | Світильник аварійного освітлення | шт | 1 |
| 210 | С1545-44 | Дюбель забивний з саморізом 6х40 | 100шт | 0,5 |
| 211 | С1545-44 | Дюбель забивний з саморізом 6х60 | 100шт | 0,5 |
|  |  | Розділ 2. Монтаж системи оповіщення про пожежу |  |  |
| 212 | КМ10-669-1 | Монтаж комплексу мовленнєвого оповіщення | шт | 1 |
| 213 | КМ10-386-7 | Монтаж гучномовця | шт | 5 |
| 214 | КМ10-386- 15 | Монтаж оповіщувача світлозвукового "Джміль" | шт | 1 |
| 215 | КМ10-386- 15 | Монтаж оповіщувача світловий | шт | 4 |
|  |  | МАТЕРІАЛИ |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 1602-20021 | Гучномовець DSP507 (BRAND-AUDIO- WL-3) | шт | 5 |
| 217 | 1602-30045 | Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" (24В) | шт | 1 |
| 218 | 1602-30045 | Покажчик шляхів евакуації "Вихід" (УА-2- 24) | шт | 2 |
| 219 | 1602-30045 | Покажчик шляхів евакуації "Стрілка" (УА- 2-24) | шт | 2 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-05 на вентиляція та кондиціонування |  |  |
| 220 | КБ20-34-1 | Влаштування системи кондиціонування (монтаж кондиціонерів) | шт | 3 |
| 221 | КБ20-31-1 | Влаштування системи вентиляції/рекуперації | шт | 2 |
| 222 | С111- 1867А1 | Монтажні комплекти до кондиціонерів №1 | шт | 4 |
| 223 | С111- 1867А1 | Витратні матеріали | шт | 1 |
| 224 | КБ20-31-1 | Установлення вентиляторів витяжних | шт | 3 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-06 на опалення, водопостачання і каналізація |  |  |
|  |  | Розділ 1. Опалення і водопостачання |  |  |
| 225 | КБ18-6-2 | Установлення радіаторів біметалевих | 100кВт | 0,1434 |
| 226 | С1545-76- 17 | Комплект кронштейнів для радіатора | шт | 3 |
| 227 | С113-103-7 | Комплект на радіатор 3/4х1" | шт | 6 |
| 228 | С1545-76- 17 | Кріплення на алюмінієвий радіатор 8х250 мм | шт | 3 |
| 229 | С113-103-7 | Ніпель радіаторний 1" | шт | 6 |
| 230 | С113-103-7 | Паронітова прокладка 1 | шт | 6 |
| 231 | С113-103-7 | Кран з "Америк." 3/4" з прокл. | шт | 6 |
| 232 | С111-196-6 | Герметик 250 гр паста в тюбику | шт | 1 |
| 233 | С111-1744- 1 | Лляне волокно 200г косічка | шт | 1 |
| 234 | С113-103-7 | Комплект на радіатор 1/2"х1" | шт | 2 |
| 235 | С113-103-7 | Кран з "Америк." 1/2" з прокл. | шт | 3 |
| 236 | КМ35-6-5 | Монтаж водонагрівача | шт | 3 |
| 237 | КБ16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,22 |
| 238 | С113-1121- 13А | Труба для систем опалення та водопостачання (сіра) d16x2,2 мм, бухти по 100м | шт | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 | КБ16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,12 |
| 240 | С113-1121- 13А | Труба для систем опалення та водопостачання (сіра) d20x2,8 мм, бухти по 100м | шт | 12 |
| 241 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 3,6 |
| 242 | С1113-58- 4-1 | Утеплювач Sanflex Stabil 18х6, 2м трубка червона | шт | 12 |
| 243 | С1113-58- 4-1 | Утеплювач Sanflex Stabil 18х6, 2м трубка червона | шт | 12 |
| 244 | С1113-58- 4-1 | Утеплювач Sanflex Stabil 22х6, 2м трубка червона | шт | 6 |
| 245 | С1113-58- 4-1 | Утеплювач Sanflex Stabil 22х6, 2м трубка синя | шт | 6 |
| 246 | С1-1-51-13 | Муфта із зовнішньою різьбою d20 мм x G3/4" латунь | шт | 1 |
| 247 | С130- 4711А2 | Кутник рівносторонній d20 x 20 мм латунь | шт | 1 |
| 248 | С113-82А1 | Трійник редукційний із звуженим центральним проходом d20 х 16 х 20 мм латунь | шт | 2 |
| 249 | С113-82А1 | Трійник d20х20х20 мм латунь | шт | 1 |
| 250 | С113-82А1 | Трійник редукційний із 2 звуженими проходами d20 х 16 х 16 мм латунь | шт | 2 |
| 251 | С113-82А1 | Трійник d16х16х16 мм латунь | шт | 3 |
| 252 | С1-1-51-13 | Заглушка блакитна для перевірки герметичності - довга G1/2" | шт | 8 |
| 253 | С1-1-51-13 | Заглушка червона для перевірки герметичності - довга G1/2" | шт | 6 |
| 254 | С111-1857- 31 | Кронштейн Z 30 з кріпленням під кутник настінний, 105532008 | шт | 2 |
| 255 | С111-1857- 31 | Кронштейн О 100 довгий з кріпленням під кутник настінний, 105531008 | шт | 3 |
| 256 | С111-1857- 31 | Кронштейн, тип O 75/150 з кріпленням під кутник настінний, 105529008 | шт | 3 |
| 257 | С171-22141 | Дюбель-крюк двойной UA 100 мм | шт | 100 |
| 258 | С1544-89-1 | Стрічка K-FLEX 048-050 DUCT 1604H black | шт | 1 |
| 259 | С1544-89-1 | Нитка для пакування Loctiite 160 м | шт | 1 |
| 260 | С113-82А1 | Перехід."амер".прям.1/2" плоск | шт | 6 |
| 261 | С113-82А1 | Кран KFE 1/2" никельована латунь | шт | 3 |
| 262 | С113-82А1 | Трійник В 1/2" Comisa | шт | 3 |
| 263 | С113-82А1 | Ниппель 1/2" НН Comisa | шт | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | С113-82А1 | Кран кутовий O1/2" В х 1/2" В з накидною гайкою (blue/синій) BIANCHI F.lli S.p.A. 527E | шт | 6 |
| 265 | С113-82А1 | Ниппель редукц.3/4"х1" Ravani | шт | 2 |
| 266 | С1545-36- 1-У | Натяжна гільза латунь d16 | шт | 29 |
| 267 | С1545-36- 1-У | Натяжна гільза латунь d20 | шт | 12 |
| 268 | С1545-36- 1-У | Кран з "Америк." 3/4" з прокл. | шт | 2 |
| 269 | С1545-36- 1-У | Тройник редукц. В 3/4"х1/2"х3/4". Comisa | шт | 1 |
| 270 | С1545-36- 1-У | Переходник редукц. НВ 1/2"х1/4" | шт | 1 |
| 271 | КР15-22-1 | Установлення колби | 100 шт | 0,01 |
| 272 | С1545-36- 1-У | Колба 10BB Тайвань синя (два кiльця, металевий кронштейн, ключ) Підключення 1 дюйм | шт | 1 |
| 273 | С1545-36- 1-У | Картридж 10" ВВ 5 мкм мотузковий поліпропіленовий для холодної/гарячої води | шт | 1 |
| 274 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |
| 275 | С1545-36- 1-У | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/4" рад., к.т. 2,5 | шт | 1 |
| 276 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів | 100 шт | 0,08 |
| 277 | КМ10-385-7 | Монтаж регулятора для опалювального обладнання | шт | 1 |
| 278 | КМ12-121-1 | Монтаж трубопроводів для фреону | 100 м | 0,1 |
|  |  | Розділ 2. Водомірний вузол |  |  |
| 279 | КБ16-26-4 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 100 мм | шт | 1 |
| 280 | КР15-22-1 | Установлення муфтової арматури | 100 шт | 0,1 |
| 281 | С113-2301 | Клапан зворотній 3/4" | шт | 1 |
| 282 | С113-2301 | Кран з "Америк." 3/4" з прокл. | шт | 2 |
| 283 | С113-2301 | Кран з "Америк." 1" з прокл. | шт | 5 |
| 284 | С113-2301 | Фильтр г/о углов.3/4" | шт | 1 |
| 285 | С113-2301 | Фільтр-колба + ПП картридж ПРОЗРАЧНАЯ Bіо+ systems SL20TS-BB Big Blue 20", 1" | шт | 1 |
| 286 | С11-16-5-И | Перехідник редукц. НВ 3/4"х1/2" | шт | 2 |
| 287 | С11-16-5-И | Ніпель 3/4" НН Comisa | шт | 1 |
| 288 | С11-16-5-И | Тройник В 3/4" Comisa | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 | С11-16-5-И | Ниппель редукц.3/4"х1" Ravani | шт | 1 |
| 290 | С11-16-5-И | Ниппель 1" НН Comisa | шт | 4 |
| 291 | С11-16-5-И | Трійник редукц. В 1"х1/2"х1" Comisa | шт | 1 |
| 292 | С11-16-5-И | Перехідник редукц. НВ 1/2"х1/4" | шт | 1 |
| 293 | С11-16-5-И | Трійник В 1" Ravani | шт | 3 |
| 294 | С11-16-5-И | Коліно В-Н 1" | шт | 1 |
| 295 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |
| 296 | С1545-36- 1-У | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/4" рад., к.т. 2,5 | шт | 1 |
|  |  | Розділ 3. Каналізація |  |  |
| 297 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм | 100м | 0,035 |
| 298 | С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 32 250 мм | шт | 6 |
| 299 | С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 32 500 мм | шт | 4 |
| 300 | С1534-1-5 | Колено з PPR HT-Safe Ostendorf 32, 45° | шт | 4 |
| 301 | С1534-1-5 | Колено з PPR HT-Safe Ostendorf 32, 87° | шт | 6 |
| 302 | КР15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,06 |
| 303 | С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 110 1000 мм | шт | 2 |
| 304 | С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 110 2000 мм | шт | 2 |
| 305 | С1534-1-5 | Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 110, 87° | шт | 6 |
| 306 | С1534-1-5 | Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 110, 45° | шт | 6 |
| 307 | С1534-1-5 | Заглушка з PPR HT-Safe Ostendorf 110 | шт | 2 |
| 308 | С1534-1-5 | Трійник з PPR HT-Safe Ostendorf 110х110х110, 45° | шт | 2 |
| 309 | С1534-1-5 | Трійник з PPR HT-Safe Ostendorf 110х110х110, 87° | шт | 1 |
| 310 | С1534-1-5 | Редукція з PPR HT-Safe Ostendorf 110х50 коротка | шт | 2 |
| 311 | С111-196-6 | Смазка Ostendorf 250 гр | шт | 1 |
| 312 | С113- 82А22 | Хомут SD Plus 4" | шт | 10 |
| 313 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,13 |
| 314 | С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 50 2000 мм | шт | 1 |
| 315 | С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 50 1000 мм | шт | 6 |
| 316 | С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 50 500 мм | шт | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 50 250 мм | шт | 8 |
| 318 | С1534-1-5 | Заглушка з PPR HT-Safe Ostendorf 50 | шт | 5 |
| 319 | С1534-1-5 | Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 50, 87° | шт | 10 |
| 320 | С113-1457 | Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 50, 45° | шт | 16 |
| 321 | С113-1457 | Трійник из PPR HT-Safe Ostendorf 50х50х50, 45° | шт | 2 |
| 322 | С113-1457 | Трійник из PPR HT-Safe Ostendorf 50х50х50, 87° | шт | 1 |
| 323 | С113- 82А22 | Хомут SD Plus 1" 1/2 | шт | 10 |
| 324 | КБ17-1-5 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | 10компл. | 0,2 |
| 325 | КБ17-2-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 |
| 326 | 1514-14027 | Змішувач на умивальник сенсорний AM.PM F50A02300 | шт | 2 |
| 327 | КБ17-3-2 | Установлення унітазів з інсталацією | 10компл. | 0,2 |
| 328 | С188888- 45-1 | Сидіння з кришкою "Geberit Selnova 501.545.01.1" | шт | 2 |
| 329 | С188888- 45-1 | Кнопка змиву "115.883.KJ.1 Sigma 30 біла/глянцевый хром" | шт | 2 |
| 330 | КБ17-5-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10компл. | 0,1 |
| 331 | С130-487 | Кухонна мийка "Imperial D5843BL PVD black Handmade", 480х430х200(h) | шт | 1 |
| 332 | КБ17-2-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 333 | 1514-14027 | Змішувач на мийку "Remer Minimal N40" | шт | 1 |
| 334 | КБ17-2-4 | Установлення гарнітури туалетної | 10шт | 0,2 |
| 335 | 2407-2202 | Поручень, LARIS настінний відкидний | шт | 1 |
| 336 | 2407-2202 | Поручень, LARIS настінний відкидний (з тримачем для паперу) | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-07 на устаткування |  |  |
|  |  | Розділ 1. Водопостачання, опалення та каналізація |  |  |
| 337 | 1514-14027 | Умивальник "Geberit Selnova 500.305.01.1", 600х480х145(h) | шт | 2 |
| 338 | 1514-14027 | Напівп'єдестал до раковини "Geberit Selnova 500.329.01.1" | шт | 2 |
| 339 | 1514-14027 | Унітаз підвісний "Geberit Selnova 501.545.01.1Rimfree колір білий глянець" | шт | 2 |
| 340 | 1514-14027 | Інсталяційна симтема для унітазу "Geberit DuofixBasic 458.103.00.1 Комплект (2в1)" | шт | 2 |
| 341 | 1514-4037 | Водонагрівач Tesy Compact Line 15 л, 1,5 кВт GCU | шт | 3 |
| 342 | 1514-4037 | Радіатор секційний біметалевий 8 секцій | шт | 5 |
| 343 | 1514-4037 | Радіатор секційний біметалевий 11 секцій | шт | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 344 | 1602- 30002-1 | Попередньоізольована подвійна труба для фреону 3/8" та 5/8“ для VWL 75/5, 105/5, 125/5. Довжина 10 м | шт | 1 |
| 345 | 1602- 30002-1 | Підставка для захисту від снігу під aroTHERM | шт | 1 |
| 346 | 1602- 30002-1 | Регулятор Vaillant multiMATIC VRC 700/2 | шт | 1 |
| 347 | 1704-30015 | Лічильник води E-T 1,5U 1/2зі штуцером (110мм) (холодна вода) | шт | 1 |
| 348 | 1517-1100 | Лічильник 3-х фазний 3х220/380 Uн, В, Ін- 5(120)А, з GSM/GPRS, MTX3G30.DK.4L1- DОG4 | шт | 1 |
| 349 | 1517-1100 | Обмежувач перенапруги 400В, 35 кА, клас В, ОПС1-В 3Р | шт | 1 |
|  |  | Розділ 2. Пожежна сигналізація |  |  |
| 350 | 1602-30002 | Прилад приймально-контрольний пожежний "Варта -Адрес CV-1500" | шт | 1 |
| 351 | 1503-8456 | Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення УКіМО BRAND-AUDIO-2-240-WM; | шт | 1 |
| 352 | 1602- 30002-1 | Жорсткий диск Western Digital Purple Pro 4TB | шт | 1 |
| 353 | 1511-3001 | Акумулятор 12в 12а/г | шт | 4 |
|  |  | МАТЕРІАЛИ |  |  |
| 354 | 1504-13251 | Пристрій комутаційний ТК-2/GSM-01 | шт | 1 |
| 355 | 1504-13251 | Блок шлейфів адресний CV-1510 | шт | 1 |
| 356 | 1504-13251 | Блок введення-виведення БВВ CV-1514 | шт | 1 |
| 357 | 1503-8363 | Пульт диспетчера СД02 | шт | 1 |
| 358 | 1602-20021 | Модуль виклику ВМ01 | шт | 1 |
| 359 | 1704-50694 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗІП SLP20-275/3+1 | шт | 1 |
|  |  | Розділ 3. Відеоспостереження |  |  |
|  |  | МАТЕРІАЛИ |  |  |
| 360 | 1504-13251 | IP-відеокамера 4 Мп Hikvision DS- 2CD1043G0-I | шт | 1 |
| 361 | 1504-13251 | IP-відеокамера 4Мп Hikvision DS- 2CD1343G0E-I | шт | 6 |
| 362 | 1504-13251 | Відеореєстратор Hikvision DS-7732NI-K2 | шт | 1 |
| 363 | 1504-13251 | Комутатор D-Link DGS-1210-28 | шт | 1 |
| 364 | 1517-1100 | Шафа IPCOM СН-9U-06-04-ДС-1 | шт | 1 |
| 365 | 1504-13251 | PoE-коммутатор TP-LINK T1500G-10PS | шт | 2 |
| 366 | 1504-13251 | MikroTik cAP (Wi-FI) | шт | 4 |
| 367 | 1504-13251 | Роутер MikroTik RB3011UiAS-RM | шт | 1 |
| 368 | 1504-13251 | ІР-телефон | шт | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | 1504-13251 | Роутер для внутр. каналу з центральним ЦНАПом | шт | 2 |
|  |  | Розділ 4. Кондиціонування |  |  |
| 370 | 2203-6006 | Вентилятор витяжний з таймером вимкнення ELECTROLUX EAFM-100 TH | шт | 3 |
| 371 | 2308-4001- 1-1 | Настінний блок мультиспліт системи NS- 07EMXIw | шт | 1 |
| 372 | 2308-4001- 1-1 | Настінний блок мультиспліт системи NS- 09EMXIw | шт | 1 |
| 373 | 2308-4001- 1-1 | Настінний блок мультиспліт системи NS- 12EMXIw | шт | 2 |
| 374 | 2308-4001- 1-1 | Настінний блок мультиспліт системи NU- 4M36EFIe | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-08 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |
| 375 | КП1-58-2 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] | Ділянка | 1 |
| 376 | ПЖ5-52 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 6 |
| 377 | ПЖ5-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 2 |
| 378 | ПЖ5-53 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий | шт | 5 |
| 379 | КП3-12-1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | Вен.мер. | 1 |
| 380 | КП6-12-7 | Система охолодження з повітроохолоджувачами в кількості до 5 шт. | Система | 1 |

Відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 2948,29 |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 4,0 |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1770,49 |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 3,6 |
| 5 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 329,62 |
| 6 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 11,27 |
| 7 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,5 |
| 8 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: |  |  |
| 8.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 538,03 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 5597,7 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 4,1 |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 9 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 0,5952 |
| 10 | +КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 0,4504 |
| 11 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 4,566 |
| 12 | КБМ204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 2,584 |
| 13 | +КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 5,5438 |
| 14 | +КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,0726 |
| 15 | КБМ215-101 | Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год | маш. год | 0,3 |
| 16 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 6,4124 |
| 17 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 31,2623 |
| 18 | КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 2,904 |
| 19 | КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,1248 |
| 20 | +КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 8,954 |
| 21 | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 0,172 |
| 22 | КБМ234-102 | Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 2 кВт | маш. год | 4,1685 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | КБМ234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 2,66753 |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 24 | КБМ200-61 | Гайковерт пневматичний | маш. год | 1,0176 |
| 25 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 18,62 |
| 26 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 126,0848 |
| 27 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 64,595 |
| 28 | КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 9,54 |
| 29 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 41,4829 |
| 30 | КБМ203-402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 2,64 |
| 31 | КБМ203-404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш. год | 2,9038 |
| 32 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 64,5968 |
| 33 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 7,75 |
| 34 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 0,0621 |
| 35 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 0,144 |
| 36 | КБМ233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,1915 |
| 37 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 21,592946 |
| 38 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 2,1138 |
| 39 | +КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 75,594096 |
| 40 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 4,9854 |
| 41 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 0,03 |
| 42 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 18,574165 |
| 43 | КБМ270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 4,104073 |
| 44 | КБМ270-131 | Перфоратор пневматичний | маш. год | 0,0492 |
| 45 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 62,030176 |
| 46 | КБМ270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 19,769528 |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 47 | +&С1-1-51-13 | Заглушка блакитна для перевірки герметичності - довга G1/2" | шт | 8 |
| 48 | +&С1-1-51-13 | Заглушка червона для перевірки герметичності - довга G1/2" | шт | 6 |
| 49 | +&С1-1-51-13 | Муфта із зовнішньою різьбою d20 мм x G3/4" латунь | шт | 1 |
| 50 | +&С1-180-60-1 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 166,74 |
| 51 | +&С11-16-5-И | Перехідник редукц. НВ 3/4"х1/2" | шт | 2 |
| 52 | +&С11-16-5-И | Тройник В 3/4" Comisa | шт | 1 |
| 53 | +&С11-16-5-И | Ниппель редукц.3/4"х1" Ravani | шт | 1 |
| 54 | +&С11-16-5-И | Ниппель 1" НН Comisa | шт | 4 |
| 55 | +&С11-16-5-И | Трійник редукц. В 1"х1/2"х1" Comisa | шт | 1 |
| 56 | +&С11-16-5-И | Перехідник редукц. НВ 1/2"х1/4" | шт | 1 |
| 57 | +&С11-16-5-И | Трійник В 1" Ravani | шт | 3 |
| 58 | +&С11-16-5-И | Коліно В-Н 1" | шт | 1 |
| 59 | +&С11-16-5-И | Ніпель 3/4" НН Comisa | шт | 1 |
| 60 | +&С111-1-1-1 | Металопрофіль ТП-18 | м2 | 4 |
| 61 | +&С111-62-41 | Елементи кріплення | шт | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | +С111-88 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00072 |
| 63 | +&С111-91-1 | Пластина 120х120х4мм | шт | 6 |
| 64 | +&С111-91-1 | Турбогвинт d=7,5мм, l=112мм | шт | 24 |
| 65 | С111-120 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00036 |
| 66 | +&С111-136- 11 | Дюбель фасадний з пластм. цвяхом, 160мм | шт | 1520 |
| 67 | +&С111-150- 2-2А | Дюбелi монтажні | шт | 6 |
| 68 | +С111-181 | Саморізи для плити ЛДСП | т | 0,00017834 |
| 69 | +&С111-196-6 | Смазка Ostendorf 250 гр | шт | 1 |
| 70 | +&С111-196-6 | Герметик 250 гр паста в тюбику | шт | 1 |
| 71 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,864 |
| 72 | +&С111-334-7 | Декоративна штукатурка | кг | 266,6 |
| 73 | +С111-536 | Труба сталева профільна, 40х40х4 мм | т | 0,026 |
| 74 | +С111-684 | Плита ЛДСП | 1000м2 | 0,0049405 |
| 75 | +&С111-741-1 | Скляна конструкція, 3280х3350(h) | м2 | 10,99 |
| 76 | +&С111-741-1 | Скляна конструкція, 2270х1200(h) | м2 | 2,73 |
| 77 | +&С111-741-1 | Скляна конструкція, 600х2100(h) | м2 | 2,52 |
| 78 | +&С111-741- 3-1Ц | Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм | м2 | 10,479 |
| 79 | +&С111-741- 3-1Ц | Листи гiпсокартоннi, товщина 10 мм | м2 | 13,041 |
| 80 | +С111-1032 | Металевий кутик розміри (50х50х4мм) | т | 0,0208 |
| 81 | +&С111-1477- 1П | Шурупи самонарізні | шт | 49,42 |
| 82 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,002 |
| 83 | +С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0007853 |
| 84 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00013 |
| 85 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,000156 |
| 86 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00339 |
| 87 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,000276 |
| 88 | +С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 19,55794 |
| 89 | +С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 137,29515 |
| 90 | +С111-1631 | Замазка захисна | кг | 0,2 |
| 91 | +С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,409928 |
| 92 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,03036 |
| 93 | +&С111-1722- 5 | Хрестики для укладання плитки | шт | 1434,6824 |
| 94 | +С111-1726 | Плитка керамограніт, 600х600х10мм | м2 | 174,6663 |
| 95 | +С111-1726 | Плитка гіпсова пряма Арт-Декор Лофт класик | м2 | 54,4693 |
| 96 | +С111-1726 | Плити стельові 600x1200мм | м2 | 76,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97 | +С111-1726 | Стеля підвісна рейкова (в комплекті) | м2 | 34,1 |
| 98 | +С111-1726 | Плитка керамiчна | м2 | 17,748 |
| 99 | +&С111-1744- 1 | Лляне волокно 200г косічка | шт | 1 |
| 100 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,1 |
| 101 | +С111-1769 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,026 |
| 102 | С111-1776 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм | шт | 0,2016 |
| 103 | +С111-1784-1 | Сітка армуюча склотканева | м2 | 232 |
| 104 | +&С111-1810- 2 | Полоса 30х3.5мм, сталь гарячого цинкування 5052 DIN 30x3.5 | м | 10 |
| 105 | +С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 123 |
| 106 | +С111-1844-1 | Капельник металевий шириною 200 мм | м | 42 |
| 107 | +С111-1846 | Болти анкерні | т | 0,0028 |
| 108 | С111-1846 | Анкерні кріплення | т | 0,0005699 |
| 109 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,01594 |
| 110 | +&С111-1849- 17 | Саморіз 3,5х9,5 | шт | 631,332 |
| 111 | +С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,0000798 |
| 112 | +&С111-1857- 31 | Кронштейн, тип O 75/150 з кріпленням під кутник настінний, 105529008 | шт | 3 |
| 113 | +&С111-1857- 31 | Кронштейн О 100 довгий з кріпленням під кутник настінний, 105531008 | шт | 3 |
| 114 | +&С111-1857- 31 | Кронштейн Z 30 з кріпленням під кутник настінний, 105532008 | шт | 2 |
| 115 | +&С111-1859- 12 | Дюбелі 8х40 пластикові | шт | 67,9896 |
| 116 | +&С111-1859- 12 | Тримач із защіпкою, Ф20мм | шт | 200 |
| 117 | +С111-1865 | Закріпки металеві | кг | 3,03 |
| 118 | +&С111-1867- 4 | Монтажні матеріали (шини, провід, гребінка та ін.) | шт | 1 |
| 119 | +&С111-1895- 1-И | Шпаклiвка | кг | 2,83458 |
| 120 | +С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1404,12 |
| 121 | +С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 105,16896 |
| 122 | +С111-2011-5 | Клеюча суміш Ceresit СТ 190 | кг | 2372,7 |
| 123 | +С111-2012-6 | Акрилова фарба, колір-синій | кг | 7,28055 |
| 124 | +С111-2012-6 | Акрилова фарба, колір-білий | кг | 1,0719 |
| 125 | +С111-2014-1 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | л | 33,49 |
| 126 | +С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 33,714 |
| 127 | +С111-2015-3 | Фарба акрилова фасадна | кг | 99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | +С111-2015-3 | Штукатурка декоративна фасадна | кг | 534,1 |
| 129 | +&С111-627А | Розчинник | л | 0,135 |
| 130 | +&С111-БОЛТ | Тяга підвісу | шт. | 28,329 |
| 131 | +&С111- 1867А1 | Монтажні комплекти до кондиціонерів №1 | шт | 4 |
| 132 | +&С111- 1867А1 | Витратні матеріали | шт | 1 |
| 133 | +&С113-1-1- 1Е | Профіль напрямний | м | 12,5802 |
| 134 | +С113-4 | Труба стальна електрозварна Ф20 ГОСТ 10704-91 | м | 6 |
| 135 | +&С113-103-7 | Комплект на радіатор 3/4х1" | шт | 6 |
| 136 | +&С113-103-7 | Ніпель радіаторний 1" | шт | 6 |
| 137 | +&С113-103-7 | Паронітова прокладка 1 | шт | 6 |
| 138 | +&С113-103-7 | Кран з "Америк." 3/4" з прокл. | шт | 6 |
| 139 | +&С113-103-7 | Комплект на радіатор 1/2"х1" | шт | 2 |
| 140 | +&С113-103-7 | Кран з "Америк." 1/2" з прокл. | шт | 3 |
| 141 | +С113-1121- 13А | Труба для систем опалення та водопостачання (сіра) d16x2,2 мм, бухти по 100м | шт | 22 |
| 142 | +С113-1121- 13А | Труба для систем опалення та водопостачання (сіра) d20x2,8 мм, бухти по 100м | шт | 12 |
| 143 | +С113-1457 | Трійник из PPR HT-Safe Ostendorf 50х50х50, 45° | шт | 2 |
| 144 | +С113-1457 | Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 50, 45° | шт | 16 |
| 145 | +С113-1457 | Трійник из PPR HT-Safe Ostendorf 50х50х50, 87° | шт | 1 |
| 146 | +С113-2301 | Клапан зворотній 3/4" | шт | 1 |
| 147 | +С113-2301 | Кран з "Америк." 3/4" з прокл. | шт | 2 |
| 148 | +С113-2301 | Кран з "Америк." 1" з прокл. | шт | 5 |
| 149 | +С113-2301 | Фильтр г/о углов.3/4" | шт | 1 |
| 150 | +С113-2301 | Фільтр-колба + ПП картридж ПРОЗРАЧНАЯ Bіо+ systems SL20TS-BB Big Blue 20", 1" | шт | 1 |
| 151 | +&С113-82А1 | Трійник d16х16х16 мм латунь | шт | 3 |
| 152 | +&С113-82А1 | Трійник редукційний із звуженим центральним проходом d20 х 16 х 20 мм латунь | шт | 2 |
| 153 | +&С113-82А1 | Перехід."амер".прям.1/2" плоск | шт | 6 |
| 154 | +&С113-82А1 | Кран KFE 1/2" никельована латунь | шт | 3 |
| 155 | +&С113-82А1 | Трійник В 1/2" Comisa | шт | 3 |
| 156 | +&С113-82А1 | Кран кутовий O1/2" В х 1/2" В з накидною гайкою (blue/синій) BIANCHI F.lli S.p.A. 527E | шт | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 157 | +&С113-82А1 | Трійник d20х20х20 мм латунь | шт | 1 |
| 158 | +&С113-82А1 | Трійник редукційний із 2 звуженими проходами d20 х 16 х 16 мм латунь | шт | 2 |
| 159 | +&С113-82А1 | Ниппель 1/2" НН Comisa | шт | 6 |
| 160 | +&С113-82А1 | Ниппель редукц.3/4"х1" Ravani | шт | 2 |
| 161 | +&С113-82А22 | Хомут SD Plus 4" | шт | 10 |
| 162 | +&С113-82А22 | Хомут SD Plus 1" 1/2 | шт | 10 |
| 163 | +&С113- 2426С2 | Саморіз 4,8х35 оцинкований | шт | 40 |
| 164 | +С115-128 | Ударний наконечник для стрижнів заземлення ST і BP 1819 20BP | шт | 1 |
| 165 | +С115-128 | Стрижень заземлення забивний, d20мм, довжина 1,5м, сталь гарячого цинкування 219 20 ST FT | шт | 6 |
| 166 | +С118-37 | Кабель-канал ПВХ 25х40 | м | 5 |
| 167 | +С118-37 | Кабель-канал ПВХ 16х16 | м | 20 |
| 168 | +&С119-13-52 | Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, жовто-зелений, 10 мм2 ПВ3 10 мм2 | м | 10 |
| 169 | +&С119-13-52 | Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, жовто-зелений, 4 мм2 ПВ3 4 мм2 | м | 20 |
| 170 | +С121-783 | Труба сталева профільна, 40х40х4 мм | т | 0,124 |
| 171 | +&С123-382- 1-А | Зливи віконні металеві, ширина 300 мм | м | 14 |
| 172 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,09146 |
| 173 | +&С126-92-1А | Двері міжкімнатні праве відкривання, 710х2000(h)мм- лиштва по 2 стор.- добір- замокколір - білий матовий | шт | 1 |
| 174 | +&С126-92-1А | Двері міжкімнатні праве відкривання, 910х2000(h)мм- лиштва по місцю- добір- замокколір - білий матовий | шт | 2 |
| 175 | +&С126-92-1А | Двері міжкімнатні ліве відкривання, 910х2000(h)мм- лиштва по 2 стор.- добір- замокколір - білий матовий | шт | 1 |
| 176 | +&С126-92-1А | Полотно розпашне ліве відкривання, 600х2000(h)мм- без лиштви- без добору- замокколір - білий матовий | шт | 1 |
| 177 | +&С126-1317- 8 | Підвіси в комплекті | шт | 86,329 |
| 178 | +&С126-1317- 8 | Тяга підвісу | шт | 58 |
| 179 | +&С126-1317- 11 | Подовжувач профілів 60/27 | шт | 12,141 |
| 180 | +&С126-1317- 12 | З'єднувач профілів "краб" | шт | 68,799 |
| 181 | +С130-39 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,00032 |
| 182 | +С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0028 |
| 183 | +&С130-43А | Фарба по металу | кг | 1,265 |
| 184 | +С130-487 | Кухонна мийка "Imperial D5843BL PVD black Handmade", 480х430х200(h) | шт | 1 |
| 185 | +&С130- 4711А2 | Кутник рівносторонній d20 x 20 мм латунь | шт | 1 |
| 186 | С142-10-2 | Вода | м3 | 5,12731 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | +&С153-48-2 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, нгд, плоский ВВГнгдп-1 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,4 |
| 188 | +&С153-48-2 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, нгд, плоский ВВГнгдП-1 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,35 |
| 189 | +&С153-48-2 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, нгд, плоский ВВГнгдП-1 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,1 |
| 190 | +&С153-48-2 | Кабель вита пара CAT5e F-UTP CAT5e F-UTP | 1000м | 1,2 |
| 191 | +&С171-4451 | Кабель UTP CAT5e | м | 1050 |
| 192 | +&С171-10721 | Профіль стійковий | м | 26,028 |
| 193 | +&С171-10721 | Профіль VD 28/27 | м | 36,423 |
| 194 | +&С171-22141 | Дюбель-крюк двойной UA 100 мм | шт | 100 |
| 195 | +&С171-22141 | Дюбель швидкого монтажу для кабелю 10мм плоский білий (упаковка 100 шт.) | шт | 2 |
| 196 | +&С171-22141 | Дюбель швидкого монтажу для кабелю 8мм плоский білий (упаковка 100 шт.) | шт | 15 |
| 197 | +&С171-22141 | Дюбель швидкого монтажу для кабелю 12мм плоский білий (упаковка 100 шт.) | шт | 5 |
| 198 | +С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,00428 |
| 199 | +С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,01 |
| 200 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000332 |
| 201 | +&С1113-58- 4-1 | Утеплювач Sanflex Stabil 18х6, 2м трубка червона | шт | 24 |
| 202 | +&С1113-58- 4-1 | Утеплювач Sanflex Stabil 22х6, 2м трубка червона | шт | 6 |
| 203 | +&С1113-58- 4-1 | Утеплювач Sanflex Stabil 22х6, 2м трубка синя | шт | 6 |
| 204 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 чорна | т | 0,00114 |
| 205 | +&С1422- 10937-1 | Цегла 75 | 1000шт | 1,260312 |
| 206 | +С1424-11598 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,204 |
| 207 | +С1424-11632 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 12,1074 |
| 208 | +С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 0,58074 |
| 209 | +С1515-22 | Фіксатор | шт | 5 |
| 210 | +С1515-22 | Електромагнітний замок | шт | 5 |
| 211 | +С1515-22 | Ручка дверна (пара ручок) "METAL-BUD IBIZA " | шт | 5 |
| 212 | +&С1530-64- 1-27 | Труба ПВХ гофрована, Ф20мм з протяжкою | м | 200 |
| 213 | +&С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 110 1000 мм | шт | 2 |
| 214 | +&С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 110 2000 мм | шт | 2 |
| 215 | +&С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 50 2000 мм | шт | 1 |
| 216 | +&С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 50 250 мм | шт | 8 |
| 217 | +&С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 50 500 мм | шт | 6 |
| 218 | +&С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 50 1000 мм | шт | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 219 | +&С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 32 250 мм | шт | 6 |
| 220 | +&С1530-78-6 | Труба HT-Safe Ostendorf 32 500 мм | шт | 4 |
| 221 | +&С1534-1-5 | Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 110, 87° | шт | 6 |
| 222 | +&С1534-1-5 | Заглушка з PPR HT-Safe Ostendorf 110 | шт | 2 |
| 223 | +&С1534-1-5 | Заглушка з PPR HT-Safe Ostendorf 50 | шт | 5 |
| 224 | +&С1534-1-5 | Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 50, 87° | шт | 10 |
| 225 | +&С1534-1-5 | Трійник з PPR HT-Safe Ostendorf 110х110х110, 45° | шт | 2 |
| 226 | +&С1534-1-5 | Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 110, 45° | шт | 6 |
| 227 | +&С1534-1-5 | Редукція з PPR HT-Safe Ostendorf 110х50 коротка | шт | 2 |
| 228 | +&С1534-1-5 | Трійник з PPR HT-Safe Ostendorf 110х110х110, 87° | шт | 1 |
| 229 | +&С1534-1-5 | Колено з PPR HT-Safe Ostendorf 32, 45° | шт | 4 |
| 230 | +&С1534-1-5 | Колено з PPR HT-Safe Ostendorf 32, 87° | шт | 6 |
| 231 | +&С1544-89-1 | Нитка для пакування Loctiite 160 м | шт | 1 |
| 232 | +&С1544-89-1 | Стрічка K-FLEX 048-050 DUCT 1604H black | шт | 1 |
| 233 | +&С1544-89-1 | Стрічка малярна | шт | 1 |
| 234 | +&С1545-36- 1-У | Натяжна гільза латунь d16 | шт | 29 |
| 235 | +&С1545-36- 1-У | Натяжна гільза латунь d20 | шт | 12 |
| 236 | +&С1545-36- 1-У | Кран з "Америк." 3/4" з прокл. | шт | 2 |
| 237 | +&С1545-36- 1-У | Тройник редукц. В 3/4"х1/2"х3/4". Comisa | шт | 1 |
| 238 | +&С1545-36- 1-У | Переходник редукц. НВ 1/2"х1/4" | шт | 1 |
| 239 | +&С1545-36- 1-У | Картридж 10" ВВ 5 мкм мотузковий поліпропіленовий для холодної/гарячої води | шт | 1 |
| 240 | +&С1545-36- 1-У | Колба 10BB Тайвань синя (два кiльця, металевий кронштейн, ключ) Підключення 1 дюйм | шт | 1 |
| 241 | +&С1545-36- 1-У | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/4" рад., к.т. 2,5 | шт | 1 |
| 242 | +&С1545-36- 1-У | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/4" рад., к.т. 2,5 | шт | 1 |
| 243 | +&С1545-42-2 | Дюбель 6х40 | шт | 260,3922 |
| 244 | +&С1545-42-2 | Дюбелі 6х40 металеві | шт | 28,329 |
| 245 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 1,074 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 4,4 |
| 247 | +С1545-44 | Дюбель забивний з саморізом 6х40 | 100шт | 0,5 |
| 248 | +С1545-44 | Дюбель забивний з саморізом 6х60 | 100шт | 0,5 |
| 249 | +&С1545-76- 17 | Комплект кронштейнів для радіатора | шт | 3 |
| 250 | +&С1545-76- 17 | Кріплення на алюмінієвий радіатор 8х250 мм | шт | 3 |
| 251 | +С1545-83 | База сповіщувачів ИПД-А, ИПТ-А | 100шт | 0,06 |
| 252 | +С1545-90 | Коробка розподільча накладна квадратна з кабельними вводами, IP44, 100х100x50мм Серія 6 | 100шт | 1,2 |
| 253 | +С1545-90 | Коробка розподільча для суцільних стін 70х40, IP30 IMT35120 | 100шт | 0,8 |
| 254 | +&С1545-101- | Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30мм | м | 36,423 |
| 255 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 25,48 |
| 256 | +С1545-177 | Коробка для зовнішнього монтажу 1-місна, колір - чорний Серія Asfora | 100шт | 0,88 |
| 257 | +С1545-177 | Рамка 1-місна горизонтальна, колір - чорний Серія Asfora | 100шт | 0,07 |
| 258 | +С1545-177 | Рамка 2-місна горизонтальна, колір - чорний Серія Asfora | 100шт | 0,09 |
| 259 | +С1545-177 | Рамка 3-місна горизонтальна, колір - чорний Серія Asfora | 100шт | 0,21 |
| 260 | +С1545-177 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,0309 |
| 261 | +&С1545-204- 5-1 | Профiль CD 60/27 | м | 103,1985 |
| 262 | +&С1545-204- 5-1 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м | м | 69,2 |
| 263 | +&С1545-204- 5-1 | Т-профілі металеві поперечні | м | 207,5 |
| 264 | +&С1545-204- 5-1 | Кутик металевий пристінний 3000 | м | 78,6 |
| 265 | +С1545-510 | Шина зрівнювання потенціалів для малих установок | шт | 1 |
| 266 | +С1545-510 | Хомут тримач, для приєднання до металевих труби | шт | 10 |
| 267 | +С1545-510 | Хрестовий з'єднувач DIN для плоских провідників 256 A- DIN 30 FT | шт | 2 |
| 268 | +С1545-510 | Ущільнювальна втулка для плоских провідників DW FL30x3, 5 | шт | 2 |
| 269 | +С1545-510 | Універсальний з'єднувач для стрижнів заземлення 2760 20 FT | шт | 1 |
| 270 | +С1545-510 | Стрічка антикорозійна 356 50 | шт | 1 |
| 271 | +С1545-510 | Тримач плоского провідника 35мм з пластиковою основою FT 833 35 | шт | 7 |
| 272 | +С1545-510 | Клема заземлення для круглих і плоских провідників, 939 | шт | 1 |
| 273 | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,16501 |
| 274 | +&С1547-4-2 | Світильник врізний, ІР20, лампа: 1шт x 36Вт (LED), 2800лм, 6400K Feron 32630 AL2117 | шт | 18 |
| 275 | +&С1547-4-2 | Світильник підвісний, ІР20, лампа: 1шт x 50Вт (GU10) Feron 32962 ML320 | шт | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 276 | +&С1547-4-2 | Світильник накладний, ІР20, лампа: 1шт x 50Вт (GU10). Feron 32864 ML301 | шт | 2 |
| 277 | +С1547-7 | Світильник аварійного освітлення | шт | 1 |
| 278 | +С1547-8 | Світильник аварійного освітлення з АДЖ, LED, ІР65 (Піктограма стрілка) ССА 5043-3 | шт | 1 |
| 279 | +С1547-8 | Світильник аварійного освітлення з АДЖ, LED, ІР65 (Піктограма вихід) ССА 5043-3 | шт | 2 |
| 280 | +&С1551-39-1 | Стрічки армувальні | м | 20,2962 |
| 281 | +&С1551-39-1 | Профіль цокольний | м | 5,3 |
| 282 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 9,63 |
| 283 | +С188888-21 | Піна вогнестійка, балон 740 мл, межа вогнестійкості 120 хвил. DF1201 | шт | 2 |
| 284 | +&С188888- 45-1 | Сидіння з кришкою "Geberit Selnova 501.545.01.1" | шт | 2 |
| 285 | +&С188888- 45-1 | Кнопка змиву "115.883.KJ.1 Sigma 30 біла/глянцевый хром" | шт | 2 |
| 286 | +С188888-54 | Плити теплоізояційні мінераловатні фасадні t=50мм | м2 | 37 |
| 287 | +С188888-54 | Плити теплоізояційні мінераловатні фасадні t=100мм | м2 | 161 |
| 288 | +&1503-7029-2 | Вимикач одноклавішний ІР20, заглиблений 10 А 250В, колір - чорний Серія Asfora | шт | 11 |
| 289 | +&1503-7029-2 | Вимикач двоклавішний ІР20, заглиблений 10 А 250В, колір - чорний Серія Asfora | шт | 2 |
| 290 | +&1504-1060-1 | Автоматичний вимикач 3-полюс. Ін-25А, I/cu-6 кА, х-ка "С", ВА47-60 | шт | 2 |
| 291 | +&1504-1060-1 | Автоматичний вимикач 3-полюс. Ін-20А, I/cu-6 кА, х-ка "С", ВА47-60 | шт | 1 |
| 292 | +&1504-1060-1 | Диференційний авт. вимикач 1р+N, I/cu-6 кА, 30 мА, 16А, х- ка"С", АВДТ 32 C16 | шт | 6 |
| 293 | +&1504-1060-1 | Автоматичний вимикач 1-полюс. Ін-16А, I/cu - 6 кА, х-ка"С" ВА47-60 | шт | 2 |
| 294 | +&1504-1060-1 | Автоматичний вимикач 1-полюс. Ін-10А, I/cu - 6 кА, х-ка"С" ВА47-60 | шт | 1 |
| 295 | +&1504-1060-1 | Реле астрономічне Ін-16А, 1 перекидний контакт, U-24 В - 264 В, РЭВ-225 | шт | 1 |
| 296 | +&1504-1060-1 | Вимикач навантаження 1-полюс. Ін-25А, SBT125 | шт | 1 |
| 297 | +&1504-1060-1 | Розчеплювач з шунтовою катушкою 230В-415В АС MZ203 | шт | 1 |
| 298 | +&1504-1060-1 | Реле з ручним управлінням, 2НВ, 50 Гц, 16А 12В AC ERL216 | шт | 1 |
| 299 | +&1504- 17001-4 | Розетка з з/к одинарна ІР20, заглиблена 16 А 250В, колір - чорний Серія Asfora | шт | 55 |
| 300 | +&1504- 17001-4 | Розетка комп'ютерна RJ-45 кат.5e, 2 гнізда, ІР20, заглиблена, колір - чорний Серія Asfora | шт | 20 |
| 301 | +1514-14027 | Змішувач на мийку "Remer Minimal N40" | шт | 1 |
| 302 | +1514-14027 | Змішувач на умивальник сенсорний AM.PM F50A02300 | шт | 2 |
| 303 | +1517-1100 | Щит модульний під 3ф лічильник, ІР31, навісний, 42 модуля, ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | +1602-20021 | Гучномовець DSP507 (BRAND-AUDIO-WL-3) | шт | 5 |
| 305 | +1602-30045 | Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" (24В) | шт | 1 |
| 306 | +1602-30045 | Покажчик шляхів евакуації "Вихід" (УА-2-24) | шт | 2 |
| 307 | +1602-30045 | Покажчик шляхів евакуації "Стрілка" (УА-2-24) | шт | 2 |
| 308 | +1602-30066 | Сповіщувач пожежний димовий адресний ИПД-А CV-1511 | шт | 7 |
| 309 | +1602-30066 | Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А CV-1513 | шт | 2 |
| 310 | +1602-30066 | Сповіщувач пожежний ручний зовнішнй ИПР-1 ІР-54 | шт | 2 |
| 311 | +2407-2202 | Поручень, LARIS настінний відкидний | шт | 1 |
| 312 | +2407-2202 | Поручень, LARIS настінний відкидний (з тримачем для паперу) | шт | 1 |
| 313 | +15097-32011 | Провід сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 1000м | 0,09 |
| 314 | +15097-32011 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8 | 1000м | 0,06 |
| 315 | +15097-32011 | Кабель NHXH-FE180/E30 3x1,5 | 1000м | 0,06 |
| 316 | +15097-32011 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1,5 | 1000м | 0,015 |
| 317 | +С111-1856 | Металобрухт (зворотній матеріал) | т | 0,285 |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 318 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 208,3823 |
| 319 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 2,3072 |
| 320 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 1,2919 |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |
| 321 | +1503-8363 | Пульт диспетчера СД02 | шт | 1 |
| 322 | +1503-8456 | Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення УКіМО BRAND-AUDIO-2-240-WM; | шт | 1 |
| 323 | +1504-13251 | IP-відеокамера 4 Мп Hikvision DS-2CD1043G0-I | шт | 1 |
| 324 | +1504-13251 | IP-відеокамера 4Мп Hikvision DS-2CD1343G0E-I | шт | 6 |
| 325 | +1504-13251 | Відеореєстратор Hikvision DS-7732NI-K2 | шт | 1 |
| 326 | +1504-13251 | Комутатор D-Link DGS-1210-28 | шт | 1 |
| 327 | +1504-13251 | PoE-коммутатор TP-LINK T1500G-10PS | шт | 2 |
| 328 | +1504-13251 | MikroTik cAP (Wi-FI) | шт | 4 |
| 329 | +1504-13251 | Роутер MikroTik RB3011UiAS-RM | шт | 1 |
| 330 | +1504-13251 | ІР-телефон | шт | 2 |
| 331 | +1504-13251 | Роутер для внутр. каналу з центральним ЦНАПом | шт | 2 |
| 332 | +1504-13251 | Пристрій комутаційний ТК-2/GSM-01 | шт | 1 |
| 333 | +1504-13251 | Блок шлейфів адресний CV-1510 | шт | 1 |
| 334 | +1504-13251 | Блок введення-виведення БВВ CV-1514 | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 335 | +1511-3001 | Акумулятор 12в 12а/г | шт | 4 |
| 336 | +1514-4037 | Водонагрівач Tesy Compact Line 15 л, 1,5 кВт GCU | шт | 3 |
| 337 | +1514-4037 | Радіатор секційний біметалевий 8 секцій | шт | 5 |
| 338 | +1514-4037 | Радіатор секційний біметалевий 11 секцій | шт | 3 |
| 339 | +1514-14027 | Інсталяційна симтема для унітазу "Geberit DuofixBasic 458.103.00.1 Комплект (2в1)" | шт | 2 |
| 340 | +1514-14027 | Унітаз підвісний "Geberit Selnova 501.545.01.1Rimfree колір білий глянець" | шт | 2 |
| 341 | +1514-14027 | Умивальник "Geberit Selnova 500.305.01.1", 600х480х145(h) | шт | 2 |
| 342 | +1514-14027 | Напівп'єдестал до раковини "Geberit Selnova 500.329.01.1" | шт | 2 |
| 343 | +1517-1100 | Шафа IPCOM СН-9U-06-04-ДС-1 | шт | 1 |
| 344 | +1517-1100 | Лічильник 3-х фазний 3х220/380 Uн, В, Ін-5(120)А, з GSM/GPRS, MTX3G30.DK.4L1-DОG4 | шт | 1 |
| 345 | +1517-1100 | Обмежувач перенапруги 400В, 35 кА, клас В, ОПС1-В 3Р | шт | 1 |
| 346 | +1602-20021 | Модуль виклику ВМ01 | шт | 1 |
| 347 | +1602-30002 | Прилад приймально-контрольний пожежний "Варта -Адрес CV-1500" | шт | 1 |
| 348 | +&1602- 30002-1 | Жорсткий диск Western Digital Purple Pro 4TB | шт | 1 |
| 349 | +&1602- 30002-1 | Попередньоізольована подвійна труба для фреону 3/8" та 5/8“ для VWL 75/5, 105/5, 125/5. Довжина 10 м | шт | 1 |
| 350 | +&1602- 30002-1 | Підставка для захисту від снігу під aroTHERM | шт | 1 |
| 351 | +&1602- 30002-1 | Регулятор Vaillant multiMATIC VRC 700/2 | шт | 1 |
| 352 | +1704-30015 | Лічильник води E-T 1,5U 1/2зі штуцером (110мм) (холодна вода) | шт | 1 |
| 353 | +1704-50694 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗІП SLP20- 275/3+1 | шт | 1 |
| 354 | +2203-6006 | Вентилятор витяжний з таймером вимкнення ELECTROLUX EAFM-100 TH | шт | 3 |
| 355 | +&2308-4001- 1-1 | Настінний блок мультиспліт системи NS-07EMXIw | шт | 1 |
| 356 | +&2308-4001- 1-1 | Настінний блок мультиспліт системи NS-09EMXIw | шт | 1 |
| 357 | +&2308-4001- 1-1 | Настінний блок мультиспліт системи NS-12EMXIw | шт | 2 |
| 358 | +&2308-4001- 1-1 | Настінний блок мультиспліт системи NU-4M36EFIe | шт | 1 |

Примітка: До усіх вищезазначених матеріалів (товарів), що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, застосовується вираз “або еквівалент” -  відповідно до ст. 23 Закону. Обгрунтування посилання: використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).

Учасник повинен виконати роботи (замовлені цією закупівлею) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції повинні відповідати вимогам проектів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист із зазначенням посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro оголошення про проведення закупівлі.

Додаток 7

Довідка, яка подається учасником на фірмовому

бланку (у разі його наявності)

ДОВІДКА

___________________(зазначити найменування учасника) повідомляє, що не є особою, в якої замовнику заборонено здійснювати публічні закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” від 12 жовтня 2022 р. № 1178, зокрема абзацу 2, 3 пункту 2:

замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.

Також, ___________________(зазначити найменування учасника) повідомляє, що враховує у своїй діяльності та дотримується:

- Постанови Кабінету Міністрів України “Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації” від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови.

- Постанови Кабінету Міністрів України “Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації” від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

- Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 № 1207-VII.

Посада, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання)