**Додаток №1**

**до протоколу №55 від «06» червня 2023р.**

**Зміни, внесені до тендерної документації**

**щодо закупівлі**

**«код ДК 021:2015 09110000-3 - Тверде паливо» (Вугілля кам’яне марки Г (Г2) 13-100, Вугілля кам’яне марки П 6-100, Гранули паливні з відходів деревини (пелети))»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Пункт ТД** | **Редакція від 15.05.2023р.** | **Зміни від 06.06.2023 р.** |
| **1** | **Титульна сторінка** | **ЗАТВЕРДЖЕНО**Рішенням уповноваженої особиПротокол **№46 від 15 травня 2023 р.** | **ЗАТВЕРДЖЕНО зміни**Рішенням уповноваженої особиПротокол **№55 від 06.06.2023** |
| **2** | **Титульна сторінка** | **-** | **(в новій редакції зі змінами від 06.06.2023 року)** |
| **3** | **П.п.3.6.2 п. 6 розділу 3 ТД** | 3.6.2. Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі:**Вугілля кам’яне марки Г (Г2) 13-100 – 300т.** зольність на сухий стан палива – не більше, ніж 24%;загальна волога на робочий стан палива – не більше, ніж 8%.**Вугілля кам’яне марки П 6-100 – 5 т.**зольність на сухий стан палива – не більше, ніж 25%;загальна волога на робочий стан палива – не більше, ніж 8%.**Гранули паливні з відходів деревини (пелети) – 185т.**матеріал пелет – деревина (хвойні, листяні породи);діаметр – від 4 до 24 мм;довжина – від 3 до 49 мм;загальна вологість – не більше 10%;теплота згорання – не менше не менше 17,5 МДж/кг;зольність – не більше 1,0%;фасовка в поліетиленових мішках – від 3 до 36 кг.По вугіллю:Учасник торгів повинен підтвердити якість товарів, що пропонується до реалізації наданням в складі пропозиції копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугільну продукцію, що становить предмет закупівлі за даними торгами, який виданий Технічним комітетом України з стандартизації ТК 92 (або іншою установою уповноваженою по сертифікації вугільної продукції), і який посвідчений мокрою основною печаткою безпосереднього виробника вугілля або його представником (дилером, дистриб’ютором, продавцем). Сертифікати повинні бути дійсними на момент розкриття тендерних пропозицій. У сертифікаті обов’язково має бути зазначено коли він виданий та термін (строк), до якого він дійсний.По пелетах: Якість, безпечність та походження товарів, підтверджуються документами, виданими акредитованим органом по сертифікації на спеціальному бланку та/або уповноваженою організацією, установою здійснювати випробовування відповідної продукції. Для підтвердження якості в складі тендерної пропозиції надаються сертифікат якості та/або сертифікат відповідності та/або протоколи сертифікаційних випробувань та/або посвідчення якості з зазначенням фактичних технічних характеристик товару. | 3.6.2. Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі:**Вугілля кам’яне марки Г (Г2) 13-100 – 300т.** зольність на сухий стан палива – не більше, ніж 24%;загальна волога на робочий стан палива – не більше, ніж 8%.**Вугілля кам’яне марки П 6-100 – 5 т.**зольність на сухий стан палива – не більше, ніж 25%;загальна волога на робочий стан палива – не більше, ніж 8%.**Гранули паливні з відходів деревини (пелети) – 185т.**матеріал пелет – деревина (хвойні, листяні породи);діаметр – від 4 до 24 мм;довжина – від 3 до 49 мм;загальна вологість – не більше 10%;теплота згорання – не менше не менше 17,5 МДж/кг;зольність – не більше 1,0%;фасовка в поліетиленових мішках – від 3 до 36 кг.По вугіллю:Учасник торгів повинен підтвердити якість товарів, що пропонується до реалізації наданням в складі пропозиції копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугільну продукцію, що становить предмет закупівлі за даними торгами, який виданий Технічним комітетом України з стандартизації ТК 92 (або іншою установою уповноваженою по сертифікації вугільної продукції). Сертифікати повинні бути дійсними на момент розкриття тендерних пропозицій. У сертифікаті обов’язково має бути зазначено коли він виданий та термін (строк), до якого він дійсний. |
| **4** | **П.п.4.1.1. п. 1 розділу 4 ТД** | 4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):**Дата –23 травня 2023 року****Час – до 18:00 год.** | 4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):**Дата –11 червня 2023 року****Час – до 18:00 год.** |

**Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Саамуник Олег Васильович**