**Протокол щодо прийняття рішення Уповноваженою особою**

**Житлово-комунального підприємства «АЗОВЖИТЛОКОМПЛЕКС»**

**ПРОТОКОЛ № 50**

**ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ**

**ВІДПОВІДАЛЬНОЮ/УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| від 13.03.2024 р. |  |  |

***Уповноважена особа:*** *заступник директора з функціонування побутових центрів**Якін І.В.*

Рішення уповноваженої особи, щодо внесення змін до тендерної документації по закупівлі: **Кондиціонери для здійснення заходів з підтримки внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб, які в подальшому будуть використані для організації надання побутових послуг внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Вінниця** у кількості **3 шт.** за кодом ДК 021:2015 - **42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**, ідентифікатор закупівлі: **UA-2024-03-11-005558-a,** відповідно до вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

1. Розгляд питання про внесення змін до тендерної документації на закупівлю: **Кондиціонери для здійснення заходів з підтримки внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб, які в подальшому будуть використані для організації надання побутових послуг внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Вінниця** у кількості **3 шт.** за кодом ДК 021:2015 - **42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**, ідентифікатор закупівлі: **UA-2024-03-11-005558-a.**

2. Подання для оприлюднення змін до тендерної документації на закупівлю **Кондиціонери для здійснення заходів з підтримки внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб, які в подальшому будуть використані для організації надання побутових послуг внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Вінниця** на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель через авторизований електронний майданчик prozorro.gov.ua.

Керуючись вимогами статті 24 Закону України «Про публічні закупівлі» зі змінами (далі - Закон), уповноважена особа має право внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні. Нова дата подачі пропозиції - **23.03.2024 р.**

Запропоновано внести наступні зміни:

- до Додатка № 3 «ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ» викласти в наступній редакції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Характеристика товару |
| 1 | Кондиціонер | Тип: спліт-системаМонтаж: настіннийТип компресора: інверторнийРежим роботи: охолодження та обігрівПлоща приміщення: 25 м2Холодоагент: R32Рівень шуму: внутрішнього блоку не більше 37дБ(А) та зовнішнього блоку не більше 54дБ(А)Продуктивність охолодження: не менше 9000 БТО/годПотужність охолодження: не менше 2640 ВтПотужність нагріву: не менше 2400 ВтКлас енергоефективності охолодження: не менше A+++Клас енергоефективності нагрів: не менше A~~Робочий діапазон температури зовнішнього блоку охолодження: не більше -15 та не менше +50 °C~~~~Робочий діапазон температури зовнішнього блоку нагрів: не більше -20 та не менше +24 °C~~**Діапазон зовнішніх робочих температур зовнішнього блоку (охолодження): від: -15°C - +50°C;****Діапазон зовнішніх робочих температур зовнішнього блоку (нагрів): від: -20°C - +24°C**Режими та функції: turbo охолодження та нагрів, вентиляції та охолодження, осушення, нічний режим, функція захисту від обмерзання зовнішнього блоку, функція самодіагностики, функція самоочищення, функція контроля виставленої температури за допомогою сенсора температуриФільтри: протипиловий фільтр, що миється та вугільний фільтрІонізатор: такТаймер: такДисплей: LEDМожливість керування через Інтернет: такДистанційне керування: пульт у комплекті ІЧ з LCDМаксимальна довжина магістралі: не менше 25 мМаксимальний перепад висот магістралі: не менше 10 мКолір: білийГарантійний термін: не менше 36 місяців офіційної гарантії від виробника. |

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити зміни до тендерної документації на закупівлю: **Кондиціонери для здійснення заходів з підтримки внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб, які в подальшому будуть використані для організації надання побутових послуг внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Вінниця** у кількості **3 шт.** за кодом ДК 021:2015 - **42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**, ідентифікатор закупівлі: **UA-2024-03-11-005558-a**

2. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації, перелік змін до тендерної документації на веб-порталі  Уповноваженого органу з питань закупівель через авторизований електронний майданчик prozorro.gov.ua у встановлені Законом про закупівлі строки.

**Уповноважена особа*****І.В. Якін***