**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Грілка гумова тип А-3 (грілка з пробкою), 3 л, Груша гумова для піпеток №0, Груша гумова для піпеток №1, Спринцівка А-1 з м'яким наконечником, 30 мл**

**, Кружка Есмарха гумова, розмір 2 об'єм 1,5 л, Кружка Есмарха гумова, розмір 3 об'єм 3,0 л, Кружка Есмарха гумова, розмір 1 об'єм 1,0 л»** *(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015:* **33140000-3 – Медичні матеріали***)*

**Загальні вимоги до предмета закупівлі**

Вартість пропозиції повинна включати витрати на страхування, пакування, навантаження, транспортування до місця призначення, відвантаження, сплату всіх податків і загальнообов’язкових платежів тощо.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1) Довідка в довільній формі про наявність сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, що пропонується згідно МТВ та надання сертифікатів якості при поставці товару.

2) Довідка в довільній формі про гарантії належного терміну придатності на товари, термін придатності товару на момент поставки має становити не менше 80 % від встановленого інструкцією терміну придатності

3) Копія ліцензії на відповідний вид діяльності (у разі, якщо це не передбачено чиним законодавством лист-пояснення про ненадання відповідного документа із зазначенням законодавчих підстав);

4) Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись документами про якість (сертифікат відповідності або декларацію про відповідність, або сертифікат контролю якості, /або аналітичний паспорт, /або посвідчення про якість, або інші документи, встановлені діючим законодавством для зазначеного товару (на вибір учасника). Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності /або зміни форми, назви, тощо /або не передбачений законодавством для такого товару, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

5) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико – технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

6) Форма випуску, дозування, діючі та допоміжні речовини препаратів повинні відповідати таким, що вказані в документації.

Лікарський засіб повинен бути зареєстрований та дозволений до застосування в Україні. Для підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документ у довільній формі. Лікарський засіб повинен мати інструкцію з застосування. Для підтвердження Учасник повинен надати документ у довільній формі, що гарантує наявність інструкції на використання препарату українською мовою при кожній поставці товару.

Усі документи, що стосуються лікарського засобу, повинні бути викладені державною (українською) мовою (для документів, викладених іноземною мовою, необхідно, крім іноземного оригіналу, надати належно завірений його переклад українською мовою).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиницявиміру** | **К-сть** |
| 1 | **Грілка гумова тип А-3 (грілка з пробкою), 3 л** | Грілки стійкі до багаторазової дезінфекції Підходять для багаторазового і тривалого застосуванняБезпечні для дорослих і дітей Гарантійний термін зберігання: 3,5 роки . Гарантійний термін експлуатації: 2 роки. У комплект типу Б входять: грілка, трубка гумова або ПВХ, наконечники (дитячий, дорослий, матковий), затискувач. | Шт. | 6 |
| 2 | **Груша гумова для піпеток №0** | Груші використовуються для складання пристроїв (разом із піпетками), за допомогою яких виконується дозування хімічних препаратів, розчинів тощо. Щоб проведення дослідів проходило безпечно, навіть такі маленькі складові, як груші для піпеток, повинні бути якісними та безпечними у використанні.  Окрім цього, перед проведенням будь-якої лабораторної роботи, що передбачає використання реактивів й інших хімічних препаратів, переконайтеся, що учні дотримуються правил техніки безпеки. | Шт | 20 |
| 3 | **Груша гумова для піпеток №1** | Груші використовуються для складання пристроїв (разом із піпетками), за допомогою яких виконується дозування хімічних препаратів, розчинів тощо. Щоб проведення дослідів проходило безпечно, навіть такі маленькі складові, як груші для піпеток, повинні бути якісними та безпечними у використанні.  Окрім цього, перед проведенням будь-якої лабораторної роботи, що передбачає використання реактивів й інших хімічних препаратів, переконайтеся, що учні дотримуються правил техніки безпеки. | Шт. | 20 |
| 4 | **Спринцівка А-1 з м'яким наконечником, 30 мл** | Призначена для іригації порожнин організму в медичних та санітарно-гігієнічних цілях. Основні переваги:мають гладку, рівну поверхню;відмінно відсмоктують;гіпоалергенні;безпечні, нетоксичні;атравматичні;упаковані в індивідуальну картонну коробку. | Шт. | 50 |
| 5 | **Кружка Есмарха гумова, розмір 2 об'єм 1,5 л** | Призначені для санітарно-гігієнічних цілей (спринцювання, промивання). ПЕРЕВАГИ Кружки стійкі до багаторазової дезінфекції Виробляються з якісних матеріалів, узгоджених з відповідними органами охорони здоров'я Підходять для багаторазового застосування Безпечні для дорослих і дітей Кружка Есмарха має відкриту горловину для набору рідини, що забезпечує зручність її використання в лікувальних установах. Гарантійний термін зберігання: 3 роки Гарантійний термін експлуатації: 2 роки КОМПЛЕКТНІСТЬ Кружка, трубка гумова або ПВХ, наконечники (дорослий, матковий) і затискувач. | Шт. | 10 |
| 6 | **Кружка Есмарха гумова, розмір 3 об'єм 3,0 л** | Призначені для санітарно-гігієнічних цілей (спринцювання, промивання). ПЕРЕВАГИ Кружки стійкі до багаторазової дезінфекції Виробляються з якісних матеріалів, узгоджених з відповідними органами охорони здоров'я Підходять для багаторазового застосування Безпечні для дорослих і дітей Кружка Есмарха має відкриту горловину для набору рідини, що забезпечує зручність її використання в лікувальних установах. Гарантійний термін зберігання: 3 роки Гарантійний термін експлуатації: 2 роки КОМПЛЕКТНІСТЬ Кружка, трубка гумова або ПВХ, наконечники (дорослий, матковий) і затискувач. | Шт. | 13 |
| 7 | **Кружка Есмарха гумова, розмір 1 об'єм 1,0 л** | Призначені для санітарно-гігієнічних цілей (спринцювання, промивання). ПЕРЕВАГИ Кружки стійкі до багаторазової дезінфекції Виробляються з якісних матеріалів, узгоджених з відповідними органами охорони здоров'я Підходять для багаторазового застосування Безпечні для дорослих і дітей Кружка Есмарха має відкриту горловину для набору рідини, що забезпечує зручність її використання в лікувальних установах. Гарантійний термін зберігання: 3 роки Гарантійний термін експлуатації: 2 роки КОМПЛЕКТНІСТЬ Кружка, трубка гумова або ПВХ, наконечники (дорослий, матковий) і затискувач. | Шт. | 6 |

**Інші вимоги до предмету закупівлі:**

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 2 до документації.

Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.

Якщо Учасник подає товар/технології/механізми, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі та фото аналогу.

Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.