Реконструкція покрівлі (влаштування шатрового даху з впровадженням заходів з енергозбереження), заміна воріт, влаштування водовідведення пожежного
депо 1 ДПРП 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, за адресою: вул. Шевченка, 130, смт. Велика Багачка, Полтавська область	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:
	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3795,77	97,73	 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,2	 	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	81,29	103,16	 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками	розряд	3,6	 	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	124,65	115,95	 	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,5	 	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	1,03	119,19	 	 	 	 	
8	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 	 	 	 	 	 	
8.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	478,42	167,02	 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	4481,16	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	  Середній розряд робіт	розряд	3,2	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,456	324,64
148,04	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,2909076	400,28
4919,80	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,1267712	579,07
652,48	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	+КБМ203-101
варіант 1	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4896	579,07
283,51	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,92736	17,49
16,22	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	14,01312	368,06
5157,67	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	22,95	423,89
9728,28	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,3082496	112,01
146,54	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,445024	331,28
1803,83	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,584704	391,41
3360,14	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,456	728,77
332,32	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,7596288	692,77
526,25	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,49795312	708,12
6017,57	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т	маш. год	7,75566792	633,6
4913,99	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	40,698	6,51
264,94	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій	маш. год	24,50112	6,27
153,62	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,4284	540,13
231,39	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,173664	199,41
34,63	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,366	164,41
60,17	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,8008448	140,32
1094,61	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,5407424	95,24
146,74	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
30	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]	маш. год	42,2894112	40,61
1717,37	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
31	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в
залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,0996	137,38
13,68	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц	маш. год	0,96	112,79
108,28	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
33	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6,37	131,89
840,14	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 	42672,21	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	43,201	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	239,272	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	391,603	 	 	 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	1697,928	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	17,609	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	1,302	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	7,206912		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,89536		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
36	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,1408		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
37	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,7190208		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
38	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	19,36884		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
39	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]	маш. год	0,288		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
40	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]	маш. год	0,7356384		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
41	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	7,33752		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
42	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	5,13084		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
43	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,31552		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
44	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,002		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
45	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	54,34638		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	22,1526		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
47	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,402		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
48	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	1,09248		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
49	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора	маш. год	22,95		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
50	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	88,7589636		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
51	&С1545-42-2
варіант 6	Автоматичний вимикач 16 А	шт	1	285,67
285,67	280,00
280,00	0,07
0,07	5,6
5,60	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
52	+С1113-110
варіант 1	Антисептик для деревини	т	0,134616	225768,53
30392,06	220000,00
29615,52	1341,7
180,61	4426,83
595,93	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
53	+С124-22
варіант 4	Арматурні каркаси 	т	0,81105	70749,88
57381,69	68800,00
55800,24	562,63
456,32	1387,25
1125,13	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
54	+С123-210
варіант 2	Блоки двернi 	м2	1,71	5871,35
10040,01	5730,00
9798,30	26,23
44,85	115,12
196,86	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
55	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 12-[14] мм	т	0,00065579	465872,48
305,51	456000,00
299,04	737,73
0,48	9134,75
5,99	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
56	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00175	465790,67
815,13	456000,00
798,00	657,52
1,15	9133,15
15,98	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
57	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт	м3	0,621	10215,93
6344,09	9500,00
5899,50	515,62
320,20	200,31
124,39	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
58	+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ
сорт	м3	1,656	10215,93
16917,58	9500,00
15732,00	515,62
853,87	200,31
331,71	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
59	+С112-86
варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІV сорт	м3	5,5932	10215,93
57139,74	9500,00
53135,40	515,62
2883,97	200,31
1120,37	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
60	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,02142	5790,61
124,03	5620,81
120,40	56,26
1,21	113,54
2,42	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
61	&С1545-89-4-Т
варіант 4	Відвід двомуфтовий 67 град.	шт	8	278,31
2226,48	270,00
2160,00	2,85
22,80	5,46
43,68	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
62	&С1545-89-4-Т
варіант 5	Відвід одномуфтовий 67 град.	шт	4	237,51
950,04	230,00
920,00	2,85
11,40	4,66
18,64	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
63	+С123-61
варіант 1	Вікна фронтону з фурніторою в комплекті	м2	2,7	5121,65
13828,46	4995,00
13486,50	26,23
70,82	100,42
271,14	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
64	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,004416	4029,17
17,79	2885,33
12,74	1064,84
4,70	79
0,35	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
65	&С111-91-2
варіант 11	Винт-шуруп з дюбелем довж. 220 мм.	шт	12	84,73
1016,76	83,00
996,00	0,07
0,84	1,66
19,92	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
66	С142-10-2	Вода	м3	4,70525	42,1
198,09	42,10
198,09	__-__
  -  	__-__
  -  	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
67	&С1545-89-5-У
варіант 2	Воронка 130х100 мм.	шт	4	421,11
1684,44	410,00
1640,00	2,85
11,40	8,26
33,04	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
68	+С121-256
варіант 1	Ворота  промислова серія 	шт	3	184372,5
553117,50	180000,00
540000,00	3000
9000,00	1372,5
4117,50	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
69	+С111-1716
варіант 6	Гідробар"єр	м2	521,4	56,23
29318,32	54,66
28499,72	0,47
245,06	1,1
573,54	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
70	&С111-91-2
варіант 15	Гвинти кольорові	шт	1606	2,62
4207,72	2,50
4015,00	0,07
112,42	0,05
80,30	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
71	+С1632-102
варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,405	416,4
168,64	406,91
164,80	1,33
0,54	8,16
3,30	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
72	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,021735	10333,96
224,61	9500,00
206,48	631,33
13,72	202,63
4,41	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
73	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із
застосуванням зварювання, гнуття,
свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо	т	0,03206	67281,92
2157,06	65400,04
2096,73	562,63
18,04	1319,25
42,29	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
74	+С123-345
варіант 2	Дошки для покриття підлог антисептовані,
тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без
гребеня 68 мм	м3	0,5936	10207,31
6059,06	9500,00
5639,20	507,17
301,06	200,14
118,80	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
75	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт	м3	0,0019236	10215,93
19,65	9500,00
18,27	515,62
0,99	200,31
0,39	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
76	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,000124	10215,93
1,27	9500,00
1,18	515,62
0,06	200,31
0,03	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
77	+С112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, ІІ
сорт	м3	0,438422	10215,93
4478,89	9500,00
4165,01	515,62
226,06	200,31
87,82	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
78	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, І сорт	м3	8,5905	10215,93
87759,95	9500,00
81609,75	515,62
4429,43	200,31
1720,77	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
79	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІ сорт	м3	0,695428	10215,93
7104,44	9500,00
6606,57	515,62
358,58	200,31
139,29	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
80	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт	м3	0,089424	10215,93
913,55	9500,00
849,53	515,62
46,11	200,31
17,91	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
81	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,004416	95916,34
423,57	93473,00
412,78	562,63
2,48	1880,71
8,31	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
82	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,008832	83193,88
734,77	81000,00
715,39	562,63
4,97	1631,25
14,41	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
83	&С1545-42-2
варіант 3	Дюбель 	шт	192	3,13
600,96	3,00
576,00	0,07
13,44	0,06
11,52	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
84	&С1545-42-2
варіант 5	Дюбель 	шт	1081	11,29
12204,49	11,00
11891,00	0,07
75,67	0,22
237,82	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
85	&С111-140-1
варіант 1	Дюбель з анкерною пластиною	шт	21,4155	44,09
944,21	43,21
925,36	0,02
0,43	0,86
18,42	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
86	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,1	92,47
101,72	90,00
99,00	0,66
0,73	1,81
1,99	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
87	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01656	137445,93
2276,10	134000,00
2219,04	750,91
12,44	2695,02
44,62	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
88	+С111-1529
варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0034355	137445,93
472,20	134000,00
460,36	750,91
2,58	2695,02
9,26	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
89	&С111-91-2
варіант 14	Заглушка ринви ліва, діам. 130 мм.	шт	4	141,85
567,40	139,00
556,00	0,07
0,28	2,78
11,12	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
90	&С111-91-2
варіант 13	Заглушка ринви права, діам. 130 мм.	шт	4	141,85
567,40	139,00
556,00	0,07
0,28	2,78
11,12	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
91	+С113-2126
варіант 2	Кабель з мідними жилами в
полівінілхлоридній ізоляції перерiзом 4х2,5
мм2 ВВГнг-нд	м	32,64	79,74
2602,71	78,00
2545,92	0,18
5,88	1,56
50,91	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
92	+С113-2126
варіант 3	Кабель з мідними жилами в
полівінілхлоридній ізоляції перерiзом 4х1,5
мм2 ВВГнг-нд	м	20,4	63,42
1293,77	62,00
1264,80	0,18
3,67	1,24
25,30	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
93	+С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	2,8152	2577,72
7256,80	1170,00
3293,78	1357,18
3820,73	50,54
142,29	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
94	+С111-797
варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм	т	0,045333	64026,04
2902,49	62208,00
2820,08	562,63
25,51	1255,41
56,90	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
95	+С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	1,4076	2577,72
3628,40	1170,00
1646,89	1357,18
1910,37	50,54
71,14	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
96	+С121-256
варіант 2	Комплект автоматики воріт	шт	3	18697,56
56092,68	18040,00
54120,00	518,37
1555,11	139,19
417,57	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
97	&С111-91-2
варіант 7	Кріплення кронштейну 	шт	66	81,67
5390,22	80,00
5280,00	0,07
4,62	1,6
105,60	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
98	&С1545-89-4-Т
варіант 3	Кронштейн водовідвідної труби діам. 100 мм.	шт	12	161,01
1932,12	155,00
1860,00	2,85
34,20	3,16
37,92	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
99	&С1800-1-3
варіант 1	Кронштейн оцинкований фасадний	шт	636	31,48
20021,28	30,83
19607,88	0,03
19,08	0,62
394,32	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
100	&С111-91-2
варіант 12	Кронштейн ринви, діам. 130 мм.	шт	66	141,85
9362,10	139,00
9174,00	0,07
4,62	2,78
183,48	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
101	+С1632-80
варіант 1	Мембрана Thermasteel 90 (1,6х50м)	м2	18,744	58,29
1092,59	54,66
1024,55	2,49
46,67	1,14
21,37	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
102	&С1422-
11186-2
варіант 14	Металосайдинг	м2	159,3472	638,58
101755,93	620,00
98795,26	6,06
965,64	12,52
1995,03	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
103	&С1422-
11186-2
варіант 15	Металочерепиця	м2	545,1	638,58
348089,96	620,00
337962,00	6,06
3303,31	12,52
6824,65	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
104	&С1545-89-11
варіант 1	Муфта ринви діам. 130 мм.	шт	10	257,91
2579,10	250,00
2500,00	2,85
28,50	5,06
50,60	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
105	&С111-91-2
варіант 9	Муфта труби, діам. 130 мм.	шт	4	190,07
760,28	190,00
760,00	0,07
0,28	__-__
  -  	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
106	+С123-367	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-
2, О-3, товщина 13 мм, ширина без гребеня
від 70 до 90 мм	м3	0,801254	10207,31
8178,65	9500,00
7611,91	507,17
406,37	200,14
160,37	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
107	&С1632-124-
111	Піна монтажна.	л	1,32902	425,48
565,47	403,50
536,26	13,64
18,13	8,34
11,08	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
108	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11,424	1972,02
22528,36	875,00
9996,00	1058,35
12090,59	38,67
441,77	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
109	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,020286	225605,61
4576,64	220000,00
4462,92	1181,97
23,98	4423,64
89,74	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
110	+С111-1720
варіант 1	Плiвка пароізоляційна	м2	839,3	56,23
47193,84	54,66
45876,14	0,47
394,47	1,1
923,23	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
111	+С111-829-1
варіант 8	Планка гребнева, тип 5	м	18,025	181,65
3274,24	178,00
3208,45	0,09
1,62	3,56
64,17	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
112	+С111-829-1
варіант 11	Планка снігозатримувача, довж. 2 м.	м	37,08	202,05
7492,01	198,00
7341,84	0,09
3,34	3,96
146,83	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
113	&С1422-
11186-2
варіант 9	Планки примикання	м2	58,201	710,18
41333,19	700,00
40740,70	6,06
352,70	4,12
239,79	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
114	+С111-782
варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,11394642	70112,48
7989,07	68000,00
7748,36	737,73
84,06	1374,75
156,65	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
115	&С111-1714-
СД
варіант 1	Профіль L,  50х50 мм.	м	540,5	84,66
45758,73	82,86
44785,83	0,14
75,67	1,66
897,23	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
116	&С1545-89-2
варіант 1	Ринва діам.130 мм., довж. 3 м.	м	34,32	241,59
8291,37	234,00
8030,88	2,85
97,81	4,74
162,68	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
117	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50	м3	0,0046	5296,41
24,36	3000,00
13,80	2192,56
10,09	103,85
0,47	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
118	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50	м3	2,5944	5607,64
14548,46	3305,13
8574,83	2192,56
5688,38	109,95
285,25	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
119	+С111-870
варіант 1	Сітка арматурна	м2	112,2	142,34
15970,55	139,50
15651,90	0,05
5,61	2,79
313,04	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
120	&С100-123
варіант 2	Саморіз  по металу	шт	5404	2,24
12104,96	2,20
11888,80	__-__
  -  	0,04
216,16	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
121	&С100-123
варіант 3	Саморіз  по металу з прес-шайбою з буром
4,2*13	шт	960	2,24
2150,40	2,20
2112,00	__-__
  -  	0,04
38,40	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
122	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм	кг	0,11	711,99
78,32	696,22
76,58	1,81
0,20	13,96
1,54	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
123	&С1545-249-1-
Ё
варіант 1	Скоби 10х12 (500 шт)	шт	37,11	22,14
821,62	21,56
800,09	0,15
5,57	0,43
15,96	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
124	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730	100шт	0,55	183,96
101,18	180,00
99,00	0,35
0,19	3,61
1,99	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
125	+С111-1843
варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,084525	38569,08
3260,05	37514,14
3170,88	767,83
64,90	287,11
24,27	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
126	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,00519	61538,39
319,38	60517,66
314,09	562,63
2,92	458,1
2,37	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
127	&С1422-
11186-2
варіант 16	Сталь листова (обшивка)	м2	89,1962	638,58
56958,91	620,00
55301,64	6,06
540,53	12,52
1116,74	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
128	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,003	62325,93
186,98	60541,22
181,62	562,63
1,69	1222,08
3,67	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
129	+С1424-11632
варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	12,4848	5295,73
66116,13	2800,00
34957,44	2391,89
29862,27	103,84
1296,42	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
130	+С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	11,2056	5397,73
60484,80	2900,00
32496,24	2391,89
26802,56	105,84
1186,00	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
131	+С111-1762
варіант 1	Толь з крупнозернистою посипкою
гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	33,2592	60,56
2014,18	58,61
1949,32	0,76
25,28	1,19
39,58	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
132	&С1545-89-1-Р
варіант 1	Труба водостічна діам. 100 мм., довж. 3 м	м	15,6	278,31
4341,64	270,00
4212,00	2,85
44,46	5,46
85,18	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
133	+С1555-114
варіант 2	Утеплювач  мінераловатний товщ. 200мм	м2	383,16	452,28
173295,60	428,00
163992,48	15,41
5904,50	8,87
3398,62	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
134	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000641	112870,67
7,24	110000,00
7,05	657,52
0,04	2213,15
0,15	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
135	+С111-1853-7
варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,004192	112870,67
473,15	110000,00
461,12	657,52
2,76	2213,15
9,27	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
136	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм	т	0,0040627	112952,48
458,89	110000,00
446,90	737,73
3,00	2214,75
8,99	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
137	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм	т	0,0772412	112952,48
8724,59	110000,00
8496,53	737,73
56,98	2214,75
171,08	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
138	+С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0000511	112952,48
5,77	110000,00
5,62	737,73
0,04	2214,75
0,11	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
139	&С111-91-2
варіант 5	Цвяхи оцинковані 2х35 мм	шт	5176	1,3
6728,80	1,20
6211,20	0,07
362,32	0,03
155,28	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
140	&С111-91-2
варіант 4	Цвяхи оцинковані 3,5х70	шт	3943	1,3
5125,90	1,20
4731,60	0,07
276,01	0,03
118,29	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
141	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,324	15156,54
65536,88	12585,69
54420,52	2273,66
9831,31	297,19
1285,05	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
142	+С1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,18	639,12
115,04	626,30
112,73	0,29
0,05	12,53
2,26	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
143	+С111-1870	Шайби	т	0,001093	66880,21
73,10	64831,10
70,86	737,73
0,81	1311,38
1,43	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
144	+С111-1484
варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0008478	465872,48
394,97	456000,00
386,60	737,73
0,63	9134,75
7,74	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
145	&С111-91-2
варіант 3	Шурупи покрівельні	шт	3498	2,62
9164,76	2,50
8745,00	0,07
244,86	0,05
174,90	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
146	+С1421-9474	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка
М200-300	м3	2,754	2404,69
6622,52	1170,00
3222,18	1187,54
3270,49	47,15
129,85	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
147	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М200-300	м3	1,377	2404,69
3311,26	1170,00
1611,09	1187,54
1635,24	47,15
64,93	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
148	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М200-300	м3	15,3	2404,69
36791,76	1170,00
17901,00	1187,54
18169,36	47,15
721,40	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
149	+С123-517-У
варіант 2	Щити дерев'яні	м2	8,211	716,53
5883,43	685,57
5629,22	16,91
138,85	14,05
115,36	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
150	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм	м2	7,163856	723,16
5180,61	697,15
4994,28	11,83
84,75	14,18
101,58	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
151	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	405,2682	4,9416
2002,67	4,9416
2002,67			 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
152	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,5352	184,55
836,96	184,55
836,96			 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом 	грн.	 	2839,63	2839,63	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 	2246248,87	2062255,19	148043,64	35950,04	 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	796,871	 	 	 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	1697,928	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	22,144	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	1,302	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	58,38	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	Дизельне паливо	л	281,497	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	6,3744