**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

Код ДК 021:2015 **44170000-2-** **Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами.**

Якісні характеристики:

1.Постачальник повинен гарантувати якість товару, що постачається Замовнику. Для підтвердження відповідності технічних вимог до товару Постачальник при поставці Товару надає копію паспорту виробника та/або копію сертифікату відповідності на товар або інший документ, що підтверджує якість;

2. Товар повинен відповідати нормам законодавства до даного виду товару, національним стандартам та технічним вимогам виробників, мати відповідні документи (рахунками, накладними, документами які засвідчують якість та безпеку, тощо).

3.Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, а всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник.

**Вимоги до упаковки.** Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах.

**Вимоги до безпеки.** Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів.

**Умови поставки**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва товару** | **Од.виміру** | **Кількість** |
| Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200x12,5 мм | штуки | 8 |
| Каркас L 0,6м | штуки | 481 |
| Каркас L 1,2м | штуки | 481 |
| Каркас L 3,6м | штуки | 83 |
| Кріплення стрижень закріплюючий з загином D=4.0 мм L=250 мм | штуки | 222 |
| Кутник пристіний 3000х19х24мм | штуки | 73 |
| Підвіс пружинний | штуки | 222 |
| Плита підвісної стелі 600x600x не менше 12 мм | штуки | 962 |
| Сітка фасадна (50м) | рулони | 4 |
| Стрижень закріплювальний L=1500, 4 мм | штуки | 222 |

**Адреси поставки:**

Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Катеринівка, просп. Гагаріна, 8;

Кількість заявок на постачання товару не може перевищувати трьох разів.

**В вартість товару входять: доставка та розвантаження.**

**Посилання на конкретну Торгівельну марку або Виробника не є обов’язковим і носять виключно інформативний характер. У разі наявності такого посилання мається на увазі подібний товар або його еквівалент.**

# Строки поставки: до 31.12.2023 р.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (при наявності).***