**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 –** **71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань**

*(максимально точний знак згідно ДК 021:2015 71631100-1 Послуги з технічного огляду обладнання)*

В склад кисневих балонів, що підлягають технічному опосвідченню входять:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Ємнісь** | **Кількість шт.** |
| 1 | 10-тилітрові | 49 |
| 2 | 4-х літрові | 3 |
| 3 | 3,2-х літрові | 25 |
| 4 | 2-х літрові | 38 |
| **Всього** | **115** |

1. Послуги повинні надаватися згідно затвердженого наказу від 03.2018 № 333, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2018 року за № 433/31885 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» **(на підтвердження учасник має надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).**

2. Технічне опосвідчення кисневих балонів буде проводитися окремими партіями за попередньою домовленістю у телефонному режимі згідно листа-замовлення, в якому буде вказана ємність, кількість та номер балонів. Замовлення надаватиметься Учаснику – (Виконавцю) не пізніше 5 (п’яти) робочих днів до дня надання послуг. Учасник (Виконавець) самостійно своїм транспортомзабирає кисневі балони за адресою м. Суми, провулок Громадянський 4А до місця проведення технічного опосвідчення та повертає їх.

**На підтвердження зазначеної вимоги, учасник у складі тендерної пропозиції має надати гарантійний лист.**

3. Усі витрати при наданні послуг з технічного опосвідчення в тому числі: транспортні витрати, витрати на відрядження, витрати пов’язанні з послугами сторонніх організацій залучених при наданні послуг, тощо покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

5. На кисневих балонах, які пройдуть технічне опосвідчення має бути клеймо (яке повинно бути зареєстроване в органах нагляду) відповідальної особи організації, що проводила опосвідчення з відбитком ( індивідуальний знак повірителя, місяць повірки , останні дві цифри року повірки, рік наступного опосвідчення) **(на підтвердження учасник має надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).**

**Інженер з метрології \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Світлана Манько**