ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням

Уповноваженої особи № 145

від 25 квітня 2024 року

__________      Павло  СЕМЕНОВ

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.

1.1. Найменування: Центральне управління справами Міністерства оборони України

1.2. Місцезнаходження: 03168, м. Київ, пр-т Повітряних Сил, 6

1.3. Код за ЄДРПОУ: 24978319

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) ДК 021:2015 – 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Лампи настільні, подовжувачі/мережеві фільтри)

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: згідно Додатку 1.

4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

4.1. Кількість: 225 шт

4.2. Місце поставки товарів: проспект Повітряних Сил, 6, м. Київ, Україна, 03168

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 10 червня 2024 року.

6. Умови оплати:

| Подія | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка товару | Післяплата | 15 | Банківські | 100 |

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 76590,00 грн. (сімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто грн 00 копійок )  з ПДВ.

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів): до 01 травня  2024 року

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж шість робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): 
до 04 травня 2024 року

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: Ціна. Питома вага – 100%. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ-у разі, якщо Учасник  не є платником ПДВ.

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 0,5% ( 382,95 грн.)

Інша інформація:

Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".  Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) на пропозицію або на кожен електронний документ пропозиції окремо.

Замовник перевіряє КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify.

Під час перевірки КЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію (у тому числі до визначеної в документації частини предмета закупівлі (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами).

Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям:

| № п/п | Кваліфікаційні критерії | Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1.1. Довідка в довільній формі, в якій зазначається наступна інформація: - наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій необхідних для поставки товарів визначених у технічних вимогах. |

Інша інформація (для УЧАСНИКІВ – юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

| Інші документи від Учасника: |
| --- |
| 1 | -Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду/Картка про присвоєння ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу –для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців) та - паспорту (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами)- для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців. |
| 2 | Якщо пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 3 | Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності (Вказати номер, строк дії ліцензії або документа дозвільного характеру, посилання на ліцензію/дозвільний документ у відкритому доступі, якщо таке посилання наявне. У випадку якщо ліцензія або дозвільний документ видається безстроково, то учасник замість строку дії зазначає про безстроковість ліцензії/дозвільного документу), якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. |
| 4 | Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору |
| 5 | Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника про те, що ні Учасник, ні склад керівного органу Учасника, ні власники істотної участі Учасника не є резидентами країни, яка здійснює відкрите або приховане протистояння (військове, економічне, юридичне чи інше) Україні, або фінансує терористичні, сепаратистські чи екстремістські організації чи їх окремих представників. |
| 6 | Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника про те, що товар, який пропонується до участі в відкритих торгах, не вироблений і не імпортований на територію України з країни, яка здійснює відкрите або приховане протистояння (військове, економічне, юридичне чи інше) Україні, або фінансує терористичні, сепаратистські чи екстремістські організації чи їх окремих представників |
| 7 | Довідка, яка містить інформацію про учасника закупівлі, а саме: Повне найменування/Скорочене найменування; Юридична адреса; Поштова або фактична адреса; Код ЄДРПОУ підприємства (або ІПН ФОП); Індивідуальний податковий номер Банківські реквізити (поточний рахунок, назва банку, в якому відкритий рахунок та МФО); Тел./факс; E-mail; Посада керівника підприємством та П.І.Б. (для ФОП зазначається П.І.Б). |
| 8 | Цінова пропозиція, згідно Додатку 3 |
| 9 | Довідка в довільній формі, щодо погодження обробки персональних даних, у тому числі паспортних, ІНН та ін. |

Відхилення пропозиції учасника:

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

Відміна закупівлі:

1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення;

електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

Строк укладання договору:

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.

Додатки до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі:

Додаток № 1 – Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

Додаток № 2 – Проект договору

Додаток № 3 – Цінова пропозиція

ДОДАТОК  1

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики

предмета закупівлі

| № п/п | Найменування товару | Опис та характеристики Товару | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа настільна на струбцині (притиск) з металевим плафоном | Матеріал каркасу - Метал Матеріал плафона, підвісок - Метал Напруга мережі - 220~240 В Стиль виконання- Класичний Тип вимикача - Кнопка на шнурі Тип кріплення - Струбцина (притиск) Тип цоколя - E27 Висота - 700 мм Колір -Чорний Стан- Новий | шт | 20 |
| 2 | Настільна лампа Delux TF-520 10 Вт LED 3000K-4000K-6000K USB | Тип лампи - світлодіодні Тип використовуваної лампи - світлодіодна (LED) Максимальна потужність - 10 Вт Світловий потік - Колір - Чорний 550 Лм | шт | 5 |
| 3 | Подовжувач /Мережевий фільтр 5м | Кількість розеток із заземленням – не менше 5 Довжина кабелю - не менше 5 м Номінальна напруга - 220 В | шт | 100 |
| 4 | Подовжувач /Мережевий фільтр 3м | Кількість розеток із заземленням – 3 Довжина кабелю - 3 м Номінальна напруга - 220 В | шт | 100 |

ДОДАТОК 2

### ДОГОВІР №____

### про закупівлю  товарів за державні кошти

### м. Київ   							                      ___ ___________ 2024 р.

Центральне управління справами Міністерства оборони України в особі начальника Працкова Сергія Анатолійовича, який діє на підставі Положення, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.10.2023 № 572/нм, (надалі за текстом – Замовник), з однієї сторони, та __________________________________________________ ____________ в особі __________________________________, який діє на підставі ___________ (надалі за текстом – Постачальник), з другої сторони, а разом – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

### Предмет договору

  - Постачальник зобов'язується поставити Замовникові товар, зазначений у Специфікації (Додаток 1), що є невід’ємною частиною цього Договору, а Замовник прийняти і оплатити  товар.

  - Найменування (номенклатура, асортимент, кількість) та код товару за ДК 2015: ______________________________________________________________________________

  - Даний договір укладений відповідно до пункту 11 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для змовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 471).

  - Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника. Зміна обсягу закупівлі товару оформлюється додатковими угодами та може бути здійснено в період від дати підписання Договору до дати здійснення Постачальником поставки  товару.

### Якість  товарів

  - Постачальник повинен передати Замовнику передбачений цим Договором  товар, якість якого відповідає умовам державних стандартів, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України для такого виду  товару та підтверджуються відповідними посвідченнями, сертифікатами відповідності (визнання) або іншими документами (або завіреними копіями посвідчень, сертифікатів, інших документів), виданими компетентними органами та/чи виробниками  товару.

  - Постачальник при поставці відповідної партії товару передає Замовнику супровідну документацію на нього: інструкції з використання, сертифікати, технічні паспорти тощо. Замовник має право не приймати товар у випадку не надання супровідних документів на нього.

  - Товари передаються Замовнику в тарі (упаковці) згідно із вимогами Специфікації. Тара (упаковка) товару повинна забезпечувати його схоронність за звичайних умов зберігання і транспортування. Упаковка товару не повинна бути пошкодженою, наявні на  товарах написи та етикетки повинні легко читатися.  Товари повинні мати необхідну інформацію згідно вимогам чинних нормативно-правових актів. У разі виявлення Замовником в момент отримання товару явних пошкоджень або інших показників, що свідчать про його неналежну якість,  Постачальник повинен замінити вказаний  товар на  товар належної якості.

  - Гарантії на  товар, що поставляється, надаються Постачальником відповідно до чинного законодавства. Якщо гарантійний строк на товар не передбачений законодавством, він складає 6 місяців від дати поставки (фактичної передачі) товару Замовнику.

### Ціна договору

  - Ціна Договору становить __________ (___________________________________ гривень, ___ копійок),  у т. ч. ПДВ –__________ (_____________________________________ гривень, ___ копійок) (ціна Договору визначається з урахуванням Податкового кодексу України).

  - Ціна Договору може бути зменшена за вимогою Замовника на підставі п. 1.4. Договору. Зменшення ціни Договору оформлюється додатковою угодою та може бути здійснено у період від дати підписання Договору до дати здійснення Постачальником поставки  товару.

### Порядок здійснення оплати

  - Розрахунки проводяться у безготівковій формі Замовником  після пред’явлення Постачальником рахунку, підписаного Сторонами акту приймання-передачі, видаткової накладної та/або товарно-транспортної накладної, якими Сторони підтверджують дату поставки  товару Замовнику.

  - Замовник здійснює оплату товару не пізніше 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дати поставки. У разі неналежного бюджетного фінансування розрахунки здійснюються протягом 14 робочих днів з дати отримання Замовником відкритих бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій рахунок. Будь-які штрафні санкції  у такому випадку до Замовника не застосовуються.

  - Замовник не несе відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне перерахування коштів за поставлений товар у разі тимчасового не проведення платежів Державною казначейською службою України на зазначені цілі, але не складає з себе зобов’язань оплатити вартість поставленого товару.

### Поставка  товарів

  - Строк (термін) поставки  товару до __ _____________ 2024.

  - Місце поставки  товару: м. Київ, пр-т Повітряних Сил, 6.

  - Датою поставки вважається дата фактичної передачі  товару Замовнику, що підтверджується актами приймання-передачі, видатковою накладною та/або товарно-транспортною накладною та/або довіреністю на отримання цінностей.

  - Приймання  товару за кількістю (асортиментом) а також перевірка стану упаковки і маркування здійснюється Замовником в день поставки під час фактичної передачі  товару у відповідності до товаросупровідних документів. У випадку, якщо у момент фактичного приймання виявиться поставка товару в кількості (асортименті) чи в упаковці, що не відповідає умовам даного Договору, Замовник, шляхом складання відповідного акту, повинен засвідчити таку невідповідність, та на його підставі має право вимагати від Постачальника передання кількості  товару, якого не вистачає, заміни  товаром в належному асортименті чи в належній упаковці у погоджений сторонами термін. У разі не виконання Постачальника умов цього пункту, Замовник має право взагалі відмовитись від приймання  товару, що не відповідає вимогам даного Договору до кількості (асортименту) чи упаковки, а якщо такий  товар вже оплачений – вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. Товар є прийнятим в кількості (асортименті) і в упаковці, що повністю відповідає умовам даного Договору, якщо Замовник в день приймання товару не заявив відповідної претензії чи не повідомив Постачальника про свою відмову від його приймання і без будь-яких застережень засвідчив приймання  товару в накладній або акті приймання-передачі.

  - Постачальник відповідає за недоліки якості  товару протягом його строку придатності, при дотриманні Замовником належних умов його зберігання. Повідомлення (вимога) щодо недоліків, виявлених під час приймання  товару за якістю можуть бути пред’явлені Замовником протягом 7 (семи) календарних днів з дати їх виявлення. Неякісний  товар замінюється Постачальником протягом 7 (семи) днів з моменту складання відповідного акту. Положення цього пункту ніяким чином не звільняє Постачальника від виконання гарантійних або інших зобов'язань, передбачених цим Договором.

### Права та обов'язки сторін

### Замовник зобов'язаний:

    - Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

    - Приймати поставлений  товар згідно з актом приймання-передачі товару або  товарно-транспортними накладними;

    - У випадку виявлення поставки неякісного (некомплектного) товару (робіт, послуг) протягом терміну, зазначеного в п. 5.5. цього Договору, Замовник зобов’язаний викликати  представника Постачальника на предмет огляду  товару і підписання спільного акту по виявленим фактам невідповідності якості  товару. Якщо протягом 5-ти робочих днів після отримання виклику Постачальник не направить свого повноважного представника, Замовник складає власний акт по виявленим фактам невідповідності якості (комплектності)  товару (робіт, послуг) один екземпляр якого обов’язково надсилає Постачальнику.

    - У випадку виявлення під час приймання  товару по якості (комплектності) або протягом гарантійного строку товару неналежної якості (некомплектності), Замовник зобов'язаний викликати Постачальника для складання акту про фактичну якість (комплектності) товару (робіт, послуг) або акту про приховані недоліки  товару;

    - Протягом десяти календарних днів на вимогу Постачальника провести звірку взаєморозрахунків шляхом складання відповідного акту.

  - Замовник має право:

6.2.1. В односторонньому порядку розірвати або змінити цей Договір у разі істотного порушення його умов Постачальником та інших випадках встановлених Договором або законом (відповідно до вимог статей 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України)  повідомивши про це письмово Постачальника.

6.2.2. Контролювати поставку  товару у строки встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі  товарів (робіт, послуг)  та ціну Договору, зокрема залежно від реального фінансування видатків, але не пізніше ніж за 24 години до поставки   товару. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни додатковими угодами до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3.Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку  товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам встановленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Постачальник зобов'язаний нести всі ризики і витрати щодо доставки  товару до цього місця (пункту) поставки вказаного у п. 5.2 Договору. Ризик втрати чи пошкодження  товару, а також обов'язок несення витрат, пов'язаних з транспортуванням та зберіганням  товару, переходить від Постачальника до Замовника в момент виконання Постачальником своїх зобов'язань щодо поставки  товару.

6.3.4. Всі необхідні документи (завірені копії), що підтверджують якість товару, Постачальник зобов’язаний передати Замовнику в момент поставки відповідної партії  товару.

6.3.5. Постачальник зобов'язаний за свій рахунок замінити  товар неналежної якості протягом 7-ми календарних днів з моменту складання відповідного акту. У випадку, якщо Постачальник не може замінити  товар неналежної якості, то він зобов'язаний прийняти назад такий товар, а якщо такий товар вже оплачений, повернути сплачені за нього грошові кошти Замовнику;

6.3.6. Протягом десяти календарних днів на вимогу Замовника провести звірку взаєморозрахунків шляхом складання відповідного акту.

  - Постачальник має право:

    - Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений  товар;

    - На дострокову поставку  товарів за письмовим погодженням Замовника.

  - Постачальник гарантує:

    - Що товари які реалізовуються Постачальником прямо чи опосередковано не пов’язані  із громадянами Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичними особами, утвореними та зареєстрованими відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичними особами, утвореними та зареєстрованими відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичними особами, утвореними та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

    - Що Постачальник або кінцевий бенефеціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи не є особою до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт та послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленої законодавством порядку передані в управління АРМА.

### Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним Законодавством України та цим Договором.

7.2. Види порушень та санкції встановлені Договором:

7.2.1. За порушення строків, визначених пунктами 5.1. Договору стягується пеня у розмірі 1% від ціни Договору за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної ціни.

7.2.2. За порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товару стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) товарів.

7.2.3. У випадку розірвання Договору в односторонньому порядку з ініціативи Замовника у разі істотного порушення Постачальником умов Договору та інших випадках, встановлених Договором або законом, Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 
20 % від частини не виконаних зобов’язань.

7.2.4. У разі відмови від виконання Договору та не поставки товару взагалі, Постачальник сплачує Замовнику  штраф у розмірі 10% від ціни Договору.

7.2.5. У випадку відмови від проведення звірки або порушення строків її проведення встановлених пунктом 6.3.6. Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % від ціни Договору.

7.2.6. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату  товару у разі ненадходження коштів на рахунки.

7.3. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, який підлягає відшкодуванню Замовником за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості. Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів 0 (нуль).

7.4. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання не звільняє боржника від його виконання.

### Обставини непереборної сили

  - Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, оголошення воєнного або надзвичайного стану тощо).

  - Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

  - Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, видані компетентною установою.

  - У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

### Вирішення спорів

  - У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

  - У разі недосягнення згоди між сторонами щодо встановлення та розміру штрафних санкцій, за порушення зобов'язання спір може бути вирішений в судовому порядку за заявою зацікавленої сторони відповідно до вимог чинного законодавства.

### 10.  Строк дії Договору

10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до  31.12.2024, а в частині оплати за поставлений товар – до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань, але не пізніше 31.12.2024.

10.2. Строк дії Договору може бути змінений у зв’язку із його розірванням в односторонньому порядку (пункти 6.2.1. та 7.2.3. Договору).

### Інші умови

  - При інших обставинах, що не передбачені даним Договором, відносини Сторін регулюються нормами діючого законодавства України.

  - Всі зміни до Договору повинні бути оформлені у вигляді додаткової угоди до даного Договору і підписані повноважними представниками Сторін.

  - Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу. Договір укладено при повному розумінні сторонами його умов та термінології, українською мовою.

  - Сторони досягли згоди, що у разі необхідності проведення звірки взаєморозрахунків за будь-який період дії Договору, Сторона зацікавлена в проведенні такої звірки, направляє два примірники відповідного акту  іншій Стороні для підписання. Один примірник підписаного Сторонами акту повертається зацікавленій стороні.

  - У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язання (в тому числі затримки надання послуги (виконання робіт) або виконання чи надання в неповному обсязі, або якщо якість не відповідає вимогам зазначеним в розділі II Договору) у разі істотного порушення його умов Виконавцем та інших випадках встановлених Договором або законом (відповідно до вимог статей 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України), Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Виконавцю листа-повідомлення про розірвання. Договір вважає розірваним з дати отримання зазначеного листа-повідомлення вказаної у поштовому повідомленні.

  - У разі одностороннього розірвання договору (пункти 6.2.1., 7.2.3., 11.5 Договору) Замовник складає додаткову угоду, яку підписує в односторонньому порядку із зазначенням причини та дати, з якої Договір вважається розірваним. Така додаткова угода буде додатком до Договору та становити його невід’ємну частину.

### Додатки до договору

Невід’ємною частиною цього Договору є:

Специфікація (Додаток № 1) на ___арк.

### 12.   Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

| ЗАМОВНИК Центральне управління справами Міністерства оборони України Юридична та поштова адреса: 03168, м. Київ, пр-т. Повітряних Сил, 6 ЄДРПОУ 24978319 р/р IBAN:UA418201720343160002000008645 UA478201720343130003000008645 UA908201720343131003300008645 в ДКС України м. Києва МФО 820172 ІПН 249783126580 Телефон/телефакс: 044 245-41-48, 454-43-13 Начальник ____________ С.А. ПРАЦКОВ М.П. |  |
| --- | --- |

Додаток 1

до договору №_____

від _______________

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю товару з ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загальна вартість товару без ПДВ |  |
| крім того ПДВ |  |
| Загальна вартість товару з ПДВ |  |

Всього ___________ (_______________________ гривень, __ копійок),  у т. ч. ПДВ –________ (______________________ гривень, __ копійок) (ціна Договору визначається з урахуванням Податкового кодексу України).

Постачальник передає Замовнику зазначений товар за адресою: 03168, м. Київ, пр-т Повітряних Сил, 6.

| ЗАМОВНИК Центральне управління справами Міністерства оборони України Юридична та поштова адреса: 03168, м. Київ, пр-т. Повітряних Сил, 6 ЄДРПОУ 24978319 р/р IBAN:UA418201720343160002000008645 UA478201720343130003000008645 UA908201720343131003300008645 в ДКС України м. Києва МФО 820172 ІПН 249783126580 Телефон/телефакс: 044 245-41-48, 454-43-13 Начальник ____________ С.А. ПРАЦКОВ М.П. | ПОСТАЧАЛЬНИК ________________ М.П. |
| --- | --- |

ДОДАТОК  3

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

| Ми, |  |
| --- | --- |
|  | найменування учасника |
|  | юридична та поштова адреса (місце знаходження), телефон (факс) |

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю ДК021:2015: ______________________________ згідно з якісними та іншими вимогами замовника торгів.

Початкова ціна пропозиції:

| Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю товару з ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загальна вартість товару без ПДВ2: |  |
| крім того ПДВ2: |  |
| Загальна вартість товару з ПДВ2: |  |

Вивчивши документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість здійснити постачання ДК021:2015: ________________________, виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

Ціна пропозиції за результатами електронного аукціону (ураховуючи зменшення):

| Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю товару з ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загальна вартість товару без ПДВ2: |  |
| крім того ПДВ2: |  |
| Загальна вартість товару з ПДВ2: |  |

(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності))

МП