Додаток 3

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі 
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33140000-3 Медичні матеріали

(36 найменувань)

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

| № п/п | НК 024: 2019 | Найменування | Од. виміру | Кількість | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НК 024: 2019 56631 - Фіксатор внутрішньовенного катетера | Пластир, для фіксації катетерів 8х6см, стерильний | шт | 2000 | Показання: призначена для фіксації внутрішньовенного катетера. Має спеціальну U-подібну форму. Виготовлений із нетканого матеріалу, що дихає та гіпоалергенногополіакрилатного клейового матеріалу. В склад повинна входити ранова подушка розміром 2,5±0,2мм, яка призначена для підкладки під основу та крильця канюлі. Розмір пластира 6 см х 8 см. Для одноразового використання. Стерильна. Індивідуальна пакування. |
| 2 | НК 024: 2019 34655 - Марля, неткана | Марля мед.н/ст.відріз 5м | шт | 630 | Марлевий відріз призначений для виготовлення операційно-перев'язувальних засобів при операціях, перв'язках ран і опіків. Повинен мати довжину 5м±5,5% Повинен мати ширину 90см±2% Повинен бути без плям, без бруду, дір та інших дефектів. Повинен бути складений рулончиком Повинен бути нестерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинени мати термін придатності 5 років. |
| 3 | НК 024: 2019 32357 - Голка шовна багаторазового використання | Голка хірургічна Br, з пружинним вушком, з круглим кінчиком SURGIWELOMED, 3/8 окружність, № 10 | шт | 300 | Нестерильний циліндричний твердий металевий інструмент, призначений для зшивання різних тканин (напр., шкіри, фасції, судинної або інших тканин / органів) різними шовними матеріалами. Шви накладаються з метою стягування разом двох поверхонь тканини. Випускаються вироби різної довжини, кривизни, діаметрів, форми поперечного перерізу і конфігурації дистального кінця. Це виріб багаторазового використання, підлягає стерилізації перед використанням. |
| 4 | НК 024: 2019 32357 - Голка шовна багаторазового використання | Голка хірургічна B, з пружинним вушком, з трикутним кінчиком SURGIWELOMED, 3/8 окружність, № 15 | шт | 300 | Нестерильний циліндричний твердий металевий інструмент, призначений для зшивання різних тканин (напр., , шкіри, фасції, судинної або інших тканин / органів) різними шовними матеріалами. Шви накладаються з метою стягування разом двох поверхонь тканини. Випускаються вироби різної довжини, кривизни, діаметрів, форми поперечного перерізу і конфігурації дистального кінця. Це виріб багаторазового використання, підлягає стерилізації перед використанням. |
| 5 | НК 024: 2019 32357 - Голка шовна багаторазового використання | Голка хірургічна G, з пружинним вушком, з трикутним кінчиком SURGIWELOMED, 1/2 окружність, № 5 | шт | 300 | Нестерильний циліндричний твердий металевий інструмент, призначений для зшивання різних тканин (напр., шкіри, фасції, судинної або інших тканин / органів) різними шовними матеріалами. Шви накладаються з метою стягування разом двох поверхонь тканини. Випускаються вироби різної довжини, кривизни, діаметрів, форми поперечного перерізу і конфігурації дистального кінця. Це виріб багаторазового використання, підлягає стерилізації перед використанням. |
| 6 | НК 024: 2019 32357 - Голка шовна багаторазового використання | Голка хірургічна G, з пружинним вушком, з трикутним кінчиком SURGIWELOMED, 1/2 окружність, № 8 (12 шт.) | шт | 300 | Нестерильний циліндричний твердий металевий інструмент, призначений для зшивання різних тканин (напр., шкіри, фасції, судинної або інших тканин / органів) різними шовними матеріалами. Шви накладаються з метою стягування разом двох поверхонь тканини. Випускаються вироби різної довжини, кривизни, діаметрів, форми поперечного перерізу і конфігурації дистального кінця. Це виріб багаторазового використання, підлягає стерилізації перед використанням. |
| 7 | НК 024: 2019 14424 -Контейнер на відходи | Контейнери для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання, 10 л | шт | 540 | Контейнер для збору голок і медичних відходів, 10.0 л (РР, круглий, корисний об'єм 8,5 л, розмір 230х195х286 мм, автоклавується) |
| 8 | НК 024: 2019 34917 Внутрішній уретральний дренажний катетер | Катетер Фолея, 2х-ход., р.FG 16 | шт | 500 | Призначений для тривалої катетеризації сечового міхура; Катетер повинен бути виготовлений з натурального латексу оброблений силіконом; Повинен бути м'який закруглений закритий кінець; Повинне бути безпечне і симетрична надування балона; Повинно бути два бічних дренажних отвори; Повинне бути колірне кодування коннектора для зручного розпізнавання розміру; 2-х ходовий; Повинен мати розмір 16 Стерильний, апірогенний, нетоксичний; Повинен бути для одноразового використання; Повинен бути в індивідуальній упаковці |
| 9 | НК 024: 2019 34917 Внутрішній уретральний дренажний катетер | Катетер Фолея, 2х-ход., р.FG 18 | шт | 500 | Призначений для тривалої катетеризації сечового міхура; Катетер повинен бути виготовлений з натурального латексу оброблений силіконом; Повинен бути м'який закруглений закритий кінець; Повинне бути безпечне і симетрична надування балона; Повинно бути два бічних дренажних отвори; Повинне бути колірне кодування коннектора для зручного розпізнавання розміру; 2-х ходовий; Повинен мати розмір 18 Стерильний, апірогенний, нетоксичний; Повинен бути для одноразового використання; Повинен бути в індивідуальній упаковці |
| 10 | НК 024: 2019 37445 - Лезо скальпеля, одноразового використання | Лезо N23, ручка N4 | шт | 500 | Призначене для розрізу м’яких тканин та судин під час хірургічних операцій. Ріжучий край леза повинен бути відполірованим. Матеріал: нержавіюча сталь Лезо з 10 розміру по 17 підходить під ручку №3. Лезо з 18 розміру по 26 – під ручку №4. Стерильне, одноразового використання, індивідуальна упаковка з алюмінієвої фольги. |
| 11 | НК 024: 2019 35141Скальпель, багаторазового застосування | Скальпель черевистий середній, 15см | шт | 10 | Хірургічний ріжучий інструмент, конструктивно складається з ручки, що переходить в лезо (незнімне), який застосовують лікарем для розрізання або видалення тканин під прикладеним зверху вниз тиску. Виготовляється з високосортної нержавіючої інструментальної сталі і призначається для багаторазового застосування. Скальпелі зі змінними лезами до цієї категорії виробів не належать. |
| 12 | НК 024: 2019 35141Скальпель, багаторазового застосування | Скальпель загострений середній, 15см | шт | 10 | Хірургічний ріжучий інструмент, конструктивно складається з ручки, що переходить в лезо (незнімне), який застосовують лікарем для розрізання або видалення тканин під прикладеним зверху вниз тиску. Виготовляється з високосортної нержавіючої інструментальної сталі і призначається для багаторазового застосування. Скальпелі зі змінними лезами до цієї категорії виробів не належать. |
| 13 | НК 024: 2019 40548-Хірургічна рукавичка, латексна | Рукавиці стер.хірург.прип., р.6 | шт | 3000 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з матеріалу – натуральний каучоковий латекс. з валиком на манжеті для більш зручного одягання, з пудрою. Повинні мати текстуровану поверхню долонь та пальців, анатомічна форма (ліва та права). Повинні бути припудреними біо-абсорбуючим кукурудзяним крохмалем. Повинні мати великий палець під кутом. Повинні мати довжину рукавичок не менше 265 мм. Повинні мати товщину в зоні пальців і долоні ≥ 0,18мм (не менше 0,15 мм). Ширина в зоні долоні: Р. 6,0 – 76±6мм Повинні мати розміри: 6,0-8,5. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. |
| 14 | НК 024: 2019 40548-Хірургічна рукавичка, латексна | Рукавиці стер.хірург.прип., р.7 | шт | 3000 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з матеріалу – натуральний каучоковий латекс. з валиком на манжеті для більш зручного одягання, з пудрою. Повинні мати текстуровану поверхню долонь та пальців, анатомічна форма (ліва та права). Повинні бути припудреними біо-абсорбуючим кукурудзяним крохмалем. Повинні мати великий палець під кутом. Повинні мати довжину рукавичок не менше 265 мм. Повинні мати товщину в зоні пальців і долоні ≥ 0,18мм (не менше 0,16 мм). Ширина в зоні долоні: Р. 7,0 – 89±5мм Повинні мати розміри: 6,0-8,5. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. |
| 15 | НК 024: 2019 40548-Хірургічна рукавичка, латексна | Рукавиці стер.хірург.прип., р.8 | шт | 3000 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з матеріалу – натуральний каучоковий латекс. з валиком на манжеті для більш зручного одягання, з пудрою. Повинні мати текстуровану поверхню долонь та пальців, анатомічна форма (ліва та права). Повинні бути припудреними біо-абсорбуючим кукурудзяним крохмалем. Повинні мати великий палець під кутом. Повинні мати довжину рукавичок не менше 265 мм. Повинні мати товщину в зоні пальців і долоні ≥ 0,17мм (не менше 0,15 мм). Ширина в зоні долоні: р. 8,0 – 102±6 Повинні мати розміри: 6,0-8,5. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. |
| 16 | НК 024: 2019 47378 Лейкопластир для поверхневих ран, антибактеріальний | Пов'язка пластирна медична,стерильна, нетканна, 9х15см | шт | 500 | Пластир медичний стерильний 9 см х 15 см Гіпоалергена стерильна пов’язка, виготовлена з пористого, еластичного нетканого матеріалу, що пропускає повітря та дозволяє шкірі дихати; носій: м’яка мікропориста нетканева основа; подушечка: нетканний матеріал; клейова основа: гарячого розплаву; розмір 9 см х 15 см. Ширина підкладки 2,5+/0,2 мм; Клейка потужність - не менше ніж 2,0 N/см Пакування - індивідуальна упаковка з медичного крафт-паперу; |
| 17 | НК 024: 2019 47764 - Пов'язка на рану гідрогелева, стерильна | Пов’язка гідрогелева медична стерильна, 2мм, армована сіткою, РАНОЗАГОЮЮЧА (з метилурацилом), 6х10 см | шт | 10 | Стерильне ранове покриття, яке забезпечує захист ран від негативного зовнішнього впливу. Не прилипає до рани, швидко абсорбує раневий ексудат, добре моделюється, має охолоджувальну, протизапальну, антисептичну та ранозагоювальну дію. Допоміжна діюча речовина (метилуроцил) має здатність повільно вивільнюватися з пов’язки на поверхню рани, створюючи пролонгований допоміжний ефект, що сприяє загоєнню рани. Розмір 6*10 см, товщина 2мм. |
| 18 | НК 024: 2019 47378 Лейкопластир для поверхневих ран, антибактеріальний | Пов'язка пластирна медична, стерильна, нетканна, 5х7см | шт | 500 | Пластир медичний стерильний 5 см х 7 см Гіпоалергена стерильна пов’язка, виготовлена з пористого, еластичного нетканого матеріалу, що пропускає повітря та дозволяє шкірі дихати; носій: м’яка мікропориста нетканева основа; подушечка: нетканний матеріал; клейова основа: гарячого розплаву; розмір 5 см х 7 см. Ширина підкладки 2,5+/0,2 мм; Клейка потужність - не менше ніж 2,0 N/см Пакування - індивідуальна упаковка з медичного крафт-паперу; |
| 19 | НК 024: 2019 32207- Лейкопластир для з'єднання країв ран | Лейкопластир у рулонах, тканина, 3cм х 500см | шт | 800 | Повинен бути на тканинній основі в рулонах, розмір 3смх5м. Повинен мати тип клеючої речовини - гіпоалергенна, гарячого розплаву. Повинен мати тип основи - білий бавовняний папір. Повинен бути чистий, без склеювань, без запаху, без пошкоджень. Розмір клеючої стрічки повинен бути 3смх5м. Повинен бути без злипання. Вага клеєвого шару повинна бути не менше ніж 75 г/м 2. Вага основи повинна бути не менше >100 г/м 2. Площа отворів по відношенню до загальної площі < 14 %. Діаметр отворів повинен бути 0,01 – 0,04 мм. Сила при відриві повинна бути не менше, ніж 1,0 Н/см. Повинен бути запакований по 12 рулонів, кожен пластир у картонній упаковці. |
| 20 | НК 024: 2019 58986 Лейкопластир хірургічний, універсальний, нестерильний | Пластир на шовковій основі в рулонах, розмір 1х400см | шт | 48 | Пластир повинен мати шовкову основу. Підкладка 80 г/м2±3 г/м2, клейка речовина - прозора, термостійка. Повинен мати вміст клейкої маси 45±5 г/м2. Інтенсивність відриву пластиру повинна бути не менше 1,0 Н/см. В’язкість менше ніж 2,5 мм. Без в'язкого залишку після висихання протягом 30 хв. Розмір 1 см х 4 м |
| 21 | НК 024: 2019 13898 - Хірургічна нитка кетґут | Нитка хірургічна, USP2/0 (М3), ПОЛІАМІД, кручена, біла, (котушка 250 метрів) | шт | 200 | Поліамід (капрон) - мультифіламентний кручений синтетичний хірургічний шовний матеріал, що не розсмоктується. Виготовлений з поліаміду 6.0 або 6.6 розміром USP2/0 (М3) у котушках по 250 метрів, нестерильний. |
| 22 | НК 024: 2019 13899 - Хірургічна нитка кетґут | Нитка хірургічна, USP1 (М4), ПОЛІАМІД, кручена, біла, (котушка 130 метрів) | шт | 50 | Поліамід (капрон) - мультифіламентний кручений синтетичний хірургічний шовний матеріал, що не розсмоктується. Виготовлений з поліаміду 6.0 або 6.6 розміром USP1 (М4) у котушках по 130 метрів, нестерильний. |
| 23 | НК 024: 2019 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | Бинт гіпсовий 10см*2,7м | шт | 240 | Призначається в травматології для іммобілізації переломів кісток,травм м’яких тканин,хвороб суглобів; Гіпсова пов’язка повинна бути рівною без складок,не повинно бути ознак відшарування і осипання ,гіпс на пов”язці повинен рівномірно прилипати до марлі; Повинна бути насічка по довжині гіпсобинта,довжина насічки 4 н/б. Довжина бинта має бути 2,7±0,1м; Ширина бинта 10±0,3см; Поверхнева густина марлевої основи 24 г/м2; Поверхнева густина бинта 340 г/м2; Час замочування бинта у воді 15с; Гіпсова пов’язка повинна мати хорошу пластичність і не повинна бути кускоподібною і крупнозернистою; Час затвердівання: початок – 3хв,кінець – 8хв; Після затвердівання гіпсовий бинт не повинен розм’якшуватись протягом 24 годин; Повинен мати індивідуальне пакування без пошкоджень |
| 24 | НК 024: 2019 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | Бинт гіпсовий 15см*2,7м | шт | 360 | Призначається в травматології для іммобілізації переломів кісток,травм м’яких тканин,хвороб суглобів; Гіпсова пов’язка повинна бути рівною без складок,не повинно бути ознак відшарування і осипання ,гіпс на пов”язці повинен рівномірно прилипати до марлі; Повинна бути насічка по довжині гіпсобинта,довжина насічки 4 н/б. Довжина бинта має бути 2,7±0,1м; Ширина бинта 15±0,3см; Поверхнева густина марлевої основи 24 г/м2; Поверхнева густина бинта 340 г/м2; Час замочування бинта у воді 15с; Гіпсова пов’язка повинна мати хорошу пластичність і не повинна бути кускоподібною і крупнозернистою; Час затвердівання: початок – 3хв,кінець – 8хв; Після затвердівання гіпсовий бинт не повинен розм’якшуватись протягом 24 годин; Повинен мати індивідуальне пакування без пошкоджень |
| 25 | НК 024: 2019 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | Бинт гіпсовий 20см*2,7м | шт | 240 | Призначається в травматології для іммобілізації переломів кісток,травм м’яких тканин,хвороб суглобів; Гіпсова пов’язка повинна бути рівною без складок,не повинно бути ознак відшарування і осипання ,гіпс на пов”язці повинен рівномірно прилипати до марлі; Повинна бути насічка по довжині гіпсобинта,довжина насічки 4 н/б. Довжина бинта має бути 2,7±0,1м; Ширина бинта 20±0,3см; Поверхнева густина марлевої основи 24 г/м2; Поверхнева густина бинта 340 г/м2; Час замочування бинта у воді 15с; Гіпсова пов’язка повинна мати хорошу пластичність і не повинна бути кускоподібною і крупнозернистою; Час затвердівання: початок – 3хв,кінець – 8хв; Після затвердівання гіпсовий бинт не повинен розм’якшуватись протягом 24 годин; Повинен мати індивідуальне пакування без пошкоджень |
| 26 | НК 024: 2019 34920 - Катетер для периферійного судинного вливання | Катетер внутрішньовенний, 18G | шт | 2000 | Призначений для внутрішньовенного введення рідини/соляних/медикаментозних препаратів пацієнтам; перерване внутрішньовенне введення медикаментів; підтримання водноо балансу у пацієнта, що не можуть приймати рідину самостійно. Повинен мати міжнародне кольорове кодування Повинен мати розмір 18G Повинен бути зеленого кольору Повинен мати ін’єкційний порт та гнучкі крильця Повинен мати зовнішній діаметр голки 0,85±0,01мм Повинен мати зовнішній діаметр катетера 1,3±0,04мм Повинен мати робочу довжину катетера 45,0±1мм Повинен мати швидкість потоко 95 мл/хв Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути одноразового використання. |
| 27 | НК 024: 2019 34920 - Катетер для периферійного судинного вливання | Катетер внутрішньовенний, 20G | шт | 2000 | Призначений для внутрішньовенного введення рідини/соляних/медикаментозних препаратів пацієнтам; перерване внутрішньовенне введення медикаментів; підтримання водноо балансу у пацієнта, що не можуть приймати рідину самостійно. Повинен мати міжнародне кольорове кодування Повинен мати розмір 20G Повинен бути синього кольору Повинен мати ін’єкційний порт та гнучкі крильця Повинен мати зовнішній діаметр голки 0,7±0,01мм Повинен мати зовнішній діаметр катетера 1,1±0,04мм Повинен мати робочу довжину катетера 32,0±1мм Повинен мати швидкість потоко 61 мл/хв Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути одноразового використання. |
| 28 | НК 024: 2019 34920 - Катетер для периферійного судинного вливання | Катетер внутрішньовенний, 24G | шт | 2000 | Призначений для внутрішньовенного введення рідини/соляних/медикаментозних препаратів пацієнтам; перерване внутрішньовенне введення медикаментів; підтримання водноо балансу у пацієнта, що не можуть приймати рідину самостійно. Повинен мати міжнародне кольорове кодування Повинен мати розмір 24G Повинен бути жовтого кольору Повинен мати ін’єкційний порт та гнучкі крильця Повинен мати зовнішній діаметр голки 0,45±0,01мм Повинен мати зовнішній діаметр катетера 0,72±0,03мм Повинен мати робочу довжину катетера 19,0±1мм Повинен мати швидкість потоко 20 мл/хв Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути одноразового використання. |
| 29 | НК 024: 2019 34920 - Катетер для периферійного судинного вливання | Катетер внутрішньовенний, 26G | шт | 200 | Призначений для внутрішньовенного введення рідини/соляних/медикаментозних препаратів пацієнтам; перерване внутрішньовенне введення медикаментів; підтримання водноо балансу у пацієнта, що не можуть приймати рідину самостійно. Повинен мати міжнародне кольорове кодування Повинен мати розмір 26G Повинен бути фіолетового кольору Повинен мати ін’єкційний порт та гнучкі крильця Повинен мати зовнішній діаметр голки 0,40±0,01мм Повинен мати зовнішній діаметр катетера 0,60±0,04мм Повинен мати робочу довжину катетера 19,0±1мм Повинен мати швидкість потоко 13 мл/хв Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути одноразового використання. |
| 30 | НК 024: 2019 34904 Канюля для порожнистої вени | Пристрій д/ інфуз. розч, ПР з пласт.шипомLuer-Lock, метелик 22G | шт | 20 | "Пристрій для вливання інфузійних розчинів має ін`єкційну голку як перфузійний пристрій «Метелик», розміром 22G та пластикову голку (для перфорації флакона з ліками) вістря типу олівець з трьома бічними та одним центральним отворами розташованими на різному рівні, яка інтегрована в резервуар для рідини. Має повітрозабірний клапан (для очищення повітря) забезпечений складною водонепроникною антибактеріальною мембраною. Резервуар для рідини (крапельна камера) оснащений нейлоновим рідинним фільтром з діаметром комірок 15 мікрометрів для запобігання проникнення небажаних компонентів. З'єднувальна трубка виготовлена з ПВХ, довжина трубки 1500 мм. Ін’єкційний вузол, який не містить у складі латекс. Має роликовий регулятор швидкості потоку. Тип з'єднання ЛуерЛок. Не містить у складі натуральний латекс. Стерильний. Одноразового використання. Індивідуальне пакування. " |
| 31 | НК 024: 2019 38569 - Набір для переливання крові | Система ПК 21-02 | шт | 12000 | Стерильний набір для внутрішньосудинного введення, що використовується для введення крові з контейнера в судинну систему пацієнта через голку або введений в вену катетер. Продукція, як правило, включає в себе голку або катетер, трубки, регулятор потоку, капельницю, фільтр для інфузійної магістралі, запорний кран, коннектори між наборами частин, бічну трубку з ковпачком, стаціонарне місце ін'єкції, а також порожній стержень для прокола і приєднання трубки до пакету для внутрішньовенних вливань або іншого контейнера з інфузіонною рідиною. Це виріб для одноразового використання. |
| 32 | НК 024: 2019 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц 20 мл з голкою | шт | 2400 | Повинен бути одноразового використання стерильний, Повинен мати об’єм 20 мл, Повинен бути трикомпонентний, з голкою 21Gх1 1/2" (0,8х38мм), Повинен мати тип з’єднання – Луер Повинен складатися з: 1- циліндр шприца з голкою, 2- поршень, 3- гумовий ущільнювач на поршні (манжета). Повинен мати з’ємну голку. Зріз голки повинен бути достатньо гострий для атравматичного проникнення через шкіру, підшкірні та м’язові, а також судинні стінки. Вторинний зріз голки – повинен зберігати рівновагу між роздвиганням та розтином тканин при проходженні через них вістря голки. Повинен мати термін зберігання 5 років. |
| 33 | НК 024: 2019 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц 10 мл з голкою | шт | 5400 | Повинен бути одноразового використання стерильний, Повинен мати об’єм 10 мл, Повинен бути трикомпонентний, з голкою 21Gх1 1/2" (0,8х38мм), Повинен мати тип з’єднання – Луер Повинен складатися з: 1- циліндр шприца з голкою, 2- поршень, 3- гумовий ущільнювач на поршні (манжета). Повинен мати з’ємну голку. Зріз голки повинен бути достатньо гострий для атравматичного проникнення через шкіру, підшкірні та м’язові, а також судинні стінки. Вторинний зріз голки – повинен зберігати рівновагу між роздвиганням та розтином тканин при проходженні через них вістря голки. Повинен мати термін зберігання 5 років. |
| 34 | НК 024: 2019 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц 5 мл з голкою | шт | 9000 | Повинен бути одноразового використання стерильний, Повинен мати об’єм 5 мл, Повинен бути трикомпонентний, з голкою 22Gх1 1/2" (0,7х38мм), Повинен мати тип з’єднання – Луер Повинен складатися з: 1- циліндр шприца з голкою, 2- поршень, 3- гумовий ущільнювач на поршні (манжета). Повинен мати з’ємну голку. Зріз голки повинен бути достатньо гострий для атравматичного проникнення через шкіру, підшкірні та м’язові, а також судинні стінки. Вторинний зріз голки – повинен зберігати рівновагу між роздвиганням та розтином тканин при проходженні через них вістря голки. Повинен мати термін зберігання 5 років. |
| 35 | НК 024: 2019 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц 2 мл з голкою | шт | 4800 | Повинен бути одноразового використання стерильний, Повинен мати об’єм 2 мл, Повинен бути трикомпонентний, з голкою 23Gх1 1/4" (0,6х32мм), Повинен мати тип з’єднання – Луер Повинен складатися з: 1- циліндр шприца з голкою, 2- поршень, 3- гумовий ущільнювач на поршні (манжета). Повинен мати з’ємну голку. Зріз голки повинен бути достатньо гострий для атравматичного проникнення через шкіру, підшкірні та м’язові, а також судинні стінки. Вторинний зріз голки – повинен зберігати рівновагу між роздвиганням та розтином тканин при проходженні через них вістря голки. Повинен мати термін зберігання 5 років. |
| 36 | НК 024: 2019 13472 – Скарифікатор | Скарифікатор N200 | уп | 10 | Скарифікатор неавтоматичний, одноразового використання, стерильний. Призначений для використання медичним працівником для проколу шкіри пацієнта вручну з метою забору невеликого зразка крові або дренування кіст або фурункулів. Повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі Повинен мати розмір 40х5,3х0,2 Повинен мати індивідуальну упаковку Повинен мати групову упаковку №200 Повинен бути стерильним Повинен бути одноразового застосування. |

Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

У разі, якщо пропозиція, що запропонована учасником, не відповідає технічним вимогам тендерної документації, то така пропозиція буде відхилена.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання   гарантій на своєчасне  постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінал  гарантійного листа виробника (або  офіційного представника), якими   підтверджується те, що учасник  має  можливість поставки запропонованого   товару для потреб замовника у відповідній до вимог цієї   документації, кількості, якості та у встановлені  терміни. Гарантійний лист виробника (або  офіційного  представника) повинен містити  посилання на повну  назву учасника та номер оголошення, а також  назву предмету закупівлі  згідно з оголошенням.

Загальні медико-технічнівимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен бути зареєстрований в Україні (копії реєстраційних посвідчень/декларацій відповідності   повинні бути подані  в складі  тендерної пропозиції; сертифікати якості - при поставці товару).

2.  Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше70% від загального терміну придатності з дня завезенняїх на склад Замовника.

3. Учасник визначає ціну на товар, який він  пропонує поставити за договором з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також  витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інши  хвитрат   визначених  законодавством.

4.  Поставка Товару здійснюється впродовж  5 днів з моменту подання заявки Замовником в усній, письмовій формі або факсовим  зв’язком, яка має  містити інформацію щодо кількості, дати та часу поставки Товару  за адресою Замовника.

5.Якщо учасники пропонують інший товар (еквівалент) то повинні розуміти що, еквівалентом вважається еквівалентний товар, який за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому  Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками) або  кращі:

1 сфера (галузь) застосування;

2 призначення;

3 методи/способизастосування;

4 склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування;

5 шкідливі  фактори та вплив на живіорганізми й довкілля.

Документальним  підтвердженням  відповідності    запропонованого   учасником товару, вимогам  цьогоДодатку є:

а) порівняльна таблиця якісних та інших характеристик замовлених товарів, які передбачені у цьому Додатку, та запропонованого їх еквіваленту (у довільнійформі за підписомучасника)

b) копії інструкцій з застосування товару, який пропонуються учасником у якості  еквівалента.

Невідповідність  запропонованих  товарів  учасниками МТВ зазначених у додатку  замовника може  призвести до відхилення  тендерної  пропозиції такого учасника.

*Таблиця  еквівалентності

| № | Найменування предмету закупівлі згідно вимог Замовника | Опис предмету закупівлі згідно вимог Замовника | Найменування предмету закупівлі запропонованого учасником | Опис предмету закупівлі Запропонованого учасником |
| --- | --- | --- | --- | --- |