Додаток 4 до тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Послуги з поточного ремонту будівлі КЗ клуб «Зоря» за адресою: м. Краматорськ, вул. Першої Зірки 16, код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм | м | 20 |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 40 |  |
| 3 | Розбирання кам'яної кладки димаря із цегли | м3 | 8,13 |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 305 |  |
| 5 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 13 |  |
| 6 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 13 |  |
| 7 | Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці | м2 | 6,4 |  |
| 8 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | шт. | 1 |  |
| 9 | Знімання водомірів діаметром 50 мм | шт. | 1 |  |
| 10 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65мм | м | 53 |  |
|  | Розділ 2. Покрівля |  |  |  |
| 11 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів | м2 | 36 |  |
| 12 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | м2 | 310 |  |
|  | Розділ 3. Улаштування підвалу |  |  |  |
| 13 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 2,73 |  |
| 14 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,024 |  |
| 15 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,092 |  |
| 16 | Улаштування лат [решетування] з прозорами під покрівлю з листової сталі | м2 | 13 |  |
| 17 | Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття до 10 м2 | м2 | 13 |  |
| 18 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 13 |  |
| 19 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 13 |  |
| 20 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 11,7 |  |
| 21 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 11,5 |  |
| 22 | Ремонт східців | шт | 15 |  |
| 23 | Готування легкого конструкційного бетону, клас бетону В20 | м3 | 0,042 |  |
| 24 | Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів та балок | м2 | 10,8 |  |
| 25 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 1,6 |  |
|  | Розділ 4. Водопостачання |  |  |  |
| 26 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм | шт | 1 |  |
| 27 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 1 |  |
| 28 | Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 68 |  |
|  | Розділ 5. Фасад |  |  |  |
| 30 | Ремонт східців | шт | 4 |  |
| 31 | Розбирання покриттів підлог з керамогранытних плиток | м2 | 16,5 |  |
| 32 | Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 18,5 |  |
| 33 | Виймання цілого скла з площею скління до 1,0 м2 | м2 | 0,72 |  |
| 34 | Скління металевопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2 | м2 | 0,72 |  |
| 35 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 1 |  |
| 36 | Очищення приміщень від сміття | т | 7,7 |  |
| 37 | Навантаження сміття вручну | т | 7,7 |  |
| 38 | Перевезення сміття до 17 км | т | 7,7 |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, а саме:

Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 та включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, які розроблені у порядку та за формами, встановленими "Настановою з визначення вартості будівництва", затвердженою наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281. Довідку в довільній формі про початок надання послуг без надання авансового платежу. Вид діяльності згідно з КВЕД - 41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель або інші КВЕД, які безпосередньо підходять для надання послуг. Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при наданні послуг. Учасник повинен надати Акт обстеження об’єкту, який складається Учасником у довільній формі та підписується Замовником до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Виїзд фахівця для огляду об’єкта, уточнення об’єму послуг та замірів (огляд проводиться в присутності представника Замовника). За результатами огляду складається акт за підписом представника Замовника та представника Учасника, датований не раніше дати оголошення торгів. Примітка: Придбання всіх матеріальних ресурсів, конструкцій та виробів, необхідних для надання послуг, передбачених технічною специфікацією, покладається на виконавця. Вартість всіх матеріальних ресурсів, конструкцій та виробів повинна бути врахована в договірній ціні.