Додаток №2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі:

«код ДК 021:2015:33160000-9 – «Устаткування для операційних блоків» (37839 - Голкотримач хірургічний, багаторазового використання; 37839 - Голкотримач хірургічний, багаторазового використання; 10828 - Назальне долото; 10828 - Назальне долото; 38168 - Елеватор для окістя; 38168 -  Елеватор для окістя; 63225 - Затискач для судинного закриття; 63225 - Затискач для судинного закриття; 63225 - Затискач для судинного закриття; 63225 - Затискач для судинного закриття; 63225 -Затискач для судинного закриття; 63225 - Затискач для судинного закриття; 63225 - Затискач для судинного закриття; 63225 - Затискач для судинного закриття; 45169 - Зонд стереотаксичної хірургічної системи, багаторазового застосування; 13644 - Матковий багаторазовий зонд; 34949 - Кісткотримач; 34949 - Кісткотримач; 34949 - Кісткотримач; 34949 - Кісткотримач; 34949 - Кісткотримач; 34949 - Кісткотримач; 34949 - Кісткотримач; 34949 - Кісткотримач; 12143 - Лоток для інструментів; 35792 - Корнцанг для ендоскопії; 32853 - Кусачки ортопедичні; 32853 - Кусачки ортопедичні; 32853 - Кусачки ортопедичні; 32853 - Кусачки ортопедичні; 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий; 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий; 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий; 32312 - Молоток хірургічний; 35140 - Ніж для гіпсу; 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; 14367 - Лопатка для відтискування вен; 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання; 62466 -Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання; 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання; 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання; 32842 - Плоскогубці, хірургія; 32842 - Плоскогубці, хірургія; 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; 13287 - Кістковий распатор; 13287 - Кістковий распатор; 32357 - Голка шовна, багаторазового використання; 32357 - Голка шовна, багаторазового використання; 37445 - Лезо скальпеля, одноразового використання)»

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію декларацій про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (в разі відсутності надати довідку із зазначенням причини відсутності документу).

3. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, монтаж, налагодження, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

4. Учасник у складі пропозиції повинен надати копію відповідного дозволу або копію ліцензії на право займатися відповідною діяльністю, якщо на провадження такого виду діяльності це передбачено законодавством або в разі відсутності – інформаційний лист із зазначенням причин відсутності.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження поставки продукції Учасник повинен надати оригінал листа Виробника (представництва, якщо його повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки Учасником якісного товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, визначеній цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене  на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Код та назва відповідно до НК 024:2019 | Найменування товару | Один виміру | Кіль-кість | Медико-технічні вимоги до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37839 - Голкотримач хірургічний, багаторазового використання | Голкотримач судинний по Crile-Wood SURGIWELOMED. Довжина 20,0 см | шт | 10 | Голкотримач судинний по Crile-Wood SURGIWELOMED. Довжина 20,0 см . Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 37839 - Голкотримач хірургічний, багаторазового використання | Голкотримач загальнохірургічний по Mayo-Hegar, з твердосплавними пластинами SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см | шт | 24 | Голкотримач загальнохірургічний по Mayo-Hegar, з твердосплавними пластинами SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 10828 - Назальне долото | Долото медичне по Partsch, з рифленою ручкою, пласке SURGIWELOMED. Довжина 17,0 см, ширина 4 мм | шт | 1 | Долото медичне по Partsch, з рифленою ручкою, пласке SURGIWELOMED. Довжина 17,0 см, ширина 4 мм . Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 10828 - Назальне долото | Долото медичне по Partsch, з рифленою ручкою жолобкувате зігнуте SURGIWELOMED. Розмір 13,5 см, діаметр 4 мм | шт | 1 | Долото медичне по Partsch, з рифленою ручкою жолобкувате зігнуте SURGIWELOMED. Розмір 13,5 см, діаметр 4 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38168 - Елеватор для окістя | Елеватор для репозиції кісток по Hohmann SURGIWELOMED. Розмір 24 см х 42 мм | шт | 1 | Елеватор для репозиції кісток по Hohmann SURGIWELOMED. Розмір 24 см х 42 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38168 - Елеватор для окістя | Елеватор для репозиції кісток по Hohmann, гострий SURGIWELOMED. Розмір 24 см х 17 мм | шт | 1 | Елеватор для репозиції кісток по Hohmann, гострий SURGIWELOMED. Розмір 24 см х 17 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 63225 - Затискач для судинного закриття | Затискач кровоспинний по Leriche, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см (Москіт) | шт | 34 | Затискач кровоспинний по Leriche, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см (Москіт). Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 63225 - Затискач для судинного закриття | Затискач кровоспинний, по Crile-Rankin, зубчатий, прямий №1 SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см (Більрот) | шт | 5 | Затискач кровоспинний, по Crile-Rankin, зубчатий, прямий №1 SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см (Більрот). Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 63225 - Затискач для судинного закриття | Затискач кровоспинний, по Rochester-Pean, зубчатий, зігнутий №2 SURGIWELOMED. Довжина 19,6 см (Більрот) | шт | 25 | Затискач кровоспинний, по Rochester-Pean, зубчатий, зігнутий №2 SURGIWELOMED. Довжина 19,6 см (Більрот). Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 63225 - Затискач для судинного закриття | Затискач кровоспинний, по Rochester-Pean, зубчатий, прямий №2 SURGIWELOMED. Довжина 19,8 см (Більрот) | шт | 51 | Затискач кровоспинний, по Rochester-Pean, зубчатий, прямий №2 SURGIWELOMED. Довжина 19,8 см (Більрот). Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 63225 - Затискач для судинного закриття | Затискач кровоспинний, по Halsted-Mosquito, одно- і двозубий, зубчатий, прямий № 1 SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см (Кохер) | шт | 4 | Затискач кровоспинний, по Halsted-Mosquito, одно- і двозубий, зубчатий, прямий № 1 SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см (Кохер). Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 63225 - Затискач для судинного закриття | Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, одно- і двозубий, зубчатий, прямий №3 SURGIWELOMED. Довжина 20,0 см (Кохер) | шт | 65 | Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, одно- і двозубий, зубчатий, прямий №3 SURGIWELOMED. Довжина 20,0 см (Кохер). Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 63225 - Затискач для судинного закриття | Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, одно- і двозубий, зубчатий, зігнутий №3 SURGIWELOMED. Довжина 20,0 см (Кохер) | шт | 30 | Затискач кровоспинний, по Ochsner-Kocher, одно- і двозубий, зубчатий, зігнутий №3 SURGIWELOMED. Довжина 20,0 см (Кохер). Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 63225 - Затискач для судинного закриття | Затискач кровоспинний по Adson, прямий SURGIWELOMED. Довжина 18,5 см | шт | 4 | Затискач кровоспинний по Adson, прямий SURGIWELOMED. Довжина 18,5 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 45169 - Зонд стереотаксичної хірургічної системи, багаторазового застосування | Зонд двосторонній, ґудзиковий SURGIWELOMED. Довжина 20 см, діаметр 2 мм | шт | 5 | Зонд двосторонній, ґудзиковий SURGIWELOMED. Довжина 20 см, діаметр 2 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 13644 - Матковий багаторазовий зонд | Зонд по Directors, хірургічний жолобкуватий SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см | шт | 4 | Зонд по Directors, хірургічний жолобкуватий SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 34949 - Кісткотримач | Кісткотримач по Kern без кремальєри SURGIWELOMED. Довжина 21 см | шт | 1 | Кісткотримач по Kern без кремальєри SURGIWELOMED. Довжина 21 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 34949 - Кісткотримач | Кісткотримач по Lowman, 1х1 зубець, гвинтовий SURGIWELOMED. Довжина 20 см | шт | 1 | Кісткотримач по Lowman, 1х1 зубець, гвинтовий SURGIWELOMED. Довжина 20 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 34949 - Кісткотримач | Кісткотримач з зігнутою робочою частиною та кремальєрою SURGIWELOMED. Довжина 14 см | шт | 1 | Кісткотримач з зігнутою робочою частиною та кремальєрою SURGIWELOMED. Довжина 14 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 34949 - Кісткотримач | Кісткотримач по Verbrugge з гвинтовим фіксатором SURGIWELOMED. Розмір 15 см х2,5 мм | шт | 1 | Кісткотримач по Verbrugge з гвинтовим фіксатором SURGIWELOMED. Розмір 15 см х2,5 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 34949 - Кісткотримач | Кісткотримач по Verbrugge, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 26,0 см | шт | 1 | Кісткотримач по Verbrugge, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 26,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 34949 - Кісткотримач | Кісткотримач по Verbrugge, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 26,0 см | шт | 1 | Кісткотримач по Verbrugge, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 26,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 34949 - Кісткотримач | Кісткотримач прямий SURGIWELOMED. Довжина 21,0 см | шт | 1 | Кісткотримач прямий SURGIWELOMED. Довжина 21,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 34949 - Кісткотримач | Кісткотримач по Lane з кремальєрою SURGIWELOMED. Довжина 45 см | шт | 1 | Кісткотримач по Lane з кремальєрою SURGIWELOMED. Довжина 45 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 12143 - Лоток для інструментів | Контейнер для інструментів, з кришкою та ручкою SURGIWELOMED. Розміри 320x100x50 мм | шт | 3 | Контейнер для інструментів, з кришкою та ручкою SURGIWELOMED. Розміри 320x100x50 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 35792 - Корнцанг для ендоскопії | Корнцанг по Maier, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 25,6 см | шт | 30 | Корнцанг по Maier, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 25,6 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 32853 - Кусачки ортопедичні | Кусачки кісткові по Liston-Key,з подвійною передачею та подвійним вигином SURGIWELOMED. Довжина 27 см | шт | 2 | Кусачки кісткові по Liston-Key,з подвійною передачею та подвійним вигином SURGIWELOMED. Довжина 27 см . Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 32853 - Кусачки ортопедичні | Кусачки кісткові по Liston SURGIWELOMED. Довжина 18,5 см | шт | 7 | Кусачки кісткові по Liston SURGIWELOMED. Довжина 18,5 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 32853 - Кусачки ортопедичні | Кусачки медичні для зкушування спиць SURGIWELOMED | шт | 1 | Кусачки медичні для зкушування спиць SURGIWELOMED. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 32853 - Кусачки ортопедичні | Кусачки медичні , для розрізання дроту та штифтів, з твердосплавом SURGIWELOMED. Довжина 22 см, перекус дроту до 2,5 мм | шт | 1 | Кусачки медичні , для розрізання дроту та штифтів, з твердосплавом SURGIWELOMED. Довжина 22 см, перекус дроту до 2,5 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий | Лоток ниркоподібний SURGIWELOMED . Довжина 26,0 см (0,5л) | шт | 64 | Лоток ниркоподібний SURGIWELOMED . Довжина 26,0 см (0,5л). Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий | Лоток прямокутний SURGIWELOMED . Довжина 40,0 см (400*300) | шт | 4 | Лоток прямокутний SURGIWELOMED . Довжина 40,0 см (400*300). Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 42893 - Лоток загального призначення, багаторазовий | Лоток прямокутний з кришкою SURGIWELOMED. Розміри 400x300x50 мм | шт | 10 | Лоток прямокутний з кришкою SURGIWELOMED. Розміри 400x300x50 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 32312 - Молоток хірургічний | Молоток хірургічний, металевий з легкою металевою ручкою, 400 гр SURGIWELOMED. Довжина 24 см, діаметр 42/30 мм | шт | 1 | Молоток хірургічний, металевий з легкою металевою ручкою, 400 гр SURGIWELOMED. Довжина 24 см, діаметр 42/30 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 35140 - Ніж для гіпсу | Ніж для гіпсу SURGIWELOMED | шт | 1 | Ніж для гіпсу SURGIWELOMED. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці операційні з двома гострими кінцями, зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см | шт | 18 | Ножиці операційні з двома гострими кінцями, зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці операційні тупокінцеві, прямі SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см | шт | 5 | Ножиці операційні тупокінцеві, прямі SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці тупокінцеві по Standard, операційні, зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 20 см | шт | 47 | Ножиці тупокінцеві по Standard, операційні, зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 20 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці медичні загострені, вертикально - зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см | шт | 23 | Ножиці медичні загострені, вертикально - зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці для акушерства, цефалатомічні по Dubois, прямі SURGIWELOMED. Довжина 27 см | шт | 3 | Ножиці для акушерства, цефалатомічні по Dubois, прямі SURGIWELOMED. Довжина 27 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці для глибоких порожнин, зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 28,0 см | шт | 5 | Ножиці для глибоких порожнин, зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 28,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці для нігтів, що вростають у шкіру SURGIWELOMED. Довжина 15 см | шт | 6 | Ножиці для нігтів, що вростають у шкіру SURGIWELOMED. Довжина 15 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці медичні для розрізання перев'язувального матеріалу SURGIWELOMED . Довжина 17,5 см | шт | 2 | Ножиці медичні для розрізання перев'язувального матеріалу SURGIWELOMED . Довжина 17,5 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці медичні по Seutin, для розрізання гіпсових пов'язок SURGIWELOMED. Довжина 23 см | шт | 13 | Ножиці медичні по Seutin, для розрізання гіпсових пов'язок SURGIWELOMED. Довжина 23 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці по Metzenbaum, анатомічні, для розтину м'яких тканин, прямі, тупокінцеві SURGIWELOMED. Довжина 28 см | шт | 5 | Ножиці по Metzenbaum, анатомічні, для розтину м'яких тканин, прямі, тупокінцеві SURGIWELOMED. Довжина 28 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 14367 - Лопатка для відтискування вен | Підйомник м'яких тканин по Langenbeck. SURGIWELOMED Розмір 20 см х8 мм | шт | 1 | Підйомник м'яких тканин по Langenbeck. SURGIWELOMED Розмір 20 см х8 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет хірургічний SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см | шт | 2 | Пінцет хірургічний SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет хірургічний SURGIWELOMED. Довжина 20,0 см | шт | 7 | Пінцет хірургічний SURGIWELOMED. Довжина 20,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет анатомічний SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см | шт | 60 | Пінцет анатомічний SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 62466 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет по Semken, хірургічний очний, прямий SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см | шт | 55 | Пінцет по Semken, хірургічний очний, прямий SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 32842 - Плоскогубці, хірургія | Плоскогубці медичні № 1 SURGIWELOMED. Довжина 17 см | шт | 1 | Плоскогубці медичні № 1 SURGIWELOMED. Довжина 17 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 32842 - Плоскогубці, хірургія | Плоскогубці зубчасті SURGIWELOMED . Довжина 13 см | шт | 1 | Плоскогубці зубчасті SURGIWELOMED . Довжина 13 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач | Ранорозширювач для контурів покривних тканин черепа, гострий, з кремальєрою SURGIWELOMED. Довжина 14 см | шт | 1 | Ранорозширювач для контурів покривних тканин черепа, гострий, з кремальєрою SURGIWELOMED. Довжина 14 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач | Ранорозширювач для контурів покривних тканин черепа, тупий, з кремальєрою SURGIWELOMED. Довжина 14 см | шт | 1 | Ранорозширювач для контурів покривних тканин черепа, тупий, з кремальєрою SURGIWELOMED. Довжина 14 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач | Ранорозширювач по Finsen, гострий, 3 і 4 зубці SURGIWELOMED. Довжина 7 см | шт | 2 | Ранорозширювач по Finsen, гострий, 3 і 4 зубці SURGIWELOMED. Довжина 7 см. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач | Ранорозширювач зворотній по Holtzheimer, тупий SURGIWELOMED. Довжина 10 см | шт | 1 | Ранорозширювач зворотній по Holtzheimer, тупий SURGIWELOMED. Довжина 10 см . Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 13287 - Кістковий распатор | Распатор для відділення окістя від кістки по Williger, періостальний SURGIWELOMED. Розмір 16 см, ширина 6 мм | шт | 1 | Распатор для відділення окістя від кістки по Williger, періостальний SURGIWELOMED. Розмір 16 см, ширина 6 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 13287 - Кістковий распатор | Распатор для відділення окістя від кістки по Key, періостальний, з незначним вигином SURGIWELOMED. Розмір 19 см х 12 мм | шт | 1 | Распатор для відділення окістя від кістки по Key, періостальний, з незначним вигином SURGIWELOMED. Розмір 19 см х 12 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі,стійкої до дії дезинфікуючих розчинів. |
|  | 32357 - Голка шовна, багаторазового використання | Голка хірургічна G 4В1-0,8*32 | шт | 12 | Голки хірургічні виготовленні з нержавіючої сталі. Повинні мати плоскоовальну частину, для запобігання провертання в голкотримачах. Голка ріжуча, окружність 1/2 кола з пружинним вушком з трикутним кінчиком. Діаметр голкової проволоки 0,8 мм, довжина розгорнутої голки – 32 мм. |
|  | 32357 - Голка шовна, багаторазового використання | Голка хірургічна B, 3В1-0,9*36 | шт | 12 | Голки хірургічні виготовленні з нержавіючої сталі. Повинні мати плоскоовальну частину, для запобігання провертання в голкотримачах. Голка ріжуча, окружність 3/8 кола з пружинним вушком з трикутним кінчиком. Діаметр голкової проволоки 0,9 мм, довжина розгорнутої голки – 36 мм. |
|  | 37445 - Лезо скальпеля, одноразового використання | Лезо хірургічне в асортименті | шт | 200 | Леза хірургічні одноразові, стерильні, апірогенні, нетоксичні. Мають індивідуальне, групове та транспортне пакування. До складу леза входять: тонка металева полоска, виготовлена з спеціальної високовуглецевої медичної карбонової сталі з високим показником твердості, з одного боку якої знаходиться гостра ріжуча кромка, що має відповідну заточку та поліровку. Розмір в асортименті Леза хірургічні упаковані в індивідуальні упаковки з фольги та орієнтовані в одну сторону, що виключає ризик можливих порізів при відкритті упаковки. |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"