# ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Інформація про технічні,

якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

(Медико - технічні вимоги)

| № п/п | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | одиниці виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 5 мл | Шприц 5 ml (мл) двокомпонентний/трикомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з атравматичною металевою голкою 22G. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним, одноразового використання. Індивідуальне пакування. | шт | 2000 |
| 2 | Шприц 10 мл | Шприц 10 ml (мл) двокомпонентний/трикомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з атравматичною металевою голкою 21G. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним, одноразового використання. Індивідуальне пакування. | шт | 1000 |

Запропонований Учасником товар повинен відповідати наступним вимогам:

- Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України, відповідати вимогам щодо якості безпеки відповідно до законодавства України.

На підтвердження Учасник повинен надати завірені належним чином копії Свідоцтв про державну реєстрацію (видане не раніше 2014 року відповідно до Постанови КМУ від 02.10.2013р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів») або Декларації (Сертифікат) про відповідність технічному регламенту на кожне найменування з переліку виробів медичного призначення, що підтверджують можливість застосування товару  за результатами проходження процедури оцінки відповідності.

- Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% загального терміну придатності, при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання.

- Товар, що поставляється  повинен бути  цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.

- Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника  за адресою Замовника: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 114.

- При поставці на кожну партію товару Учасник надає копії Сертифікатів якості від виробника (паспортів якості, сертифікатів аналізу, звітів про тестування).

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.