Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| № з/п | Перелік послуг | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з сервісного обслуговування аналізатора електролітів EL-5 |  |  |
| 1.1 | Діагностика стану аналізатора | 2 | послуга |
| 1.2 | Механічне та хімічне очищення аналізатора | 2 | послуга |
| 1.3 | Відновлення герметичності гідравлічної системи | 1 | послуга |
| 1.4 | Обслуговування клапану аналізатора | 4 | послуга |
| 1.5 | Профілактика насоса | 1 | послуга |
| 1.6 | Заміна трубки клапана (трубка силіконова 2х1мм) | 4 | послуга |
| 1.7 | Заміна трубки перистальтичного насоса (трубка силіконова 3x1мм) | 2 | послуга |
| 1.8 | Діагностика та обслуговування електродів для подовження ресурсу роботи | 1 | послуга |
| 1.9 | Перевірка якісних показників аналізатора | 2 | послуга |
| 2 | Послуги з сервісного обслуговування аналізатора глюкози GL-10 |  |  |
| 2.1 | Діагностика стану аналізатора | 2 | послуга |
| 2.2 | Механічне та хімічне очищення аналізатора | 2 | послуга |
| 2.3 | Відновлення герметичності гідравлічної системи | 2 | послуга |
| 2.4 | Обслуговування клапану аналізатора | 1 | послуга |
| 2.5 | Заміна трубки перистальтичного насоса (трубка силіконова 3x1мм) | 2 | послуга |
| 2.6 | Обслуговування клапана аналізатора | 1 | послуга |
| 2.7 | Обслуговування двигуна | 2 | послуга |
| 2.8 | Перевірка якісних показників аналізатора контрольними матеріалами | 2 | послуга |
| 3 | Послуги з сервісного обслуговування аналізатора глюкози АГКМ-01 „Квер” |  |  |
| 3.1 | Діагностика стану аналізатора | 2 | послуга |
| 3.2 | Механічне та хімічне очищення аналізатора | 2 | послуга |
| 3.3 | Відновлення герметичності гідравлічної системи | 2 | послуга |
| 3.4 | Профілактика та ремонт групи клапанів | 2 | послуга |
| 3.5 | Заміна елементів в блоку живлення | 1 | послуга |
| 3.6 | Перевірка якісних показників аналізатора контрольними матеріалами | 2 | послуга |
| 4 | Послуги з сервісного обслуговування аналізатора електролітів АЭК-01 „Квер” |  |  |
| 4.1 | Діагностика стану аналізатора | 2 | послуга |
| 4.2 | Механічне та хімічне очищення аналізатора | 2 | послуга |
| 4.3 | Профілактика насоса | 1 | послуга |
| 4.4 | Ремонт блока живлення | 1 | послуга |
| 4.5 | Відновлення герметичності гідравлічної системи | 2 | послуга |
| 4.6 | Обслуговування вхідного клапана аналізатора | 1 | послуга |
| 4.7 | Обслуговування датчика проби | 1 | послуга |
| 4.8 | Перевірка якісних показників аналізатора контрольними матеріалами | 2 | послуга |

| № з/п | Вимоги | Відповідність вимогам (зазначити відповідність) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Послуги повинні надаватися інженерами, що мають відповідну кваліфікацію та досвід на проведення ремонту даного обладнання. |  |
| 2 | Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням. |  |
| 3 | Гарантійний термін на надані послуги та на встановлені запасні частини з моменту введення в експлуатацію повинен складати не менш ніж 3 місяці. |  |