**ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ (ПРОТОКОЛ)**

**Уповноваженої особи з питань закупівель товарів, робіт і послуг АТ «Прикарпаттяобленерго»**

**23.03.2023 № 150/1**

**м.Івано-Франківськ**

**Порядок денний:**

1.Про внесення змін до тендерної документації (далі — Тендерна документація), оприлюдненої в електронній системі закупівель на придбання *індикаторів працездатності схем обліку (код ДК 021:2015- 38340000-0: Прилади для вимірювання величин).*

2.Про розміщення в електронній системі закупівель змін, що вносяться до тендерної документації, у вигляді нової редакції тендерної документації та переліку змін, що вносяться.

***Закупівля*** зареєстрована за ідентифікатором: UA-2023-03-16-011520-a  
**Під час розгляду першого питання порядку денного:**

Відповідно до пункту 51 ***Особливостей*** здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, (далі — ***Особливості***) замовник має право ***з власної ініціативи*** або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

Замовник ***повинен протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося ***не менше чотирьох днів***.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Внести зміни у додаток 4 тендерної документації:

**Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Замовник** | **№** |  | **Предмет закупівлі** | **Од. вим.** | **К-сть** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| ВУЕ | 1 | 2.5.41 | Індикатор працездатності схем обліку 13935838.000003-01 КЕ (6,5кВт, Ктт) або еквівалент | шт | 5,00 |
| ВУЕ | 2 | 2.5.42 | Індикатор працездатності схем обліку 000004-01РЭ (1,4 кВт) або еквівалент | шт | 8,00 |

**Індикатор працездатності схем обліку 13935838.000003-01 КЕ (6,5кВт, Ктт) або еквівалент**

**1.** Прилад індикатор працездатності схем обліку (номінальна потужність 6,5 кВт, максимальна потужність 7 кВт) призначений для перевірки працездатності схем обліку електричної енергії напругою до 0,4 кВ.

**Характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва параметру** | **Величина параметру** |
| **1** | Маса індикатора з сумкою (кг) , не більше | 13,5 |
| **2** | Потужність споживання (кВт) не більше | 7,0 |
| **3** | Робоча напруга частоти 50 Гц,(В) | 220±20 |
| **4** | Максимальний струм в ланцюгу навантаження | 35 |
| **5** | Габаритні розміри (мм), не більше (ДхШхВ) | 150/460/360 |
| **6** | Час роботи, (хв), не більше | 30 |

**Інд. працездатності схем обліку 000004-01РЭ (1,4 кВт) або еквівалент**

**2.** Прилад індикатор працездатності схем обліку (номінальна потужність 1,4 кВт, максимальна потужність 1,6 кВт) призначений для перевірки працездатності схем обліку електричної енергії напругою до 0,4 кВ.

**Характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва параметру** | **Величина параметру** |
| **1** | Маса індикатора з сумкою ( кг) , не більше | 3 |
| **2** | Потужність споживання (кВт) не більше | 1,6 |
| **3** | Робоча напруга частоти 50 Гц,(В) | 220±20 |
| **4** | Максимальний струм в ланцюгу навантаження | 10 |
| **5** | Габаритні розміри (в сумці) (мм), не більше (ДхШхВ) | 350/200/270 |
| **6** | Час роботи, (хв), не більше | 30 |

**Та викласти їх у наступній редакції:**

**1.** Прилад індикатор працездатності схем обліку (7 кВт) призначений для перевірки працездатності схем обліку електричної енергії напругою до 0,4 кВ.

**Характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва параметру** | **Величина параметру** |
| **1** | Маса індикатора з сумкою (кг) , не більше | 13,5 |
| **2** | Потужність споживання (кВт) не більше | 7,0 |
| **3** | Робоча напруга частоти 50 Гц,(В) | 220±20 |
| **4** | Максимальний струм в ланцюгу навантаження | 35 |
| **5** | Габаритні розміри (мм), не більше (ДхШхВ) | 150/460/360 |
| **6** | Час роботи, (хв), не більше | 30 |

**2.** Прилад індикатор працездатності схем обліку (1,6 кВт) призначений для перевірки працездатності схем обліку електричної енергії напругою до 0,4 кВ.

**Характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва параметру** | **Величина параметру** |
| **1** | Маса індикатора з сумкою ( кг) , не більше | 3 |
| **2** | Потужність споживання (кВт) не більше | 2,2 |
| **3** | Робоча напруга частоти 50 Гц,(В) | 220±20 |
| **4** | Максимальний струм в ланцюгу навантаження | 9 |
| **5** | Габаритні розміри (в сумці) (мм), не більше (ДхШхВ) | 350/200/270 |
| **6** | Час роботи, (хв), не більше | 30 |

Враховуючи викладене, необхідно внести зміни до ***Тендерної документації*** шляхом затвердження нової редакції тендерної документації.

Та змінити кінцевий термін подання:

|  |  |
| --- | --- |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерних пропозицій** | |
| 1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  **до 10:00 27 березня 2023 р.**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику процедури закупівлі про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.  Додаткові документи тендерної пропозиції, подані учасником процедури закупівлі після кінцевого строку подання, не розглядаються замовником, крім документів, передбачених частиною дев’ятою статті 26 Закону. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерних пропозицій** | |
| 1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  **до 10:00 28 березня 2023 р.**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику процедури закупівлі про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.  Додаткові документи тендерної пропозиції, подані учасником процедури закупівлі після кінцевого строку подання, не розглядаються замовником, крім документів, передбачених частиною дев’ятою статті 26 Закону. |

Для цього розроблено проєкт нової редакції тендерної документації та перелік змін, що вносяться.

Зазначені документи відповідають вимогам Замовника та нормам чинного законодавства.

На підставі вищенаведеного наявні підстави для затвердження нової редакції тендерної документації (з Додатками до неї), в т. ч. проєкту договору про закупівлю, та переліку змін, що вносяться, для проведення ***Закупівлі*** згідно з розглянутим проєктом.

**Під час розгляду другого питання порядку денного:**

Відповідно до пункту 51 ***Особливостей*** зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

Таким чином, необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель нову редакцію тендерної документації (з Додатками до неї), в т. ч. проєкту договору про закупівлю, та перелік змін, що вносяться, у строк, встановлений пунктом 51 ***Особливостей.***

**ВИРІШИЛА:**

1.Внести зміни до ***Тендерної документації*** шляхом затвердження нової редакції тендерної документації(з Додатками до неї), в т. ч. проєкту договору про закупівлю, та переліку змін, що вносяться.

2. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації та перелік змін, що вносяться, в електронній системі закупівель.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уповноважена особа  з питань закупівель товарів,  робіт і послуг АТ «Прикарпаттяобленерго»  Василь КОСТЮК |  |  |