**Джерела безперебійного живлення для закладів Відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області (ДК 021:2015: 31154000-0 - Джерела безперебійного живлення).**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ЗАВДАННЯ)**

На підтвердження технічних та якісних характеристик по предмету закупівлі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва обладнання | Технічні вимоги | Кількість ВСЬОГО |
| 2 | 3 | 5 |
| **ПБЖ** |  | 10 |
| Тип: | лінійно-інтерактивне |
| Тип виконання: | класичний (tower) |
| Технічні параметри: |  |
| Потужність повна, В · А: | не менше 1500 |
| Потужність активна, Вт: | не менше 1000 |
| Мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В: | 165 |
| Максимальна вхідна напруга без переходу на батарею, В: | 275 |
| Заявлена форма вихідної напруги: | чиста синусоїда |
| Номінальне значення вихідної напруги, В: | 220 |
| Час переходу на батарею, мс: | не більше 10 |
| Кількість виходів (навантаження/фільтр): | не менше 4 |
| Тип виходів (навантаження/фільтр): | Schuko |

Якість предмету закупівлі повинна відповідати наступним технічним вимогам:

- рік виготовлення: 2022 – 2023 рік;

- предмет закупівлі (товар) повинен бути новий, що раніше не використовувався;

- предмет закупівлі (товар) повинен мати необхідне маркування (етикетки);

- гарантія на продукцію повинна відповідати гарантії виробника;

- гарантійна заміна здійснюється протягом гарантійного строку служби;

- предмет закупівлі (товар) повинен відповідати заявленим Замовником в Оголошенні для проведення спрощеної закупівлі в системі електронних закупівель технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі (товару), у тому числі ДСТУ, ГСТУ, ТУУ та іншим нормативним документам.

Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Учасник в складі тендерної пропозиції надає інформацію, складену у довільній формі про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

**Невиконання вимог цього розділу ТД у тендерній пропозиції**

**Учасника призводить до її відхилення.**

**Ми, (назва Учасника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами до постачання погоджуємось та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цьому технічному завданні.**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(посада) (підпис) (Прізвище,Ініціали)***

**\*У разі зазначення будь-якої недостовірної інформації або не зазначення інформації яка вимагається Додатком 1, пропозиція такого учасника відхиляється, як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.**

Примітка.

а) якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна із сторінок копії має бути завірена власноручним підписом уповноваженої особи Учасника;

б) ненадання Учасником будь-якого з документів, є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника;

в) за відсутності документу, який вимагається тендерною документацією, Учасник повинен надати лист - роз’яснення із зазначенням підстав його не надання.