**ДОДАТОК 5**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Будівельні матеріали.**

 **(ДК 021:2015: 44110000-4 — «Конструкційні матеріали»)**

1. **Перелік товару, що є предметом закупівлі:**

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Характеристика** |
| 1 | Піна монтажна | шт | 10 | Вид: пістолетна;Основа: поліуретан;Сезонність: всесезонна;Вихід піни: до 65 л; |
| 2 | Клей для плитки, 25 кг | шт | 25 | Склад: цемент із мінеральними наповнювачами та органічними добавками;Термін придатності розчинної суміші: не менше 120 хвилин;Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах: не менше 0,5мПА. |
| 3 | Клей для шпалер, 250 г | шт | 40 | Тип: сухий;Призначення: для всіх видів шпалер;Склад: модифіковані ефіри крохмалю, протигрибкові добавки;Розчинність: клей готовий до нанесення через 3 хвилини після перемішування холодною водою. |
| 4 | Універсальний оздоблювальний куточок із ПВХ 20х20; 2,5 метри | шт | 60 | Розмір: 20х20;Товщина: 1 мм;Матеріал: ПВХ;Колір: білий;Тип поверхні: гладка. |
| 5 | Універсальний оздоблювальний куточок із ПВХ 10х20; 2,5 метри | шт | 45 | Розмір: 10х20;Товщина: 1 мм;Матеріал: ПВХ;Колір: білий;Тип поверхні: гладка. |
| 6 | Стрічка малярна | шт | 25 | Довжина: 50 м;Ширина: 48 мм. |
| 7 | Стрічка серпянка армуюча для стиків на клеючій основі  | рулон | 40 | Ширина: 45 мм;Довжина: 45 м;Щільність: 0 кг/кв.м;Додаткові характеристики: виготовлена зі скловолокна і має рівномірну клейову основу. |
| 8 | Кутник перфорований алюмінієвий | шт | 100 | Ширина: 19 мм;Довжина: 3 мМатеріал: алюміній;Вид кутника: без армуючої сітки, перфорований. |

**2. Загальні вимоги до предмету закупівлі, перелік документів, що підтверджують якість товару та повинні бути надані Учасником у складі пропозиції:**

1. Товар, який постачається, є НОВИМ, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені ***(на підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції має надати гарантійний лист).***
2. Запропонований Учасником Товар обов’язково ***повинен відповідати (або бути не гірше)*** усім наведеним у цьому Додатку технічним вимогам, характеристикам і комплектації.
3. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати заповнену *Таблицю №1* відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням повної інформації про товар (виробник, торгова марка, модель, розміри, тощо).
4. Учасник подає в складі тендерної пропозиції **документи якості на товар** (декларацію відповідності або сертифікат відповідності), дійсні на дату подання пропозиції *(якщо законодавством України передбачена наявність вищевказаних документів)*.

 Замовнику передається одразу весь об’єм закупівлі. Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.

*Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на виготовлення, пакування, доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та усіх інших витрат, тощо. Переможець оплачує всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні та ін.) через кур’єрську службу доставки.*

***У разі якщо у найменуванні товару наявні посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».***

Учасником ***може надаватись еквівалент товару***. Еквівалентом вважається подібний товар, технічні показники якого кращі або відповідають встановленим вимогам.