# Додаток 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Послуги з експлуатації та утримання адміністративних приміщень і прибудинкових територій Головного управління ДПС у Чернігівській області

ДК 021:2015 (CPV) 70330000-3 — Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах

1. Умови надання послуг

Учасник визначає ціну послуг, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг визначені переліком.

Надання послуг передбачає здійснення комплексу робіт, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані внутрішньобудинкових систем, службових приміщень, та прибудинкових територій.

Учасник (в подальшому Виконавець послуг) повинен забезпечити:

— надання послуг згідно вимог чинного законодавства України: норм з охорони праці, оплати праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-ХІІ (зі змінами), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-ХІІ (зі змінами), Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 р. №187/98-ВР (зі змінами), Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ (зі змінами), Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР (зі змінами), тощо;

— наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг, що є предметом закупівлі;

— наявність працівників відповідної кваліфікації, в т.ч. за місцезнаходженням об’єктів обслуговування, які будуть залучені до виконання договору та мають необхідні знання та досвід у наданні послуг, що є предметом закупівлі;

— погодження кандидатур працівників, які будуть здійснювати обслуговування та прибирання та будуть допущені до адмінприміщень Головного управління ДПС в Чернігівській області з Замовником та погодження кандидатури спеціаліста для управління та контролю якості виконання робіт персоналом;

— прибирання та надання комплексного обслуговування здійснювати в присутності працівників на початку робочого дня (до 10 год. 00 хв.) та забезпечити чергування протягом робочого дня;

— дотримання пропускного режиму в установі та встановленого порядку доступу до службових кабінетів Головного управління ДПС у Чернігівській області та адмінприміщень його структурних підрозділів (в т.ч. з обмеженим доступом) та їх прилеглих територій, правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог законодавства України щодо охорони праці та санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг.

Технічні засоби (витратні матеріали) постачаються за рахунок учасника (їх вартість становить складову частину вартості прибирання приміщень та прилеглої території).

2. Опис приміщень та прибудинкової території об’єктів надання послуг Головного управління ДПС в Чернігівській області

1. Адміністративний будинок Головного управління ДПС у Чернігівській області
 за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 2200,00 м²;

2. Кабінети – 994,2 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 335,2 м²;

4. Сходи – 158 м²;

5. Коридори, холи – 486,7 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 180,6 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 2 шт.;

8. Санітарні вузли – 40,4 м²;

— унітази – 10 шт.;

— раковини – 9 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 11 шт.;

9. Душева кімната – 4,9 м²;

10. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум;

— службові приміщення – бетонний пол;

— сходи – бетонні марші;

— санвузли, душеві кімнати – плитка;

11. Прибудинкова територія загальною площею 460,0 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 210,0 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 250,0 м².

2. Адміністративний будинок Головного управління ДПС у Чернігівській області
 за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11а

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 3071,1 м²;

2. Кабінети – 1316,2 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 619,6 м²;

4. Сходи – 275,8 м²;

5. Коридори, холи – 454,8 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 362,3 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

8. Вхідна група скляна – 2 шт.;

9. Санітарні вузли – 42,4 м²;

— унітази – 10 шт.;

— раковини – 14 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 14 шт.;

10. Покриття підлоги складається з (паркет, лінолеум, плитка на підлозі, інше):

— кабінети – лінолеум, паркет;

— службові приміщення – бетон;

— сходи – бетон;

— санвузли, душеві кімнати – плитка;

11. Прибудинкова територія загальною площею 1534,0 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 925,0 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 605,0 м².

3. Адміністративний будинок ДПІ у м. Чернігові Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Княжа, 28 та 26

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 2108,4 м²;

2. Кабінети – 1425,7 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 271,5 м²;

4. Сходи – 156,1 м²;

5. Коридори, холи – 215,1 м²;

6. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

7. Вхідна група скляна – 2 шт.;

8. Санітарні вузли – 40,0 м²;

— унітази – 10 шт.;

— раковини – 11 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 10 шт.;

9. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум ;

— службові приміщення – бетон, частково лінолеум ;

— сходи – залізобетонні;

— санвузли – плитка на підлозі та стінах;

— архівосховище – лінолеум;

— підвал, підсобні приміщення – бетон;

10. Прибудинкова територія загальною площею 1102,5 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 102,5 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 1000,00 м².

4. Адміністративний будинок Ріпкинської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: смт. Ріпки, вул. Святомиколаївська, 83

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 588,2 м²;

2. Кабінети – 228,9 м²;

3. Службові приміщення – 267,8 м²;

4. Сходи – 12,3 м²;

5. Коридори, холи – 42,8 м²;

6. Урна для сміття на прибудинковій території – 2 шт.;

7. Вхідна група скляна – 2 шт.;

8. Санітарні вузли – 9,5 м²;

— унітази – 2 шт.;

— раковини – 2 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 2 шт.;

9. Покриття підлоги складається з (паркет, лінолеум, плитка на підлозі, інше):

— кабінети – паркет, лінолеум, ламінат, дерево;

— службові приміщення – дерево, цемент;

— сходи – цемент;

— санвузли – плитка;

— хол – цементний мозаїчний ;

10. Прибудинкова територія загальною площею 3030,0 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 1700,0 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 844,5 м².

5. Адміністративний будинок Куликівської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: смт. Куликівка, вул. Партизанська, 6

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 189,7 м²;

2. Кабінети – 91,6 м²;

3. Службові приміщення (архіви, котельня, вбиральня, комора) – 29,1 м²;

4. Сходи – 32,2 м²;

5. Коридори – 36,8 м²;

6. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

7. Санітарні вузли – 1,6 м²;

— унітази – 1 шт.;

— раковини – 1 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 1 шт.;

8. Покриття підлоги складається з (паркет, лінолеум, плитка на підлозі, інше):

— кабінети – лінолеум ;

— коридори – лінолеум;

— службові приміщення – плитка ;

— сходи – плитка ;

— санвузол – плитка ;

9. Прибудинкова територія загальною площею 82,0 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 62,0 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 20, м².

6. Адміністративний будинок Городнянської ДПІ  Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Городня, вул. Троїцька, 4

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 308,9 м²;

2. Кабінети – 201,9 м²;

3. Службові приміщення – 56,4 м²;

4. Коридори, холи – 47,7 м²;

5. Санітарні вузли – 2,9 м²;

— унітази – 2 шт.;

— пісуари – 1 шт.;

— раковини – 2 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 2 шт.;

6. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум ;

— службові приміщення – лінолеум ;

— санвузол – плитка ;

7. Прибудинкова територія загальною площею 1280,1 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 1242,4 м².

7. Адміністративний будинок Прилуцької ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 214

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 2995,9 м²;

2. Кабінети – 412,8 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 1723,5 м²;

4. Сходи – 107,8 м²;

5. Коридори, холи – 544,4 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 69,0 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

8. Вхідна група скляна – 1 шт.;

9. Санітарні вузли – 120,6 м²;

— унітази – 10 шт.;

— пісуари – 11 шт.;

— біде – 1 шт.;

— раковини – 11 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 18 шт.;

10. Душева кімната – 2,0 м²;

11. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум ;

— службові приміщення – лінолеум ;

— сходи – плитка ;

— коридори – плитка ;

— санвузли, душеві кімнати – плитка ;

— актова зала та кімната відпочинку – паркет ;

12. Прибудинкова територія загальною площею 1911,0 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 500,0 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 1411,0 м².

8. Адміністративний будинок Варвинської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: смт. Варва, вул. Шевченка, 35

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 235,1 м²;

2. Кабінети – 160,0 м²;

3. Коридори, холи – 60,4 м²;

4. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

5. Вхідна група скляна – 2 шт.;

6. Санітарні вузли – 14,7 м²;

— унітази – 2 шт.;

— раковини – 1 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 1 шт.;

7. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум ;

— сходи – плитка ;

— санвузли – плитка ;

— хол, коридор – плитка ;

9. Адміністративний будинок Бахмацької ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Бахмач, вул. Чернігівська, 2а

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 1532,7 м²;

2. Кабінети – 208,1 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 712,6 м²;

4. Сходи – 125,8 м²;

5. Коридори, холи – 382,4 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 89,6 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 2 шт.;

8. Вхідна група скляна – 1 шт.;

9. Санітарні вузли – 8,0 м²;

— унітази – 8 шт.;

— раковини – 8 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 8 шт.;

10. Душева кімната – 9,0 м²;

11. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум ;

— службові приміщення – лінолеум ;

— сходи – плитка ;

— санвузли, душеві кімнати – плитка ;

— коридори – плитка ;

12. Прибудинкова територія загальною площею 1944,0 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 200,0 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 1744,0 м².

10. Адміністративне приміщення Ічнянської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Ічня, вул. Воскресінська, 23 (орендоване приміщення)

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 219,0 м².

11. Адміністративне приміщення Срібнянської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: смт. Срібне, вул. Миру, 25 (орендоване приміщення)

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 187,33 м².

12. Адміністративне приміщення Талалаївської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: смт. Талалаївка, вул. Центральна, 16 (орендоване приміщення)

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 183,2 м².

13. Адміністративний будинок Ніжинської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Ніжин, вул. Поштова, 2

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 2440,2 м²;

2. Кабінети – 1114,3 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 724,8 м²;

4. Сходи – 181,3 м²;

5. Коридори, холи – 318,0 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 65,9 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 2 шт.;

8. Вхідна група скляна – 1 шт.;

9. Ліфти – 1 шт., загальна площа 13 м²;

10. Санітарні вузли – 18,7 м²;

— унітази – 8 шт.;

— раковини – 6 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 6 шт.;

11. Душева кімната – 4,2 м²;

12. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум ;

— службові приміщення – лінолеум ;

— сходи – плитка ;

— санвузли, душеві кімнати – плитка ;

— коридори – плитка ;

13. Прибудинкова територія загальною площею 2303 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 1400 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 903 м².

14. Адміністративний будинок Носівської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Носівка, вул. Центральна, 20

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 322,2 м²;

2. Кабінети – 203,4 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 4,7 м²;

4. Сходи – 27 м²;

5. Коридори, холи – 70,4 м²;

7. Вхідна група скляна – 1 шт.;

8. Ліфти – 1 шт., загальна площа 2,7 м²;

9. Санітарні вузли – 14 м²;

— унітази – 3 шт.;

— раковини – 4 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 4 шт.;

10. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – паркет ;

— службові приміщення – бетонне покриття ;

— сходи – плитка ;

— санвузли – плитка ;

— коридори – бетонне покриття ;

15. Адміністративний будинок Борзнянської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Борзна, вул. П.Куліша, 113

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 454,4 м²;

2. Кабінети – 206,0 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 11,1 м²;

4. Сходи – 4,3 м²;

5. Коридори, холи – 81,2 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 142,2 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

8. Вхідна група скляна – 1 шт.;

9. Санітарні вузли – 9,6 м²;

— унітази – 1 шт.;

— раковини – 1 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 1 шт.;

10. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум, паркет ;

— службові приміщення – лінолеум ;

— сходи – бетонне покриття ;

— санвузол – плитка ;

— коридори – бетонне покриття ;

11. Прибудинкова територія загальною площею 331 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 289 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 42 м².

16. Адміністративний будинок Бобровицької ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 34

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 228,7 м²;

2. Кабінети – 159 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 26,7 м²;

5. Коридори, холи – 40,4 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

10. Санітарні вузли – 2,6 м²;

— унітази – 1 шт.;

— раковини – 1 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 1 шт.;

12. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум ;

— службові приміщення – дерев’яна доска ;

— санвузол – плитка ;

13. Прибудинкова територія загальною площею 1086 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 1056 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 30 м².

17. Адміністративний будинок Козелецької ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: смт. Козелець, вул. Толстого, 34а

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 866,0 м²;

2. Кабінети – 392,2 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 84,8 м²;

4. Сходи – 85,6 м²;

5. Коридори, холи – 196,1 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 91,8 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

8. Вхідна група скляна – 1 шт.;

10. Санітарні вузли – 15,5 м²;

— унітази – 2 шт.;

— раковини – 2 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 2 шт.;

12. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум, плитка ;

— службові приміщення – лінолеум, плитка ;

— сходи – плитка ;

— санвузли – плитка ;

— зал засідань – паркет ;

13. Прибудинкова територія загальною площею 1488 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 992 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 496 м².

18. Адміністративний будинок Менської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Мена, вул. Героїв АТО, 6

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 262,24 м².

19. Адміністративний будинок Коропської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: смт. Короп, вул. Київська, 5а

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 386,1 м²;

2. Кабінети – 141,1 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 86,7 м²;

4. Сходи – 7,3 м²;

5. Коридори, холи – 72,4 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 69,8 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

8. Санітарні вузли – 8,8 м²;

— унітази – 1 шт.;

— раковини – 1 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 1 шт.;

9. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум, паркет ;

— службові приміщення – плитка ;

— сходи – плитка ;

— санвузли – плитка ;

10. Прибудинкова територія загальною площею 1375,2 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 1100,0 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 275,2 м².

20. Адміністративний будинок Корюківської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Корюківка, вул. Передзаводська, 2

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 651,74 м²;

2. Кабінети – 330,84 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 67,6 м²;

4. Сходи – 6,9 м²;

5. Коридори, холи – 176,4 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 41,9 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

8. Санітарні вузли – 28,1 м²;

— унітази – 6 шт.;

— пісуари – 1 шт.;

— раковини – 3 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 3 шт.;

— ванна – 1 шт.;

9. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум ;

— службові приміщення – лінолеум ;

— сходи – плитка ;

— санвузли, душеві кімнати – плитка ;

— коридори – плитка, лінолеум ;

10. Прибудинкова територія загальною площею 1425,4 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 712,00 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 713,4 м².

21. Адміністративний будинок Новгород-Сіверської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 24

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 500,9 м²;

2. Кабінети – 254,7 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 126,9 м²;

4. Сходи – 15,6 м²;

5. Коридори, холи – 91,2 м²;

6. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

7. Санітарні вузли – 12,5 м²;

— унітази – 3 шт.;

— пісуари – 1 шт.;

— раковини – 3 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 3 шт.;

8. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум ;

— службові приміщення – плитка ;

— сходи – фарба ;

— санвузли, душеві кімнати – плитка ;

9. Прибудинкова територія загальною площею 940,00 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 620,00 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 340,00 м².

22. Адміністративний будинок Сновської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 91

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 803,1 м²;

2. Кабінети – 491,5 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 23,6 м²;

4. Сходи – 64,0 м²;

5. Коридори, холи – 72,3 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 73,0 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 2 шт.;

8. Вхідна група скляна – 1 шт.;

9. Санітарні вузли – 2,5 м²;

— унітази – 1 шт.;

— раковини – 2 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 2 шт.;

10. Гараж, котельня – 76,2 м²;

11. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум, плитка, цемент ;

— службові приміщення – лінолеум ;

— сходи – бетон ;

— санвузли, душеві кімнати – плитка ;

12. Прибудинкова територія загальною площею 1082,00 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 302,00 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 780,00 м².

23. Адміністративний будинок Сосницької ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: смт. Сосниця, вул. Троїцька, 32

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 251,9 м²;

2. Кабінети – 139,5 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 41,10 м²;

5. Коридори, холи – 47,80 м²;

6. Веранда – 16,6 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 1 шт.;

8. Санітарні вузли – 6,9 м²;

— унітази – 1 шт.;

— раковини – 1 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 1 шт.;

9. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум ;

— службові приміщення – лінолеум ;

— санвузли, душеві кімнати – плитка ;

— коридори – лінолеум ;

10. Прибудинкова територія загальною площею 785,00 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 235,50 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 549,50 м².

24. Адміністративний будинок Семенівської ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області за адресою: м. Семенівка, вул. Червона Площа, 10

1. Загальна площа приміщень, які необхідно утримувати – 455,2 м²;

2. Кабінети – 292,0 м²;

3. Службові приміщення (архіви, електрощитові, водомірні пункти, теплові пункти, тамбур, ліфтовий хол) – 66,4 м²;

4. Сходи – 12,8 м²;

5. Коридори, холи – 18,6 м²;

6. Зали засідань, актова зала, спорт. зал – 54,10 м²;

7. Урна для сміття на прибудинковій території – 2 шт.;

8. Санітарні вузли – 9,7 м²;

— унітази – 1 шт.;

— раковини – 25 шт.;

— змішувачі холодної та гарячої води – 1 шт.;

9. Душева кімната – 1,6 м²;

10. Покриття підлоги складається з:

— кабінети – лінолеум, паркет ;

— службові приміщення – лінолеум ;

— сходи – плитка ;

— санвузли, душеві кімнати – плитка ;

11. Прибудинкова територія загальною площею 1065,00 м², в тому числі:

— територія під зеленими насадженнями – 1016,00 м²;

— територія під тротуарним покриттям – 49,00 м².

3. Обсяг послуг та періодичність надання послуг з обслуговування адміністративних приміщень і прибудинкових територій Головного управління ДПС в Чернігівській області

| № з/п | Спеціалісти | Перелік послуг | Періодичність виконання послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спеціаліст з управління персоналом та контролю якості за виконанням робіт | Управління та контроль якості - виконання робіт персоналом, ведення адміністративно господарських, питань, вирішення форс-мажорних ситуацій Систематизація та організація робіт, проведення інструктажу, навчання персоналу, планування прибирань та інше | Щоденно з понеділка по п’ятницю з 07.00 до 16.00 (вихідні дні по потребі) |
| 2. | Прибиральник службових приміщень | Що включає: Щоденні наступні роботи: підмітання, вологе прибирання підлоги; -протирання пилу з плінтусів; -вакуумне чищення пилососами килимових доріжок і килимового покриття з видаленням плям; чистка м’яких меблів, крісел, коврів тощо; очищення кошиків для сміття від паперу миття їх дезінфікуючими розчинами, заміна одноразових пакетів, збирання сміття та винесення його до встановленого місця; видалення пилу з канцелярського приладдя, столів, шаф, полиць, підвіконня, сейфів, а також вологе їх протирання; протирання вертикальних поверхонь стендів, вітражів, дверних полотен, дверних ручок, арок, дзеркал; підмітання та миття сходових клітин, протирання перил, поручнів, металевих решіток; миття та чищення малоцінного інвентарю (підноси, графини, склянки тощо); миття та протирання оргтехніки, канцелярського приладдя, телефонів, настільних ламп, вішалок для одягу, вентиляторів, картин, вимикачів, розеток, тощо; чищення і дезінфікування санітарно-технічного устаткування: унітазів, раковин, пісуарів, піддонів для душу, кахельної плитки, а також миття підлоги з дезінфікуючими засобами ; натирання металевих поверхонь та кранів; Постійне вологе прибирання черговими прибиральницями: прибирання холів, коридорів, сходових клітин; чищення та дезінфікування сантехнічного обладнання в туалетних приміщеннях; спорожнення кошиків для сміття, заміна одноразових пакетів; забезпечення витратними матеріалами санвузлів (поповнення туалетного паперу, мила, тощо); - додержання правил санітарії і гігієни в приміщеннях, що прибираються. | Щоденно з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 16.00 в разі потреби - додаткове чергування |
|  |  | Генеральне прибирання, миття вікон, віконних вітражів | Два рази на період дії договору у разі потреби, за вимогою Замовника |
|  |  | Прибирання підвалів, інших господарських приміщень, спортивних залів, архівних приміщень та, ін. | Щомісяця, або у разі потреби за вимогою Замовника |
|  |  | Прибирання в період/після поточного ремонту та усунення наслідків аварійних ситуацій | За потреби, за вимогою Замовника |
| 3. | Прибиральник прилеглої території | Щоденне утримання в належному санітарному стані прилеглої території у літній період року: підмітання прилеглої території навколо будинків і збирання сміття та сторонніх предметів; транспортування сміття в установлене місце; видалення трави та сміття між тротуарними плитами; миття території з удосконаленим покриттям зі шлангу; очищення і санітарна обробка урн, сміттєвих контейнерів та місць їх установлення; прибирання сухих гілок та сміття на газонах, скошування газонної трави, догляд за зеленими насадженнями та їх полив; протирання покажчиків, номерних знаків, лавок, ліхтарів вологою ганчіркою або із застосуванням мийних засобів, витирання насухо; миття та потирання гранітних та металевих частин огорожі; прибирання прилеглої території, вивіз сміття. | Щоденно з понеділка по п’ятницю з 07.00 до 16.00 в разі потреби - додаткове чергування |
|  |  | Щоденне утримання в належному санітарному стані прилеглої території в осінньо-зимовий період року: - підмітання асфальтового покриття; прибирання листя, гілок, сміття навколо будинків; -підмітання та згрібання снігу, який щойно випав в купи; -вивезення снігу за межі території; -посипання території та тротуарів піском або сумішшю із хлоридами під час ожеледиці; -очищення території від снігу наносного походження; -сколювання льоду під водозливними трубами, з кришок каналізаційних колодязів; -видалення снігових та льодових утворень на тротуарах та асфальті; - очищення та санітарна обробка урн, сміттєвих контейнерів та місць їх установлення. | Щоденно з понеділка по п’ятницю з 07.00 до 16.00 в разі потреби - додаткове чергування |
| 4. | Робітник з комплексного обслуговування будинків і прибудинкової території | - періодичний огляд технічного стану будівель і споруд, які обслуговуються, обладнання і механізмів; - монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт; - участь у роботах з прибирання, санітарного утримання і сезонної підготовки будівель, споруд, обладнання та механізмів; - усунення пошкоджень, несправностей; - забезпечення безпечного й економічного режиму роботи котлоагрегатів, регулювання подачі палива залежно від навантаження котлів; - перевірка справності трубопроводів, з'єднань, кріплень труб, запірно-регулювальної арматури, санітарно-технічних приладів, стан контрольно-вимірювальних приладів; - поточний ремонт та технічного обслуговування, а також такі види робіт: укріплення водопровідних і каналізаційних труб, утеплення труб у місцях найбільшого охолоджування; чищення каналізації, часткова заміна ділянок трубопроводів (не більше 20 % від загальної довжини); ремонт і заміна арматури, окремих санітарно-технічних приладів; - періодичний огляд систем водопостачання, каналізації, центрального опалення та гарячого водопостачання, газопостачання; - усунення засміченості та тяги в трубопроводах і арматурі; - ремонт і заміна окремих ділянок трубопроводу, розташованого в будівлі; - ремонт і заміна запірної та регулювальної арматури, санітарно-технічних приладів; - промивання та регулювання системи центрального опалення. Заміна та ремонт радіаторів; - випробування системи центрального опалення та водопровідної мережі гідравлічним тиском; - заміна контрольно-вимірювальних приладів; - спостереження та забезпечення нормальної роботи освітлювального та силового електроустаткування і електроприладів; - усунення всіх дефектів та несправностей; - ремонт електроустаткування та електроприладів; - монтаж та ремонт розподільних коробок, клемників, запобіжних щитів, освітлювальної арматури; - чищення контактів та контактних поверхонь; - розділяння, зрощування, ізоляція та паяння проводу. - заміна перегорілих ламп освітлення, та зовнішнього підсвічування фасаду в окремих місцях(з урахуванням витратних матеріалів) - заміна ламп (з урахуванням витратних матеріалів), а саме: - люмінесцентних - галогенних - ламп розжарювання - заміна стартерів - заміна патронів - заміна вимикачів - заміна розеток | У разі потреби, за вимогою Замовника |

3. Вимоги щодо якості послуг.

Прибирання не повинно створювати незручності для виконання посадових обов’язків працівників Замовника.

Надання послуг після поточного ремонту та усунення наслідків аварійних ситуацій входить у вартість щоденних прибирань та не оплачуються Замовником додатково.

4. Розрахунки за надані послуги.

Оплата за надані послуги проводиться щомісячно, після підписаного акту наданих послуг.

Авансові платежі Замовником не передбачені.

Оплата за послуги проводиться в межах кошторису видатків Замовника.

Замовник може змінювати обсяг надання послуг та їх загальну вартість залежно від потреб та реального фінансування його видатків.

Замовник звільняється від сплати штрафних санкцій за несвоєчасне проведення розрахунків у зв’язку з затримкою проведення платежів органами держказначейства або у зв’язку з відсутністю коштів на рахунках Замовника.

5. Відповідальність.

У разі виникнення збитків внаслідок неякісного надання послуг, що призвело до виникнення аварійних ситуацій на об’єкті або пошкодження майна Замовника, Учасник (Виконавець) на вимогу Замовника відшкодовує збитки у повному обсязі.

Учасник (Виконавець) також несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне надання послуг, що призвело до травмування людей на об’єкті з прибирання.

Учасник (Виконавець) несе відповідальність за дотримання чинного законодавства про працю, охорону праці, пожежну безпеку, санітарно-гігієнічних норм при наданні послуг.

Примітки:

Всі витрати в процесі надання послуг з утримання та експлуатації адмінбудівель та при будинкових територій несе Учасник (Виконавець).

При обчисленні персоналу оплати праці Учасник (Виконавець) повинен дотримуватися чинного законодавства України щодо оплати праці. Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995N9 108/95-ВР (зі змінами).

При обчисленні нормативної чисельності персоналу для надання послуг Учасник (Виконавець) повинен дотримуватися нормативів відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року 
№ 603 (зі змінами).