**ДОДАТОК №2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Послуги з відкачування стічних вод ДК 021:2015: 90410000-4 (Послуги з очищення систем каналізації в смт. Макарів Бучанського району, Київської області)

**Обсяги робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість |
|  | смт. Макарів, вул. Ярослава Мудрого |  |  |
| 1 | Очищення каналізації: Ø200мм, замуленість до 30% | м | 283 |
| 2 | Очищення каналізації: Ø300мм, замуленість 30-50% | м | 581 |
| 3 | Очищення каналізації: Ø400мм, замуленість 30-50% | м | 293 |
| 4 | Очищення каналізаційних колодязів | шт. | 26 |
|  | вул. Фастівська |  |  |
| 5 | Очищення каналізації: Ø200мм, замуленість до 30% | м | 225 |
| 6 | Очищення каналізаційних колодязів | шт. | 5 |
|  | смт. Макарів, вул. Олександра Довженка, вул. Освіти |  |  |
| 7 | Очищення каналізації: Ø150мм, замуленість до 30% | м | 736 |
| 8 | Очищення каналізації: Ø200мм, замуленість до 30% | м | 161 |
| 9 | Очищення каналізаційних колодязів | шт. | 21 |
|  | смт. Макарів, вул. Івана Франка |  |  |
| 10 | Очищення каналізації: Ø150мм, замуленість до 30% | м | 192 |
| 11 | Очищення каналізаційних колодязів | шт. | 9 |
|  | смт. Макарів, вул. Садова |  |  |
| 12 | Очищення каналізації: Ø150мм, замуленість до 30% | м | 157 |
| 13 | Очищення каналізаційних колодязів | шт. | 5 |
|  | смт. Макарів, вул. Димитрія Ростовського |  |  |
| 14 | Очищення каналізації: Ø150мм, замуленість до 30% | м | 378 |
| 15 | Очищення каналізаційних колодязів | шт. | 10 |

Учасник повинен надати копію чинного дозволу (декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці) на Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо), земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів та інших небезпечних речовин; Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме на усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62; що підтверджує/-ють наявність права в Учасника виконувати роботи з підвищеної небезпеки, відповідно до видів робіт, зазначених у тендерній документації.

Під час надання послуг з очищення систем каналізації виконавець повинен:

- перед початком робіт вивчити технічну документацію щодо визначення меж ділянок зовнішньої каналізаційної мережі, балансоутримувачем яких є Замовник,

- використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища,

- надати послуги протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання заявки Замовника,

- негайно повідомити Замовника про обставини, що перешкоджають наданню послуг, а також про заходи, необхідні для їх усунення,

- не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг),

- забезпечити вжиття необхідних природоохоронних заходів, дотримуватись правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніки безпеки під час надання послуг, державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху,

- при наданні послуг з промивки забезпечити умови дотримання нормативних рівнів впливу можливих шкідливих чинників на довкілля, а також санітарно-гігієнічні умови утримання населених пунктів,

За результатами наданих послуг Виконавець надає супровідну первинну документацію (Акт приймання передачі послуг (робіт)).

Якщо надана послуга виявиться неякісною, Учасник зобов’язаний виправити недоліки за рахунок власних коштів в 7- денний термін.

До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі участі в закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.