**ДОДАТОК 4**

**Технічна специфікація**

**ОПИС ТА ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Газове паливо (постачання природного газу) за**

**ДК 021:2015: 09120000-6 - Газове паливо**

1. Опис предмета закупівлі.

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Якісні параметри** |
| Природний газ | відповідно до ГОСТ 5542-87 |

Предмет закупівлі –Газове паливо (постачання природного газу) за ДК 021:2015: 09120000-6 - Газове паливо

Кількість – 37359 м3.

Строк поставки – до березня 2023 включно. У будь-якому випадку постачання розпочинається з дати, визначеної замовником у процесі укладення договору про закупівлю з врахуванням необхідності врегулювання відносин з діючим постачальником відповідно до вимог законодавства.

Місце поставки – 35603, Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, м.Дубно, вул. Данила Галицького, 24

Якість природного газу, який передається учасником (Постачальником) замовнику (Споживачу) у пунктах призначення, має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87.

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючим на період постачання товару.

Якість природного газу, що видобувається на території України та передається до ГТС та ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 «Гази горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам.

Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Учасник повинен використовувати систему екологічного управління. Для підтвердження необхідно надати в складі тендерної пропозиції копію діючого сертифікату ISO14001:2015, що засвідчує використання учасником вказаної системи екологічного управління та ISO 45001:2019 (4500:2018) Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування.

З інформацією ознайомлений (ознайомлена, ознайомлені).

Дата – «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202­­\_\_\_ р.

Уповноважена особа учасника/керівник підпис прізвище, ініціали

М.П.