**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

***«ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (CPV) (Послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання)»***

*( деталізований код ДК 021:2015: 50421000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуги** | **Перелік робіт** | **Од.виміру** | **Кількіс-ть/частота ремонту до 31.12.2024р** |
| 1. | Технічне обслуговування Accutron CT-D | * Перевірка механічних рухомих частин
* Перевірка кабелів, з'єднань та роз'ємів ін'єкційного модуля
* Перевірка кабелів, з'єднань та роз'ємів блоку управління
* Перевірка справності плунжерів
* Чистка внутрішньої частини ін’єктора
* Змащення механічних рухомих частин ін’єктора
* Проведення процедур тестування, калібрування сенсорного дисплею та позиції поршнів
 | Послуга | 1 |

***Загальні вимоги:***

1. При розрахунку вартості тендерної пропозиції Учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, тощо (якщо Учасник платник ПДВ - то із урахуванням ПДВ, якщо Учасник є платником єдиного податку - то із урахуванням цього податку), а також транспортні та митні послуги.
2. Учасник повинен надати копію гарантійного листа від виробника (чи його представника з підтвердженням такого представництва) про забезпечення поставки матеріалів та комплектуючих, необхідних для забезпечення проведення ремонтних робіт з вказанням найменування, кількості, строків поставки, а також вказанням ідентифікатора закупівлі та замовника.
3. Учасник надає копію дійсного на момент проведення закупівлі сертифіката інженера, що пройшов відповідне навчання на виробництві MEDTRON AG, та має дозвіл на проведення ремонтних та інших робіт з Accutron CT-D.
4. Учасник надає копію наказу про прийняття на роботу особи, що пройшла відповідне навчання на виробництві MEDTRON AG.

**Інші вимоги:**

1. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.
2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг.
3. Роботи щодо технічного огляду та ремонту проводяться на основі вимог і рекомендацій технічної і експлуатаційної документації медичної техніки, що підлягає такому ремонту та обслуговуванню.

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»***