Додаток№3  до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

До предмету-ДК021:2015-33190000-8-м едичне обладнання та вироби медичного призначення різні(пристрій для респіраторної терапії CPAP-1шт)

1. Технічні характеристики ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ТИСК 3 - 20 мбар (з кроком 0,1 мбар до 20,0 мбар) ПУСКОВИЙ ТИСК  Його можна регулювати в діапазоні від 3 до 20 мбар. ЧАС ВИМКНЕНО / 5-10-15...90 ХВ E-FLEX OFF / 1-2-3 (Полегшує видих, знижуючи тиск під час видиху). СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПАЦІЄНТОМ ON / OFF - Відстежує пацієнта протягом 24 годин і підвищує / знижує терапевтичний тиск до 0,1 мбар (±2 мбар), коли AHI становить 3 і вище. ДІАМЕТР ТРУБКИ 12mm/15mm/22mm ОДИНИЦЯ ТИСКУ (hPa/mbar/cmH2o) Комплектация: Неинвазивная система вентиляции. Маска CPAP (размер М или Л на выбор),  Увлажнитель,  Дыхательный контур,  SD карта памяти, SD карта памяти,  Сумка переносная, сумка переносная,  Комплект фильтров,  Блок питания,  Инструкция,

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

До складу тендерної пропозиції Учасник надає:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, вимогам технічної специфікації до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку, та всім іншим вимогам тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару вимогам технічної специфікації підтверджується технічним документом виробника (експлуатаційна документація: настанова з експлуатації або інструкція, або технічний опис чи технічні умови, або інший документ українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням відповідного документа у складі тендерної пропозиції.

2.	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований товар є новим і таким, що не був у використанні та за допомогою нього не проводились демонстраційні заходи.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути дозволений та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник надає декларацію/сертифікат відповідності або інший подібний документ, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу.

4.	Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника.

Спроможність Учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись гарантійним листом від виробника або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись відповідним листом, дорученням, авторизацією тощо від виробника) щодо можливості постачання Учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника.

5.	Наявність технічного документа українською мовою при постачанні.

6.	Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами: доставка товару до місця поставки, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки.

На підтвердження учасник надає гарантійний лист.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».