***Додаток 3 до тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

1. **Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям встановленим замовником відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Найменування предмета закупівлі**: **Поточний ремонт покрівлі корпусу А1 Вознесенської загальноосвітної школи І-ІІІ ступеня №5 Вознесенської міської ради по вул.Матросова, 205, в м.Вознесенськ Миколаївської області (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»:45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).**

**Місце виконання: вул. Матросова, буд. 205, м. Вознесенськ, Миколаївська обл., 56500.**

**Строк виконання робіт, послуг: до 31 грудня 2022 року.**

| **№ з.п.** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи, підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | **1.1. Відомості подаються у таблиці довільної форми про наявність матеріально-технічної бази учасника.**В складі пропозиції подається довідка про наявність основних будівельних машин і механізмів, які Учасник планує використовувати для виконання робіт за предметом закупівлі (надалі - Довідка про наявність будівельних машин і механізмів) у довільній формі.\*До довідки про наявність будівельних машин і механізмів необхідно обов’язково включити наступні будівельні машиниімеханізми, а саме:* Автомобіль бортовий, вантажопідйомність не менше 5 т;
* Кран на автомобільному ходу, вантажопідйомність не менше 10 т;
* Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму];
* Компресор пересувний з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв.;
* Машина бурильно-кранова на автомобілі, глибина буріння 3,5 м;
* Коток дорожній самохідний, маса не менше 13т;
* Автогрейдер, потужність не менше 99 кВт (135 к.с.);
* Коток дорожній самохідний, маса не менше 8 т;
* Бульдозер, потужність не менше 79 кВт (108 к.с.).

В разі необхідності, Учасник має право включити до Довідки про наявність будівельних машин і механізмів й інші будівельних машини і механізми.В підтвердження наявності власних будівельних машин та механізмів, учасник в складі пропозиції надає свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (машин та механізмів).Для підтвердження правових підстав щодо наявності орендованих будівельних машинімеханізмів, та/або щодо надання послуг з використанням будівельних машин та механізмів, учасник надає у складі пропозиції відповідні документи:- діючий договір оренди та/або надання послуг з додатками;- лист-згода власника транспортних засобів (машин та механізмів) на їх використання Учасником для виконання робіт за предметом закупівлі;- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (машин та механізмів).Лист-згода власника транспортних засобів (машин та механізмів) повинен містити\*:- згоду щодо їх використання Учасником для виконання робіт за предметом закупівлі, або згоду на надання послуг, з обов’язковим зазначенням предмету закупівлі;- повне найменування Учасника, якому надається згода на використання транспортних засобів (машин та механізмів), або на надання послуг.\* у разі використання транспортних засобів за договором оренди, посвідченим нотаріально, з правом Орендаря або Орендодавця використовувати транспортні засоби на власний розсуд без погодження із власником, листи-згоди надавати не потрібно.Лист-згода власника транспортних засобів (машин та механізмів) подається на фірмовому бланку (*у разі наявності такого бланку*) та містити підпис керівника власника транспортних засобів (машин та механізмів) та печатку (при наявності).Достовірність підпису у листі-згоді від власника транспортних засобів (машин та механізмів) фізичної особи, або фізичної особи – підприємця, підлягає нотаріальному засвідченню.В разі якщо будівельні машиниімеханізми не підлягають реєстрації та на них не отримуються свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (машин та механізмів), Учасник в складі пропозиції надає лист-роз’яснення щодо відсутності необхідності отримання вищезазначеного свідоцтва на конкретні машини/механізми.Учасник повинен мати власну(і) або залучену(і) випробувальну(ні) дорожню(ні) лабораторію(ї) для проведення вхідного та операційного контролю (далі – вимірювальна лабораторія), яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, які підлягають вимірювальному контролю під час виконання робіт, які є предметом закупівлі.Для документального підтвердження наявності вимірювальної(их) лабораторії(й) Учасник повинен надати:* договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення Учасником сторонньої (іх) вимірювальної(их) лабораторії (й) (надається щодо залученої(их) лабораторії(й);

гарантійний лист від Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт за предметом закупівлі вимірювальна(і) лабораторія(ї) буде(ть) виконувати контроль якості будівельних матеріалів, які підлягають вимірювальному контролю під час виконання робіт, які є предметом закупівлі. |
| **2.** | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | Наявність працівників для виконання робіт. Відомості подаються шляхом заповнення Форми «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», згідно запропонованої форми, що визначена у даному Додатку. До довідки обов’язково додається копія наказів про призначення (вступ) на посаду. Накази про призначення (вступ) на посаду повинні підтверджувати факт заняття саме тієї посади, яка вказана Учасником у Формі «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» цього Додатку.Форма «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | П.І.Б. | Найменування посади працівника | Назва документу, що підтверджують наявність трудових відносин |
| 1. |  |  |  |

Обов’язкова наявність інженера-проектувальника. Підтвердити взаємовідносини з ними та надати копію кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації, завірену його печаткою та підписом.Обов’язкова наявність електрозварників, які пройшли перевірку знать з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки (надати Протокол засідання комісії або виписку з такого протоколу).На кожного працівника, наведеного у Довідці, надати медичні довідки про проходження періодичного медичного огляду на кожного працівника, інформація про якого надана Учасником, відповідно до п.2.16. Наказу МОЗ України №246 від 21.05.2007 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», форма за Додатком 8 до Наказу. Надати документи, які підтверджують проходження навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та охорони праці керівника підприємства.**Також необхідно надати наступні документи**:- Чинна Декларація (оригінал або копія) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстровану відповідно до діючого законодавства, в тому числі на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій та на зварювальні та газополум’яні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.- Чинна Декларація (оригінал або копія) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстровану відповідно до діючого законодавства, в тому числі на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. |
| **3.** | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору | Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного(них) договору (рів ), які (який) були укладені в результаті проведення процедур закупівель та інформація щодо яких наявна на веб-порталі Уповноваженого органу https://prozorro.gov.ua/, за наведеною формою:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Замовник | Предмет договору | Вартість договору | Номер оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

 \* Допускається надання договорів, за якими Учасник був субпідрядником під час виконання робіт (частини робіт) за аналогічним (аналогічними) договором (договорами).Аналогічним є договір, який (кожен окремо або у сукупності) містить у собі роботи усі наступні роботи: загальнобудівельні роботи, роботи з заземлення, роботи з улаштування блискавкозихисту.Договори мають бути виконаними в повному обсязі.Аналогічні договори надаються з усіма додатками, які зазначені в договорі.Також необхідно надати копію відгуку про виконання учасником аналогічних договорів (зазначених у довідці) у повному обсязі від замовників. Відгук повинен містити інформацію про назву предмету закупівлі, номер і дату договору, інформацію про виконання договору в повному обсязі та датований не раніше вересня 2022 року. |

Документальне підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам документації також необхідно завантажити:

* договірну ціну;
* пояснювальну записку;
* зведений кошторисний розрахунок на підрядні роботи
* локальні кошториси на підрядні роботи
* розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.

Договірна ціна є динамічною (крім випадків передбачених цією документацією).

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

 Учасник в складі пропозиції повинен надати довідку із зазначенням повної, безумовної і беззаперечної згоди Учасника з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації, умовами договору та технічним завданням (технічною специфікацією).

АНТИДЕМПІНГОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗАМОВНИКА:

У разі зниження Учасником ціни остаточної пропозиції на більше ніж 2% (4 085 784,64 грн. з ПДВ (або менше) (у разі якщо учасник є платником ПДВ) та менше) від очікуваної вартості предмета закупівлі, завантажена договірна ціна для такого учасника повинна бути твердою.

Учасник торгів, початкова пропозиція якого більше ніж на 2% нижча очікуваної вартості предмета закупівлі, зобов’язаний у складі своєї тендерної пропозиції надати детальне обгрунтування запропонованої ціни для виконання робіт за предметом закупівлі. Детальне обґрунтування початкової пропозиції подається у вигляді гарантійного листа з додатками. Гарантійний лист повинен містити предмет закупівлі, розмір початкової пропозиції, реквізити Учасника (повне найменування, адреса, прізвище, ім'я, по-батькові керівника та номер телефону), гарантію про те, що роботи будуть виконані якісно та в повному обсязі відповідно до умов договору та на суму початкової пропозиції. Додатки до гарантійного листа Учасника повинні містити: гарантійні листи від виробників, та/або дилерів, та/або дистриб’юторів щодо поставки матеріальних ресурсів (виробів, обладнання, тощо) в обсягах, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі, з вказівкою у гарантійних листах предмету закупівлі, обсягів поставки та вартості за одиницю матеріальних ресурсів (виробів, обладнання, тощо) за цінами, що пропонуються Учасником.

Якщо матеріальні ресурси (вироби, обладнання, тощо), які будуть використовуватися при виконанні робіт знаходяться у власності учасника, тоді необхідно надати підтверджуючі документи на отримання матеріальних ресурсів (виробів, обладнання, тощо) з вказівкою їх вартості та документи, які підтверджують наявність матеріальних ресурсів (виробів, обладнання, тощо) у учасника на дату подання тендерної пропозиції (оборотно-сальдова відомість/витяг з оборотно-сальдової відомості тощо).

При цьому Замовник зауважує, що додатки до гарантійного листа мають бути чітко обгрунтованими, та такими, що надають документальне підтвердження суттєвому заниженню вартості предмету закупівлі. Окремо зауважимо, що кошторисні розрахунки не можуть виступати у ролі додатків до даного гарантійного листа, так як є окремим документом, що подається у складі тендерної пропозиції.

Учасник торгів, остаточна пропозиція якого за результатами автоматичної оцінки визначена, як найбільш економічно вигідна та має статус «Переможець», але за результатами аукціону більше ніж на 2 % нижча очікуваної вартості предмета закупівлі, зобов’язаний протягом доби після настання цієї події надати детальне обгрунтування запропонованої ним ціни за результатами аукціону, шляхом надання замовнику детального обґрунтування остаточної пропозиції, яке подається у вигляді гарантійного листа з додатками, зазначеними у попередніх абзацах даного розділу.

При цьому Замовник зауважує, що додатки до гарантійного листа мають бути чітко обгрунтованими, та такими, що надають документальне підтвердження суттєвому заниженню вартості предмету закупівлі. Окремо зауважимо, що кошторисні розрахунки не можуть виступати у ролі додатків до даного гарантійного листа, так як є окремим документом, що подається переможцем торгів до підписання договору.

Ненадання Учасником вищезазначених документів є відмовою від подальшого підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, така тендерна пропозиція буде відхилена замовником відповідно до абзацу першого п.3 ч.1 ст.31 Закону.

Замовник має право перевірити відповідність наявних матеріальних ресурсів (виробів, обладнання, тощо) у Учасника-Переможця документам, які були надані Замовнику для підтвердження інформації, зазначеної в гарантійному листі щодо наявності та вартості всіх матеріальних ресурсів (виробів, обладнання, тощо). Учасник закупівлі, якого рішенням Замовника визначено переможцем закупівлі повинен під час укладання договору надати заповнену кошторисну частину договору (додатки до договору) з обов’язковим дотриманням усіх передбачених видів та об’ємів робіт, враховуючи результати проведеного аукціону.

Розрахунок ціни пропозиції подається в сканованому вигляді, виконаний у програмному комплексі АВК-5 (надати копію ліцензії) та додатково в електронному вигляді у форматі інформаційного блоку даних imd.

Учасник в складі своєї пропозиції надає погоджений Замовником акт огляду об’єкту та визначення фактичного об’єму робіт згідно цієї документації.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля, відповідно до чого у складі пропозиції учасником надається гарантійний лист (довідка, тощо) довільної форми щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт за предметом закупівлі. Ціна пропозиції Учасника означає суму (з урахуванням ПДВ, у разі, якщо учасник не є платником ПДВ зазначити «не платник»), за яку Учасник зобов’язується виконати всі види робіт, передбачених проектною документацією. Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе учасник - переможець.

 Пропозиція повинна містити гарантійний лист про надання протоколу погодження договірної ціни на момент укладання договору. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями (у разі їх залучення).

У разі, якщо учасник торгів є товариство з обмеженою та/або додатковою відповідальністю, такий учасник в складі пропозиції повинен надати протокол загальних зборів учасників з посиланням на номер оголошення, згідно змісту якого уповноваженій посадовій/службовій особі учасника надається дозвіл укладати договір за результатами даної (цієї) закупівлі та суми пропозиції.

Учасники повинні підтвердити відповідність своєї участі вимогам щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель згідно листа Мінекономрозвитку №3304-04/13647-06 від 01.04.2019 року. З огляду на це учасники подають у складі пропозиції документи, що підтверджують запровадження на підприємстві учасника політики щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель, добросовісної конкуренції. Серед таких документів повинен знаходитись наказ підприємства-учасника щодо призначення уповноваженого працівника за контроль та дотримання заходів і політики етичної поведінки при участі у процедурах публічних закупівель, а також настанови (інструкція або програма) підприємства щодо виконання вказаної політики.

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні, в якому вони наведені.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |
| --- | --- |
| Поточний ремонт покрівлі корпусу А1 Вознесенської загальноосвітної школи І-ІІІ ступеня №5 Вознесенської міської ради по вул.Матросова, 205, в м.Вознесенськ Миколаївської області (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»:45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) |  |
|  |  |  |
| Об'єми робіт |  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 1140 |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисівтощо з листової сталі | м | 170 |  |
| 3 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 1140 |  |
| 4 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 460 |  |
| 5 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | м2 | 460 |  |
| 6 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 10 |  |
| 7 | Арматура, клас А400-500, діаметр 16 мм | т | 0,78 |  |
| 8 | Арматура, клас А400-500, діаметр 12 мм | т | 0,45 |  |
| 9 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 10,15 |  |
| 10 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 21,94 |  |
| 11 | Брус (150\*100) | м3 | 1,8 |  |
| 12 | Брус (150\*50) | м3 | 5,4 |  |
| 13 | Брус (100\*100) | м3 | 1,2 |  |
| 14 | Брус (200\*50) | м3 | 1,5 |  |
| 15 | Брус (100\*50) | м3 | 7,14 |  |
| 16 | Доска (150\*30) | м3 | 5,994 |  |
| 17 | Tytan Деревозахисний засіб 4F 5кг червоний(вогнебіозахист) | шт | 22 |  |
| 18 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок ібрусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 1203 |  |
| 19 | Опорный столик 80x150 1.5мм оцинк | шт | 300 |  |
| 20 | Гвинт для дерева з шестигранною голівкою, без сверла.DIN 571. оцинкований 6.0\*60 | шт | 1000 |  |
| 21 | Саморіз "WKRET-MET“ по дереву фосфатований. 4.2x90 | шт | 3500 |  |
| 22 | Саморіз ‘WKRET-MET" по дереву фосфатований. 4,2x70 | шт | 7000 |  |
| 23 | Шайба СМК збільшена, оцинк. М 12x37 | шт | 250 |  |
| 24 | Гайка СМК шестигранна, кл міц 6. оцинк М12 (уп.100 шт) | шт | 250 |  |
| 25 | Шпилька СМК різьбова, кл міц 4.8, оциик. М12х1000 | шт | 40 |  |
| 26 | Гвозди 5\* 150мм 5кг Метиз | т | 0,035 |  |
| 27 | Гвозди 4\* 120мм 5кг Метиз | т | 0,14 |  |
| 28 | Гвозди 3,0\*70мм 5кг Метиз | т | 0,01552056 |  |
| 29 | Нанесення механiзованим способом в один шарвогнезахисного покриття з "Firebio impregnation" нагоризонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'янихконструкцiй | м2 | 1155 |  |
| 30 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо безпромазування кромок | м2 | 1203 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Супердифузионная мембрана 1300 Basic 1,5х50 (75м кв ) | м2 | 1383,45 |  |
| 32 | Скоба для степпера в х 11.3 х 0.7 мм, 1000шт Мю11/20/40 | уп | 6 |  |
| 33 | Скоба для степлера 8 х11.3 х 0.7 мм. 1000шт. Intertool | шт | 35 |  |
| 34 | Установлення контррейки |  м3 | 1,69 |  |
| 35 | Рейка (50x30) | м3 | 1,77 |  |
| 36 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 1215 |  |
| 37 | Металопрофіль Т-20 А 0.45 мм 3005 поліестер мат 35мк Метипол | м2 | 1348 |  |
| 38 | Саморіз до дерева. WFD "Wkret-Met", 4.8x35 RAL 3005 | шт | 12000 |  |
| 39 | Установлення бруса для підшивки |  м3 | 1,09 |  |
| 40 | Рейка (50x30) | м3 | 0,33 |  |
| 41 | Доска (150\*30) | м3 | 0,81 |  |
| 42 | Підшивання стальним профільованим листом | м2 | 112 |  |
| 43 | Металопрофіль Т- 8 В 0.45 мм 1015 поліестер 25 мкМетипол | м2 | 138,4 |  |
| 44 | Угол 40/40 внутрений 1015 №100 0.45 мм | шт | 20 |  |
| 45 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,підвіконних відливів | м | 904 |  |
| 46 | Карнизная планка 3005 мат №200 0.45 мм | шт | 86 |  |
| 47 | Карнизная планка нижняя 1015 №250 0.45 мм | шт | 104 |  |
| 48 | Внутрений угол (эндова) 3005 мат №625 0.45 мм | шт | 28 |  |
| 49 | Планка стыка декоративная (эндова внешняя) 3005 мат№250 0 45 мм | шт | 28 |  |
| 50 | Планка примикання 3005 мат №250 0 45 мм | шт | 11 |  |
| 51 | Конек прямой большой 3005 мат №312 0.45 мм | шт | 65 |  |
| 52 | Торцевая планка фигурная 3005 мат №250 0.45 мм | шт | 18 |  |
| 53 | Снегоупор 3005 мат №312 0.45 мм | шт | 112 |  |
| 54 | Ущільнювач універсальний Н-60мм | шт | 142 |  |
| 55 | Стрічка бутилова BUTYL TAPE (15мм х 25мп) | рул | 7 |  |
| 56 | Вентиляційна конькова стрічка ROL VENT 230(коричнева) 5м п /рул | м | 135 |  |
| 57 | Саморіз до дерева. WFD "Wkret-Met", 4.8x35 RAL 1015 | шт | 3000 |  |
| 58 | Герметик всепогодний (300 мл) прозорий | шт | 8 |  |
| 59 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо безпромазування кромок | м2 | 820 |  |
| 60 | Супердифузионная мембрана 1300 Basic 1,5х50 (75м кв ) | м2 | 943 |  |
| 61 | Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо | м2 | 820 |  |
| 62 | Мінераловатний утеплювач - 100мм | м2 | 844,6 |  |
| 63 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо безпромазування кромок | м2 | 820 |  |
| 64 | Супердифузионная мембрана 1300 Basic 1,5х50 (75м кв ) | м2 | 943 |  |
| 65 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів | м | 284 |  |
| 66 | Труба водостічна без раструба 4м корич. (130/90) 1/3 | м | 104 |  |
| 67 | Ринва водостічна 4м корич. (130/90) 1/4 | м | 180 |  |
| 68 | Воронка ринви корич (130/90) 1/4 | шт | 21 |  |
| 69 | Відвід двораструбний 67 грд. корич. (130/90) 1/6 | шт | 42 |  |
| 70 | Відвід з одним раструбом 67 грд. корич. (130/90) 1/6 | шт | 21 |  |
| 71 | Заглушка наружна універсальна корич.(130/90) 1/20 | шт | 10 |  |
| 72 | Кутник ринви зовнішній 90 грд. корич. (130/90) 1/4 | шт | 2 |  |
| 73 | Кутник ринви внутрішній 90 грд. корич. (130/90) 1/4 | шт | 6 |  |
| 74 | Муфта ринви з вкладкою корич. (130/90) 1/4 | шт | 44 |  |
| 75 | Муфта труби корич (130/90) 1/6 | шт | 21 |  |
| 76 | Хомут ринви поліпропіленовий корич. (130/90) 1/20 | шт | 300 |  |
| 77 | Хомут труби поліпропіленовий корич. (130/90) 1/40 | шт | 90 |  |
| 78 | Саморіз до дерева. WFD "Wkret-Met", 4.8x35 RAL 8017 | шт | 750 |  |
| 79 | Дюбель М 12x200 для водостічної системи wavin (1/25) | шт | 90 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 80 | Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановимимашинами на автомобілі, група ґрунту 2 |  ям | 3 |  |  |
| 81 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 1,13 |  |
| 82 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 1,13 |  |
| 83 | (Демонтаж) Монтаж блискавкоприймача | шт | 4 |  |
| 84 | Монтаж блискавкоприймача | шт | 4 |  |
| 85 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталімарки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщинастінки 2,5 мм | м | 6 |  |
| 86 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм | м | 6 |  |
| 87 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорнілегкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм,товщина стінки 2,5 мм | м | 4 |  |
| 88 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельнихосновах з круглої сталi дiаметром 10 мм (видаленняресурсу С111-1809) |  м | 190 |  |
| 89 | Сталь кругла діаметром 10мм | т | 0,16872 |  |
| 90 | Утримувач коньковий покрівельний AN-11C" | шт | 187,5 |  |
| 91 | З'єднувач універсальний (прут-прут) | шт | 78 |  |
| 92 | З'єднувач хрестовий (прут-прут) | шт | 69,5 |  |
| 93 | З'єднувач хрестовий (полоса-полоса) | шт | 19 |  |
| 94 | Утримувач вертикальний з дюбелем (прут-полоса) | шт | 107,5 |  |
| 95 | Утримувач горізонтальний ( анкер кріплення ) | шт | 81,5 |  |
| 96 | З'єднувач контрольний | шт | 7 |  |
| 97 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,переріз 160 мм2 |  м | 120 |  |
| 98 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 2 |  |
| 99 | Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ | м3 | 6 |  |
| 100 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню шлакового | м3 | 6 |  |
| 101 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячихасфальтобетонних сумішей вручну з ущільненнямсамохідними котками | м2 | 40 |  |
| 102 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-42-5 | м2 | 40 |  |
| 103 | Навантаження сміття вручну |  т | 49 |  |
| 104 | Перевезення сміття до 10 км | т | 49 |  |

**Інша інформація встановлена відповідно до законодавства**

**(для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Інші документи від Учасника:** |
|  | **1** | Підтвердження відповідності пропозиції Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) **у вигляді листа-гарантії** наступного змісту: **«Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в документації, в т.ч. додатках до неї, а також підтверджуємо можливість виконання робіт, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами документації ».** |
|  | **2** | Довідка (інформація) про відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ наступного змісту:“Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником (повна назва Учасника) та Замовником господарсько-адміністративну/і санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано”. |
|  | **3** | Копія статуту (остання редакція) або Довідка в довільній формі, підписана уповноваженою особою, в якій буде зазначений код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу (ів). У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про прийняття модельного статуту. Якщо учасник здійснює діяльність без статуту (або іншого установчого документу, який його замінює), у складі тендерної пропозиції подається довідка в довільний формі з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про підстави здійснення діяльності без вказаних документів. |
|  | **4** | Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, або копія витягу з реєстру платників ПДВ, копія свідоцтва про сплату єдиного податку, або копія витягу з реєстру платників єдиного податку |
| **5** | Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство.Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». |