Будова - Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Суховоля Городоцького району Львівської області. Коригування. 	

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку	
вартості об'єкта будівництва	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	
 	 	 	 	 	
1	2	3	4	5	
	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	 	 	
152	+&С1545-37-
21-1	C-011 Злучник для дроту універсальний ST	шт	82	
153	+&С111-874-
2-28	Cітка Вр-1, чарункою 150х150 мм	м2	4763,44	

1	2	3	4	5	
154	+&С1545-37-
94	G-115 Стрічка антикорозійна 50 мм, 10 м	шт	5	
155	+&С14-52-32	G-160 Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт.	3	
156	+&С111-1803-
2-П	W-08/Al Дріт алюмінієвий 8мм (1 м.п = 0,13 кг)	м	2639	
157	+&С1555-154-
1	Ґрунтівка адгезійна з кварцевим наповнювачем	л	889,292	
158	+&С1550-46-1	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	кг	1255,3956	
159	+С111-307	Ізол	м2	1514,682	
160	+С1110-179	Ізолятор фарфоровий, тип ТФ-20	100шт	0,26	
161	+&С114-54-9-
31	Ізоляція "Thermaflex" FRZ E28, t=9мм	м	691,56	
162	+&С114-54-9-1	Ізоляція "Thermaflex" діаметром 15 мм, t=9мм, Е15	м	1315	
163	+&С114-54-9-
26	Ізоляція "Thermaflex" діаметром 20 мм, J28, t=13мм	м	83,64	
164	+&С114-54-9-
20	Ізоляція "Thermaflex" діаметром 20 мм, t=9мм	м	785,4	
165	+&С114-54-9-
30	Ізоляція "Thermaflex" діаметром 32 мм, t=9мм E35	м	96,9	
166	+&С113-2145-
1	Ізоляція типу "Thermaflex" діаметром 20 мм (товщ.стінки 6
мм)	м	1313,76	
167	+&С114-54-9-
27	Ізоляція типу "Thermaflex" діаметром 25 мм (товщ.стінки 13
мм) J35	м	86,7	
168	+&С113-2145-
4	Ізоляція типу "Thermaflex" діаметром 40 мм (товщ.стінки
9мм)	м	284,58	
169	+&С114-54-9-
32	Ізоляція типу "Thermaflex" діаметром 40 мм (товщ.стінки 13
мм) J48	м	110,16	
170	+&С113-2145-
5	Ізоляція типу "Thermaflex" діаметром 50 мм (товщ.стінки 9
мм)	м	148,92	
171	+&С114-54-9-
33	Ізоляція типу "Thermaflex" діаметром 50 мм (товщ.стінки 13
мм) J60	м	20,4	
172	+&С114-54-9-
7-1	Ізоляція типу "Thermaflex" діаметром 63 мм (товщ.стінки 9
мм)	м	104,04	
173	+&С113-2145-
2	Ізоляція типу "Thermаflex" діаметром 25 мм (товщ.стінки 6
мм)	м	664,02	
174	+&С113-2145-
3	Ізоляція типу "Thermаflex" діаметром 32 мм (товщ.стінки 6
мм)	м	856,8	
175	+&С114-54-9-
28	Ізоляція типу "Thermаflex" діаметром 32 мм (товщ.стінки 13
мм) J42	м	142,8	
176	+С111-2016-6	Інтер'єрна акрилова фарба  (БІЛОСНІЖНА) Ceresit  CT 50	л	48,576	

1	2	3	4	5	
177	+&1507-3090-3
варіант 3	Інформаційна наклейка "Вихід" 	шт	19	
178	+&1602-
50114-7	Абонентский радіоприймач УКВ	шт	6	
179	+&С113-2154-
1	Автоматичний розповітрювач	шт	6	
180	+С113-2297
варіант 1	Автоматичний розповітрювач дiам. 110 мм	шт	1	
181	+&С1630-117-
2	Автоматичний розповітрювач дiам. 110 мм	шт	2	
182	+&С1630-117-
3	Автоматичний розповітрювач дiам. 50 мм	шт	2	
183	+&С113-1044-
14	Автоматичний розповітрювач, діаметр 15 мм	шт	35	
184	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,236056	
185	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1],
товщина 2 мм	т	0,02002	
186	С111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1],
товщина 4 та 6 мм	т	0,00022	
187	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],
діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0801065	
188	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],
такі, що поставляються окремо	т	0,0352	
189	+&С111-1846-
61	Анкерний болт М12*850 з гайкою і шайбою	шт	7	
190	+1601-2484	Антена з щоглою атгк 27-06-1672-75 ту 27-06-1673-75ТУ	комплект	1	
191	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0043119	
192	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0132565	
193	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00014	
194	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0141385	
195	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	7,23382	
196	С1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	1,43	
197	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V	т	0,05	
198	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,955548	
199	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	4,881287	
200	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,894	
201	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	9,007	
202	+&С130-10-1-4	Бак мембранний на 100 л	шт	1	
203	+&С130-10-13	Бак розширювальний V=400 л, CAL-PRO-400. Zilmet	шт	1	
204	+&С130-18-1	Баки запасу води, мiсткiсть до 1 м3, DM-1000	шт	1	

1	2	3	4	5	
205	+&С130-23-1	Баки запасу води, мiсткiсть до 3 м3	шт	1	
206	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,001349	
207	С111-1600	Бензин розчинник	т	1,6200331	
208	+К581121-
А001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ
13579-78	шт	4	
209	+К581121-
А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ
13579-78	шт	144	
210	+К581121-
А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ
13579-78	шт	50	
211	+&К581121-
А012-1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.4.6-Т ГОСТ
13579-78	шт	8	
212	+&С123-34-2-1	Блоки віконні металопластикові	м2	200,37	
213	+&С123-7-35	Блоки дверні металопластикові	м2	359,82	
214	С130-1103	Блочки	шт	4	
215	+С1110-9
варіант 1	Болт Б1, Б5, Б6	т	0,0018	
216	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр
різьби 12-[14] мм	т	0,01033602	
217	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0048	
218	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0039412	
219	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0102	
220	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1718228	
221	+С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності
10.9	т	0,00365376	
222	+С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00014	
223	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,13928	
224	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,1132931	
225	+С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,05286	
226	+С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,0009	
227	+&С188888-
35-1-1С	Бордюр Бр 100.20.08	шт	2850	
228	+&С188888-
35-2-1Т	Бордюр Бр 100.30.15	шт	1090	
229	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	3,902064	
230	С1545-9	Брезент	10м2	0,090932	
231	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	7,6904	
232	+С112-31	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 150 мм і більше, І сорт	м3	20,094	
233	+С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт	м3	38,09758	

1	2	3	4	5	
234	+С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини,
товщина 32-70 мм, ІІ сорт	м3	0,0078	
235	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,0218314	
236	+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт	м3	9,096	
237	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,183262	
238	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	33,024	
239	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-
60 мм, ІІ сорт	м3	0,16838	
240	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	
241	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,909384	
242	+&С1540-1-2
варіант 1	Відвід (комірець) жолоба	шт	4	
243	+&С111-1806-
9	Відвід труби водостічної	шт	31	
244	+&С1534-21-3
варіант 1	Відводи поліетиленові 	шт	2	
245	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00884	
246	+С1111-71
варіант 1	Вал приводу РА 3	шт	4	
247	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,27081078	
248	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0020893	
249	+&С130-595-
6-1	Вентиляційні зовнішні грати з захисною сіткою РВ 3070-1Н-
600х1200	шт	2	
250	+&С130-595-
12	Вентиляційна решітка зовнішня з захисною сіткою РВ 3070-
1Н розм. 1000х600	шт	2	
251	+290902-256	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	10	
252	+290902-255
варіант 1	Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої
проводки	шт	56	
253	+290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	140	
254	+&290902-54-3	Вимикач одноклавішний незаглиблений для вiдкритої
проводки ВЗ10-1-0-ГБ	шт	1	
255	+&290220-
2011-1	Випрямляч кремнієвий КВ-24М	шт	1	
256	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	87,72217	
257	+&С10000-4-
46	Вогнезахисна речовина "Defens M"	кг	935,8	

1	2	3	4	5	
258	+&С10000-4-
45	Вогнезахисна речовина "Defens WD-1"	кг	4979,2	
259	+С142-10-2	Вода	м3	2002,8534	
260	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	
261	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	3,7694066	
262	+&С121-256-3	Ворота розм. 3,6х3,68 м	шт	2	
263	+&С121-256-2
варіант 2	Ворота розпашні розм. 1,53х4,0 м з ПХВ покриттям в
комплекті зі стовпами	шт	3	
264	+&С130-231-8	Вставки гнучкі до радіальних вентиляторів ГВП 500х300	шт	2	
265	С1545-19	Втулка В17	100шт	0,1281	
266	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,312	
267	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,01	
268	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1225,46	
269	+С1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для
внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	403,468	
270	+С130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	110	
271	+С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	173	
272	+С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	332	
273	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	180	
274	С130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення,
діаметр 50 мм	м	431	
275	С130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	12	
276	С130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	10	
277	С130-891	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	8	
278	С130-894	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	26	
279	С130-896	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 125 мм	м	6	
280	С130-897	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 150 мм	м	10	
281	С130-1190	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб з гільзами, для газопостачання,
діаметр 15 мм	м	5	

1	2	3	4	5	
282	С1630-94	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм	м	12,5	
283	С1630-96	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 50 мм	м	15	
284	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	11	
285	С130-1197	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, діаметр 159х4,5 мм	м	32	
286	С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для
каналізаціі, діаметр 50 мм	м	553,89	
287	+&С1630-
1584-2	Вузол під"єднання радіаторів RLV-KS-P (003L0220)	шт	241	
288	+С111-1564	Гідроізол	м2	526,266	
289	+С111-856
варіант 2	Гідроізоляійна плівка	м2	38,874	
290	+&С111-287-
2-В1	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	303,6	
291	+С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR 65	кг	666,4	
292	С1545-34	Гільзи паперові	1000шт	0,042	
293	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,974884	
294	С1545-94	Гак У625	100шт	0,10354	
295	+&С124-1-1-23	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С,
діаметр 6 мм	т	1,46065	
296	+&С124-2-1-24	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С,
діаметр 8 мм	т	1,69092	
297	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 8 мм	т	1,72487	
298	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	5,3705	
299	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 12 мм	т	0,58071	
300	+С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 14 мм	т	1,4757	
301	+С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 16-18 мм	т	5,72574	
302	+С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 20-22 мм	т	3,3765	
303	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	
304	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00972	
305	+С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,0297	

1	2	3	4	5	
306	+&С111-1849-
2	Гвинти самонарiзнi 9 мм	шт	5870,28	
307	+&С1545-44-
2-А	Гвинти самонарізні	шт	1702,872	
308	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00215363	
309	+&С111-1750-
2	Герметик силіконовий	л	0,31294	
310	+&С111-1750-
4	Гермобутил	кг	141,68088	
311	+С142-10-1	Глина звичайна	м3	7,15344	
312	+С1115-2809-
1	Глина шамотна	кг	51	
313	+С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25
мм	шт	46	
314	+&С1630-
1584-3	Головки термостатичні RAW-K 5030 (013G5030)	шт	241	
315	+С1423-11227	Гравій баритовий	м3	0,15	
316	+&С130-595-
47	Грати жалюзійні 700х500	шт	1	
317	+&С130-595-
48-1	Грати однорядні алюмінієві регульовані РР 150х150 мм	шт	77	
318	+&С130-595-
68	Грати однорядні алюмінієві регульовані РР 300х300 мм	шт	146	
319	+&С130-595-
69	Грати однорядні алюмінієві регульовані РР 200Х400	шт	12	
320	+&С130-595-
70	Грати однорядні алюмінієві регульовані РР 200Х200	шт	80	
321	+&С130-595-
71	Грати однорядні алюмінієві регульовані РР 250Х250	шт	30	
322	+&С130-595-
72	Грати однорядні алюмінієві регульовані РР 400Х400	шт	21	
323	+&С130-595-
73	Грати однорядні алюмінієві регульовані Р 300	шт	2	
324	+С130-255	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з
фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами,
зовнішній діаметр корпуса 159 мм, довжина корпуса 1 м, 4
патрубка, зовнішній діаметр патрубка 57 мм	комплект	2	
325	+&С111-7-10	Груз натяжний [ГН-BKS]	шт	1	
326	С111-223	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,002675	
327	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0603365	
328	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,6672	

1	2	3	4	5	
329	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3240,03906	
330	С111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0516	
331	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	43,203	
332	+&С121-260-
16
варіант 1	Дахові вилази фірми "Факро" розм.780х1180 мм з
ущільнюючим коміром	шт	2	
333	+&С121-400-1	Двері вхідні броньовані	кв. м.	47,052	
334	+&С126-401-
11	Двері зовнішні металеві, межею вогнестійкості ЕІ 30,
заввишки 2100 мм та шириною 910 мм, глухі	шт	1	
335	+&С121-250-
1-1
варіант 1	Двері металеві зовнішні двопольні	шт	2	
336	+&С123-216-
6-6Ж
варіант 1	Двері металеві зовнішні однопольні	шт	2	
337	+&С121-250-2
варіант 1	Двері протипожежні 	шт	2	
338	+&С123-473-
7-3	Дверцята ревізійні (лючки) 400х400 мм	шт	40	
339	+&15093-
38153-11
варіант 1	Двожильний вогнетривкий кабель перерізом 2х1,5 мм2
НХН FE 180/E30 0,6/1kV	1000м	0,09	
340	+&15093-
38033-11
варіант 3	Двожильний кабель ВВГнгд перерізом 2х1,5 мм2 660в	1000м	0,72	
341	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,5281004	
342	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі,
що поставляються окремо	т	0,4757	
343	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних
стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі
кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою
не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що
складаються з двох та більше деталей, з отворами та без
отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,79906	
344	С1110-27	Деталі механічні сталеві для кріплення симетричних
фідерів 2-х та 4-х проводових передавальних та
приймальних  антен	кг	1,46	
345	+1602-50120	Дзвінок гучного бою змінного струму МЗ-1	шт	13	
346	+&С111-953-3	Дистанційний ручний пускач [ДРА.BKS]	шт	1	
347	+С123-343	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-27,
товщина 27 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	10,224	

1	2	3	4	5	
348	+С123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35,
товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	95,718	
349	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт	м3	0,027914	
350	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,0057233	
351	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт	м3	2,037398	
352	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі
ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт	м3	0,067536	
353	+С112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 19,22 мм, ІІ сорт	м3	0,46342	
354	+С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 19,22 мм, ІІІ сорт	м3	0,0024	
355	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	м3	1,05	
356	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	11,147077	
357	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт	м3	19,897952	
358	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,205429	
359	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт	м3	0,915	
360	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт	м3	32,42552	
361	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт	м3	19,21508	
362	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	3,457316	
363	+&С123-384-
1-6И	Дошки пiдвiконнi	м	492,048	
364	+С112-288	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт ІІІ	м3	28,0115	
365	+&С101-325-
60-1	Дощова лійка	шт	28	
366	С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00223	
367	+С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4
мм	т	0,44622	
368	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00001	
369	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,003459	
370	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,006312	

1	2	3	4	5	
371	С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0003503	
372	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр
1-3 мм та вище	т	0,0003	
373	С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,000119	
374	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення,
діаметр 2 мм	кг	39,25	
375	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,03484	
376	+С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00216	
377	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,13675	
378	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0999105	
379	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,118466	
380	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,427617	
381	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,007255	
382	+С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2086	
383	С111-1608	Дрантя	кг	115,89008	
384	С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,0558	
385	+&С1630-466-
3	Дросель-клапани КДП 150х150	шт	1	
386	+&С1630-466-
8	Дросель-клапани КДП 250х250	шт	2	
387	+&С1630-466-
10	Дросель-клапани КДП 300х300	шт	5	
388	+&С1630-466-
13	Дросель-клапани КДП 400х300	шт	1	
389	+&С1630-466-
11	Дросель-клапани КДП 500х300	шт	2	
390	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	28,3214	
391	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00783	
392	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,0000765	
393	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим
хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00449	
394	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	7,053	
395	+&С111-155-
1-160	Дюбелі фасадні пластмасові, довж. 160 мм	шт.	7774,572	

1	2	3	4	5	
396	+&С111-155-
1-161	Дюбелі фасадні пластмасові, довж. 240 мм	шт.	36004,48	
397	+&С111-136-4	Дюбель - шуруп 150х10	шт	1254,3654	
398	+&С1-1-11	Дюбель забивний 6х40мм металевий	шт	263,41	
399	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	4,4093	
400	+&С1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	746,21876	
401	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	59206,844	
402	+&С126-1235-
1	Екрани металеві для радіаторів опалення розміром
900х1400мм	шт	8	
403	+С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00048	
404	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0233921	
405	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1966723	
406	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,029022	
407	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,010104	
408	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,04009	
409	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,1664882	
410	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,1769807	
411	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	65,592	
412	+&2405-18	Електромонтажна коробка 8135	шт	1	
413	С111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00017	
414	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00008	
415	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,08068	
416	С111-1748	Жмут смоляний	кг	19,6	
417	+&С1540-1-4	Жолоб	м	594,4	
418	С113-1336	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і
високого тисків ІІ категорії ПС-05 de/DN 63/50 мм	шт	2	
419	+С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	472,64	
420	+С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	106,32	
421	+С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	55,56	
422	+С1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	20,82	
423	+С1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	7,3	
424	+С1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	4,85	
425	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,002	
426	+&С1-53-41-
542	Заглушка під трубку 16х1 [VHL-NW-13]	шт	1	
427	С1545-547
варіант 1	Заземляючий провідник ЗП1	м	15,6	
428	+&С1110-16-
5-2	Закладна конструкція для напороміра ЗКЧ-48-70	шт	1	

1	2	3	4	5	
429	+&С1110-16-
5-3	Закладна конструкція для термометра ЗКЧ-2-75 №10	шт	1	
430	С111-240	Заклепки з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм,
довжина 10 мм	т	0,0178836	
431	С111-1631	Замазка захисна	кг	54,19	
432	С111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,3312	
433	С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм	шт	2	
434	+С1630-70	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр
200 мм	шт	3	
435	+&С1630-553-
1	Засувки фланцевi "Ballomax', тиск 1 МПа [10 кгс/см2],
дiаметр 150 мм	шт	2	
436	+&С1630-69-2	Засувки фланцевi "Батерфляй", тиск 1 МПа [10 кгс/см2],
дiаметр 150 мм	шт	10	
437	+С1630-68
варіант 1	Засувки фланцевi "Батерфляй", тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2],
дiаметр 125 мм	шт	3	
438	+С1111-8
варіант 1	Затискач апаратний	100шт	0,12	
439	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,522	
440	С1545-541	Затискач плашковий  ПА 1-1	шт	21	
441	С1545-540	Затискач плашковий  ПС 2-1	шт	9	
442	+С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	236,32	
443	+С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	54,16	
444	+С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	27,78	
445	+С1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	10,41	
446	+С1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	4,38	
447	+С1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	3,91	
448	+С1429-110	Земля рослинна	м3	1081,5	
449	+&С123-384-2	Зливи пiдвiконнi	м	500,2488	
450	+&С130-614-
72	Змiшувач для мийок.	шт	22	
451	+&С130-625-1	Змiшувачi для душових установок, См-Д-Ст, з душовою
сiткою на гнучкому шланзi з настінним кронштейном	комплект	14	
452	+С130-628
варіант 1	Змiшувачi для раковин	комплект	1	
453	+С130-628	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА, настольні, з
нижньою камерою змішування та аератором	комплект	49	
454	+С130-293
варіант 1	Зонти вентиляцiйних систем прямокутнi iз оцинкованої
сталi, марка ПЗВ700Х700	шт	2	

1	2	3	4	5	
455	+С130-291	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої
сталі, марка ЗП500Х500Ц, периметр шахт 2000 мм	шт	1	
456	+&С1545-37-
17-1	К-201 Труба монтажна d20/12	м	53	
457	+&С1545-37-
27-1	К-202 Муфта для труби 20/12	шт	35	
458	+&С1545-37-
26-1	К-203 Затискач UD-20 для труби 20/12	шт	263	
459	+&С180-1-
214-1	К-681 Пластмасовий корпус для контрольного з'єднання	шт	35	
460	С113-1542	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір
125 мм	шт	8	
461	+К585521-
Л004	Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	
462	+К585521-
Л005	Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	
463	+К585521-
Л008	Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	
464	С1545-80	Кільця нумераційні	100шт	0,02	
465	+К585521-
Л052	Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	16	
466	С1545-77	Кільця паперові	1000шт	0,024	
467	+&С11-405-
10-10	Кабелі силові на напругу 1000 В, марка ВБбШв, число жил
та переріз 4х4 мм2	м	780	
468	+&С1545-64-
14-60	Кабель (N)HXH-O FE180/E30 2х1,5 RE 0,6/1 kV	м	4940	
469	+&15096-
2021-2	Кабель КМВВЭ перерізом 4х1,0 мм2	1000м	0,23	
470	+&15097-
29021-10	Кабель ПСВВ-2х0,4	1000м	0,04	
471	+&15096-
2021-3	Кабель РК-75-4-15 75ОМ	1000м	0,45	
472	+15097-32011	Кабель діаметром жил 0,8мм ПРППМ	1000м	0,87	
473	+&С151-10-
67-189	Кабель для пожежної сигналізації J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	7612	
474	+&С154-62-6-1	Кабель з витою парою UTP пер. 4x2x0,5 мм	м	150	
475	+15098-
82092-А
варіант 2	Кабель радіочастотний коаксіальний РК 75-9-12	1000м	0,025	
476	+15097-23183
варіант 1	Кабель телефонний кількістю пар та діаметром жили 10х0,
4мм (ТППБеп)	1000м	0,21	

1	2	3	4	5	
477	+&С181-5-
575-2	Кабельний канал 25х25	м	1736,19	
478	С111-311	Каболка	т	0,00923	
479	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	
480	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0024735	
481	С1537-9	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту
марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше,
діаметр 16,5 мм	10м	0,0086	
482	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,39636	
483	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00294995	
484	+&С111-1859-
21-П	Карнизна планка	м	380,186112	
485	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00035	
486	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00152	
487	+С130-262
варіант 2	Каскадний димохід Vitodens 200-W 4x125/150, ZK00683	шт	1	
488	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,354108	
489	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	67,93714	
490	+&С111-136-5	Кліпса монтажна	шт	22509	
491	+С1630-2006	Клапан запобіжний ПКК-40	шт	8	
492	+&С1630-554-
18-Т	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 80 мм	шт	1	
493	+&С1630-554-
4	Клапан зворотній, діаметр 25 мм	шт	5	
494	+&С1630-554-
7	Клапан зворотній, діаметр 32мм	шт	4	
495	+&С1630-554-
6-6М	Клапан зворотній, діаметр 40мм	шт	5	
496	+&С1630-554-
8	Клапан зворотній, діаметр 45мм	шт	1	
497	+&С1630-554-
11	Клапан зворотній, діаметр 50 мм	шт	6	
498	+&С130-397-4	Клапан зворотний вогнезатримуючий АЗЕ 074.000м
розміром 600х600	шт	2	
499	+&С1630-553-
2	Клапани зворотнi пiдйомнi фланцевi для рiдких середовищ,
1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 150 мм	шт	1	
500	+&С111-1650-
10	Клей Thermaflex	л	125,5026	
501	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,82	
502	+&С1550-46-2	Клей вододісперсійний	кг	1883,0934	

1	2	3	4	5	
503	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0075	
504	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	4,52	
505	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00216	
506	+&С111-2000-
1-10	Клейові суміші на основі цементу для облицювання	кг	11201,008	
507	+&2405-19	Клемник S-66	шт	1	
508	С111-1708	Клоччя просочене	кг	31,03308	
509	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	27,59688	
510	+С113-942	Ковер	шт	3	
511	+&С1545-71-1	Ковпачки iзолювальнi К-6	шт	26	
512	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	2,818	
513	+С113-1516
варіант 1	Колiно гнуте для теплоiзольованих труб, типорозмiр
133/225 мм, L=1,1 м	шт	14	
514	+С113-994
варіант 1	Колiно-відвід дiам. 50 мм /90 град. 	шт	3	
515	+С113-1000
варіант 1	Колiно-відвід дiам. 50 мм /90 град. ізол.	шт	3	
516	+С113-991
варіант 1	Колiновідвід дiам. 80 мм, 90".	шт	5	
517	+С113-999-
11В	Коліна з поліетилену діам. 200 мм /90 град. для
терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	
518	С113-993-11Д	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град.
терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	
519	С113-993-11И	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /45 град.
терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	
520	+&С1540-1-7	Коліно	шт	8	
521	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	0,8	
522	+С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	0,64	
523	+С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1,84	
524	+&С130-1110-
6	Коліно 90гр. діам. 250/310 мм, BGT-90	шт	1	
525	+С113-1516	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір
133/250 мм, L=1,1 м	шт	2	
526	+&С1-53-41-
545	Коліно під трубку 16х1 [W-NW-13-HS]	шт	4	
527	+&С182-44-
90-1	Коліно труби водовідвідної.	шт.	57	
528	+С113-1733
варіант 59	Колодязь ревізійний пластиковий для електромереж	шт	2	
529	+&С1630-
1406-20	Комбінований клапан AB-QM діаметром 32 мм, Danfoss	шт	3	

1	2	3	4	5	
530	+&С130-12-47	Компенсатор об'єму Reflex G100	шт	1	
531	С113-1895
варіант 1	Компенсацiйна подушка до теплоiзольованих труб	шт	48	
532	+С113-1575
варіант 1	Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-1, типорозмiр 133/225 мм	шт	46	
533	+&С180-1-
331-1	Комплект стержневого уземлювача Д20, 3 м G-20/30	шт	35	
534	+&С121-83-4	Комплект тросових зажимів (10шт)	комплект	1	
535	+&С130-420-9	Конвектор газовий N=7,8 кВт	шт	1	
536	+&С111-1904-
10
варіант 1	Консоль для настінного монтажу 7151941, Viessmann	шт	1	
537	1517-2245
варіант 1	Конструкція для розділення кабеля в опорах 	шт	26	
538	С1545-87	Конструкція опорна	т	0,00114	
539	С113-120	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною
різьбою, максимальний умовний прохід 25 мм	10шт	0,0672	
540	С1545-89	Короб металевий [жолоб]	шт	6	
541	+2405-1447
варіант 1	Коробка КУП 2604	шт	9	
542	+1504-17160
варіант 3	Коробка для встановлення вимикачів та розеток діам. 63
мм FLE-A0001A	шт	504	
543	+&290902-263	Коробка змішувальна без фільтру складання АК-1-6-12	шт	1	
544	+&290902-264	Коробка змішувальна з фільтром складання АК-2-1-8	шт	1	
545	+&С111-240-8	Коробка кінцева КМ-1	шт	2	
546	+&С1545-90-
1-2	Коробка комутаційна КМС-4	шт	34	
547	+&С1545-90-
1-1	Коробка розподільча КМС 1-4	шт	3	
548	+290220-2168	Коробка телефонна розподільна КРТП-10	шт	2	
549	+290220-1244	Коробка універсальна УК-2П	шт	31	
550	+1601-2490	Коробка чрозгалужувальна телевізійна КРТ-1 27-06-1669-
76ТУ	комплект	14	
551	+&2405-1371-1	Коробки вiдгалужувальнi діам. 74 мм для кабелів,
прокладених в трубах FLE- A0003A	шт	6	
552	+С1111-75
варіант 1	Крiплення проводу	шт	19	
553	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1368,08	
554	+&С1630-652-
1	Кран запірний Ballomax, дiаметр 20 мм	шт	68	

1	2	3	4	5	
555	+&С1630-653-
1	Кран запірний Ballomax, дiаметр 25 мм	шт	20	
556	+&С1630-655-
1	Кран запірний Ballomax, дiаметр 32 мм	шт	12	
557	+&С1630-655-
2	Кран запірний Ballomax, дiаметр 40 мм	шт	8	
558	+&С1630-649-
1	Кран запірний Ballomax, дiаметр 50 мм	шт	10	
559	+&С1630-656-
1	Кран запірний Ballomax, дiаметр 65 мм	шт	2	
560	+&С1630-650-
1	Кран запірний приварний "Ballomax", дiаметр 80 мм	шт	4	
561	+&С1630-125-
308	Кран кульовий діаметр 45 мм	шт	1	
562	+&С1630-142-
5	Кран кульовий діаметром 25 мм	шт	59	
563	+&С1630-142-
6	Кран кульовий діаметром 32 мм	шт	25	
564	+&С1630-142-
11	Кран кульовий діаметром 40 мм	шт	11	
565	+&С1630-142-
7-К	Кран кульовий діаметром 50 мм	шт	26	
566	+&С113-1044-
15	Кран кульовий для спуску води діаметром 15 мм	шт	26	
567	+&С1630-142-
3	Кран кульовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	60	
568	+&С1630-142-
4	Кран кульовий муфтовий діаметром 20 мм	шт	112	
569	+2307-10025	Кран пробноспускний цапковий латунний 10Б9БК1,ДУ15,
РУ10	шт	5	
570	+&С1630-
1478-4-8	Кран спускний кульовий діаметром 15 мм	шт	8	
571	+С1630-1910	Крани кульові газові муфтові МВР (Італія) діам. 15 мм	шт	2	
572	+С1630-1912	Крани кульові газові муфтові МВР (Італія) діам. 25 мм	шт	4	
573	+С1630-1915	Крани кульові газові муфтові МВР (Італія) діам. 50 мм	шт	2	
574	+С1630-2014
варіант 1	Крани кульові фланцеві КЗШс для води, газу,
нафтопродуктів, тиск 0,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	2	
575	+&С1630-
1432-2	Крани кутові, діаметр 15 мм	шт	154	
576	+290116-7091	Кронштейн КР6 16072-00-04	шт	26	
577	+&С1110-197-
РА2	Кронштейн РА 2	шт	2	

1	2	3	4	5	
578	+&С1110-197-
РА4	Кронштейн РА 4	шт	4	
579	+&С1110-197-
РА5	Кронштейн РА 5	шт	2	
580	+&С1110-197-
РА1	Кронштейн РА-1	шт	2	
581	+С1110-89
варіант 1	Кронштейн У-1	шт	3	
582	+&С111-114-1	Кронштейн для підвісних жолобів	шт	70	
583	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	248,668316	
584	+С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	84,56	
585	+&С111-1907-
1-1Ф	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм.	шт	82,365	
586	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	16,68942	
587	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,96917	
588	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0184746	
589	С113-2010	Кутник до запресовування З-З, Ду 16х16 мм	шт	105,2	
590	С113-2011	Кутник до запресовування З-З, Ду 20х20 мм	шт	61,6	
591	+&С113-2012-
1	Кутник до запресовування З-З, Ду 26х26 мм	шт	54,24	
592	+&С113-2012-
2	Кутник до запресовування З-З, Ду 32х32 мм	шт	7,6	
593	+&С111-654-4	Кутник металевий пристінний	м	5626,8	
594	+С1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,1	
595	+&С111-542-3	Лiнолеум напівкомерційний	м2	5862,45	
596	+&С111-542-5	Лiнолеум спортивний QradoFlex Start	м2	414,528	
597	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00325	
598	+&С1630-
1450-4	Лічильник холодної води JS-2,5 діам. 20 мм	шт	2	
599	+&С1630-
1450-3	Лічильник холодної води JS-3,5 діам. 25 мм	шт	1	
600	+&С1630-
1450-5	Лічильник холодної води крильчастий JS-1,5	шт	1	
601	+&С1630-
1455-3-А	Лічильник холодної води крильчастий КВ-1,5	шт	1	
602	+С1630-1950	Лічильники газу побутові G-1,6	шт	1	
603	+&С1-53-41-
537	Лазерний вказівник напрямку розпилу [ЛУНР.BKS]	шт	1	
604	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,001948	
605	С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0006	

1	2	3	4	5	
606	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,003627	
607	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00024	
608	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00042	
609	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00012	
610	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,051784	
611	+1515-7038	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б220-230-100	10шт	2,2	
612	+1515-7016	Лампи з аргоновим наповненням в балонах з прозорого
скла Г220-230-200	10шт	1,1	
613	+1515-1040	Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ40	10шт	3,1	
614	+&1515-1023-7	Лампи металогалогенні 250 Вт.	шт	12	
615	+&С111-741-
5-5И	Листи гіпсокартонні вогнестійкі	м2	790,23	
616	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,
0 мм	т	0,007013	
617	+С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	16	
618	+&С1545-37-
40-1	М-01/20 Блискавкоприймач з боковим кріпленням 2,0 м	шт	46	
619	+&С1545-37-
40-2	М-08/20 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 2,0 м	шт	2	
620	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,08234	
621	С1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	5,952	
622	+1704-20223	Манометр показний МТ-1	шт	3	
623	+С1630-113
варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном,
МТ1	комплект	5	
624	+&С1630-113-
3-29	Манометри загального призначення з триходовим краном,
з трубкою сифоном, ДМ-05-160 1000 кПА	к-т	30	
625	С1545-106	Маса кабельна МБ-90	т	0,00004	
626	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,002039	
627	С111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,00011	
628	С1546-45	Масло машинне	т	0,006	
629	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,02665	
630	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00597	
631	+С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,135072	
632	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0345888	
633	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,25	
634	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00096	
635	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,000023	
636	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0007835	
637	+&С111-852-1	Матеріали рулонні покрівельні.	м2	36,31859	
638	+&С1632-98-1	Мембрана 14 мм 50 bar [ЗПП.І-20.08]	шт	1	

1	2	3	4	5	
639	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків
арматури	100кг	0,088	
640	С1545-112	Металеві прокладки	т	0,183	
641	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,2273	
642	+&С101-325-
63-1	Металоконструкції індивідуальні .	т	1,257	
643	+&С121-13-2-6	Металоконструкції балок	тн	0,9361	
644	+&С121-13-2-5	Металоконструкції зв'язок	тн	2,9476	
645	+&С121-13-2-2	Металоконструкції прогонів	тн	3,955	
646	+&С121-13-2-4	Металоконструкції ферм	тн	11,2838	
647	+&С1422-
11179	Металочерепиця	м2	2009,11	
648	+&С111-953-2	Механічний замок з скляною колбою [ЗТ141-BKS]	шт	3	
649	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,64125	
650	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	
651	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	4,6	
652	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	2,24	
653	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	3,68	
654	С1510-5
варіант 1	Муфта для кабелів зв'язку з'єднувальна 1СП-12	шт	2	
655	С113-1289	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного
зварювання ПЕ труб	шт	4	
656	+С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	65,6	
657	С113-102	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з
циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 25
мм	10шт	0,0672	
658	С113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з
циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65
мм	10шт	0,0102	
659	+&С1545-37-
109	Н-021 Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою	шт	1658	
660	+&С1545-37-
110	Н-032 Тримач дроту металевий з дюбелем А=140 mm	шт	455	
661	+&С1545-37-
111	Н-037 Тримач полоси металевий з дюбелем	шт	70	
662	+&С1545-37-
112	Н-052 Тримач кониковий півкруглий з NIRO	шт	526	
663	+&С154-62-43	Набір кріплення	шт	1344	
664	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона
квадрата 12 мм	т	0,0000998	

1	2	3	4	5	
665	+С1111-53
варіант 1	Надставка на опорi ТС-1	шт	1	
666	С1110-105
варіант 1	Накладки ОГ2, ОГ5	шт	9	
667	+&С113-12-6-2	Наконечник діам. 250 мм	шт	1	
668	С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2	
669	С1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,0204	
670	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0918	
671	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	396,3	
672	+&С111-1756-
76-1	Напоромір НМП-1	шт	1	
673	+&С111-953-4	Направляючий ролик закритий [НРЗ.BKS]	шт	17	
674	+&С1-53-41-
541	Насадок з кутом розпилу 20 град. [РЦ-3-ФЗ 2]	шт	4	
675	+&С1-53-41-
540	Насадок з кутом розпилу 60 град. [РЦ-3-60]	шт	2	
676	+&С1-53-41-
539	Насадок з кутом розпилу 90 град. [РЦ-3-90]	шт	2	
677	С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,4848918	
678	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,28704	
679	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,476	
680	С1630-1710
варіант 1	Обв'язки водомiрiв крильчастих iз сталевих
водогазопровiдних та безшовних труб в комплектi з
вентилями муфтовими та  фiтингами, з обводною лiнiєю,
дiаметр ввода 63 мм	комплект	5	
681	+&С130-1110-
9	Обойма для кріплення	шт	7	
682	С123-371	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-2, О-3,
товщина 16 мм, ширина без гребеня від 70 до 90 мм	м3	0,99324	
683	+С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	3,188	
684	+&15093-
38033-3	Одножильний кабель ВВГнг перерізом 1х25 мм2 660в	1000м	0,03	
685	+&С111-136-
13	Однорівневий з’єднувач профілів типу "краб"	шт	639,71	
686	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони,
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса складальної
одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0236034	
687	+С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної,
90% комбінованої]	т	0,17728	
688	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00012	

1	2	3	4	5	
689	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00056	
690	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	12,71397	
691	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40
мм	м2	220,55485	
692	+&С121-640-
1-8	Опора осівтлення	шт	26	
693	С121-789	Опори нерухомі	т	0,0471528	
694	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0871254	
695	+&15093-
38153-10	П"ятижильний вогнетривкий кабель перерізом 5х4 RE мм2
FE 180/E90 0,6/1kV	1000м	0,01	
696	+&15093-
38153-53	П"ятижильний вогнетривкий кабель перерізом 5х4 мм2
НХН FE 180/E30 0,6/1kV	1000м	0,04	
697	+&15093-
38033-7А	П"ятижильний кабель ВВГнгд перерізом 5х1,5 мм2 660в	1000м	0,05	
698	+&15093-
38033-12	П"ятижильний кабель ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2 660в	1000м	0,673	
699	+&15093-
38033-15	П"ятижильний кабель ВВГнгд перерізом 5х4 мм2 660в	1000м	0,81	
700	+&15093-381-
12	П"ятижильний силовий кабель перерізом 5х16 мм2, ВВГнгд	1000м	0,21	
701	+&15093-381-
13	П"ятижильний силовий кабель перерізом 5х25 мм2, ВВГнгд	1000м	0,02	
702	+&С1545-174-
5	Пiдвiс в комплекті	шт	4431,41	
703	С111-1712	Пігмент тертий	кг	0,01	
704	+С1110-46
варіант 1	Підвіска натяжна ізольована	100шт	0,18	
705	+2407-1402-1	Піддон душовий емальований ПМС-2	шт	1	
706	+С130-541	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з
пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	13	
707	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,08	
708	+&С130-1110-
30	Підсилена обойма для розтяжки діам. 250 мм	шт	1	
709	+&С171-76-1	Підставка трубна діам. 300 мм	шт	1	
710	+&С114-98-3	Піна монтажна 750 мл	флакон	1	
711	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	234,75597	
712	С114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-
ЭФ-35-0,8	т	0,0299208	
713	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	30,039	
714	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3505,49182	

1	2	3	4	5	
715	+С130-531	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним
краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 680х350х325
мм	шт	6	
716	+&С1-53-41-
587-1	ПЕ труба 32мм	м/п	286	
717	+К584211-
2026
варіант 3	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки 1ПК34.15-8	шт	1	
718	+К584211-
2039
варіант 1	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки 1ПК39.12-8	шт	6	
719	+К584211-
2040
варіант 3	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки 1ПК37.12-8	шт	11	
720	+К584211-
2045
варіант 2	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки 1ПК35.12-8	шт	5	
721	+К584211-
2058
варіант 2	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки 1ПК39.10-8	шт	4	
722	+К584211-
2059
варіант 3	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки 1ПК37.10-8	шт	7	
723	+К584211-
2064
варіант 2	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки 1ПК35.10-8	шт	1	
724	+К584211-
2068
варіант 2	Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки 1ПК34.10-8 	шт	3	
725	+К584211-
4001
варіант 1	Панелi перекриття марки 1ПК79.12-8	шт	2	
726	+К584211-36
варіант 1	Панелі перекриття з/б марки 1ПК71.12-8	шт	6	
727	С111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,005736	
728	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	642,15594	
729	+С111-856
варіант 1	Пароізоляіна плівка	м2	38,874	
730	С1546-54	Пароніт	т	0,000128	
731	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,12	
732	С1113-292	Паста антисептична	т	0,5208754	
733	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,1996	

1	2	3	4	5	
734	+С1545-162	Патрони Д-2 короткі	100шт	2,475	
735	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2112	
736	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,01	
737	С1545-168
варіант 1	Патрубок для підключення унітазу	100шт	0,01	
738	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	71,38	
739	+К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	21	
740	+К582821-570	Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
741	+К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	62	
742	+К582821-587	Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	62	
743	+К582821-589	Перемички з/б марки 3ПБ27-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	
744	+К582821-593	Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	
745	+К582821-627	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
746	+К582821-617	Перемички з/б марки 5ПБ27-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	23	
747	+С113-1613
варіант 1	Перехiд до теплоiзольованих труб	шт	2	
748	С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	13,504	
749	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	5,316	
750	С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	3,704	
751	С1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	1,388	
752	С1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,584	
753	С1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,388	
754	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	8344,27	
755	+С123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	6481,7962	
756	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	9	
757	+&С111-1806-
2	Планка гребеня пряма	м.п.	234,4	
758	+&С111-1806-
4	Планка для внутрішнього стику (яндова)	п.м.	5	
759	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	2206,78854	
760	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	8,2414	
761	+&С111-146-
1-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	17872,55	
762	+&С1426-
11785-1	Плити бетоннi тротуарнi, товщина 60 мм,	м2	9786,9	
763	+К585521-
Л048	Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	
764	+К585521-
Л049	Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	

1	2	3	4	5	
765	+К585521-
Л036	Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1	шт	7	
766	+К585521-
Л032	Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1	шт	10	
767	+&С111-772-1	Плити стельові 600х600 мм	м2	5470,5	
768	+&К581321-
2111-1	Плити стрiчкових фундаментiв з/б марки ФЛ24.10-1 ГОСТ
13580-85	шт	1	
769	+К581321-
2044	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.12-1 ГОСТ
13580-85	шт	2	
770	+&С114-97-5	Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, марка
ПСБС-35	м3	883,0667	
771	+&С114-54-7-1	Плити теплоізоляційні "Lamella mat " товщиною 30 мм	м2	785	
772	+&С114-4-У-1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	801,3864	
773	+&С114-6-У-
25	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати (фасад)	м3	949,9906	
774	+&С111-283-
11	Плитки керамiчнi для пiдлог	м2	1368,6796	
775	+&С111-256-3	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	1094,84	
776	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	721,14	
777	+С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	128,4	
778	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	697,6	
779	С114-92	Повсть будівельна	т	0,034	
780	+&С1545-
1721-2	Подовжувач CD-60/27	шт	112,89	
781	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	3,792089	
782	+С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0197	
783	+&С111-1628-
3	Покрівельне металеве огородження.	м	458	
784	+&С130-1110-
29-О	Покрівельний пропускний елемент DDTOO	шт	1	
785	+&С111-1803-
2	Покрівельний профнастил	м2	608,96	
786	С1545-180	Полоски К-404	100шт	29,6608	
787	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва
"Дорнит-2"	10м2	0,00011	
788	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,6658	

1	2	3	4	5	
789	+&С1630-541-
4
варіант 5	Поплавковий клапан діам. 20 мм	шт	1	
790	С1421-9940	Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей
активований	т	4,108	
791	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400	т	59,109	
792	+С123-362	Поручні, тип П-1, розмір 26х75 мм	м	60,69	
793	+&С1630-103-
10
варіант 2	Прилад магнітної обробки води МАГ-6	шт	1	
794	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40	т	0,00374	
795	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС30	т	0,00081	
796	С1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка
ПОССу30-0,5	т	0,00026	
797	С1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка
ПОССу40-2	т	0,00002	
798	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка
ПОССу25-2	т	0,000125	
799	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0043625	
800	+&С1630-541-
4
варіант 4	Пристрій наповнення 5008-002	шт	1	
801	+&1602-
30036-3	Пристрій сигнальний УС-1	шт	2	
802	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	19,008	
803	+&С118-37-
332-1	Провід ВВП-1 перерізом 3*1,5мм2	м	105	
804	С1545-544
варіант 1	Провід ПЛ	м	12	
805	С1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,056	
806	+15097-32031
варіант 1	Провід ПРППМ-2х1,2	1000м	0,12	
807	С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,735	
808	С1545-194	Провід ПС-50	м	12	
809	+15097-29021	Провід діаметром жили 0,5мм ТРП	1000м	0,4	
810	+&15097-
29021-1	Провід з мідними жилами ПСВВ-4х0,4	1000м	0,03	
811	+15095-2033	Провід напругою до 380в перерізом 2.1,5мм2 ППВ	1000м	0,45	

1	2	3	4	5	
812	+&С157-74-1	Проводи iз сталевих оцинкованих дротiв I групи та
алюмiнiєвих дротiв, марка АС, перерiз 50/8 мм2	м	885	
813	+С157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,13	
814	+С157-255	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою, марка ПВ1, переріз 25 мм2	1000м	0,215	
815	+С111-1155	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,06	
816	С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з
вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-
20 мм	т	0,006	
817	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм,
товщина 4-5 мм	т	0,062832	
818	+&С1545-89-
45	Прокладка вбираюча	м	1477,8576	
819	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	3,71	
820	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр
50 мм	1000шт	0,029	
821	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр
100 мм	1000шт	0,106	
822	С1541-65	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр
150 мм	1000шт	0,002	
823	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр
50 мм	1000шт	0,271	
824	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр
100 мм	1000шт	0,008	
825	С1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр
150 мм	1000шт	0,018	
826	С1546-65	Пропан	т	0,00036	
827	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	18,16477	
828	+&С121-776-
5-Т-1	Профiль цокольний	м	147,048	
829	+&С111-1140-
22	Профіль кутовий перфорований	м	1342,656	
830	+&С111-826-
4-Л1	Профіль направляючий UD-27	м.п.	338,67	
831	+&С111-826-
4-Л	Профіль стійковий СD-60	м.п.	959,565	
832	С1546-68	Проявник	л	0,5	
833	+&С1545-208-
1	Пряжки	кг	22,765	
834	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	29,6608	

1	2	3	4	5	
835	+&С130-559-
683-15	Радіатори сталеві з нижнім підключенням PURMO тип
CV33 900х1400	шт	8	
836	+&С130-559-
683-1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під"єднанням PURMO
тип CV22 500х400	шт	23	
837	+&С130-555-
20
варіант 2	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
тип CV22 500х1200	шт	1	
838	+&С130-559-
603-1	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
Ventil Compact тип CV11 500х500	шт	7	
839	+&С130-559-
683-2	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
тип CV22 500х500	шт	8	
840	+&С130-559-
683-3	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням
PURMOI тип CV22 500х600	шт	12	
841	+&С130-559-
683-4	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
тип CV22 500х700	шт	27	
842	+&С130-559-
683-8	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
тип CV22 500х800	шт	85	
843	+&С130-559-
683-9	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
тип CV22 500х900	шт	24	
844	+&С130-559-
683-10	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
тип CV22 500х1100	шт	6	
845	+&С130-559-
683-11	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
тип CV22 500х1000	шт	11	
846	+&С130-559-
683-12	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
тип CV22 500х1200	шт	8	
847	+&С130-559-
683-13	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
тип CV22 500х1400	шт	16	
848	+&С130-559-
683-14	Радіатори сталеві панельні з нижнім підключенням PURMO
тип CV22 500х1600	шт	5	
849	+С130-577	Раковини РСВ сталеві емальовані з спинкою, що
відділяється, кріпленнями, розмір 500х400х410 мм	шт	1	
850	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,52	
851	+С113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	13	
852	+С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	
853	+&С130-592-
104	Регулятор перепаду тиску "після себе" діам. 15 мм RD 102V,
LDM	шт	1	
854	+&С130-592-
10	Регулятор перепаду тиску діам. 15 мм ASV-PV 25
(003L7601) Danfoss	шт	31	
855	+&С130-592-
11	Регулятор перепаду тиску діам. 20 мм ASV-PV 25
(003L7602) Danfoss	шт	2	
856	+&С130-592-
13	Регулятор перепаду тиску діам. 32 мм ASV-PV 25
(003L7604) Danfoss	шт	1	

1	2	3	4	5	
857	+&С1630-541-
2	Регулятор швидкості (частоти) двигунів вентиляторів	шт	1	
858	+&С1630-986-
62	Реле захисне	шт	1	
859	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними
кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235,
ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,028	
860	+1504-19005
варіант 1	Роз"єм ГС 16А/5 (115)	шт	4	
861	+&С1419-94-
22	Розетка для пожежних димових, теплових сповіщувачів Р-96	шт	165	
862	+290902-223
варіант 1	Розетка одномісна незаглиблена для вiдкритої проводки
РСб10-3-ЛБ з заземлюючим контактом	шт	81	
863	+&С1512-1-44	Розетка одномістна для прихованої установки РСш10-3-ЛБ
з заземлюючим контактом	шт	311	
864	+&С1512-1-43	Розетка телефонна штепсельна WRJ11/1одинарна	шт	8	
865	+С123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	4724	
866	+&С111-1846-
62	Розпірний болт М12*400 з гайкою і шайбою	шт	8	
867	С1425-11696-
2	Розчин азбоцементний	м3	0,1536	
868	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	5,46683	
869	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,5193	
870	+С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,00524	
871	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	8,90152	
872	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	314,64756	
873	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	211,9866	
874	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М25	м3	50,05188	
875	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50	м3	167,71802	
876	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	38,28745	
877	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий
1:1:6	м3	227,80226	
878	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00181	
879	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	133,0692	
880	+С113-1536	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір
133/225 мм	шт	4	
881	+241649-1063
варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х-3  д-20мм	1000м	0,01	
882	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	215	

1	2	3	4	5	
883	+&С130-1106-
12-6	Ручний балансувальний вентиль MSV-BD діам.45 мм,
Danfoss	шт	1	
884	+&С130-1106-
12-6К	Ручний балансувальний вентиль MSV-BD діам.32 мм,
Danfoss	шт	3	
885	+&С1630-570-
2	Ручний запірно-вимірювальний клапан ASV-М діаметром
15мм (фірми Danfoss)003L7691	шт	2	
886	+&С1630-570-
4	Ручний запірно-вимірювальний клапан ASV-М діаметром
25мм (фірми Danfoss)003L7693	шт	6	
887	+&С1630-570-
5	Ручний запірно-вимірювальний клапан ASV-М діаметром
32мм (фірми Danfoss)003L7694	шт	1	
888	+&С1630-570-
3-У	Ручний запірновимірювальний клапан ASV-М діаметром
20мм (фірми Danfoss)	шт	25	
889	С111-1757	Рядно	м2	292,6776	
890	+&С180-1-2	С-021 Затискач для дроту хрестовий	шт	251	
891	+&С1545-37-
23-1	С-022 ОС Злучник для полоси хрестовий	шт	51	
892	+&С1545-37-
22-1	С-031 ОС Злучник контрольний з проміжною пластиною ОС	шт	35	
893	+&С1530-1-
127-39	С-061 Зажим для дроту до ринви	шт	35	
894	С113-1118-
11Б	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 63/63 мм
для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
895	+&С171-1100П	Сілiкон (герметик)	флакон	42,50048	
896	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття	м2	647,01202	
897	+&С111-1586-
3-А	Сітка з скловолокна	м2	1226,448	
898	+&С111-1780-
1	Сітки арматурні	т	0,37	
899	+&С121-780-9	Сітчасті панелі огорожі розм.1,53х2,5 м, діам. дроту 4,5 мм
(Оригінал ПХВ)	шт	336	
900	+&С111-136-
25	Самонарiзи 3,5х25	шт	15804,6	
901	+&С1545-43-
11-1С	Самонаріз покрівельний з шайбой з ущільнювачем	шт	3388	
902	+&С1-1-213-15	Світильник BRIKA-27Вт	шт	26	
903	+&1507-90	Світильник LED з світлодіодними лампами пот.45 Вт,
ДВО20У- 45-012	шт	895	
904	+&1507-91	Світильник LED з світлодіодними лампами пот.40 Вт,
ДВО20У- 40-011	шт	90	
905	+&1507-92	Світильник LED з світлодіодними лампами пот.10 Вт,
ДББ27У- 10-223	шт	80	

1	2	3	4	5	
906	+&1507-1047-4	Світильник НСП11Х100-414	шт	4	
907	+&1507-1047-
20	Світильник НСП18ВЕх-200-221	шт	7	
908	+&1507-3090-5	Світильник для люмінісцентних ламп ЛБО01В-1х40-021	шт	31	
909	+&1507-3090-6	Світильник для металогалогенних ламп ГПП02В-250	шт	12	
910	+&1507-3090-4
варіант 1	Світильник з блоком автономного живлення ДБО02 ВСП-6-а	шт	19	
911	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,274	
912	+&С111-1906-
2	Свердла металеві, діаметром 10 мм	шт	0,009	
913	+С1550-31	Силіконова фарба Ceresit  СT 48	кг	2509,8632	
914	+&С111-196-8	Силіконовий герметик	л	23,20224	
915	С1630-973
варіант 1	Сифони двоповоротні пластмасові, дiаметр 50 мм	шт	10	
916	С1113-307	Скло рідке калійне	т	0,0325	
917	+&С111-178-2	Склосітка	м2	5124,4	
918	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм	кг	50,3282	
919	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,1935	
920	+С113-2123
варіант 1	Скоба діам.8х200	шт	576	
921	С1545-248	Скоби будівельні	кг	57,6	
922	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,18	
923	С1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	1,925	
924	С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,16	
925	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,7104	
926	+&С1110-171-
40	Смуга оцинкована 25х4 мм для блискавкозахисту W-
25х4/ST	м.п.	952	
927	+&С111-1300-
14-А	Снігозатримувач	м	429,1806	
928	+С111-964	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої
звичайної якості марки Ст0, круглий та квадратний, розмір
52-70 мм	т	0,1032	
929	+С111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої
звичайної якості  марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм
при ширині 100-200 мм	т	0,238448	
930	+&С114-98-4	Спінений поліетилен (полотно ППЕ 6мм)	м2	2834,56	
931	+С1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 15 мм	шт	1890,56	

1	2	3	4	5	
932	+С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 20 мм	шт	425,28	
933	+С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 25 мм	шт	259,28	
934	+С1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 32 мм	шт	83,28	
935	+С1630-138	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 40 мм	шт	26,28	
936	+С1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 50 мм	шт	17,46	
937	+&2010-8-7	Сповіщувач магнітоконтактний К1	шт	7	
938	+&2010-8-8-1	Сповіщувач цифровий акустичний	шт	4	
939	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	2,0968567	
940	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,147525	
941	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,02	
942	+С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0085	
943	+С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,1062	
944	+С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,29982	
945	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,09037	
946	С1546-80	Стеарин	кг	0,02	
947	С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,81213	
948	+С1416-8525	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі
вібровані, довжина 10,5 м, СВ 105-3,5	шт	10	
949	+&С121-780-2	Стояки металеві	шт	336	
950	+&С111-1679-
1	Стрiчка самоклеюча 3ммх50мм	м	10671,2442	
951	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0942	
952	+&С100-1-4-5	Стрічка армувальна	м	745,074	
953	+&С111-1681-
28-5	Стрічка ковзна	рул	2	
954	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	6,02572	
955	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,72464	
956	+С111-1721-
11Б	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом	м	342	
957	+&С111-1721-
11Д	Стрічка сигнальна.	м	120	
958	С1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини,
товщина 0,8 мм	кг	0,05304	
959	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,
7х(20-50) мм	т	0,41448	

1	2	3	4	5	
960	+&С111-136-
17	Стрічка ущільнувана звукоізоляційна шириною 30мм	м	338,67	
961	+С1545-548
варіант 1	Стяжка Г1	шт	6	
962	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,442	
963	+&С111-2015-
50	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між
гіпсокартонними плитами	кг	268,6782	
964	+&С111-2015-
51	Суміш суха клеюча для кріплення та захисту елементів
систем теплоізоляції	кг	62319,12	
965	+&С111-2015-
52	Суміш суха модіфікована цементна, для шпаклювання
мінеральних основ	кг	380,8	
966	+&С111-2001-
1-1	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення
швів в облицюванні на недеформованих основах	кг	1147,31124	
967	+С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	115,52	
968	+С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	362,368	
969	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,95228	
970	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,4674	
971	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,306	
972	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	69,86592	
973	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	88,1625	
974	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	90,6185	
975	+С1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	231,406	
976	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,2632	
977	+С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,173	
978	+С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,0789	
979	+С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,2639	

1	2	3	4	5	
980	+С1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	105,73052	
981	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,654	
982	+С1424-
11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200],
крупність заповнювача більше 40 мм, марка за
морозостійкістю 100	м3	6,5	
983	+&С111-1720-
1-7Н	Супердифузійна плівка	м2	3127,41	
984	С1546-82	Сурик свинцевий	т	0,0006165	
985	+2407-2201	Сушарка для рушників ПО-30	шт	1	
986	+&С111-829-
2-К	Т-профілі металеві основні напрямні, довжина 3,7м	м	4949,5	
987	+&С111-829-4	Т-профілі металеві поперечні, довжина 0,6м	м	4949,5	
988	+&С111-829-3	Т-профілі металеві поперечні, довжина 1,2м	м	9899	
989	С1546-83	Тавот	кг	64,272	
990	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,167552	
991	+&8401-11-4	Телеантена колективна АТВК-1-5	комплект	1	
992	+&8401-11-2	Телеантена колективна АТВК-6-12	комплект	1	
993	+&С114-36-
113	Тепловідбивна ізоляція	м2	122,64	
994	+&С114-54-7
варіант 1	Термоізоляція гідравлічної стрілки 9572920, Viessmann	in	1	
995	+&С1630-113-
3-27	Термометр манометричний показний ТПП-М	к-т	16	
996	1704-10008
варіант 1	Термометр манометричний показний ТПП-М	шт	12	
997	+&С1630-113-
3-30	Термометри прямi в оправi ТТЖ-М і гільзою	к-т	8	
998	+С1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	1	
999	+С111-1639
варіант 2	Тех. документ Vitotronic 300-K MW2B	шт	1	
1000	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,14713	
1001	+С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості
гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм,
сталь марки Ст3сп	т	0,00085	
1002	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,075	
1003	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка
ТГ-350	м2	813,8562	

1	2	3	4	5	
1004	С111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості
та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,
9 мм	т	0,357672	
1005	+С111-1130	Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з обрізними
кромками, ширина понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9
мм, сталь марки С235	т	0,041888	
1006	+&С111-1806-
7	Торцева планка	п.м.	253,45741	
1007	+&С111-1713-
2-6Е	Торцева планка внутрішня	шт	518	
1008	+&С111-1713-
3	Торцева планка зовнішня	шт	518	
1009	+&С111-3403-
1
варіант 2	Торцова планка для відлива віконного	шт	20	
1010	+&С111-3403-
1
варіант 1	Торцова планка для підвіконної дошки	шт	20	
1011	+С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2,3	
1012	+С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1,84	
1013	+С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3,91	
1014	С113-2015	Трійник до запресовування З-З-З, Ду 16х16х16 мм	шт	302,45	
1015	С113-2016	Трійник до запресовування З-З-З, Ду 20х20х20 мм	шт	177,1	
1016	+&С113-2017-
1	Трійник до запресовування З-З-З, Ду 26х26х26 мм	шт	155,94	
1017	+&С1-53-41-
544	Трійник під трубу 16х1 [T-NW-13-HS]	шт	3	
1018	+&С113-2028-
1	Трійник ред. до запресовування З-З-З, Ду 32 мм	шт	16,15	
1019	+&С113-1099-
50-90
варіант 1	Трійники  з поліетилену  	шт	4	
1020	+С113-1103-
11Г	Трійники з поліетилену діам. 200 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
1021	С1110-197	Траверси сталеві	т	0,1143	
1022	+&С130-635-
21	Трапи Т-100 пластмасові з металевими гратами	комплект	16	
1023	+&С130-635-
20	Трапи Т-50 пластмасові з металевими гратами	комплект	11	
1024	+&15093-
38153-12	Трижильний вогнетривкий кабель перерізом 3х1,5 мм2 FE
180/E30 0,6/1kV	1000м	0,01	

1	2	3	4	5	
1025	+&15093-
38153-12
варіант 4	Трижильний вогнетривкий кабель перерізом 3х1,5 мм2
НХН FE 180/E30 0,6/1kV	1000м	1,67	
1026	+&15093-
38153-17	Трижильний вогнетривкий кабель перерізом 3х4 RЕ мм2
FE 180/E90 0,6/1kV	1000м	0,05	
1027	+&15093-
38153-20	Трижильний вогнетривкий кабель перерізом 3х2,5 RЕ мм2
FE 180/E30 0,6/1kV	1000м	0,003	
1028	+&15093-
38153-52	Трижильний вогнетривкий кабель перерізом 3х2,5 мм2
НХН FE 180/E90 0,6/1kV	1000м	0,175	
1029	+&15093-
38153-55	Трижильний вогнетривкий кабель перерізом 5х2,5 мм2
НХН FE 180/E30 0,6/1kV	1000м	0,003	
1030	+&15093-
38033-4А	Трижильний кабель ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2 660в	1000м	7,128	
1031	+&15093-
38033-5А	Трижильний кабель ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2 660в	1000м	5,159	
1032	+&15093-
38033-8	Трижильний кабель ВВГнгд перерізом 3х4 мм2 660в	1000м	0,8	
1033	+&С1540-1-5-
Н	Тримач труби сталевий	шт	30	
1034	+&С111-800-1	Трос натяжний (нержавіюча сталь) 1 мм	м	16	
1035	+&С1530-144-
2	Труба ПВХ дiаметр 20 мм	м	14960	
1036	+&С1530-144-
3	Труба ПВХ дiаметр 32 мм	м	60	
1037	+&С1530-144-
14	Труба ПВХ, дiаметр 40 мм	м	230	
1038	+&С111-1806-
8	Труба водостічна	п.м.	242,6	
1039	+&С1530-144-
15	Труба захисна гофрована діаметром 25 мм	м	4815	
1040	+&С1528-5-2	Труба неіржавіюча 16х1 [ТН-16-BKS]	м	17	
1041	+&С130-1110-
2	Труба пряма діам. 250/310 мм L=1000 мм, RT-1000	шт	9	
1042	+&С130-1110-
3	Труба пряма діам. 250/310 мм L=500 мм, RT-500	шт	2	
1043	+С113-2312	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх
каналізаційних мереж діам. 160 мм	м	35	
1044	+С113-2313	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх
каналізаційних мереж діам. 200 мм	м	296	
1045	С113-2327	Труби Е2-Т двошарові гофровані для захисту підземних
кабельних мереж діам. 110 мм	м	130	

1	2	3	4	5	
1046	С113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного
проходу 100 мм	м	184,14	
1047	С1530-145	Труби вініпластові	кг	0,8	
1048	+С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	54	
1049	+&С113-1300-
12	Труби металопластиковi, діам. 40х5,5 мм	м	68	
1050	+&С113-1300-
15	Труби металопластикові діаметром 16х2,0 мм	м	1315	
1051	+&С113-1300-
16	Труби металопластикові діаметром 20х2 мм	м	770	
1052	+&С113-1300-
11	Труби металопластикові діаметром 26х3,0 мм	м	678	
1053	+&С113-1300-
18	Труби металопластикові діаметром 32х4,4 мм	м	95	
1054	С1530-31	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип
середньолегкий, зовнішній діаметр 225 мм	10м	1,9284	
1055	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,
зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,2889	
1056	+&С113-1677-
5	Труби полiпропiленовi ПНТ/ПВТ дiам. 32 мм	м	780	
1057	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,031845	
1058	С113-959	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-
11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	349,5	
1059	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-
11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	62	
1060	С113-1357	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-
11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	89	
1061	+С113-1365	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-
11(1,6МПа), зовнішній діаметр 200х18,2 мм	м	19	
1062	+С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 20х2,8 мм	м	548	
1063	+С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 25х3,5 мм	м	277	
1064	+С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 32х4,4 мм	м	352	
1065	+С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 40х5,5 мм	м	106	
1066	+С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 50х6,9 мм	м	61	
1067	+С113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 63х8,6 мм	м	56	

1	2	3	4	5	
1068	+С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення
діам. 20х3,4 мм	м	743	
1069	+С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення
діам. 25х4,2 мм	м	374	
1070	+С113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення
діам. 32х5,4 мм	м	484	
1071	+С113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення
діам. 40х6,7 мм	м	173	
1072	+С113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення
діам. 50х8,3 мм	м	85	
1073	+С113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення
діам. 63х10,5 мм	м	46	
1074	С113-359	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки
15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	3,5	
1075	С113-386	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки
15, 20, 25, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 7 мм	м	130	
1076	С113-409	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки
15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 10 мм	м	78	
1077	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	
1078	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3,012	
1079	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,02	
1080	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	36	
1081	С113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,56	
1082	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,024	
1083	С113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,6	
1084	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,5 мм	м	0,61	
1085	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм	м	317,364	
1086	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 2,8 мм	м	5,3976	

1	2	3	4	5	
1087	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3 мм	м	59,5348	
1088	С113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина
стінки 4 мм	м	1,33	
1089	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм,
товщина стінки 2,8 мм	м	299	
1090	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм,
товщина стінки 3,2 мм	м	15	
1091	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм,
товщина стінки 3,2 мм	м	26	
1092	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм,
товщина стінки 4 мм	м	2,886	
1093	С113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3 мм	м	2,03	
1094	+С113-1506	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій
оболонці для підземного прокладання теплових мереж,
типорозмір 133/225 мм	м	244	
1095	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,38	
1096	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	12,98	
1097	+&С1545-174-
6	Тяга пiдвiсу	шт	4431,41	
1098	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,297668	
1099	+&С130-653-4	Умивальник прямокутний у комплекті з сифоном з випуском	комплект	48	
1100	+С130-662	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з
нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном
пляшковим латунним та випуском, з встановлювальними
поверхнями, що виступають, без спинки, розмір
650х500х150 мм	комплект	1	
1101	+&С130-905-1	Унiтаз "Компакт"	комплект	27	
1102	С1545-37	Утримувач К188	100шт	1,7286	
1103	С1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	0,0544	
1104	С1546-92	Фіксаж	л	0,5	
1105	+&С10000-7-
1-4Д	Фіксатори пластмасові	шт	19486,8	
1106	+С1630-1966	Фільтри газові ФГ-50х0,63	шт	1	

1	2	3	4	5	
1107	+С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем
опалення діаметром 25 мм	шт	2	
1108	+&С1630-103-
1-4	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем
опалення діаметром 45 мм	шт	3	
1109	+&С1630-103-
1-6Н	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 15
мм	шт	4	
1110	+&С1630-103-
4	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 20
мм	шт	27	
1111	+&С1630-103-
6	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25
мм	шт	7	
1112	+С1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем
опалення діаметром 32 мм	шт	5	
1113	+С1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем
опалення діаметром 40 мм	шт	3	
1114	+С1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем
опалення діаметром 50 мм	шт	5	
1115	+С1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем
опалення діаметром 80 мм	шт	1	
1116	+С1630-111	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем
опалення діаметром 150 мм	шт	1	
1117	+С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,068958	
1118	+&С111-337-3	Фарба аерозольна	флакон	42,50048	
1119	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00006	
1120	+&С111-334-2	Фарба водоемульсійна	кг	8386,709	
1121	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0527864	
1122	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний,
МА-015	т	0,0132691	
1123	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0027103	
1124	+С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015
блакитна 424, темно-сіра	т	0,00024	
1125	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-
бежева	т	0,0002125	
1126	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт
МА-015 захисна 736	т	0,004	
1127	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт
МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00065	
1128	+С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,
сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,001683	
1129	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт	т	0,3996971	

1	2	3	4	5	
1130	С111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-
коричнева, сіра	т	0,0252	
1131	С111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000341	
1132	+С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00104	
1133	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,08804	
1134	+&С10-7-167	Фасонні частини трубопроводів	компл	704	
1135	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1
та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	
1136	С130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6
МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	
1137	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	17	
1138	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	32	
1139	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	
1140	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	
1141	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	20	
1142	С130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	4	
1143	С130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	28	
1144	С130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	6	
1145	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	
1146	+С130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	6	
1147	+&С121-256-1
варіант 1	Хвіртки з ПХВ покриттям в комплекті зі стовпом і замком	шт	6	
1148	+С1545-550	Хомут Х 1	шт	8	
1149	+С1545-549
варіант 2	Хомут Х 7	шт	6	
1150	+С1545-552
варіант 1	Хомут Х 8	шт	2	
1151	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,12	
1152	+&С1-53-41-
538	Хомут з гайкою під трубу 16х1	шт	10	

1	2	3	4	5	
1153	+С1545-546
варіант 1	Хомут підкосу	шт	1	
1154	С130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостокових
пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм	т	0,0605	
1155	С130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостокових
пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	т	0,042625	
1156	+&С1-53-41-
543	Хрестовина під трубу 16х1 [К-NW-13-HS]	шт	2	
1157	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,043665	
1158	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00092	
1159	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,67596	
1160	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0717271	
1161	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0753648	
1162	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0307295	
1163	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,7681154	
1164	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0109	
1165	+С111-167	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100 мм	т	0,0357672	
1166	+С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,
5х120 мм	т	0,0225872	
1167	+&С171-1099П	Цвяхи оцинкованi 2х35 мм	шт	8673,9616	
1168	+&С171-1098П	Цвяхи оцинкованi 3,5х70 м	шт	2105,7056	
1169	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,002104	
1170	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100	1000шт	391,56007	
1171	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М75	1000шт	0,56	
1172	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,02032	
1173	+С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в
інших подібних випадках	т	0,2973	
1174	+&С114-57-23	Циліндри з мінеральної вати діам. 133 мм, товщ.стінки 40
мм, покриті захисною оболонкою з алюмінієвої фольги, Alu-
Pipe Section	м	6,12	
1175	+&С114-57-24	Циліндри з мінеральної вати діам. 159 мм, товщ.стінки 40
мм, покриті захисною оболонкою з алюмінієвої фольги, Alu-
Pipe Section	м	42,2	
1176	+&С114-57-15	Циліндри з мінеральної вати діам. 20мм, товщ.стінки 40 мм,
покриті захисною оболонкою з алюмінієвої фольги, Alu-Pipe
Section	м	40,8	
1177	+&С114-57-17	Циліндри з мінеральної вати діам. 28 мм, товщ.стінки 40
мм, покриті захисною оболонкою з алюмінієвої фольги, Alu-
Pipe Section	м	102	

1	2	3	4	5	
1178	+&С114-57-18	Циліндри з мінеральної вати діам. 35 мм, товщ.стінки 40
мм, покриті захисною оболонкою з алюмінієвої фольги, Alu-
Pipe Section	м	195,84	
1179	+&С114-57-19	Циліндри з мінеральної вати діам. 48 мм, товщ.стінки 40
мм, покриті захисною оболонкою з алюмінієвої фольги, Alu-
Pipe Section	м	79,22	
1180	+&С114-57-20	Циліндри з мінеральної вати діам. 57 мм, товщ.стінки 40
мм, покриті захисною оболонкою з алюмінієвої фольги, Alu-
Pipe Section	м	430,22	
1181	+&С114-57-22	Циліндри з мінеральної вати діам. 89 мм, товщ.стінки 40
мм, покриті захисною оболонкою з алюмінієвої фольги, Alu-
Pipe Section	м	26,32	
1182	+&15093-
38113-6
варіант 1	Чотирижильний кабель АВБбШв-1 перерізом  4х185 мм2	1000м	0,07	
1183	+С111-1870	Шайби	т	0,0009687	
1184	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої
звичайної якості, марка Ст0	т	0,0402884	
1185	С1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН,
діаметр 2,0 мм	т	0,001	
1186	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00015	
1187	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,08	
1188	+&С111-219-3	Шпаклівка гіпсова	кг	13798,7	
1189	+&С111-196-3	Шпаклівка епоксідна	кг	33,41828	
1190	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,2911816	
1191	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для
залізниці широкої колії	шт	3	
1192	+С1545-291	Шпилька	комплект	2260,32	
1193	+&С1530-1-
551-1	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3метра	шт	2	
1194	С1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації
ШТ-16Д	шт	8	
1195	+С1550-18	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit  СT 64,
зерно 2,0 мм	кг	11120,75	
1196	+С1550-16	Штукатурка декоративна силіконова "короїд" Ceresit  СT 75,
зерно 2,0 мм	кг	567,68	
1197	+С111-2012-
11	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit  СT
74	кг	1408,15	
1198	+С111-2012-
15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit  СT 77	кг	987,6	
1199	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм	т	0,4994125	

1	2	3	4	5	
1200	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм	т	0,024	
1201	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм	т	0,03214821	
1202	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм	т	0,0036018	
1203	+&С111-1482-
4-3	Шурупи самонарізні 4,9х35 мм.	шт	11822,8608	
1204	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	14,25	
1205	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1014,82	
1206	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	266,76	
1207	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М800	м3	118,56	
1208	+С1421-9463	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5-20 мм, марка М600	м3	549,362	
1209	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1,61816	
1210	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М400	м3	39,16141	
1211	+С1423-
11296-1	Щебінь цегловий	м3	21,33	
1212	+&С130-595-
49	Щит повітровідбивний розміром 0,8х0,6 м	шт	1	
1213	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	215,41252	
1214	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	9,22542	
1215	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм
ЯТП-0,25	шт	4	
 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	
1216	С1999-9003	Бензин	кг	518,7984	
1217	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3499,292	
1218	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	403,2	
1219	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	56,2383	
1220	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,1082	
1221	С1999-9009	Дрова	м3	23,3777	

1	2	3	4	5	
 	 	IV. Устаткування	 	 	
1222	+&1602-
30076-1-6Р	Cповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	7	
1223	+&1602-
30066-2-1	Cповіщувач ручний СПР -1	шт	3	
1224	+&1511-2001-
21	Акумулятор 12В 7Аг	шт	1	
1225	+&1602-
50089-1	Акумулятор NP7-12	шт	2	
1226	+&2406-
15020-44-1	Апарат касовий MINI 600.01	шт	1	
1227	+&1602-
50114-6	Апарат телефонний	шт	8	
1228	+&241996-
18014-302	Бак для збору відходів БО 30	шт	8	
1229	+2415-1360
варіант 1	Баки запасу води місткістю 100 м3	шт	2	
1230	+1504-13245
варіант 9	Блок іскрозахисту БІЗ	шт	1	
1231	+1511-3001
варіант 1	Блок живлення БЖ2430	шт	1	
1232	+1504-3178
варіант 5	Блок живлення БРЖ02-24/12	шт	2	
1233	+2402-4058
варіант 2	Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщування
ЦДП02-120	шт	1	
1234	+1504-5309
варіант 5	Блок комутації і контролю БКК-16/16	шт	1	
1235	+1504-13245
варіант 8	Блок реле зовнішніх пристроїв БРВУ	шт	2	
1236	+1504-13245
варіант 11	Блок спряження адресний БСА	шт	4	
1237	+&280222-
16099-5	Відмулювач з магнітним уловлювачем Termen S.A. DN 125	шт	1	
1238	+&241996-
18014-297	Візок вантажний до 200 кг	шт	2	
1239	+&170312-
5001-2	Вага електронна DS 682 габ. 210х330х280	шт	3	
1240	+&241996-
20712-2	Ванна мийна 4-гніздова 4ВМ1900х600х900	шт	1	
1241	+&2407-1210-
12	Ванна мийна двосекцiйна 2ВМ 1200х600х900	шт	1	

1	2	3	4	5	
1242	+&2407-1209-
12	Ванна мийна двосекційна 2 ВМР 1000х600х900	шт	5	
1243	+&2407-1209-
13	Ванна мийна з н/сталі 2 ВМР 1200х700х900	шт	1	
1244	+&241996-
20713-4	Ванна мийна односекційна 1ВМР	шт	1	
1245	+&241996-
20712-3	Ванна мийна трисекційна 3ВМР 1800х600х900	шт	1	
1246	+&230720-
12783-10	Вентиль триходовий діаметром 20 мм з електроприводом
VF3 (AME 435) Danfos	шт	4	
1247	+&2308-4001-
37	Вентилятор ВКПФІ-4Д 500х300 (Вентс)	шт	1	
1248	+&2308-4001-
38	Вентилятор ОВ1-250 (Вентс)	шт	10	
1249	+&2308-4001-
31	Вентилятор ТТ-150 (Вентс)	шт	12	
1250	+&2308-4001-
32	Вентилятор ТТ-200 (Вентс)	шт	2	
1251	+&2308-4001-
36	Вентилятор ТТ-250 (Вентс)	шт	2	
1252	+1906-15001
варіант 1	Вертикальна підйомна платформа тип ARITCO	шт	1	
1253	+&1906-
15024-31
варіант 1	Вертикальна платформа KALI B	шт	1	
1254	+&1504-1001-
25-6-1	Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, ВА2006 на 10А	шт	4	
1255	+&1504-1050-
57	Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, ВА 2006 на 25А	шт	1	
1256	+&1504-1050-
11	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, ВА 2006 на 10 А	шт	5	
1257	+&1504-1050-
14	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, ВА 2001 на 6 А	шт	8	
1258	+&1504-1050-
15	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, ВА 2001 на 10 А	шт	55	
1259	+&1504-1050-
54	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, ВА 2001 на 16 А	шт	3	
1260	+&1504-1050-
55	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, ВА 2001 на 20 А	шт	1	
1261	+&1504-1001-
25-6	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2004/250 на
125А	шт	2	

1	2	3	4	5	
1262	+&1504-1050-
17	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001 на 6	шт	6	
1263	+&1504-1050-
18	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001 на 16А	шт	2	
1264	+&1504-1050-
19	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001 на 10А	шт	1	
1265	+&1504-1050-
22	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001 на 25А	шт	9	
1266	+&1504-1050-
26	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001 на 63А	шт	1	
1267	+&1504-1050-
30	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001 на 20 А	шт	12	
1268	+&1504-1050-
56	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2006 на 20 А	шт	1	
1269	+&1504-1050-
16	Вимикач диференційний кількість полюсів-2, ДВ 2002 на 16
А	шт	11	
1270	+&1504-1050-
118	Вимикач диференційний кількість полюсів-4, ДВ 2006 на 10
А	шт	2	
1271	+&290902-54-3	Вимикач одноклавішний незаглиблений для вiдкритої
проводки ВЗ10-1-0-ГБ	шт	29	
1272	+&1801-7017-
18-2	Вогнегасник вуглекислотний ВВ-5	шт	2	
1273	+&2402-3002-5	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5	шт	3	
1274	+&2308-5084-5	Водонагрівач електричний ємкісний на 80 л	шт	1	
1275	+&2308-5084-4	Водонагрівач електричний ЕВНА-1,0 кВт	шт	1	
1276	+&1905-4068-5	Водопідігрівач ємкісний , ОКС 1000 NTRR	к-т	1	
1277	+&550101-
144-7-37	Ворота мініфутбольні/гандбольні розбірні (профільна труба
80х80, порошкове пофарбування)	шт	2	
1278	+&230720-
1278-3	Гідравлічна стрілка (на 30 м3)Viessmann (250/150) 9572917	шт	2	
1279	170328-1047	Годинники електричні первинні,що показують П4МЗ-
2БРР24-012	шт	1	
1280	170328-1057	Годинники електричні повторні сигнальні ЕВ4С-24	шт	1	
1281	170328-1053	Годинники електричні повторні,що показують В4С1-М2ПВ-
24Р-300-323К	шт	11	
1282	+290116-5433
варіант 3	Гучномовець настінний, 6АС100ПН-2 (3)	шт	41	
1283	+290116-5433
варіант 4	Гучномовець настінний, 6АС100ПН-2 (6)	шт	106	
1284	+&1905-1004-
15	Давач контролю низького рівня води WMS- WP6 ( Afriso)	к-т	4	

1	2	3	4	5	
1285	+&1504-1188-
42-1Ш	Диференційний автомат ДВ 2002/2р 63А/30мА на 10 А	шт	19	
1286	+&1504-1188-
45	Диференційний автомат ДВ 2002/4р 63А/30мА на 10 А	шт	1	
1287	+&290827-35-2	Дошка шкільна "Гарант" п"ятиповерхнева розм. 4000х1000	шт	29	
1288	+&1504-
19068-2	Електричний тен до бойлера пот. 4 кВт	шт	1	
1289	+&1504-2250-3	Електропривід клапана АМЕ 110NLX	шт	4	
1290	+&2307-
25095-41	Електросушарка для рук	шт	5	
1291	+&2403-
11164-15	Жироуловлювач Q=3л/с	шт	1	
1292	+&1906-
150258-10	Кабiна касова КК-77К	комплект	1	
1293	+&241996-
18014-298	Касета для сушки інвентарю 2ПС-ТС	шт	12	
1294	+&1704-
11119-4	Каскадний модуль 7441586, Viessmann	шт	4	
1295	+&230720-
12783-12	Клапан - відсікач EVG50/ NA діаметром 50 мм з
електроприводом	шт	1	
1296	+&230720-
12783-3	Клапан перепускний діаметром 25 мм АFPA/VFG, Danfoss	шт	1	
1297	+&230720-
12783-8-И	Клапан триходовий діаметром 40 мм НRЕ3 з
електроприводом АМВ 162 Danfos	шт	1	
1298	+&1504-2250-4	Комбінований клапан AB-QM діаметром 45 мм, Danfoss	шт	1	
1299	+&1505-
10028-1	Комплексна пiдстанцiя трансформаторна 2КТППГ-2К-250-
10/0,4 (в комплекті: корпус КТП -1 шт.; трансформатор
ТМГ250-10/0,4 - 2шт автоматичні вимикачі ВА04-36 ,400А;
рубильник РС -4 на 400А)	шт	1	
1300	+&2308-4008-9
варіант 2	Комплект TPB + антивібраційні опори	шт	1	
1301	+1504-12001
варіант 7	Комплект частотних перетворювачів	шт	1	
1302	+1504-12001
варіант 3	Комплект частотних перетворювачів для ПВ2	шт	1	
1303	+1504-12001
варіант 5	Комплект частотних перетворювачів для ПВ3	шт	1	
1304	+1504-12001
варіант 6	Комплект частотних перетворювачів для ПВ2	шт	1	
1305	+&2308-4001-
35
варіант 2	Компресорно-конденсаційний блок Clint, Qx=36,6кВт,
МНА/К 131 (Італія)	шт	1	

1	2	3	4	5	
1306	+&1704-
11119-5	Контролер управління "VITOTRONIK 200-Н"	шт	1	
1307	+&2405-1371-1	Коробки вiдгалужувальнi діам. 74 мм для кабелів,
прокладених в трубах FLE- A0003A	шт	638	
1308	+&1904-3005-
15	Котли водогрійні Vitodens 200W, B2HA140,150 кВт, з
автомaтикою і пальником Matrix, фірмa "Віссманн"	шт	4	
1309	+&1704-5077-2	Лічильник газовий роторний РГК-65-Ех	шт	1	
1310	+&1701-8030-2	Лічильник електроенергії МТХ 3R30 DH 4LO-Q04	шт	1	
1311	+&1701-8030-6	Лічильник електроенергії МТХ 3R30 DH 4LO-Р04	шт	2	
1312	+&560-9	Лавка S722.1	шт	18	
1313	+&1905-
10047-8	Локальні очисні споруди MakBoxPro-15	к-т	2	
1314	+&2406-3030-3	М'ясорубка з пристроєм для помолу сухарів FTG 102E	шт	3	
1315	+&2406-1001-5	Машина для тонкого подрібнення продуктів Fimar CL/3	шт	1	
1316	+&2406-3031-1	Машина картоплеочисна МОК-150	шт	1	
1317	+&2402-4061-2	Модуль BKS-10-1-МТ з механічним пуском [BKS-10-1- МТ]	шт	1	
1318	+&2301-9038-
21	Насос Grundfos ALPHA 2 25-60 180 1x2	шт	2	
1319	+&2301-9038-
19-6С	Насос Grundfos ALPHA 2 32-60 180 1x2	шт	2	
1320	+&2301-9038-
20	Насос Grundfos ALPHA H 2 32-60 180 1x2	шт	1	
1321	+&2301-9038-
22	Насос Grundfos Magna 3D 40-120F	шт	4	
1322	+&2301-9038-4	Насос Grundfos UPS32-60	шт	3	
1323	+&2301-9038-5	Насос Grundfos UPS45-60	шт	1	
1324	+&2301-9039-
4-У	Насос WILO Jet HWJ 203 50L	шт	2	
1325	+&2301-9038-
23	Насосна група котла пот. 150 кВт 7501321, Viessmann	шт	4	
1326	+&2301-9038-
17-1	Насосна установка з насосами СМВЕ 3-30 Q=3,7м3/год,
Н=30,0м	шт	1	
1327	+&1504-2250-2	Незалежний розчіплювач РВ-Н	шт	1	
1328	+&2308-4279-
7-5	Нейтралізатор конденсату для котлів Viessmann, ZK02633	шт	1	
1329	+241996-
19103	Овоскоп	шт	1	
1330	+&2406-1001-4	Овочерізка CL 25	шт	2	
1331	+290116-5433
варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1"	шт	7	

1	2	3	4	5	
1332	+290116-5433
варіант 2	Оповіщувачі світловий ОС-1 "Вихід"	шт	28	
1333	+290116-5433
варіант 5	Оповіщувачі світловий ОС-6.4 "Стрілка"	шт	7	
1334	+1504-15304
варіант 4	Підсилювач потужності 400ПП030М	шт	2	
1335	+&241996-
18014-296	Підтоварник	шт	3	
1336	+1504-3186
варіант 1	Панель мережева ПС-4	шт	1	
1337	+&560103-38-
11	Парта шкiльна двомістна	шт	377	
1338	+&2406-
15019-1-8	Плита електрична чотириконфорна	шт	2	
1339	+&241996-
18014-301	Полиця кухонна 2ПК	шт	2	
1340	+&241996-
20202-6	Прилавок для гарячих напоїв ПГН-70-К	шт	1	
1341	+&241996-
19013-7-1	Прилавок для столових приборів ПСП иП-70К	шт	1	
1342	+&241996-
20202-12	Прилавок для холодних закусок ПВВ(ПХЗ)-70К	шт	1	
1343	+&2402-4058-
1-3	Прилад приймально-контрольний пожежний Омега ПУ-П 8
кілець	шт	1	
1344	+&2303-5001-3
варіант 4	Припливна витяжна підвісна установка  SPS-4 (50)-Р -
продуктивністю 5000/3000 м3/год., VBW( Польща)	шт	1	
1345	+&2303-5001-3
варіант 2	Припливна установка  SPS-4 (50)-Р - продуктивністю
5000/3000 м3/год., VBW( Польща)	шт	1	
1346	+&2308-4001-
14
варіант 3	Припливно-витяжна установка ВS-3-BIS(50)-P потужністю
6000/5000 м3/год.	шт	1	
1347	+&2303-5001-4
варіант 4	Припливно-витяжна установка ВS-3-ВІS (50)-Р
продуктивністю 6000/6000 м3/год., VBW( Польща)	шт	1	
1348	+&2308-4001-6
варіант 2	Припливно-витяжна установка ПРАНА 200С	шт	70	
1349	+&1517-2023-2	Пристрій АВР-1	шт	3	
1350	+&1602-30129	Пульт контролю загазованості "Сигнал-31/16"	комплект	1	
1351	+1504-13245
варіант 10	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16	шт	1	
1352	+&1704-
11119-2	Регулятор "VITOTRONIK 300-К MW2B"	шт	1	

1	2	3	4	5	
1353	+1503-3058
варіант 1	Роз"єднувач РЛНДз-10/Ч00У1 з приводом	полюс	2	
1354	+&1504-2001-2	Рубильник перекидний РПБ-250	шт	2	
1355	+&2407-1209-
14	Рукомийник настінний РМН	шт	9	
1356	+&2407-1210-
6-3	Рушникосушарка електрична	шт	1	
1357	+&550101-
144-7-40	Сiтка футбольних воріт (вартість пари сіток)	шт	1	
1358	+&1507-1047-4	Світильник НСП11Х100-414	шт	20	
1359	+&1704-
50563-3	Сигналізатор газу "Лелека" СЗМ ИР	шт	9	
1360	+&1704-
50563-4	Сигналізатор загазованості "Лелека -2"	шт	2	
1361	+&1704-
50563-15
варіант 11	Система автоматики установки ПВ1	шт	1	
1362	+&1704-
50563-15
варіант 6	Система автоматики установки ПВ2	шт	1	
1363	+&1704-
50563-15
варіант 10	Система автоматики установки ПВ2	шт	1	
1364	+&1704-
50563-15
варіант 9	Система автоматики установки ПВ3	шт	1	
1365	+&1602-
10364-3-39	Скриня для овочiв ЛО-С	шт	2	
1366	+&2406-3044-1	Слайсер Kuchenbach ES 220	шт	1	
1367	+1602-30069
варіант 2	Сповіщувач димовий точковий СПД-3.2	шт	30	
1368	+2402-4001
варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий
адресний СПДОТА	шт	159	
1369	+1602-30069
варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	16	
1370	+2402-4001
варіант 5	Сповіщувач ручний SPR-1	шт	16	
1371	+2402-4001
варіант 4	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	15	
1372	+2402-4001
варіант 2	Сповіщувач тепловий адресний СПТТА	шт	20	

1	2	3	4	5	
1373	+2402-4001
варіант 3	Сповіщувач тепловий адресний СПТТА-В	шт	4	
1374	+&241996-
18014-293	Стiл виробничий пристінний СПД 1000х600х900 мм	шт	8	
1375	+&241996-
18014-107	Стiл для збирання відходів	шт	1	
1376	+&1801-1056-
40	Стiлець учнiвський двополозковий	шт	754	
1377	+&241996-
18014-292	Стіл виробничий пристінний СПД 1200х600х900	шт	10	
1378	+&241996-
12008-2	Стіл обідній чотирьохмісний	шт	18	
1379	+&560110-54-1	Стіл письмовий.	шт	50	
1380	+&241996-
20307-3	Стілець	шт	72	
1381	+&241996-
20309-2	Стілець офісний	шт	50	
1382	+&241996-
18014-294	Стелаж СТ 1200х500х1800	шт	7	
1383	+290116-5433
варіант 6	Таймер БТ-03-2/512-8	шт	1	
1384	+&241996-
20606-7-45	Термоізоляція гідравлічної стрілки	к-т	1	
1385	+&241996-
18014-295	Термостат для гарячих напоїв	шт	2	
1386	+&560-11	Урна S742	шт	10	
1387	+&1905-
10047-5	Установка автоматичного пом"якшення води
продуктивністю 2,7 м3/год	к-т	1	
1388	+&550101-
144-4	Ферма кріплення щита баскетбольного до стіни	шт	2	
1389	+&15062-
6039-4	Холодильник побутовий NRT	шт	5	
1390	+&1704-60-2	Шафа ШГРП-149-2Н з регулятором тиску газу А-149 (дві
лінії редукування)	шт	1	
1391	+&1517-
208017	Шафа ввiдно-облікова ВРН-250, напольна,
роз.1600х800х300 мм, ІР-31	шт	1	
1392	+&241996-
18014-299	Шафа для посуду	шт	2	
1393	+1602-10718
варіант 5	Шафа комутаційна закрита Н9,5 (18U)	шт	1	
1394	+&241996-
18014-300	Шафа кухонна для хліба	шт	1	

1	2	3	4	5	
1395	+&1517-1089-
24	Шафа металева розміром 800х600х250 для ПР11	шт	2	
1396	+&2406-1001-
27-1	Шафа морозильна SN 147 S INOX	шт	1	
1397	+&2406-1001-6	Шафа холодильна S711 S INOX	шт	6	
1398	+&550101-
144-5	Щит баскетбольний ігровий (оргскло 10 мм) з силовою
антивібраційною рамою	шт	2	
1399	1517-2039
варіант 2	Щит освiтлювальний: вимикач однополюсний -9 шт,пульт
керування і контролю освітленням	шт	1	
1400	+&1503-1270-
1-29	Щит розподільчий ЩВ-1 навісного виконання з замком	шт	1	
1401	+&1503-1270-
1-22	Щит розподільчий ЩО-2 вбудованого виконання з замком	шт	1	
1402	+&1503-1270-
1-23	Щит розподільчий ЩО-3 вбудованого виконання з замком	шт	1	
1403	+&1503-1270-
1-24	Щит розподільчий ЩО-4 вбудованого виконання з замком	шт	1	
1404	+&1503-1270-
1-25	Щит розподільчий ЩО-5 вбудованого виконання з замком	шт	1	
1405	+&1503-1270-
1-27	Щит розподільчий ЩО-А1 навісного виконання з замком	шт	1	
1406	+&1503-1270-
1-28	Щит розподільчий ЩО-А2 навісного виконання з замком	шт	1	
1407	+&1517-1089-
1-1	Щит розподільчий ЩР-1 навісного виконання з замком	шт	2	
1408	+&1503-1270-
1-30	Щит розподільчий ЩР-2 навісного виконання з замком	шт	1	
1409	+&1503-1270-
1-26	Щит розподільчий ЩС-1 навісного виконання з замком	шт	1	
1	2	3	4	5	
1410	+&1503-1270-
1-21	Щит розподільчий навісний ЩО-1 з замком	шт	1