# Додаток 1

# до тендерної документації

# «Код закупівлі згідно «Єдиного закупівельного словника» ДК 021:2015 «Національного класифікатора України» – 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (58154 - Мікрокапіляр для перенесення крові ІВД, з ЕДТА, 37563 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD, 37563 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD, 17988 - Антисептична серветка, 13472 – Скарифікатор, 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD)»

# Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

| № п/п | Код | Назва | Вимоги | Фасування | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58154 - Мікрокапіляр для перенесення крові ІВД, з ЕДТА | Пробірка для гематологічного аналізу крові з мірним капіляром | Пробірка з плоским дном циліндричної форми, з антикоагулянтом К2ЕДТА; Об`єм капіляру має бути 200 мкл; Верхній край пробірки має бути виготовлений з спеціальними виступами, для зручного встановлення та транспортування в штативах; Зовнішній діаметр – 11 мм. Внутрішній діаметр – 8 мм. Висота – 40 мм. | Шт. | 16 500,00 |
| 2 | 37563 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD | Пробірка для підрахунку ретикулоцитів з 100 мкл фарбуючого розчину, 2 мл | Пробірка з плоским дном циліндричної форми, з 100 мкл фарбуючого розчину для підрахунку ретикулоцитів у венозній або капілярній крові; Об`єм пробірки має бути 2 мл, для взяття крові; Діаметр – 11 мм. Висота – 40 мм. | Шт. | 100,00 |
| 3 | 37563 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD | Пробірка з реагентами для підрахунку тромбоцитів в капілярній крові | Пробірка циліндричної форми, з 1 мл реагенту; Капіляр для заповнення лічильної камери. Оброблений антикоагулянтом капіляр для забору крові, об`єм капіляру має бути 20 мкл; Діаметр – 11 мм. Висота – 40 мм. | Шт. | 100,00 |
| 4 | 17988 - Антисептична серветка | Серветка «ВОЛЕС» із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30х60 мм №100 | Назва за кодом НК 17988 - Антисептична серветка. Серветка призначена для дезінфекції шкірного покрову до та після проведення медичних маніпуляцій. Серветки мають бути просочені ізопропіловим 70% спиртом.Кожна серветка повинна бути упакована в тришарову упаковку. Матеріал: Нетканний матеріал.Розмір: 30х60 ммУпаковка: 100 шт. | пак | 17 500,00 |
| 5 | 13472 - Скарифікатор | Ланцет (скарифікатор) "ВОЛЕС" для крові стальний з центральною голкою одноразового використання стерильний, №200 | Назва за кодом НК 13472-Скарифікатор. Скарифікатор призначений для проколу пальця під час забору капілярної крові. Має центральне розташування спису.Стерильний, індивідуально упакований, одноразового застосування. Розмір: 40х5,3х0,2 мм. Матеріал: нержавіюча сталь 1Cr17 Гострота кінчику: ≤ 0,8 N. Поверхня повинна бути гладкою, без плям та зачіпок. Упаковка: 200 шт. | пак | 17 000,00 |
| 6 | 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | Пробірки пластикові IMPROMINI, з ЕДТА К3, 0.5мл, 13*75мм, паперова етикетка, 100 шт. / уп | Пробірки пластикові IMPROMINI, з ЕДТА К3, 0.5 мл, паперова етикетка, 100шт./уп. Пробірка для забору капілярної крові з К3 ЕДТА. Пробірка з лотком-виступом для забору капілярної крові за принципом «Самотоку». Пробірка і кришка мають V- подібне різьблення, що забезпечує анті аерозольний ефект, наявність у пробірки лотка-виступу і спідниці стійкості. Розмір пробірки 13*75 мм, Обсяг проби 0,5 мл; Упаковка пробірок - 100 шт. в штативі, запаяному в поліетилен | шт | 100,00 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності або сертифікатами якості (паспортами якості), або декларацією відповідності, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством, - надаються завірені належним чином копії при поставці товару.

2. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, монтаж, налагодження, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

3. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування – згідно діючих ТУ та ГОСТів. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

4. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування предмету закупівлі.

5. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, усі витрати, пов’язані з заміною неякісного товару несе постачальник.