**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

**Технічна специфікація**

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент».

В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним медичного виробу та медичного виробу, що визначена в медико-технічному завданні з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, та додатково надати копію заключного звіту про проведення дослідження з оцінки еквівалентності даних медичних виробів та/або іншого документу, який відображає однакові параметри товарів виданого уповноваженою установою/закладом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Еквівалентом (аналогом) медичного виробу в розумінні даної документації тендерної пропозиції є медичні вироби розміри, комплектація, матеріали, дозування, форма випуску, концентрація  градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна, повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товарів у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагають ці кваліфікаційні вимоги, в складі пропозиції надається сканкопія з оригіналу листа авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника, дилера, дистриб’ютора, товаровиробника, тощо в Україні) ( дана вимога стосується п. 1-17 ) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) медичних виробів в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника та номером оголошення.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Код НК 024:2019** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Глюкоза-бі-200мл, Реагент | набір | 120 | 53301 - Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |
| 2 | Метиленовий синій-100 "Реагент" | набір | 1 | 45351 - Метиленовий синій розчин IVD |
| 3 | Азур-еозин за Романовським 1000мл ; буферний розчин 100мл "Реагент" | набір | 2 | 44946 - Фарбування за Романовським IVD, набір |
| 4 | Барвник -фіксатор за Май-Грюнвальдом 1000мл "Реагент" | флак | 3 | 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD |
| 5 | Забарвлення по Граму 75мл Філісіт Діагностика | набір | 5 | 42709 - Набір для фарбування за Грамом, IVD |
| 6 | Телурит калію 2%-10х5мл,Фiлiсiт | набір | 1 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища ІВД |
| 7 | Реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл) | флак | 20 | 52532 - Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла |
| 8 | Реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл) | флак | 20 | 52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла |
| 9 | Реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл) | флак | 20 | 52557 - Анти-Di^a групове типування еритроцитів IVD, антитіла |
| 10 | ПЧ-тест з рідким реагентом (1фл 50-200 визн.) Гранум | паков | 1 | 55983 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку |
| 11 | RPR-carbon-тест (500 визн.) | паков | 30 | 51819 - Treponema pallidum reagin antibody IVD, набір, реакція аглютинації |
| 12 | Масло імерсійне флуоресційне 100мл | флак | 5 | 43550 - Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD |
| 13 | Оптохін-диски №100 (Ерба-Лахема) | флак | 1 | 36085 - Оптохін / етилгідрокупреін диференціюючий диск IVD |
| 14 | Бацитрацин S-диски №100 (Ерба-Лахема) | флак | 1 | 43042 - Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD |
| 15 | Унiверсальні рН смужки /0-12/ №100 (Ерба-Лахема) | набір | 10 | 54522 - рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
| 16 | КетоФАН (Ерба-Лахема) | набір | 10 | 54519 - Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
| 17 | ГлюкоФАН (Ерба-Лахема) | набір | 10 | 54518 - Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
| 18 | Азопірамова проба "Генезіс" | набір | 2 | 58061 - Рідина для ополіскування медичних інструментів |
| 19 | Тромбопластин 1г | флак | 10 | 30592 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз |
| 20 | Ампіцилін-2мкг диски | флак | 5 | 46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD |
| 21 | Ампіцилін-10мкг диски | флак | 5 | 46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD |
| 22 | Ванкоміцин-5мкг диски | флак | 5 | 59213 - Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД |
| 23 | Еритроміцин-15мкг диски | флак | 5 | 41910 - Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину |
| 24 | Імiпенем-10мкг диски | флак | 5 | 46169 - Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD |
| 25 | Левофлоксацин-5мкг диски | флак | 5 | 59139 - Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД |
| 26 | Лінезолід-10мкг диски | флак | 5 | 59143 - Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД |
| 27 | Цефотаксим-5мкг диски | флак | 5 | 46005 - Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD |
| 28 | Ципрофлоксацин-5мкг диски | флак | 5 | 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD |
| 29 | Цефтазидім(фортум)-диски | флак | 5 | 31766 - Фломоксеф-диски для тестування на чутливість IVD |
| 30 | Цефтріаксон-30мкг-диски | флак | 5 | 44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD |
| 31 | Цефепім-30мкг-диски | флак | 5 | 42520 - Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD |
| 32 | Меропенем-10мкг-диски | флак | 5 | 59147 - Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД |
| 33 | Норфлоксацин-10мкг-диски | флак | 5 | 59162 - Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД |
| 34 | Тобраміцин-10мкг-диски | флак | 5 | 59209 - Тобраміцин диски для тестування на чутливість ІВД |
| 35 | Тетрациклін-30мкг-диски | флак | 5 | 59204 - Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД |
| 36 | Левоміцетин-30мкг-диски | флак | 5 | 38567 - Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу |
| 37 | Клотримазол-диски №100 | флак | 3 | 62022 - Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД |
| 38 | Ністатин-диски №100 | флак | 3 | 59164 - Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД |
| 39 | Флуконазол-диски №100 | флак | 3 | 42830 - Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD |
| 40 | Гентаміцин-10мкг-диски | флак | 2 | 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD |
| 41 | Кліндаміцин-2мкг-диски | флак | 2 | 45390 - Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD |
| 42 | Цефтазидим-Авібактам диски №50 | флак | 5 | 62580 - Мінімальна інгібуюча концентрація цефтазидиму / avibactam (MIC) ІВД |
| 43 | Пеніцилін G 1мкг-диски | флак | 5 | 59172 - Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД |
| 44 | Піперацилін-30мкг-диски | флак | 5 | 59176 - Піперацилін диски для тестування на чутливість ІВД |
| 45 | Піперацилін-тазобактам-диски | флак | 5 | 59177 - Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД |
| 46 | Цефокситин -30мкг-диски | флак | 5 | 38720 - Цефокситин диски для тестування на чутливість IVD |
| 47 | Смуги індикаторні Стерилан 120/45 (1000 шт./уп.)" Норма" | паков | 1 | 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації |
| 48 | Смуги індикаторні Стерилан 132/20 (1000 шт./уп.)" Норма" | паков | 1 | 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації |
| 49 | Смуги індикаторні Стерилан 180/60 (1000 шт./уп.)" Норма" | паков | 1 | 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації |
| 50 | Натрiй лимоннокислий 3-х зам. ч.д.а. | кг | 1 | 57915 - Цитрат ІВД, реагент |
| 51 | Натрiй хлористий | кг | 2 | 52899 - Натрій (Na+) IVD, реагент |
| 52 | Крохмаль водорозчинний | кг | 1 | 33354 - Добавка для культурного серидовища |
| 53 | Сечовина \карбамiд\ | кг | 0,1 | 33354 - Добавка для культурного серидовища |
| 54 | Феноловий червоний | кг | 0,05 | 59118 - Феноловий червоний, розчин ІВД |
| 55 | Метиленовий синiй водний 1% 100мл | шт | 2 | 45351 - Метиленовий синій розчин IVD |
| 56 | L-цистін | кг | 0,05 | 53266 - Цистин IVD, реагент |
| 57 | Мальтоза | кг | 0,05 | 33354 - Добавка для культурного серидовища |
| 58 | Фуксин основний для МБЦ | кг | 0,05 | 42710 - Фуксин основний розчин, IVD |
| 59 | Сульфосалiцилова кислота | кг | 2 | 30658 - Множинна антимікобактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір |
| 60 | Азотна кислота, ч /1л-1,4кг/ | кг | 2,8 | 33354 - Добавка для культурного серидовища |
| 61 | Оцтова кислота | кг | 2 | 55807 - Трихлороцтова кислота IVD, реагент |