**Управління міського господарства та благоустрою**

**Берегівської міської ради**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

***Рішенням уповноваженої особи з організації та проведення закупівель***

***№ 27 від 18 квітня 2024 року***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***Ніна Мухтарова***

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

(із змінами)

Процедура закупівлі:

**Відкриті торги з особливостями**

Закупівля по предмету:

**код ДК 021-2015 (CPV)**

**код 45453000-7 – «Капітальний ремонт вулиці Баттяні, з’їзду до військомату довжиною 48м та благоустрій території біля міської ради в м.Берегове»**

(з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 зі змінами та доповненнями.)

м. Берегове

2024

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Загальні положення** |
| 1.1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації |
| 1.2. | Інформація про замовника торгів |
| 1.3. | Процедура закупівлі |
| 1.4. | Інформація про предмет закупівлі |
| 1.5. | Недискримінація учасників процедури закупівлі |
| 1.6. | Інформація про валюту, у якій повинна бути розраховано і зазначено ціну тендерної пропозиції |
| 1.7. | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції |
| 1.8. | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону |
| **2.** | **Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| 2.1. | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації |
| 2.2. | Унесення змін до тендерної документації |
| **3.** | **Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| 3.1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції |
| 3.2. | Розмір та умови надання забезпечення тендерної пропозиції (якщо замовник вимагає його надати) |
| 3.3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції |
| 3.4. | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними |
| 3.5. | Кваліфікаційні критерії, підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством та умови щодо надання інформації |
| 3.6. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) |
| 3.7. | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт або послуг) |
| 3.8. | Унесення змін, відкликання або виправлення тендерної пропозиції учасником процедури закупівлі |
| **4.** | **Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 4.1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції |
| 4.2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції |
| **5.** | **Оцінка тендерної пропозиції** |
| 5.1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію |
| 5.2. | Аномально низька ціна |
| 5.3. | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками процедури закупівлі не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій |
| 5.4. | Інша інформація |
| 5.5. | Відхилення тендерних пропозицій |
| **6.** | **Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| 6.1. | Відміна замовником тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся |
| 6.2. | Строк укладання договору |
| 6.3. | Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов |
| 6.4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю |
| 6.5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю |
| 6.6. | Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає таке забезпечення) |
|  |  |
|  | **Додатки до тендерної документації**  *Додатки до тендерної документації є невід’ємною частиною тендерної документації:* |
| 1. | **Додаток 1.**Детальний опис предмету закупівлі, якісні, технічні та інші вимоги до товару |
| 2. | **Додаток 2.**Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям |
| 3. | **Додаток 3.**Інформація щодо підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі |
| 4. | **Додаток 4.**Відомості про учасника процедури закупівлі |
| 5. | **Додаток 5.**Проєкт договору про закупівлю |
| 6. | **Додаток 6.**Гарантійний лист |
| 7. | **Додаток 7.**Перелік документів для ПЕРЕМОЖЦЯ процедури закупівель, що надаються для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а також документи що надаються для укладання договору. Форма тендерної пропозиції |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Розділ 1. Загальні положення** | | | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1.1. | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію (далі – ТД) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон), Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Постанова). Терміни, які використовуються в цій ТД, вживаються в значеннях, визначених Законом. | |
| 1.2. | **Інформація про замовника торгів** |  | |
| 1.2.1. | повне найменування | **Управління міського господарства та благоустрою Берегівської міської ради,** код ЄДРПОУ 26099415 | |
| 1.2.2. | місцезнаходження | вул. Б.Хмельницького, 7 , м.Берегове , Закарпатська обл. , 90202, Україна | |
| 1.2.3. | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | *Мухтарова Ніна Петрівна, заступник начальника Управління міського господарства та благоустрою, вул. Б.Хмельницького, 7, Закарпатська обл., м. Берегове, 90202, тел.0976425920 , email : umkg.lsza520@gmail.com* | |
| 1.3. | **Процедура закупівлі** | **Відкриті торги (із особливостями згідно постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178)** | |
| 1.4. | **Інформація про предмет закупівлі** |  | |
| 1.4.1. | назва предмета закупівлі | **код 45453000-7 – «Капітальний ремонт вулиці Баттяні, з’їзду**  **до військомату довжиною 48м та благоустрій території біля міської ради в м.Берегове»** | |
| 1.4.2. | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лота) | Поділ предмета закупівлі на окремі частини (лоти) не передбачено. Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому. | |
| 1.4.3. | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | **Місце поставки робіт/послуг:** Україна, 90202, Закарпатська обл., м. Берегове, Берегівська міська територіальна громада | |
| 1.4.4. | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | **2024-2026 роки згідно з календарним планом виконання робіт** | |
| 1.4.5. | умови оплати | Оплата проводиться згідно підписаних з обох сторін актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість будівельних робіт та/або витрат за формою № КБ-3 на протязі 10 банківських днів.  Форма оплати: безготівковий розрахунок.  Кінцевий розрахунок за цим Договором провадиться Замовником не пізніше 20 банківських днів після повного завершення виконання робіт, тобто після підписання Акта здачі-приймання виконаних робіт. | |
| 1.4.6. | очікувана вартість предмета закупівлі | **15 690 150.00 грн з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (далі – ПДВ)**  Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. У разі надання Учасником тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, така тендерна пропозиція буде відхилена відповідно до п. 44 Особливостей. | |
| 1.5. | **Недискримінація учасників** **процедури закупівлі** | Учасники (резиденти / нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.  Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом та Особливостями.  Відповідно до пункту 2 Постанови, закупівля не буде здійснюватися: у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); у юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; у юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; за товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності Постанови. | |
| 1.6. | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - **гривня**.  Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України згідно з договором про закупівлю.  У разі, якщо Учасником є нерезидент, такий Учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. За результатами аукціону, якщо пропозиція Учасника-нерезидента визначена електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною, Тендерна пропозиція надається згідно умов ТД у валюті – гривня.  Одночасно з цим Учасник-нерезидент, для можливості укладання договору за результатами торгів в іноземній валюті, додатково зазначає ціну Тендерної пропозиції за результатами аукціону у Доларах США або Євро. Зазначена ціна у Доларах США та Євро повинна відповідати ціні, зазначеній у гривні за результатами аукціону, що перерахована за офіційним курсом гривні до вказаної Учасником-нерезидентом іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату проведення аукціону. | |
| 1.7. | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються **українською мовою**.  Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо Учасником, викладаються українською мовою, на фірмових бланках Учасника (за наявності) із зазначенням дати та вихідного номеру.  У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою.  Переклад може бути здійснений:  - юридичною особою, діяльність якої пов’язана із здійсненням професійних перекладів. При цьому переклад має бути завірений підписом уповноваженої особи і печаткою такої юридичної особи (у разі використання);  - перекладачем (справжність (вірність) підпису якого, засвідчується нотаріально).  Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі «інтернет», адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами ТД та додатками до неї складаються українською мовою.  Виключення:  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами ТД та додатками до неї та які Учасник додатково надає на власний розсуд, в тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання Учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший (-і) документ (-и), що Учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. | |
| 1.8. | **Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону** | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – **0,5 %** | |
| **Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | | | |
| 2.1. | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо ТД та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту ТД електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту ТД в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. | |
| 2.2. | **Унесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до ТД. У разі внесення змін до ТД строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до ТД до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до ТД, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції ТД додатково до початкової редакції ТД. Замовник разом із змінами до ТД в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до ТД у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. | |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | | | |
| 3.1. | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від Учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, установлених у ТД, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у ТД, у т.ч. відповідно до вимог абз. 1 ч. 3 ст. 22 Закону.  Учасник відповідно до вимог ТД повинен надати у складі тендерної пропозиції:  1. Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме технічну специфікацію (згідно з Додатком 1 до ТД);  2. Інформацію та документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям (згідно з Додатком 2 до ТД);  3. Інформацію щодо підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі (згідно з Додатком 3 до ТД);  4. Документи, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника Учасника щодо підпису документів тендерної пропозиції та/або право підписання договору про закупівлю:  Повноваження особи щодо підпису документів тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі та/або право підписання договору про закупівлю підтверджується:  для юридичних осіб:  - протоколом засновників та/або наказом про призначення (у разі підписання керівником); довіреністю, дорученням (у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника); або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів;  для фізичних осіб:  - повноваження Учасника-фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця, підтверджуються поданням в складі тендерної пропозиції копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.  5. Заповнену довідку, яка містить відомості про Учасника (згідно з Додатком 4 до ТД);  6. Належним чином завірений проект договору (форма договору наведена у Додатку 5 до ТД) та гарантійний лист (форма гарантійного листа наведена у Додатку 6 до ТД);  7. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (завірена належним чином копія або кольорова сканована копія з оригіналу);  8. Статут підприємства з усіма додатками та змінами (остання редакція);  9. Гарантійний лист, яким Учасник підтверджує, що Учасник, засновник (- и) Учасника, кінцевий (-і) бенефеціар (-и) Учасника, предмет закупівлі, запропонований на торги, не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю, передбачених, зокрема, але не виключно, Законом України «Про санкції», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постановою Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства», постановою Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».  10. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої ст. 215 Цивільного кодексу України. У зв’язку з цим, у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, який є Учасником, не є територіальна громада, яка перебуває в тимчасовій окупації. У разі, якщо місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, який є Учасником, є територіальна громада, яка станом на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій внесена до Переліку територіальних громад, які розташовані у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого наказом Мінреінтеграції від 25.04.2022 р. № 75 (далі – Перелік\*), такий Учасник обов’язково додатково у складі тендерної пропозиції надає довідку/лист або інший документ, виданий відповідним уповноваженим органом (РНБО, Міноборони, відповідна військова адміністрація (військова цивільна адміністрація)), з інформацією про те чи відноситься місцезнаходження (місце проживання) Учасника до тимчасово окупованої території\*\*.  \*Замовник перевіряє інформацію щодо Учасника на сайті Мінреінтеграції https://minre.gov.ua/ згідно Переліку. У разі якщо інформація щодо місцезнаходження (місце проживання) Учасника внесена до Переліку як тимчасово окупована територія, тендерна пропозиція такого Учасника відхиляється на підставі п.п. 2 п. 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у ТД відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 22 Закону.  \*\*Вимога обумовлена тим, що Перелік має загальний характер і не структурований за окремими з перелічених видів територіальних громад.  11. Відповідно до вимог пп. 1 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» в якості Учасника не можуть виступати:  - громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;  - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;  - юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, - у випадку виконання зобов’язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.  Зазначене обмеження не застосовується до юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України:  - які є банками або за рахунками яких на підставі нормативно-правових актів або рішень Національного банку дозволяється здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій;  - визначених розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, прийнятим відповідно до Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 № 812 «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1696);  - щодо яких за поданням міністерства, іншого державного органу у зв’язку з провадженням такими юридичними особами діяльності, необхідної для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України або подолання її наслідків, Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про тимчасове управління державою відповідними акціями, корпоративними правами або іншими правами участі (контролю), що належать Російській Федерації або особі, пов’язаній з державою-агресором.  З метою підтвердження виконання вимог п. 1.5 та даного пункту ТД Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати\*:  - довідку в довільній формі про те, що Учасник не є: громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіки Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;  - інформацію про кінцевого (-их) бенефеціарного (-их) власника (-ів) із зазначенням інформації про місце проживання (місце реєстрації) та частку в статутному капіталі;  - законність підстав проживання на території України кінцевого (-их) бенефіціарного (-их) власника (-ів) – громадянина/громадян Російської Федерації підтверджується наданням у складі тендерної пропозиції одного з таких документів:  а) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрував на території України свій національний паспорт;  б) посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України;  в) військовий квиток, виданий російському громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України;  г) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).  \*Згідно роз’яснення Міністерства юстиції України від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22.  12 Копію (-ї) ліцензії (-й) або документа (-ів) дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу (-ів) або ліцензії (-й) на провадження такого виду діяльності передбачено законом.  Для Учасників нерезидентів:  - Учасник-нерезидент, у разі наявності, надає документи, які є аналогічними відповідно до законодавства країни його реєстрації, до документів, що вимагаються Замовником. Також надається відповідний документ про реєстрацію Учасника – нерезидента суб’єктом господарювання.  Документи, що не передбачені законодавством країни Учасників-нерезидентів, не подаються ними у складі тендерної пропозиції з відповідним обґрунтуванням ненадання таких документів. Також Учасники-нерезиденти подають у складі своєї пропозиції пояснення по кожному документу, що не був наданий, але вимагався, та відповідний (-і) аналогічний (-і) документ (-и), передбачений (-і) законодавством країн де вони зареєстровані. Замовник не несе відповідальність у разі зазначення Учасником недостовірних даних, наданих на підтвердження вищезазначеної інформації.  Документи повинні бути перекладені на українську мову (вірність перекладу засвідчується нотаріально), легалізовані органами Міністерства закордонних справ України або апостильовані. Прийняття документів без легалізації можливе, якщо це передбачено в угоді України з іноземною країною.  14. Всі визначені цією ТД документи (матеріали) тендерної пропозиції завантажуються в електронній формі в електронну систему закупівель у вигляді завірених належним чином копій або кольорових сканованих копій з оригіналів документів придатних для машинозчитування (у форматі pdf), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Скановані копії документів, які містяться в тендерній пропозиції, повинні бути належної якості та мати високий рівень чіткості, що забезпечить можливість коректно прочитати документ). Документи, що складаються Учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом Учасника/уповноваженої особи Учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом Учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані Учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).  Копії документів, які скануються та надаються Учасником мають бути завірені уповноваженою особою та скріплені печаткою Учасника (за наявності). Копії документів мають містити напис «З оригіналом згідно» або «Копія вірна», містити назву посади особи, яка засвідчує копію документу, П.І.Б. такої особи та дату засвідчення копії документу.  15. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» Учасника/уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно умов цієї документації.  16. У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням Учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання та копія (-ї) ліцензії (-й) або документа (-ів) дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності одним з Учасників такого об’єднання Учасників, якщо отримання дозволу (-ів) або ліцензії(й) на провадження такого виду діяльності передбачено.  17. Документи, що не передбачені законодавством для Учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для Учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  18. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена Учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати всі умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, витрат на транспортування матеріалів, страхування, завантаження, розвантаження, сплату митних тарифів та інших супутніх даним роботам послуг, усіх податків та зборів, що передбачені чинним законодавством для даного виду предмета закупівлі, та мають бути включені таким Учасником до вартості товарів, робіт або послуг, у тому числі ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ - у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується), усіх інших витрат.  Тендерні пропозиції (або окремі додаткові документи), подані Учасником після закінчення строку їх подання (кінцева дата подачі пропозицій) не розглядаються Замовником. | |
| 3.2. | **Розмір та умови надання забезпечення тендерної пропозиції (якщо замовник вимагає його надати)** | Не вимагається | |
| 3.3. | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачено | |
| 3.4. | **Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.  У разі необхідності Учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. | |
| 3.5. | **Кваліфікаційні критерії, підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством та умови щодо надання інформації** | 1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників визначені відповідно до п. 47 та п. 48 Особливостей.  Перелік документів, що підтверджує інформацію Учасника, щодо відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям наведено у Додатку 2 до ТД.  Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію Учасника в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.  Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом.  Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі надається Учасником відповідно до вимог Додатку 3 до ТД.  2. Перелік документів для ПЕРЕМОЖЦЯ процедури закупівель, що надаються для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно із законодавством, передбачених пунктами 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому п. 47 Особливостей, а також для укладення договору наведено в Додатку 7 до ТД. | |
| 3.6. | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)** | 1. Учасники повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником (згідно з Додатком 1 ТД).  2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 Закону.  3. У цій документації всі посилання на конкретні марки чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «… «або еквівалент»».  4. Замовник може вимагати від Учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у ТД. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в ТД зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.  5. Якщо Учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.  6. Якщо замовник посилається в ТД на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. | |
| 3.7. | **Інформація про субпідрядника/співвико­навця (у випадку закупівлі робіт або послуг)** | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю) (згідно з Додатком 2 до ТД). | |
| 3.8. | **Унесення змін, відкликання або виправлення тендерної пропозиції учасником** **процедури закупівлі** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено умовами ТД). Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. | |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | | | |
| 4.1. | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **03.05.2024 року, 00:00 год. за київським часом.**  Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення Учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та не розглядаються Замовником. |
| 4.2. | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | 1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  2. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  3. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | | | |
| 5.1. | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | 1. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до ст. 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої ст. 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень п. 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до ст. 30 Закону.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної п. 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої ст. 28 Закону.  2. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до ст. 29 Закону.  У разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій, оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної п. 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої ст. 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог ст. 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої ст. 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень п. 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  3. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого п. 28 Особливостей.  До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням виконання всіх умов закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, витрат на транспортування матеріалів, страхування, завантаження, розвантаження, сплату митних тарифів та інших супутніх даним роботам послуг, усіх податків та зборів, що передбачені чинним законодавством для даного виду предмета закупівлі, та мають бути включені таким Учасником до вартості товарів, робіт або послуг, у тому числі ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ - у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується), усіх інших витрат.  4. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність Учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції Учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані Учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані Учасником у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються Учасником на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого Учасником у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж Учасника більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані Учасником у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих Учасників, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. | |
| 5.2. | **Аномально низька ціна** | Згідно пункту 37 Особливостей аномально низька ціна - це ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо Учасник:  - надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону або абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей.  Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:  - досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;  - сприятливі умови, за яких Учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) Учасника;  - отримання Учасником державної допомоги згідно із законодавством. | |
| 5.3. | **Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками процедури закупівлі не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій** | Допускається наявність в тендерних пропозиціях Учасників формальних (несуттєвих), технічних, механічних помилок, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність Учасника та не приводять до відхилення пропозиції Учасника.  Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в ТД наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких Учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.  *Опис формальних помилок:*  1. Інформація / документ, подана Учасником у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  - уживання великої літери;  - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;  - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена Учасником під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції Учасника та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до Учасника.  3. Невірна назва документа (документів), що подається Учасником у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у ТД.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою Учасника (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається Учасник у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в ТД.  6. Подання документа (документів) Учасником у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи Учасника, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) Учасником у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа Учасником у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа Учасником у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи Учасника та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої Учасником не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) Учасником у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) Учасником у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) Учасником у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у ТД, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  *Приклади формальних помилок:*  - розміщення інформації не на фірмовому бланку підприємства;  - самостійне виправлення помилок та/або описок у поданій пропозиції під час її складання Учасником;  - орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, що підготовлені безпосередньо Учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;  - недотримання встановлених форм згідно Додатків до цієї ТД, але зміст та вся інформація, яка вимагалась Замовником, зазначені у наданому документі/документах;  - зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо Учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цієї документації. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі Учасник надав лист-пояснення;  - якщо вимога в ТД встановлена декілька разів, Учасник може подати необхідний документ або інформацію один раз;  - відсутність інформації, що вимагається, в певних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі тендерної пропозиції;  - інші формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції;  - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  - «м.київ» замість «м.Київ»;  - «поряд-ок» замість «поря-док»;  - «ненадається» замість «не надається»»;  - «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2022 № 320/13/14-01»  Допущення формальних помилок Учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.  Замовник відхиляє тендерну пропозицію, що містить інші помилки, аніж ті, що наведено вище. | |
| 5.4. | **Інша інформація** | Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог ТД з боку Учасників у встановленому порядку означатиме, що Учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї документації.  У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, Замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.  Замовник не заперечує щодо надання Учасником за його бажанням інших додаткових документів.  Якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не подав у складі своєї пропозиції документи, а вони вимагаються цією ТД, він повинен надати щодо цього лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції Учасника та за витрати Учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України, в тому числі:  1) Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII;  2) Рішення РНБО від 28.04.2017 введено в дію Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;  3) Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню доходів, одержаних розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX;  4) Постанова Кабінету Міністрів від 07.11.2014 № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства»;  5) Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»;  6) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації».  Замовником при здійсненні публічних закупівель враховано вимоги Закону України «Про санкції», а саме – замовник не здійснює державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державні закупівлі у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом.  Якщо Учасником подано тендерну пропозицію, але до нього застосовано такі санкції, його пропозиція відхиляється замовником.  Погодження з умовами ТД, розумінням її змісту та понять зазначається в окремому документі у складі тендерної пропозиції.  Відповідно до статей 3, 32, 34 Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Конвенції Ради Європи 1981 року № 108 «Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних» (ETS № 108) підпис фізичної особи (яка представляє Учасника) на документах, передбачених та встановлених для оформлення під час проведення процедури закупівлі, є підтвердження одержання згоди фізичних осіб, які діють від імені Учасника, на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення) персональних даних Учасника, або фізичних осіб, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами Учасника, а також здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних». Учасник підписанням тендерної пропозиції підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Окрім того, Учасник в складі своєї тендерної пропозиції надає гарантійний лист у довільній формі, яким підтверджується, що Учасник правомірно поширює у тендерній пропозиції персональні дані працівників та інших осіб з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» і несе відповідальність за їх обробку та поширення перед суб’єктами персональних даних, в свою чергу, працівники, яких буде залучено до виконання робіт, що є предметом даної закупівлі, повинні підтвердити своє ознайомлення та погодження зі змістом вищевказаного листа.  Замовник не заперечує щодо надання Учасником за його бажанням інших додаткових документів.  Крім того, Учасник, в своїй тендерній пропозиції підтверджує, що до розрахунку ціни пропозиції також не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов’язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються Учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Інші умови ТД:  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для Учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  3. Учасники-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 1 до ТД, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  4. Факт подання тендерної пропозиції Учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції Учасником - юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно Учасник, що подав тендерну пропозицію.  5. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  6. Учасник, який подав тендерну пропозицію вважається таким, що згодний з проектом договору про закупівлю, викладеним в Додатку 4 до ТД та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку встановленого в п. 6 Розділу 3 до цієї ТД.  7. Якщо вимога в ТД встановлена декілька разів, Учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  8. Фактом подання тендерної пропозиції Учасник підтверджує, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником та Замовником оперативно-господарську/і санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано.\*  9. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів.  10. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  11. У разі наявності в даній ТД посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».  12. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, Учасник несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.\*  Примітка:  \* У разі застосовування зазначеної санкції Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє Учасника як такого, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» вимогам до Учасника відповідно до законодавства. | |
| 5.5. | **Відхилення тендерних пропозицій** | 1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі:  - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей;  - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей;  - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону та/або абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей;  - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей;  - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;  - є такою, строк дії якої закінчився;  - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей;  - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей.  2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  4. Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію Учасника в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. | |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | | | |
| 6.1. | **Відміна замовником тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | 1. Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  3. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  4. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. | |
| 6.2. | **Строк укладання договору** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. | |
| 6.3. | **Проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов** | Проект договору наведено у Додатку 5 до ТД.  Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. | |
| 6.4. | **Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | 1. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет закупівлі (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  - перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  - перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.  3. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:  1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей;  2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей;  3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей;  4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей;  5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. | |
| 6.5. | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної пп. 3 п. 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих Учасників, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у ТД, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених ст.33 Закону та цим пунктом Особливостей. | |
| 6.6. | **Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає таке забезпечення)** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. | |

Додаток 1

до тендерної документації

|  |
| --- |
| **Технічні , якісні і кількісні вимоги на закупівлю** |
| **код 45453000-7 – «Капітальний ремонт вулиці Баттяні, з’їзду до військомату довжиною 48м та благоустрій території біля міської ради в м.Берегове»** |

Об'єми робіт

| ***№ п/п*** | ***Найменування робіт*** | ***Од. вим.*** | ***Разом по проекту*** | | ***І черга***  ***2024 рік*** | | | | | | ***ІІ черга***  ***2025 рік*** | ***ІІІ черга***  ***2026 рік*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Підготовчі роботи*** | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Розбирання існуючої гравійної основи товщ. 15см* | *м*  *м2/м3* | *556*  *2500/375* | | *194*  *1030/155* | | | | | | *139*  *895/134* | *223*  *575/86* |
| *2* | *Розбирання існуючого покриття на тротуарах із:*  - *а/бетону, товщ. 0,03м;*  *- бетонні плити розм. 0,5х0,5х0,04м;*  *- мон. бетон товщ. 0,1м*  *- бетонної плитки ФЕМ, товщ. 0,06м; (повер. власнику)*  *- кам»яної бруківки, товщ. 0,06м; (поверн. власнику)*  *- щебінь, товщ. 0,08м* | *м*  *м2/м3*  *м2/м3*  *м2/м3*  *м2/м3*  *м2/м3*  *м2/м3* | *734,6*  *231/7*  *113/4,5*  *614/61,4*  *16,7/1*  *23,4/1,4*  *989/79* | | *134*  *80/2,4*  *-*  *61/6,1*  *-*  *23,4/1,4*  *165/13,2* | | | | | | *132,8*  *9/0,3*  *14,4/0,6*  *207/20,7*  *-*  *-*  *231/18,5* | *467,8*  *142/4*  *98,7/3,9*  *346/34,6*  *16,7/1*  *-*  *593/47* |
| *3* | *Навантаження матеріалу від розбирання мехзасобами в автосамоскиди та транспортуванням до 5км на смітник 7х2,2=15,4т, 4,8х2,5=12т, 61,4х2,4=147т* | *м3*  *т* | *72,9*  *174,4* | | *8,5*  *20* | | | | | | *21,6*  *52* | *42,5*  *102* |
| *4* | *Розбирання існуючого кам»яного бордюра з навантаженням мехзасобами в автосамоскиди та транспортуванням до 5км на склад (0,045м3)* | *м*  *м3* | *155*  *7,0* | | *-*  *-* | | | | | | *38*  *1,7* | *117*  *5,3* |
| *5* | *Розбирання існуючих бетонних поребриків з навантаженням мехзасобами в автосамоскиди та транспортуванням до 5км на смітник (0,016м3)* | *м*  *м3* | *26*  *0,416* | | *-*  *-* | | | | | | *-*  *-* | *26*  *0,416* |
| *6* | *Перенесення бетонних стовпів лінії електропередач (виконує замовник)* | *шт* | *6* | | *6* | | | | | | *-* | *-* |
| *7* | *Підняття люків та горловин існ. каналізаційних колодязів до проектних відміток:*   * *мон. бетон С20/25* * *чавунний люк важкий* | *шт*  *м3*  *шт* | *48*  *18*  *48* | | *16*  *6*  *16* | | | | | | *17*  *6,4*  *17* | *15*  *5,6*  *15* |
| *8* | *Підняття решіток та горловин існ. дощоприймальних колодязів до проектних відміток:*   * *мон. бетон С20/25* * *чавунний люк важкий (без вартості)* | *шт*  *м3*  *шт* | *6*  *2,25*  *6* | | *4*  *1,5*  *4* | | | | | | *2*  *0,75*  *2* | *-*  *-*  *-* |
|  | ***Земляне полотно*** | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Розробка грунту 3гр. екс. 0,25м3 під влаштування дорожнього одягу з навантаженням в а/самоскиди та перевезенням до 5км у відвал (робота на відвалі)* | *м/м3*  *м2* | *556/509*  *2914* | | *194/188*  *1073* | | | | | | *139/162*  *929* | *223/159*  *912* |
| *2* | *Досипка земляного полотна тротуару матеріалом від розбирання (щебінь+гравій) з навантаженням в автосамоскиди та транспортуванням до 5км зі складу на об»єкт* | *м/м3* | *485/203* | | *194/119* | | | | | | *139/74* | *152/10* |
| *3* | *Ущільнення земляного полотна тротуару в грунті 2гр. мехзасобами* | *м3* | *203* | | *119* | | | | | | *74* | *10* |
| *4* | *Планування поверхні під дорожній одяг в гр. 2гр мехзасобами* | *м2* | *3006* | | *1133* | | | | | | *984* | *1089* |
| *5* | *Планування земляного полотна тротуару мехзасобами* | *м/м2* | *943/1397* | | *377/476* | | | | | | *279/465* | *294/456* |
| *6* | *Планування поверхні газону вручну в гр. 2 гр* | *м2* | *677* | | *50* | | | | | | *579* | *48* |
| *7* | *Засів газону травами по рослинному грунту, сер. товщ. товщ. 10см* | *м2* | *677* | | *50* | | | | | | *579* | *48* |
| *8* | *Влаштування дощоприймальної каналізації (колодязі)* | *22шт.* | | | | | | | | | | |
|  | ***Дорожній одяг на проїзній частині*** | *м* | | ***556*** | ***194*** | | | | ***139*** | | | ***223*** |
| *1* | *Влаштування нижнього шару основи із щебеневої суміші С5 згідно ДСТУ 9177-2:2022, товщ. 21см* | *м2* | | *2886* | *1030* | | | | *895* | | | *961* |
| *2* | *Влаштування верхнього шару основи із щебеневої суміші С7 гідно ДСТУ 9177-3:2022, товщ. 12см* | *м2* | | *2332* | *925* | | | | *820* | | | *587* |
| *3* | *Влаштування покриття із гарячого дрібнозернистого щільного асфальто-бетону АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011 на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ4044:2019, товщ. 5см асфальтоукладчиком* | *м2* | | *2631* | *925* | | | | *820* | | | *886* |
| *4* | *Влаштування бордюра БР 100.30.15 на монолітному бетоні С16/20 (в т.ч понижені на в»їздах у двори та на пішохідних переходах)* | *м* | | *1138* | *406,5* | | | | *282* | | | *449,5* |
|  | ***Влаштування тротуарів та в»їздів у двори (разом із в»їздами у двори)*** | ***м*** | | ***950*** | ***377*** | | | | ***279*** | | | ***294*** |
| *1* | *Влаштування поребрика БР 100.20.08 на бетоні (за винятком в»їздів у двори та пішохідних переходів)* | *м* | | *390* | *27* | | | | *291* | | | *72* |
| *2* | *Влаштування поребрика БР 100.20.08 на бетоні (вїзди у двори)* | *м* | | *99* | *10* | | | | *84* | | | *5* |
| *3* | *Влаштування основи із фракціоно-ваного щебеню, товщ. 12см в т.ч.:*  *- тротуари*  *- в»їзди у двори* | *м2*  *м2*  *м2* | | *1568*  *1397*  *171* | *476*  *476*  *-* | | | | *630*  *465*  *165* | | | *462*  *456*  *6* |
| *4* | *Влаштування покриття із гарячого дрібнозернистого щільного асфальто-бетону АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ на бітумі БНД 50/70, товщ. 4см вручну в т.ч. :*  *- тротуари*  *-в»їзди у двори* | *м2*  *м2*  *м2* | | *1568*  *1397*  *171* | *476*  *476*  *-* | | | | *630*  *465*  *165* | | | *462*  *456*  *6* |
| *5* | *Влаштування тактильної плитки ПВХ, розм. 0,3х0,3м з конусами (на клей) в місці пішохідних переходів (4шт) 0,3х0,3 320шт* | *м2* | | *28,8* | *14,4* | | | | *7,2* | | | *7,2* |
|  | ***Облаштування дороги*** | | | | | | | | | | | |
| *1* | ***Влаштування в»їзду на ПК4+58 вправо:*** | *м* | | *48* | *-* | | | | *-* | | | *48* |
|  | *розробка грунту 2гр. вручну під бордюри з перекидкою в земляне полотно тротуару* | *м/м3* | | *96/4* | *-* | | | | *-* | | | *96/4* |
|  | *досипка земляного полотна тротуару та газону матеріалом від розбирання*  *(щебінь) з навантаженням в автосамоскиди та транспортуванням до 5км зі складу на об»єкт* | *м/м3* | | *48/21* | *-* | | | | *-* | | | *48/21* |
|  | *ущільнення земполотна тротуару та газону в грунті 2гр. мехзасобами* | *м3* | | *25* | *-* | | | | *-* | | | *25* |
|  | *планування земляного полотна тротуару мехзасобами* | *м2* | | *96* | *-* | | | | *-* | | | *96* |
|  | *планування поверхні газону вручну в гр. 2 гр* | *м2* | | *52* | *-* | | | | *-* | | | *52* |
|  | *засів газону травами по рослинному грунту, товщ. 10см* | *м2* | | *52* | *-* | | | | *-* | | | *52* |
|  | *влаштування бордюра БР 100.30.15 на монолітному бетоні С16/20 (в т.ч понижені на в»їздах у двори);*  *щебенева основа товщ. 10см шир. 0,25м* | *м*  *м2* | | *79*  *20* | *-*  *-* | | | | *-*  *-* | | | *79*  *20* |
|  | *виправлення існуючої гравійної основи з добавленням нового щебеневого матеріалу сер. товщ. 5см* | *м3* | | *3,5* | *-* | | | | *-* | | | *3,5* |
|  | *влаштування шару основи із щебеневої суміші С7 гідно ДСТУ 9177-3:2022, товщ. 12см* | *м2* | | *149* | *-* | | | | *-* | | | *149* |
|  | *влаштування покриття із гарячого дрібнозернистого щільного асфальтобетону АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011 на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ4044:2019, товщ. 5см асфальтоукладчиком* | *м2* | | *149* | *-* | | | | *-* | | | *149* |
|  | *влаштування торця із щебеню сер. товщ. 15см довж. 2м* | *м2* | | *11* | *-* | | | *-* | | | | *11* |
|  | *Влаштування тротуару на з»їзді ПК4+58 вправо* | *м* | | *79* | *-* | | | *-* | | | | *79* |
|  | *влаштування поребрика БР 100.20.08 на бетоні* | *м* | | *71* | *-* | | | *-* | | | | *71* |
|  | *влаштування основи із фракціонованого щебеню, товщ. 12см* | *м2* | | *96* | | *-* | | *-* | | | | *96* |
|  | *влаштування покриття із гарячого дрібнозернистого щільного асфальтобетону АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ на бітумі БНД 50/70, товщ. 4см вручну* | *м2* | | *96* | | *-* | | *-* | | | | *96* |
| *2* | ***Влаштування з»їзду на ПК1+85 вправо:*** | *м* | | *11* | | *11* | | *-* | | | | *-* |
|  | *розбирання існ. покриття із бруківки розм. 10х10х10см* | *м2/м3* | | *46/5,52* | | *46/5,52* | | *-* | | | | *-* |
|  | *виправлення існуючої щебеневої основи з добавленням нового щебеневого матеріалу сер. товщ. 16см* | *м2* | | *63* | | *63* | | *-* | | | | *-* |
|  | *влаштування шару із піщано-цементної суміші у співвідношенні 3:1 товщ. 5см* | *м2* | | *63* | | *63* | | *-* | | | | *-* |
|  | *влаштування покриття бруківки розм. 10х10х10см (46м2 без вартості)* | *м2* | | *63* | | *63* | | *-* | | | | *-* |
|  | *заповнення швів між бруківками сухою піщано-цементною сумішшю успіввідношенні 1:7* | *м2* | | *63* | | *63* | | *-* | | | | *-* |
|  | *влаштування бортового каменю розм. 300х150 1 ГП (версти)* | *м* | | *12* | | *12* | | *-* | | | | *-* |
| *3* | ***Влаштування з»їзду на ПК3+26 вліво:*** | *м* | | *12* | | *-* | | *12* | | | | *-* |
|  | *виправлення існуючої гравійної основи з добавленням нового щебеневого матеріалу сер. товщ.**6см* | *м3* | | *58* | | *-* | | *58* | | | | *-* |
|  | *розлив бітумної емульсії 1,0 л/м2* | *м2* | | *58* | | *-* | | *58* | | | | *-* |
|  | *влаштування покриття із гарячого дрібнозернистого щільного асфальтобетону АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011 на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ4044:2019, товщ. 5см асфальтоукладчиком* | *м2* | | *58* | | *-* | | *58* | | | | *-* |
|  | *влаштування торця із щебеню сер. товщ. 6см довж. 2м* | *м2* | | *11* | | *-* | | | *11* | | | *-* |
| *4* | ***Влаштування в»їзду на ПК4+49 вліво:*** | *м* | | *6,6* | | *-* | | | *-* | | | *6,6* |
|  | *виправлення існуючої гравійної основи з добавленням нового щебеневого матеріалу сер. товщ.**6см* | *м3* | | *38* | | *-* | | | *-* | | | *38* |
|  | *розлив бітумної емульсії 1,0 л/м2* | *м2* | | *38* | | *-* | | | *-* | | | *38* |
|  | *влаштування покриття із гарячого дрібнозернистого щільного асфальтобетону АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011 на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ4044:2019, товщ. 5см асфальтоукладчиком* | *м2* | | *38* | | *-* | | | *-* | | | *38* |
|  | ***Благоустрій території міської ради*** | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Розбирання залишків існуючого асфальтобетонного покриття товщ. 3см на тротуарі з навантаженням вручну в автосамоскиди та транспортуванням до 5км на смітник* | *м/м2* | | *37,8/57* | | *-* | | | *-* | | | *37,8/57* |
| *2* | *Розробка грунту 3гр. в кориті під влаштування дорожнього одягу з навантаженням в а/самоскиди та перевезенням до 5км у відвал (робота на відвалі)* | *м/м3* | | *31/139* | | *-* | | | *-* | | | *31/139* |
| *3* | *Розробка грунту 3гр. екс. 0,25м3 під влаштування дорожнього одягу з навантаженням в а/самоскиди та перевезенням до 5км у відвал (робота на відвалі)* | *м3* | | *66* | | *-* | | | *-* | | | *66* |
| *4* | *Розробка грунту 3гр. вручну під бордюри з навантаженням в а/самоскиди та перевезенням до 5км у відвал (робота на відвалі)* | *м/м3* | | *118/10* | | *-* | | | *-* | | | *118/10* |
| *5* | *Розробка грунту 3гр. вручну під влаштування водовідвідних лотків та дощоприймального колодязя з навантаженням в а/самоскиди та перевезенням до 5км у відвал (робота на відвалі)* | *м3* | | *2* | | *-* | | | *-* | | | *2* |
| *6* | *Розробка грунту 3 групи під трубу вручну з навантаженням в а/с та перевезенням до 5 км у відвал (робота на відвалі)* | *м3* | | *3,3* | | *-* | | | *-* | | | *3,3* |
| *7* | *Розробка грунту 3групи під труби вручну у відвал для зворотньої засипки* | *м3* | | *1,2* | | *-* | | | *-* | | | *1,2* |
|  | ***Планування території в гр. 2гр. мехзасобами*** | *м2* | | *692* | | *-* | | | *-* | | | *692* |
| *1* | *Влаштування бордюра БР 100.30.15 на монолітному бетоні С16/20;*   * *щебенева основа товщ. 10см шир. 0,25-0,35м* | *м*  *м2* | | *118*  *35* | | *-*  *-* | | | *-*  *-* | | | *118*  *35* |
| *2* | *Влаштування водовідвідних з.б лотків озм.. 600х350х40мм на монолітному бетоні С16/12:*  *- щебенева основа товщ. 10см шир. 0,6м* | *м/шт*  *м2* | | *29/48*  *17,4* | | *-*  *-* | | | *-*  *-* | | | *29/48*  *17,4* |
| *3* | *Влаштування дощоприймального колодязя ДК-50.64.65-Б-В (верхня частина) з чавунною решіткою ВЧ* | *шт* | | *1* | | *-* | | | *-* | | | *1* |
| *4* | *Влаштування дощоприймального колодязя ДК-50.64.65-Б-Н (нижня частина)* | *шт* | | *1* | | *-* | | | *-* | | | *1* |
| *5* | *Корзина для колодязів КОДК-30.38.44-ОС* | *шт.* | | *1* | | *-* | | | *-* | | | *1* |
| *6* | *Сухий герметизатор* | *шт* | | *1* | | *-* | | | *-* | | | *1* |
| *7* | *Влаштування щебеневої основи товщ. 10см під обойму Фр. 5-1* | *м3* | | *0,075* | | *-* | | | *-* | | | *0,075* |
| *8* | *Влаштування обойми з мон. бетон С 28/35* | *м³* | | *0,39* | | *-* | | | *-* | | | *0,39* |
| *9* | *Укладання ПВХ труб Ø 250мм* | *шт./м* | | *1/7,5* | | *-* | | | *-* | | | *1/7,5* |
| *10* | *Подушка із щебінь- висівок, товщ. 10см* | *м/м³* | | *7,5/0,6* | | *-* | | | *-* | | | *7,5/0,6* |
| *11* | *Пробивання отворів в стінках дощоприймального та каналізаційного колодязів* | *шт/м2* | | *2/0,06* | | *-* | | | *-* | | | *2/0,06* |
| *12* | *Ущільнення грунта 2гр. пневмотрамбовками при зворотній засипці труби* | *м³* | | *1,2* | | *-* | | | *-* | | | *1,2* |
| *13* | *Виправлення існуючої щебеневої основи тротуару з добавленням нового щебеневого матеріалу сер. товщ. 5см* | *м2* | | *72* | | | *-* | | *-* | | | *72* |
| *14* | *Влаштування основи тротуару із фракціонованого щебеню, товщ. 12см* | *м2* | | *15* | | | *-* | | *-* | | | *15* |
| *15* | *Влаштування покриття із гарячого дрібнозернистого щільного асфальтобетону АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ на бітумі БНД 50/70, товщ. 4см вручну* | *м2* | | *72* | | | *-* | | *-* | | | *72* |
| *16* | *Влаштування шару основи із щебеневої суміші С7 гідно ДСТУ 9177-3:2022, товщ. 12см* | *м2* | | *692* | | | *-* | | *-* | | | *692* |
| *17* | *влаштування покриття із гарячого дрібнозернистого щільного асфальтобетону АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011 на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ4044:2019, товщ. 5см асфальтоукладчиком* | *м2* | | *692* | | | *-* | | *-* | | | *692* |
|  | ***Безпека рух. Розмітка та знаки*** |  | |  | | | | | | | |  |
| *1* | *Влаштування дорожньої розмітки фарбами:* |  | |  | | |  | | | |  |  |
|  | * *1.14.1 (шир. 0,4м)* | *шт/м2* | | *4/44* | | | *2/17,6* | | | | *1/8* | *1/6* |
| *2* | *Влаштування дорожних знаків на металевих стовпах: (щитки/стовпи)* | ***шт/шт*** | | ***17/13*** | | |  | | | |  |  |
|  | * ***пріоритету*** | ***шт/шт*** | | ***5/5*** | | | ***2/2*** | | | ***1/1*** | | ***2/2*** |
|  | * *2.1* | *шт/шт* | | *5/5* | | | *2/2* | | | *1/1* | | *2/2* |
|  | * ***наказові*** | *шт/шт* | | ***4/-*** | | | ***2/-*** | | |  | | ***2/-*** |
|  | * *4.2* | *шт/шт* | | *2/-* | | | *1/-* | | | *-/-* | | *1/-* |
|  | * *4.3* | *шт/шт* | | *2/-* | | | *1/-* | | | *-/-* | | *1/-* |
|  | * ***Інформаційно-вказівні*** | ***шт/шт*** | | ***8/8*** | | | ***4/4*** | | | ***2/2*** | | ***2/2*** |
|  | * *5.38.1* | *шт/шт* | | *8/8* | | | *4/4* | | | *2/2* | | *2/2* |

**Примітка:**

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1. Лист - гарантію про відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, в якому учасник гарантує замовнику виконання робіт/надання послуг якісно, у кількості та терміни встановлені замовником, а також гарантує, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, буде відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен містити унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель щодо якої подається тендерна пропозиція;

2. Гарантійний лист про те, що виконання робіт/надання послуг включають заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища;

3. Інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля (довідка, складена у довільній формі, в якій мають передбачатись такі заходи: не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище; тощо);

4. На підтвердження наявності системи управління якості, Учасниками у складі пропозицій надаються чинні сертифікати «Системи управління якістю. Вимоги» ДСТУ ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015, IDT, на будівництво автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг).

5. На підтвердження наявності системи екологічного управління, Учасниками у складі пропозицій надаються чинні сертифікати «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування» ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT, на будівництво автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг).

6. На підтвердження наявності системи управління охороною здоров’я та безпекою праці, Учасниками у складі пропозицій надаються чинні сертифікати «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT, на будівництво автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг).

**Додаток 2  
до Тендерної документації**

**Інформація та документи, що підтверджують відповідність   
учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям:**

***Для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору надати:***

* Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника з інформацією про виконання аналогічного (-их) договору (-ів) (***обов’язково зазначити*** – найменування та місцезнаходження Замовника, контактні телефони, ідентифікаційний код, номер та дату укладання договору) ***разом з підтверджуючими документами*** – копією (-ями) такого (-их) договору (-ів).

*Під аналогічним договором слід розуміти договір, який підтверджує наявність в учасника досвіду щодо надання послуги, що відноситься до того ж самого класу ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що є предметом закупівлі в цій процедурі.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | На підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 1. Для підтвердження підстави володіння та / або користування учасник процедури закупівлі має надати документи, що підтверджують право власності або інший документ, який підтверджує право володіння або договори оренди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договори суборенди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договір про надання послуг тощо, які підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій визначені у довідці.  *Форма 1*  **Довідка**  **про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника**  Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а саме:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Технічні характеристики** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців |
| 2 | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 2. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати накази про призначення працівників або цивільно-правові договори.  *Форма 2*  **Довідка**  **про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**  Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **ПІБ** | **Посада** | **Загальний стаж роботи** | **Підстава використання праці (накази про призначення працівників або цивільно-правові договори №/дата)** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців |
| 3 | Наявність в учасника процедури закупівлі асфальтобетонного (их) заводу (ів) (далі - АБЗ) | *Форма 3*  **Довідка**  **про наявність асфальтобетонного (их) заводу (ів) (далі - АБЗ)**  Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність асфальтобетонного (их) заводу (ів) (далі - АБЗ), а саме:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Місце**  **знаходження**  **АБЗ (адреса)** | **Тип/марка/**  **модель АБЗ** | **Потужність**  **АБЗ т/год** | **Профільні характе-**  **ристики** | **Зазначення приналежності** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |   Якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається право користування (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) або залучення на умовах договору поставки, послуг тощо. |

**Примітка 1:**

Мінімальний (рекомендований) склад придатної до експлуатації (справної) спеціальної техніки (машини, механізми),яку Учасник повинен мати у власності або планує залучити, у кількості достатній для виконання предмету закупівлі відповідно до Технічного завдання (Додаток № 1)з дотриманням діючих норм і правил, що відповідатиме технологічним особливостям та забезпечить безперебійне надання послуг:

Автогрейдери - 1 шт.

Автомобілі бортові – 1 шт.

Автогудронатори – 1 шт.

Асфальтоукладальники - 1 шт.

Бульдозери – 1 шт.

Екскаватори – 1 шт.

Компресори пересувні – 1 шт.

Котки дорожні – 1 шт.

Крани – 1шт.

Машини поливально-мийні – 1 шт.

Навантажувачі одноковшеві – 1 шт.

Трактори – 1 шт.

Для документального підтвердження власного парку техніки для надання послуг(виконання робіт)Учасник повинен надати:

- скан-копії свідоцтв про державну реєстрацію транспортного засобу (основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів)та скан-копію (скан з оригіналу) інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів на обладнання;

- бухгалтерську довідку, довільної форми, за підписом уповноваженої особи Учасника та головного бухгалтера (бухгалтера) про знаходження зазначених основних засобів (машин, механізмів та техніки), які включені Учасником до довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази на балансі Учасника.

Для документального підтвердження орендованого або залученого на іншому праві користування парку техніки для надання послуг(виконання робіт)Учасник повинен надати:

- посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів дійсних та чинних, протягом всього строку\* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди та ін. (\*договори, що посвідчують право користування: оренди, суборенди та ін., крім лізингу, на всю техніку, надану Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг(виконання робіт);

- посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів (основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів)до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання);

- скан копію листа-підтвердження від орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі, щодо не заперечення використання його машин, механізмів, обладнання для надання послуг(виконання робіт)Учасником за предметом закупівлі на весь строк надання послуг(виконання робіт)за предметом закупівлі;

- скан копії з оригіналів всіх свідоцтв про державну реєстрацію транспортних засобів (основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів).

У разі, якщо договір оренди/послуг техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), передбачає користування технікою з операторами (водіями, машиністами (їх помічниками), тощо), учасник зазначає Довідки про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до надання послуг, інформацію щодо відповідного(их) договору(ів) оренди/послуг/перевезення техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо).

**Примітка 2:**

Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, форма таблиці №2

На підтвердження інформації щодо наявності у Учасника працівників, які будуть залучені до надання послуг необхідно надати кольорові скан копії наказів про прийняття на роботу/призначення на посаду, наказів про сумісництво (за наявності)або кольорові скан копії цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність правовідносин Учасника з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці.

Додатково на інженерно - технічних працівників (інженери, виконроби та ін.), перерахованих в довідці, Учасник повинен надати дипломи про закінчення такими працівниками учбових закладів. Для головного інженера обов’язкова наявність вищої або неповної вищої освіти з кваліфікацією «будівельник», «інженер-будівельник» тощо за спеціальністю пов’язаною з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг тощо. Загальний стаж роботи такого (их) працівника (ів) у дорожньому господарстві має становити не менше 2-х років.

Учасник повинен забезпечити виконання вимог законодавства України з охорони праці, під час надання послуг/виконання робіт, на підтвердження чого надається наказ про призначення відповідального працівника з охорони праці (з числа штатних працівників Учасника). В разі, якщо відповідальний з охорони праці, не є штатним працівником Учасника, надається інший документ, який підтверджує трудові/цивільно-правові відносини з Учасником. Кваліфікація особи, що виконуватиме функції інженера з охорони праці підтверджується наступними документами: копії протоколів перевірки знань вказаного працівника з питань охорони праці. Також на підтвердження проходження навчання та виявлення потрібних знань, надаються відповідні посвідчення на відповідального з охорони праці.

**Примітка 3:**

У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції подає довідку за формою таблиці №3 та під таблицею в довідці Учасником додатково зазначається інформація щодо запланованих обсягів випуску асфальтобетону та/або щебенево-мастичних асфальтобетонних сумішей (далі - ЩМАС)) необхідного виду(типу) в потрібній кількості протягом усього строку надання послуг(виконання робіт)за предметом закупівлі.

У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів) Учасник у складі тендерної пропозиції подає довідку про наявність власного (их) / орендованого (их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт (наданні послуг) на об’єкті згідно предмету закупівлі, з інформацією про асфальтобетонний(ні) завод(и), його(їх) місцезнаходження, потужностей тощо (згідно форми Таблиці 3) та під таблицею в довідці Учасником додатково зазначається інформація щодо запланованих обсягів випуску асфальтобетону та/або ЩМАС щомісячно протягом строку виконання робіт з зазначенням можливості виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС необхідного виду(типу) в потрібній кількості протягом усього строку виконання робіт (надання послуг) за предметом закупівлі.

У підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт (наданні послуг) на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає копію(ї) документу(ів), що підтверджує(ють) право власності на нього(них) та бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця, копію паспорта (технічного) асфальтозмішувальної установки (АБЗ).

В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні послуг (робіт) на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає:

- копію(ї) договору(ів) оренди (лізингу) (для договору (ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг(виконання робіт));

- копію(ї) акту(ів) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетоного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання);

- скан копію з оригіналу листа-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг(виконання робіт), що є предметом закупівлі;

У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми таблиці №3 та під таблицею в довідці Учасником додатково зазначається інформація щодо запланованих обсягів відпуску асфальтобетону та/або ЩМАС Виробником /Постачальником протягом строку надання послуг(виконання робіт)із зазначенням можливості виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС необхідного виду(типу) в потрібній кількості протягом усього строку надання послуг(виконання робіт).

В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми таблиці №3 Учасник надає:

- копію договору (договір поставки асфальтобетону та/або ЩМАС та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС тощо), чинного протягом всього строку надання послуг(виконання робіт), що є предметом закупівлі (в договорі або в додатках до нього має бути обов’язково зазначено марка, тип, кількість та обсяги поставки/відвантаження асфальтобетону та/або ЩМАС);

- гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону та/або ЩМАС адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону та/або ЩМАС із зазначенням кожної марки, типу, кількості та обсягів поставки/відвантаження протягом всього строку надання послуг(виконання робіт)(в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі);

- копію паспорта (технічного) асфальтозмішувальної установки (АБЗ) та атестат виробництва.

Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) (власний, орендований чи залучений на підставі договору поставки асфальтобетонних сумішей та/або щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей) повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей та/або щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119, ДСТУ Б В.2.7-127, ДСТУ Б В.2.7-305, ДСТУ 8959, про що Учасником надається скан-копія атестату виробництва, чинного на момент подання тендерних пропозицій

**Примітка 4:**

Під поняттям «аналогічний договір» слід розуміти договір з надання послуг поточного ремонту / поточного середнього ремонту / капітального ремонту доріг та/або договір надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, та/або вулиць міст, сіл та інших населених пунктів» Аналогічний договір має бути завершений або виконаний не менш, ніж на 70% одним договором або сумарно (за будь-який період протягом останніх 5-ти років) в обсязі, визначених Замовником в тендерній документації;

Для підтвердження інформації, що зазначена у довідці, Учасник надає наступні документи:

- сканкопiю(ї) аналогічного(их) договору(ів) з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору. У разі, якщо договір укладено за результатами проведеної процедури закупівлі відповідно до Закону, Учасник може не надавати копію такого договору, але у довідці обов’язково має бути зазначено посилання на тендер на офіційному сайті http://prozorro.gov.ua/.

- сканкопiюакт(-ти) приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довiдка (-ки) про вapтicть виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3);

- скан копію з оригіналу позитивного(их) відгуку(ів) від замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним(-и) договором(-ами), у якому(-их) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, ціна договору, сума виконання договору, % виконання договору від загальної ціни договору, а також інформацію про якiсть наданих послуг (виконаних робiт), дотримання термінів надання послуг (виконання робіт), щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору. Зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше 2021 року.

Креслення, специфікації, заповнені відомості обсягів робіт для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного(-них) договору(-рів) надавати не обов’язково.

**Додаток 3  
до Тендерної документації**

**Інформація щодо підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник повинен надати довідку у довільній формі щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка*  *(за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

Дата

**Додаток 4  
до Тендерної документації**

**Відомості про учасника** **процедури закупівлі:**

Учасником **надається довідка**, складена у довільній формі, яка має містити наступні **обов’язкові відомості** про Учасника, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування (*для юридичних осіб*) або Прізвище, ім’я та по батькові (*для фізичних осіб*) |  |
| Юридична адреса |  |
| Фактична адреса |  |
| Код за ЄДРПОУ (*для юридичних осіб*) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (*для фізичних осіб*) |  |
| Електронна адреса (*за наявності*) |  |
| Телефон для контактів |  |
| Інформацію про обслуговуючий (-чі) банк (-ки) та банківські реквізити, чинні на момент складання довідки |  |
| Інформацію про керівництво (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові, контактного телефону) (*для юридичних осіб*) |  |
| Прізвище, ініціали та посада особи, уповноваженої Учасником на підписання тендерної пропозиції в рамках даної процедури закупівлі, телефон для контактів (*для юридичних осіб*) |  |

**Довідка має містити дату складення, підпис Учасника/уповноваженої особи Учасника.**

Додатково повідомляємо, що Ми як Учасник не підпадаємо під дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017. Предмет закупівлі даної процедури (товари, роботи, послуги) не підпадають під дію Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» та не підпадають під дію Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 № 555.

Ми, як Учасник гарантуємо, що відносно службової (посадової) особи, яку уповноважено нами як Учасником представляти наші інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичної особи, яка є Учасником згідно з чинним законодавством України не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Ми, як Учасник, не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації та/або Республіки Білорусь державної форми власності та/або юридичною особою, частка статутного капіталу якого перебуває у власності Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.

Ми, як Учасник, не здійснюємо (здійснюємо) *(****дію підкреслити****)* продаж товарів, робіт та послуг походженням з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка*  *(за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

Дата

**Додаток 5  
до Тендерної документації**

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

*Проєкт договору завантажено до електронної системи закупівель окремим файлом*

*(«Додаток 5 - Проєкт договору»), який є невід’ємною частиною тендерної документації та підлягає завантаженню Учасником у складі своєї тендерної пропозиції.*

**Додаток 6  
до Тендерної документації**

**Гарантійний лист**

*Ми, (Назва Учасника)* , як Учасник тендеру на закупівлю – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ознайомились з проєктом договору, який наведений в Додатку 5 до Тендерної документації, погоджуємось укласти договір в редакції, запропонованій Замовником та гарантуємо виконання його на умовах, викладених в зазначеному проєкті договору.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка*  *(за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

Дата

**Додаток 7  
до Тендерної документації**

**Перелік документів для ПЕРЕМОЖЦЯ процедури закупівель, що надаються для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а також документи що надаються для укладання договору**

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати Замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому п. 47 Особливостей, а також документи що надаються для укладання договору, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | ***Тендерна пропозиція*** з урахуванням результатів проведеного електронного аукціону. |
| 2. | У разі наявності будь-яких обмежень щодо укладання договорів згідно установчих (статутних) документів Учасника Переможцем надається ***копія протокольного рішення Учасників (акціонерів, власників) з наданням повноважень на укладання договору (-ів)***, або ***копію іншого документа, що підтверджує зняття обмежень щодо укладення договорів передбачених установчих (статутних) документів*** Учасника. |
| 3. | ***Інформаційна довідка*** з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (<https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>) ***на керівника Учасника або фізичну особу чи фізичну особу — підприємця***, яка є Учасником, про відсутність інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Вказана інформаційна довідка повинна бути надана у вигляді електронного документу з відповідним кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою установи/організації, яка відповідальна за видачу таких довідок (документів) станом на дату не раніше дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 4. | ***Витяг*** з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який повинен бути отриманий у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 №207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» через ***Департамент інформатизації МВС України*** (територіальний орган з надання сервісних послуг МВС України), про те, що ***фізичну особу чи фізичну особу — підприємця***, яка є переможцем процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, не знятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Вказаний Витяг повинен бути наданий у вигляді електронного документу з відповідним кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою установи/організації, яка відповідальна за видачу таких витягів (документів) та повинен бути виданий не більше ніж 30 робочих днів назад відносно дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 5. | ***Витяг*** з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який повинен бути отриманий у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 №207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» через ***Департамент інформатизації МВС України*** (територіальний орган з надання сервісних послуг МВС України), про те, що ***керівника Учасника***, який є переможцем процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, не знятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Вказаний Витяг повинен бути наданий у вигляді електронного документу з відповідним кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою установи/організації, яка відповідальна за видачу таких витягів (документів) та повинен бути виданий не більше ніж 30 робочих днів назад відносно дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 6. | ***Довідка в довільній формі*** про те, що керівника Учасника або фізичну особу чи фізичну особу – підприємця, яка є Учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. |
| 7. | ***Довідка у довільній формі*** про те, що ***Учасник*** не має невиконаного зі своєї сторони зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, який проводить процедуру закупівлі, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього Учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. |