|  | Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163 |
| --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |
| Капітальний ремонт систем (мереж) киснепостачання в КНП ММР "ПБ №3"за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 3 |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на конструкції залізобетонні. Част. КЗ |  |  |  |
| 1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 80,75 |  |
| 2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 25,1 |  |
| 3 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 8,4 |  |
| 4 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 17 |  |
| 5 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,0518 |  |
| 6 | Огрунтовка цементної штукатурки | м2 | 7,1 |  |
| 7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 7,1 |  |
| 8 | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку | м2 | 0,64 |  |
| 9 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 0,128 |  |
| 10 | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку | м2 | 0,36 |  |
| 11 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,03 |  |
| 12 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм | м3 | 0,04 |  |
| 13 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,007 |  |
| 14 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,0005 |  |
| 15 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 48 |  |
| 16 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати(До 550мм) | шт | 8 |  |
| 17 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати(До 300мм) | шт | 8 |  |
| 18 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати(До 270мм) | шт | 4 |  |
| 19 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0097 |  |
| 20 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 3 |  |
| 21 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 |  |
| 22 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на архітектурно- будівельні рішення. Част. АБ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 0,6 |  |
| 24 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,9 |  |
| 25 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,2 |  |
| 26 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 0,4 |  |
| 27 | Улаштування (Цоколь) стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 0,3 |  |
| 28 | Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням дошок та гумових прокладок | м шва | 1,5 |  |
| 29 | Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика | м шва | 1,5 |  |
| 30 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,13 |  |
| 31 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,8 |  |
| 32 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(Отвори) | т | 0,098 |  |
| 33 | Установка металлоконструкций рамок из уголков | т | 0,098 |  |
| 34 | Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар, поверхня вертикальна | м2 | 5,3 |  |
| 35 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 13,2 |  |
| 36 | Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні | м2 | 13,2 |  |
| 37 | Огрунтовка кладки | м2 | 13,2 |  |
| 38 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 1,32 |  |
| 39 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т (парапетних плит) | шт | 1 |  |
| 40 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 1,5 |  |
| 41 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 1,8 |  |
| 42 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 1,4 |  |
| 43 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 0,6 |  |
| 44 | Навантаження сміття вручну | т | 3,41 |  |
| 45 | Перевезення сміття до 17 км | т | 3,41 |  |
| 46 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 5,4 |  |
| 47 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | м3 | 1,4 |  |
| 48 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (Нижній шар) | м2 | 5 |  |
| 49 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1(До 8см) | м2 | 5 |  |
| 50 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (Верхній шар) | м2 | 5 |  |
| 51 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на технологічну частину. ТХ |  |  |  |
| 52 | Монтаж газифікатора | комплект | 2 |  |
| 53 | Монтаж випарника на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Клапани латунні високого тиску, діаметр умовного проходу 20 мм | шт | 6 |  |
| 55 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 56 | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума | шт | 5 |  |
| 57 | Монтаж вентиля витрачального | шт | 2 |  |
| 58 | Монтаж шафи керування або регулювання (Шафа байпасна) | шафа | 1 |  |
| 59 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб легованих i високолегованих сталей на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу до 45 мм | м | 1,15 |  |
| 60 | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей, дiаметр зовнiшнiй 45 мм | м | 1,15 |  |
| 61 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб легованих i високолегованих сталей на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу до 45 мм(Надземна та підземна частини) | м | 181,2 |  |
| 62 | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 32 мм | м | 1,8 |  |
| 63 | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 25 мм (Надземна частина) | м | 49,65 |  |
| 64 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм | т | 0,01944 |  |
| 65 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм | т | 0,029 |  |
| 66 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм | т | 0,0516 |  |
| 67 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32-38 мм | т | 0,0516 |  |
| 68 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,136 |  |
| 69 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 44,1 |  |
| 70 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 16,17 |  |
| 71 | Перевезення ґрунту до 17 км | т | 16,17 |  |
| 72 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 34,3 |  |
| 73 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 9,8 |  |
| 74 | Прокладання футляра з профільних труб | м | 6 |  |
| 75 | Укладання футлярів під дорогою зі сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм | м | 6 |  |
| 76 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно- гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | м | 6 |  |
| 77 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,9 |  |
| 78 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 3,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Протягування у футляр пластиковихх труб дiаметром 50 мм | м | 6 |  |
| 80 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів(Підземна ділянка киснепроводу у 2 гілки) | м | 140 |  |
| 81 | Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм (Ізоляція підземного трубопровода) | м | 145 |  |
| 82 | Протягування у футляр пластикових труб діаметром 27 мм | м | 140 |  |
| 83 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм (Ізоляція підземного трубопровода) | м | 32 |  |
| 84 | Протягування у футляр пластикових труб діаметром 50 мм | м | 32 |  |
| 85 | Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 70 |  |
| 86 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 5,8 |  |
| 87 | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими | м2 | 4,79 |  |
| 88 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 40 мм | м | 5,8 |  |
| 89 | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм | м | 1 |  |
| 90 | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм | м | 209 |  |
| 91 | Продувка з осушкою газопроводів | м | 210 |  |
| 92 | Очищення кварцовим піском поверхні труб діаметром до 500 мм, дрібних виробів і гратчастих конструкцій | м2 | 16,02 |  |
| 93 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 16,02 |  |
| 94 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 16,02 |  |
| 95 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,498 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на конструкції металеві. Част.КМ |  |  |  |
| 96 | Виготовлення металоконструкцій стійок | т | 0,556 |  |
| 97 | Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель | т | 0,556 |  |
| 98 | Монтаж металлоконструкций стійок | т | 0,556 |  |
| 99 | Виготовлення металоконструкцій балок | т | 0,266 |  |
| 100 | Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т | т | 0,266 |  |
| 101 | Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель | т | 0,266 |  |
| 102 | Виготовлення металоконструкцій прогонів | т | 0,42 |  |
| 103 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,42 |  |
| 104 | Електродугове зварювання при монтажі покриттів [прогонів] одноповерхових виробничих будівель | т | 0,42 |  |
| 105 | Виготовлення металоконструкцій зв'язків | т | 0,128 |  |
| 106 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,128 |  |
| 107 | Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель | т | 0,128 |  |
| 108 | Виготовлення металоконструкцій розпорок | т | 0,211 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,211 |  |
| 110 | Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель | т | 0,211 |  |
| 111 | Виготовлення металоконструкцій фахверку | т | 0,547 |  |
| 112 | Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель | т | 0,547 |  |
| 113 | Монтаж фахверка | т | 0,547 |  |
| 114 | Облицювання воріт стальних профільованим листом | м2 | 57,2 |  |
| 115 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 29 |  |
| 116 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 50 м | м2 | 51,7 |  |
| 117 | Виготовлення металоконструкцій хвіртки | т | 0,031 |  |
| 118 | Монтаж металлоконструкций ворот, дверей | т | 0,031 |  |
| 119 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 66,4 |  |
| 120 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 66,4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на електротехнічні рішення. Част.ЕТР1 |  |  |  |
| 121 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 4 |  |
| 122 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 27 |  |
| 123 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 3 |  |
| 124 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 100 |  |
| 125 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 10 |  |
| 126 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 127 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 100 |  |
| 128 | Прокладання коробів пластикових | м | 608 |  |
| 129 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 2197 |  |
| 130 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2 | м | 1110 |  |
| 131 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 120 мм2 | м | 139 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на електротехнічні рішення. Част ЕТР2 |  |  |  |
| 132 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 133 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 134 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 60 |  |
| 135 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 136 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 33 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 3,06 |  |
| 138 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку з лампою потужністю 500 Вт | шт | 4 |  |
| 139 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 140 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 141 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 | м3 | 20 |  |
| 142 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 20 |  |
| 143 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 20 |  |
| 144 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 5 |  |
| 145 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 40 |  |
| 146 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 5 |  |
| 147 | Монтаж колодязя ревізійного | шт | 1 |  |
| 148 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з мiдного iзольованого проводу | м | 15 |  |
| 149 | Установлення стальних шпилів масою до 0,2 т | т | 0,04 |  |
| 150 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 20 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-012 на лікувальне газопостачання. Част. ЛГ КОРИГУВАННЯ |  |  |  |
| 151 | Монтаж приліжкової горизонтальної панелі для внутрішніх комунікацій | шт | 8 |  |
| 152 | Монтаж муфти швидко роз'ємної | шт | 33 |  |
| 153 | Монтаж блоку інтенсивної терапїі (горизонтальний ) | шт | 2 |  |
| 154 | Монтаж блоку інтенсивної терапїі (горизонтальний ) | шт | 6 |  |
| 155 | Монтаж блоку інтенсивної терапїі (горизонтальний ) | шт | 6 |  |
| 156 | Монтаж приліжкової горизонтальної панелі для внутрішніх комунікацій | шт | 10 |  |
| 157 | Монтаж блоку інтенсивної терапїі (горизонтальний ) | шт | 10 |  |
| 158 | Монтаж блоку інтенсивної терапїі (горизонтальний ) | шт | 1 |  |
| 159 | Монтаж блоку інтенсивної терапїі (горизонтальний ) | шт | 7 |  |
| 160 | Монтаж моторизованої консолі двоплечовий | шт | 3 |  |
| 161 | Монтаж редукційного блоку | комплект | 1 |  |
| 162 | Монтаж сигнально-відсічного блоку | шт | 6 |  |
| 163 | Монтаж блока контролю тиску | шт | 1 |  |
| 164 | Монтаж головної панелі сигналізації | шт | 1 |  |
| 165 | Монтаж центральної станціі виклику медсестри | шт | 1 |  |
| 166 | Установлення шаф | шт | 1 |  |
| 167 | Монтаж клапана для кисню, закису азоту i вакуума | шт | 1 |  |
| 168 | Монтаж рампи вуглекислотної двобалонної | комплект | 1 |  |
| 169 | Установлення балона для зрідженого газу на рампі | шт | 2 |  |
| 170 | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума | шт | 125 |  |
| 171 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi (Вакуумний регулятор ) | шт | 6 |  |
| 172 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб легованих i високолегованих сталей на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу до 45 мм | м | 1746 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 54,42 |  |
| 174 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 22 мм | м | 111,53 |  |
| 175 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй до 18 мм | м | 63,5 |  |
| 176 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй до 18 мм | м | 530,03 |  |
| 177 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй до 18 мм | м | 990,03 |  |
| 178 | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм | м | 1746 |  |
| 179 | Продувка з осушкою газопроводів | м | 1746 |  |
| 180 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 18 мм | т | 0,015 |  |
| 181 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 18 мм | т | 0,015 |  |
| 182 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | шт | 12 |  |
| 183 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 314 |  |
| 184 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 314 |  |
| 185 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 314 |  |
| 186 | Забивання щiлин гільз монтажною пiною | м | 194 |  |
| 187 | Прокладання гільз зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 7 |  |
| 188 | Прокладання гільз зі стальних електрозварних труб діаметром 40 мм | м | 78 |  |
| 189 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,3 |  |
| 190 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 8,3 |  |
| 191 | Прокладання коробів пластикових | м | 1726 |  |
| 192 | Монтаж установки автоматичної подачі медичного стислого повітря | шт | 1 |  |
| 193 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб легованих i високолегованих сталей на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу до 45 мм | м | 10,2 |  |
| 194 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 10,2 |  |
| 195 | Прокладання гільз зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 1 |  |
| 196 | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм | м | 10 |  |
| 197 | Продувка з осушкою газопроводів | м | 10 |  |
| 198 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см2] | стик | 1 |  |
| 199 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом магнітографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см2] | стик | 1 |  |
| 200 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів кольоровою дефектоскопією, який виконується на монтажі, діаметр труб до 22 мм | стик | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 9,3 |  |
| 202 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм | м | 5,5 |  |
| 203 | Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 1 |  |
| 204 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 1 |  |
| 205 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 13,6 |  |
| 206 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних УКВ із ручним приводом периметром до 2400 мм | шт | 3 |  |
| 207 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 3 |  |
| 208 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 7 |  |
| 209 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 7 |  |
| 210 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 1 |  |
| 211 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 1 |  |
| 212 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | м3 | 0,4 |  |
| 213 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | м2 | 1 |  |
| 214 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1(До8см) | м2 | 11 |  |
| 215 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками | м2 | 1 |  |
| 216 | Навантаження сміття вручну | т | 1,05 |  |
| 217 | Перевезення сміття до 17 км | т | 1,05 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-014 на пусконалагоджувальні роботи КОРИГУВАННЯ |  |  |  |
| 218 | Компресорна установка з відцентровим компресором | Установ. | 1 |  |
| 219 | Допоміжне устаткування. Установка газифікаційна або газифікатор | Установ. | 2 |  |
| 220 | Медичнi панелi, прилiжковi блоки та консолi | шт | 62 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-015 на благоустрій території. ГП |  |  |  |
| 221 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 50,5 |  |
| 222 | Перевезення ґрунту до 17 км | т | 83,325 |  |
| 223 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 3,5 |  |
| 224 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 3,5 |  |
| 225 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 5 |  |
| 226 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 2 |  |
| 227 | (Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 2 |  |
| 228 | Розбирання бортових каменів | м | 18 |  |
| 229 | (Демонтаж) Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню | м2 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 3 |  |
| 231 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 12 |  |
| 232 | Навантаження сміття вручну | т | 0,8 |  |
| 233 | Перевезення ґрунту до 17 км | т | 12,8 |  |
| 234 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм | м2 | 27 |  |
| 235 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 27 |  |
| 236 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 10,8 |  |
| 237 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 27 |  |
| 238 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (До 25см) | м2 | 27 |  |
| 239 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 27 |  |
| 240 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | м2 | 27 |  |
| 241 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1(До 8см) | м2 | 27 |  |
| 242 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 27 |  |
| 243 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3(До 4см) | м2 | -27 |  |
| 244 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 21 |  |
| 245 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм | м2 | 3 |  |
| 246 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 3 |  |
| 247 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню | м2 | 3 |  |
| 248 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 3 |  |
| 249 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 3 |  |
| 250 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 288 |  |
| 251 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 | м2 | 288 |  |
| 252 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | м2 | 288 |  |
| Склав |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |
| Перевірив |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |