**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

код ДК 021:2015- 50510000-3 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

*Послуги з технічного обслуговування установок доочищення питної води в закладах освіти Металургійного району*

1.Механічна промивка водою - 1 раз на квартал;

2. Заміна поліпропіленового картриджу - 1 раз на квартал;

3. Заміна картриджу з активованим вугіллям – 1 раз на півроку;

4. Очищення ДТК-модуля 0,2% розчином лимонної кислоти - 1 раз на рік

Місце надання послуг:

**Дислокація об’єктів підпорядкованих закладів освіти відділу освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повна назва закладу | Адреса | Кількість фільтрів системи «ЄКО-Глобус»-1 | Кількість місяців |
| 1 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №13 Криворізької міської ради | вул. Нахімова, 36а  | 2 | 11 |
| 2 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №15 Криворізької міської ради | Вул. С.Тільги, 15 | 2 | 11 |
| 3 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №44 Криворізької міської ради | пр.Гагаріна,32  | 2 | 11 |
| 4 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №51 Криворізької міської ради | вул. Галатова, 9, | 2 | 11 |
| 5 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №79 Криворізької міської ради | вул. Святогеоргіївська,7д | 2 | 11 |
| 6 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу №82 Криворізької міської ради | вул. Ю.Камінського, 19а  | 2 | 11 |
| 7 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №94 Криворізької міської ради | вул. Вокзальна, 8  | 2 | 11 |
| 8 | Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу №102 Криворізької міської ради | вул. Героїв АТО, 42 | 2 | 11 |
| 9 | Комунальний заклад дошкільної освіти компенсуючого типу №120 Криворізької міської ради | вул.Соборності, 54-а  | 2 | 11 |
| 10 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №129 Криворізької міської ради | вул. Костенко, 35 | 2 | 11 |
| 11 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу №147 Криворізької міської ради | вул.Соборності,65 | 2 | 11 |
| 12 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу №148 Криворізької міської ради | вул. Соборності, 67 | 2 | 11 |
| 13 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №186 Криворізької міської ради | вул. С.Тільги, 18-а | 2 | 11 |
| 14 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №189 Криворізької міської ради | вул. В.Гурова, 27а  | 2 | 11 |
| 15 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №225 Криворізької міської ради | вул. Ветеранів Праці, 66 | 2 | 11 |
| 16 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №241 Криворізької міської ради | пр. Миру, 18 | 2 | 11 |
| 17 | Криворізька гімназія №18 Криворізької міської ради | вул. Шиферна, 35  | 2 | 11 |

Умови надання послуг:

1. Загальні вимоги:

1.1.Спорядження необхідне для виконання послуг (спеціальне обладнання, інструменти та інше) мають бути надані Виконавцем послуг.

1.2. Учасник надає разом з ціновою пропозицією калькуляцію (розрахунок) надання послуг, складений відповідно до технічного завдання, всі необхідні дозволи, ліцензії (завірені належним чином копії), які будуть виконуватися за Договором.

1.5. Ціна пропозиції повинна бути обґрунтована і розрахована згідно з діючими на даний час нормативними документами. Учасник, при визначенні вартості пропозиції повинен враховувати усі витрати, пов’язані із виконанням умов договору, дотримуючись вимог технічного завдання. Загальна вартість пропозиції, розрахунок за якою надається учасником щодо проведення закупівлі, повинна включати всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, митні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України учасником стосовно виконання послуг, всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, монтаж, встановлення, страхування та інші витрати. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

 1.6. Виконавець послуг повинен надати гарантійні умови на надані послуги.

 1.7. Учасники, які мають намір подати пропозиції, мають оглянути об'єкт за його місцезнаходженням для максимально точного розрахунку ціни тендерної пропозиції, з подальшим складенням акту обстеження обєкту.

1.8. До ціни пропозиції (договірної ціни) надаються розрахунки витрат відповідно до технічного завдання.

До ціни пропозиції не включаються витрати, пов’язанні з укладанням договору.

 Термін виконання послуг – протягом року, до 31.12.2024 року.