**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)**

**на закупівлю**

Послуги по технічному обслуговуванню та ремонту системи киснепостачання для кисневого генератора контейнерного типу OXYFRESH 500

Код ДК 021:2015-50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуги** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** |
| **1** | **Послуги по технічному обслуговуванню та ремонту системи киснепостачання для кисневого генератора контейнерного типу OXYFRESH 500** |  |  |
| 1.1 | Встановлення масляного фільтру | шт. | 1 |
| 1.2. | Встановлення сепаратору | шт. | 1 |
| 1.3. | Встановлення повітряного фільтру | шт. | 1 |
| 1.4. | Встановлення панельного фільтру | шт. | 1 |
| 1.5. | Заміна масла компресорного | л | 20 |
| 1.6. | Встановлення фільтруючого елементу D65 | шт. | 1 |
| 1.7. | Встановлення фільтруючого елементу DS65 | шт. | 1 |
| 1.8. | Встановлення фільтруючого елементу P630 | шт. | 1 |
| 1.9. | Встановлення фільтруючого елементу G630 | шт. | 1 |
| 1.10. | Встановлення фільтруючого елементу H630 | шт. | 1 |
| 1.11. | Встановлення фільтруючого елементу D630 | шт. | 1 |

**Вимоги:**

*1.* Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати дозвіл від виробника кисневого генератора або офіційного представника виробника в Україні на проведення робіт на даному обладнанні.

*2.* Використання масел, фільтрів та інших матеріалів має бути погоджено з виробником кисневого генератора або офіційним представником виробника в Україні*. (Надати довідку в довільній формі щодо вищевказаного в складі тендерної пропозиції Учасника).*

*3.* Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, транспортні витрати, податки, тощо необхідних для надання послуг. (*Надати довідку в довільній формі щодо вищевказаного в складі тендерної пропозиції Учасника*).

*4.* Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи». (*Надати довідку в довільній формі щодо вищевказаного в складі тендерної пропозиції Учасника*).

5. Учаснику необхідно надати копію документу що підтверджує проходження навчання персоналу з питань надання послуг з проведення технічного обслуговування обладнання кисневих генераторів контейнерного типу SUMER OXYFRESH, виданим Виробником даного обладнання, скановану з оригіналу документа в кольоровому вигляді відповідних виконавців для надання послуг, передбачених тендерною документацією.

6. Учаснику необхідно підтвердити право представництва на обладнання кисневих генераторів контейнерного типу OXYFRESH на території України виданим Виробником або його Уповноваженим Представником/Дилером, скановану з оригіналу документа в кольоровому вигляді.