Додаток № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

код за ЄЗС згідно коду ДК 021:2015:24950000-8: Спеціалізована хімічна продукція

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | НК 024:2023 | Од. виміру | Кіль-кість | Опис предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Віск моделювальний Стома 55г(або еквівалент) | 16189-Стоматологічний віск для відливання моделей | уп. | 100 | Композиція на основі парафіну, воску і натуральної смоли. Моделювання проміжних ланок мостовидних протезів та інших елементів незнімного протеза. Мала теплова усадка.Зольність не перевищує 0,02%. Дає суху, не в'язкую стружку. Комплектація: палички воску загальною масою 55 г |
| 2 | Відбитковий матеріал «Упієн» («Ypeen») 800 г.(або еквівалент) | 35863- Матеріал зліпковий стоматологічний альгінантний | уп. | 15 | Альгінатна відбиткова маса Використовується для: - отримання відбитків при виготовленні часткових знімних протезів - попередніх відбитків при виготовленні повних знімних протезів (для виготовлення індивідуальних відбиткових ложок) - для отримання відбитків в ортодонтичній практиці - відбитків для виготовлення робочих моделей, тимчасових коронок і мостовидних протезів. Комплектація: 800 г порошка |
| 3 | Відбиткова маса «Експрес корегуюча» («Express XT») зелена 100 мл.(або еквівалент) | 35866 - Силіконовий зліпочний матеріал для зубів | уп. | 2 | Вінілполісилоксановий відбитковий матеріал Express™ являє собою стоматологічний матеріал, призначений для виготовлення точних відбитків коронок, мостів, зубних протезів і для реєстрації прикусу. Відбиткова система Express представлена матеріалами наступних типів в’язкості і часу застигання. |
| 4 | Відбитковий матеріал «Експрес база» («Express base») 610 г.(або еквівалент) | 35866 - Силіконовий зліпочний матеріал для зубів | уп. | 2 | Вінілполісилоксановий відбитковий матеріал Express™ являє собою стоматологічний матеріал, призначений для виготовлення точних відбитків коронок, мостів, зубних протезів і для реєстрації прикусу. Відбиткова система Express представлена матеріалами наступних типів в’язкості і часу застигання. Базовий матеріал STD підвищеної міцності для використання у відбитковій ложці. Нанесення базової маси ≤60 с** Час застигання в ротовій порожнині 5,0 хв Упаковка: 2*305г. |
| 5 | Матеріал стоматологічний для зняття відбитків OXASIL SOFT PUTTY(або еквівалент) | 35866 - Силіконовий зліпочний матеріал для зубів | набір | 16 | С-силіконовий відбитковий матеріал повинен легко замішуватися з каталізатором. Відбиток повинен володіти чітким відтворенням деталей та не змінювати форму. Призначення (показання до застосування): -первинні відбитки при двошаровій методиці у поєднанні з корегуючою масою -відбитки за методом «мідного кільця» -діагностичні відбитки при знімному протезуванні -універсальний силіконовий матеріал високої в’язкості для зуботехнічних лабораторій. Час змішування – 30 с. Час реакції – 60 с. Час перебування в ротовій порожнині – 240 с. Комплектація: Комплектація одного набору: базисна маса 900 мл коректора 140 мл Активатор 60 м |
| 6 | Віск погружний Bredent 130 г. (або еквівалент) | 16189 - Стоматологічний віск для відливання моделей | шт. | 5 | Наделастичний стабільний занурювальний віск для високоточних воскових ковпачків. Володіє ефектом "пам'яті" початкової форми. Форма випуску: пурпурний 130 г |
| 7 | Віск К-2 моделю вальний Bredent 60 г (або еквівалент) | 16189 - Стоматологічний віск для відливання моделей | шт | 10 | Універсальний віск для моделювання всіх видів точних робіт при виготовленні штучних коронок і мостовидних протезів. Вкрай незначна усадка дозволяє моделювати тонкі деталі з високим ступенем точності. Швидка фаза затвердіння полегшує швидку і витончену моделіровку форми. Твердість і однорідність воску гарантує гладку поверхню при зрізанні поверхневого шару. Віск 60г. |
| 8 | Віск базисний «Стома» 500 г. або еквівалент | 16189-Стоматологічний віск для відливання моделей | уп. | 20 | Показання для застосування: моделювання базисів знімних протезів; виготовлення прикусних шаблонів; виготовлення індивідуальних ложок та ложок – базисів. Комплектність: Пластини 500г |
| 9 | Воскова спіраль для литва Bredent 250г. (або еквівалент) | 16189 - Стоматологічний віск для відливання моделей | уп. | 5 | Восковий дріт для литників. Легко деформується, але при цьому зберігає розмір, не утворює тріщин. Не має внутрішньої напруги і утворює лише незначні реверсивні сили. Вигорає без залишку. Забезпечує індивідуальну припасовку завдяки різним діаметрам Форма випуску: 2,5 мм, зелений, твердий 250 г 3 мм, зелений, твердий 250 г 3,5 мм, зелений, твердий 250 г 4 мм, зелений, твердий 250 г |
| 10 | Пластмаса Protemp 4 | 62477- Набір зі стоматологічним композитом | уп. | 2 | Композитний матеріал для виготовлення тимчасових реставрацій (двокомпонентний композит на основі багатофункціональних метакрилатних ефірів). Варіанти кольорів: A1; A2; A3; A3,5; B3; Bleach (відбілювання). Показання для застосування • виготовлення тимчасових коронок, внутрішніх та зовнішніх вкладок та вінірів. • виготовлення довгострокових тимчасових реставрацій. • облицювальний матеріал для готових заводських коронок, виготовлених з композиту та металу. Форма випуску: картридж 67г. |
| 11 | Тимчасовий цемент RelyX ™ Temp NE (Релікс Темп NE) (36гр) | 62200-Цемент стоматологічний на основі оксиду цинку з евгенолом | уп. | 2 | Самотверднучий цемент, призначений для тимчасової фіксації ортопедичних конструкцій. Призначення • Фіксація тимчасових конструкцій • Тимчасова фіксація коронок, мостоподібних протезів, накладок і вкладок • Фіксація коронок і мостів на імплантовані абатменти (опори). Форма випуску: базова паста 30г; паста-каталізатор 13г; блокнот для замішування |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно містити вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником (еквівалентом виробів медичного призначення - є вироби медичного призначення розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі), додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару та каталог виробника на еквівалентний товар, що пропонується Учасником. Стандартні характеристики еквіваленту товару, на який відбувається заміна, повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім вище наведеним вимогам. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- технічну специфікацію, складена учасником згідно з Таблицею 1

- копії декларації або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію(застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

- гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме не менше 85 % загального терміну придатності, а з іншим строком придатності за згодою сторін

- оригінали гарантійних листів виробника(ів) (представника, представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, уповноваженого на це виробником), офіційного дистриб’ютора, яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі, у кількості з відповідними термінами придатності, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів.

Таблиця 1

| № з/п | Назва предмету закупівлі згідно документації | Назва предмету закупівлі згідно тендерної пропозиції Учасника | Од. виміру | Кількість | Технічні характеристики товару | Виробник товару | Країна походження товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |