ДОДАТОК 1

до тендерної документації

**Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі**

**згідно коду** **ДК 021:2015:** **33690000-3 - Лікарські засоби різні** *(**Диски з антибіотиками для визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва товару** | **Код товару за НК 024:2023** | **Характеристика** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Відповідність так/ні з обов’язковим посиланням на сторінку з інструкції, технічного опису, тощо** |
| 1 | Ністатин  100 дисків | 59164 –  Ністатин, диски для тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | Набір дисків з антибіотиками для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів 100 IU | флакон | 1 |  |
| 2 | Амфотеріцин В 100 дисків | 62020 -  Амфотерицин В, диски  для тестування на  чутливість IVD  (діагностика in vitro) | -------------/----------- 20 мкг | флакон | 1 |  |
| 3 | Клотримазол 100 дисків | 62022 -  Клотримазол, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------ 10 мкг | флакон | 1 |  |
| 4 | Оксацилін 100 дисків | 59168 -  Оксацилін, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 1 мкг | флакон | 1 |  |
| 5 | Ампіцилін 100 дисків | 46191 -  Ампіцилінові диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 2 мкг | флакон | 14 |  |
| 6 | Ампіцилін 100 дисків | 46191 -  Ампіцилінові диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------ 10 мкг | флакон | 22 |  |
| 7 | Ампісульбін(ампіцилін-сульбактам) 100 дисків | 40562 -  Ампіцилін/сульбактем-  диски для тестування на  чутливість АВД | -------------/-------------- 10/10 мкг | флакон | 22 |  |
| 8 | Цефазолін  100 дисків | 40755 -  Диск IVD (діагностика in  vitro) для діагностики  чутливості до цефазоліну | ------------/--------------- 30мкг | флакон | 1 |  |
| 9 | Диски з оптохіном 50 дисків | 36085 -  Оптохін/етилгідрокупреїн  диференціювальний диск  IVD (діагностика in vitro) | \_ | флакон | 10 |  |
| 10 | Цефокситин 100 дисків | 38720 -  Цефокситин-диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------- 30мкг | флакон | 30 |  |
| 11 | Цефтріаксон 100 дисків | 44483 -  Диски для тестування на  чутливість з  цефтріаксоном, IVD  (діагностика in vitro) | -------------/--------------- 30мкг | флакон | 30 |  |
| 12 | Цефтазидим 100 дисків | 33568 -  Цефтазидим/клавуланова  кислота, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------- 10 мкг | флакон | 30 |  |
| 13 | Цефотаксим 100дисків | 46005 -  Цефотаксимові диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 5 мкг | флакон | 12 |  |
| 14 | Кларитроміцин 100 дисків | 45347 -  Кларитроміцинові диски  для тестування на  чутливість IVD  (діагностика in vitro) | -------------/-------------- 15 мкг | флакон | 1 |  |
| 15 | Цефепім  100 дисків | 42520-  Диски для тестування на  чутливість із цефепимом,  IVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------- 30 мкг | флакон | 30 |  |
| 16 | Іміпенем  100 дисків | 46169 -  Диски іміпенему для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 10 мкг | флакон | 30 |  |
| 17 | Меропенем  100 дисків | 59147 -  Меропенем, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 10 мкг | флакон | 30 |  |
| 18 | Еритроміцин 100 дисків | 41910 -  Диск IVD (діагностика in  vitro) дискретизації  сприйнятливості до  еритроміцину | -------------/------------- 15 мкг | флакон | 20 |  |
| 19 | Ванкоміцин 100 дисків | 59213 -  Ванкоміцин, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 5 мкг | флакон | 10 |  |
| 20 | Хлорамфенікол 100 дисків | 38567 -  Диск IVD (діагностика in  vitro) для діагностики  чутливості до  хлорамфеніколу | -------------/------------- 30 мкг | флакон | 2 |  |
| 21 | Доксициклін 100 дисків | 38575  Доксициклін диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------- 30 мкг | флакон | 1 |  |
| 22 | Лінезолід 100 дисків | 59143 -  Лінезолід, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 10 мкг | флакон | 20 |  |
| 23 | Гентаміцин 100дисків | 45529 –  Гентаміцинові диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 10мкг | флакон | 30 |  |
| 24 | Гентаміцин 100дисків | 45529 –  Гентаміцинові диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 30 мкг | флакон | 2 |  |
| 25 | Амікацин  100 дисків | 45445 -  Амікацинові диски для  тестування на чутливість,  IVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------- 30 мкг | флакон | 30 |  |
| 26 | Норфлоксацин 100 дисків | 59162 -  Норфлоксацин, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------- 10 мкг | флакон | 30 |  |
| 27 | Флуконазол  100 дисків | 42830 -  Диски для тестування на  чутливість з флуконазолом,  IVD (діагностика in vitro) | -------------/--------------- 25мкг | флакон | 2 |  |
| 28 | Ципрофлоксацин 100 дисків | 45359 -  Ципрофлоксацинові  диски для тестування на  чутливість IVD  (діагностика in vitro) | -------------/-------------- 5 мкг | флакон | 30 |  |
| 29 | Левофлоксацин 100 дисків | 59139 -  Левофлоксацин, диски  для тестування на  чутливість IVD  (діагностика in vitro) | -------------/-------------- 5 мкг | флакон | 30 |  |
| 30 | Фуразидин 100 дисків | 45290 -  Фуразолідонові диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------300 мкг | флакон | 10 |  |
| 31 | Цефаклор 100 дисків | 44390 -  Диски з цефаклором для  тестування на чутливість,  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 30 мкг | флакон | 1 |  |
| 32 | Піперацилін-тазобактам  100 дисків | 59177 -  Піперацилін/тазобактам,  диски для тестування на  чутливість IVD  (діагностика in vitro) | -------------/------------- 30/6 мкг | флакон | 20 |  |
| 33 | Фосфоміцин  100 дисків | 44346 -  Диски з  фосфоміцином/трометам  олом для тестування на  чутливість, IVD  (діагностика in vitro) | -------------/------------ 200 мкг | флакон | 1 |  |
| 34 | Тобраміцин  100 дисків | 59209 -  Тобраміцин, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 10 мкг | флакон | 30 |  |
| 35 | Бацитрацин  50 дисків | 43042 -  Диски для тестування на  чутливість з бацитрацином,  IVD (діагностика in vitro) | 0, 04 IU | флакон | 2 |  |
| 36 | Бацитрацин  50 дисків | 43042 -  Диски для тестування на  чутливість з бацитрацином,  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 10 IU BA | флакон | 2 |  |
| 37 | Тікарцилін-клавуланат  100 дисків | 59206 -  Тикарцилін/ клавуланова  кислота, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------- 75/10 мкг | флакон | 20 |  |
| 38 | Амоксоцилін-клавуланат  100 дисків | 46156 -  Амоксицилін/клавуланова  кислота, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 20/10 мкг | флакон | 20 |  |
| 39 | Бензилпеніцилін 100 дисків | 37333 -  Бензилпеніцилін  мінімальна інгібіторна  концентрація (MIC) IVD  (діагностика in vitro) | -------------/------------- 1 ОД | флакон | 10 |  |
| 40 | Тейкопланін  100 дисків | 59201 -  Тейкопланін, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------- 30 мкг | флакон | 10 |  |
| 41 | Тигециклін (тайгециклін)  100 дисків | 59207 -  Тигециклін, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------ 15 мкг | флакон | 20 |  |
| 42 | Ертапенем  100 дисків | 31857 -  Ертапенем-диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | -------------/------------ 10 мкг | флакон | 10 |  |
| 43 | Кліндаміцин  100 дисків | 45390 -  Диск кліндаміцину для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 2 мкг | флакон | 20 |  |
| 44 | Рифампіцин  100 дисків | 59183 -  Рифампіцин, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 5 мкг | флакон | 10 |  |
| 45 | Цефуроксим  100 дисків | 42487 -  Диски для тестування на  чутливість з цефуроксимом  натрію, IVD (діагностика in  vitro) | 30 мкг | флакон | 10 |  |
| 46 | Моксифлоксацин 100 дисків | 59153 -  Моксифлоксацин, диски  для тестування на  чутливість IVD  (діагностика in vitro) | 5 мкг | флакон | 20 |  |
| 47 | Тетрациклін  100 дисків | 59204 -  Тетрациклін, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 30мкг | флакон | 15 |  |
| 48 | Триметоприм-сульфометаксазол 100 дисків | 59211 -  Триметоприм, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 1,25/23,75 мкг | флакон | 30 |  |
| 49 | Азтреонам  100 дисків | 37722 -  Диск IVD (діагностика in  vitro) для випробування  на чутливість до  азтреонаму  Диск IVD (діагностика in  vitro) для випробування  на чутливість до  азтреонаму | 30 мкг | флакон | 20 |  |
| 50 | Міноциклін | 59151 -  Міноциклін, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 30 мкг | флакон | 5 |  |
| 51 | Цефтазидим-авібактам | 37441 -  Диск IVD (діагностика in  vitro) для випробування  на сприйнятливість до  цефтазидиму | 10/4 мкг | флакон | 10 |  |
| 52 | Цефтолозам-тазобактам | 45352 -  Диски/стрипи для  тестування на чутливість  мікроорганізмів до  множинних антибіотиків  IVD (діагностика in vitro),  набір | 30/10 мкг | флакон | 10 |  |
| 53 | Цефтазидим-клавуланова кислота | 33568 -  Цефтазидим/клавуланова  кислота, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 30/10мкг | флакон | 20 |  |
| 54 | Цефідерокол | 45352 -  Диски/стрипи для  тестування на чутливість  мікроорганізмів до  множинних антибіотиків  IVD (діагностика in vitro),  Набір | 30 мкг | флакон | 10 |  |
| 55 | Іміпенем - релебактам | 46169 -  Диски іміпенему для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 10/25 мкг | флакон | 10 |  |
| 56 | Хінупристин-далфопристин | 59182 -  Квінупристін/  дальфопристін, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика in vitro) | 15 мкг | флакон | 5 |  |
| 57 | Еравациклін | 45352 -  Диски/стрипи для  тестування на чутливість  мікроорганізмів до  множинних антибіотиків  IVD (діагностика in vitro),  набір | 20 мкг | флакон | 5 |  |
| 58 | Тедізолід | 45352 -  Диски/стрипи для  тестування на чутливість  мікроорганізмів до  множинних антибіотиків  IVD (діагностика in vitro),  набір | 2 мкг | флакон | 2 |  |
| 59 | Лефамулін | 45352 -  Диски/стрипи для  тестування на чутливість  мікроорганізмів до  множинних антибіотиків  IVD (діагностика in vitro),  набір | 5 мкг | флакон | 2 |  |

*У разі, якщо дані медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*

**Загальні вимоги:**

1. На підтвердження відповідності запропонованих виробів медичного призначення медико технічним вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність щодо предмету закупівлі та/або сертифікати якості та/або сертифікат аналізу.

2. Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, Учасник має надати оригінал або нотаріально засвідчену копію гарантійного листа виробника (дистриб’ютора, представництва, філії – якщо їх повноваження поширюються на територію України) в якому зазначено, про можливість поставки товару, який є предметом закупівлі (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженогого органу з питань закупівель), у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника.

3. Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 75% від загального строку придатності або не менше ніж 12 місяців від загального строку придатності товару (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист від Учасника).