ДОДАТОК 1

до тендерної документації

**Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі**

**згідно коду** **ДК 021:2015:** **33690000-3 - Лікарські засоби різні** *(**Диски з антибіотиками для визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва товару** | **Код товару за НК 024:2023** | **Характеристика** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Відповідність так/ні з обов’язковим посиланням на сторінку з інструкції, технічного опису, тощо** |
| 1 | Ністатин100 дисків | 59164 –Ністатин, диски для тестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | Набір дисків з антибіотиками для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів100 IU | флакон | 1 |  |
| 2 | Амфотеріцин В 100 дисків | 62020 -Амфотерицин В, дискидля тестування начутливість IVD(діагностика in vitro) | -------------/-----------20 мкг | флакон | 1 |  |
| 3 | Клотримазол 100 дисків | 62022 -Клотримазол, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/------------10 мкг | флакон | 1 |  |
| 4 | Оксацилін 100 дисків | 59168 -Оксацилін, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------1 мкг | флакон | 1 |  |
| 5 | Ампіцилін 100 дисків | 46191 -Ампіцилінові диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------2 мкг | флакон | 14 |  |
| 6 | Ампіцилін 100 дисків | 46191 -Ампіцилінові диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/------------10 мкг | флакон | 22 |  |
| 7 | Ампісульбін(ампіцилін-сульбактам) 100 дисків | 40562 -Ампіцилін/сульбактем-диски для тестування начутливість АВД | -------------/--------------10/10 мкг | флакон | 22 |  |
| 8 | Цефазолін100 дисків | 40755 -Диск IVD (діагностика invitro) для діагностикичутливості до цефазоліну | ------------/---------------30мкг | флакон | 1 |  |
| 9 | Диски з оптохіном 50 дисків | 36085 -Оптохін/етилгідрокупреїндиференціювальний дискIVD (діагностика in vitro) | \_ | флакон | 10 |  |
| 10 | Цефокситин 100 дисків | 38720 -Цефокситин-диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/--------------30мкг | флакон | 30 |  |
| 11 | Цефтріаксон 100 дисків | 44483 -Диски для тестування начутливість зцефтріаксоном, IVD(діагностика in vitro) | -------------/---------------30мкг | флакон | 30 |  |
| 12 | Цефтазидим 100 дисків | 33568 -Цефтазидим/клавулановакислота, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/--------------10 мкг | флакон | 30 |  |
| 13 | Цефотаксим 100дисків | 46005 -Цефотаксимові диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 5 мкг | флакон | 12 |  |
| 14 | Кларитроміцин 100 дисків | 45347 -Кларитроміцинові дискидля тестування начутливість IVD(діагностика in vitro) | -------------/--------------15 мкг | флакон | 1 |  |
| 15 | Цефепім100 дисків | 42520-Диски для тестування начутливість із цефепимом,IVD (діагностика in vitro) | -------------/--------------30 мкг | флакон | 30 |  |
| 16 | Іміпенем100 дисків | 46169 -Диски іміпенему длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------10 мкг | флакон | 30 |  |
| 17 | Меропенем100 дисків | 59147 -Меропенем, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------10 мкг | флакон | 30 |  |
| 18 | Еритроміцин 100 дисків | 41910 -Диск IVD (діагностика invitro) дискретизаціїсприйнятливості доеритроміцину | -------------/-------------15 мкг | флакон | 20 |  |
| 19 | Ванкоміцин 100 дисків | 59213 -Ванкоміцин, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------5 мкг | флакон | 10 |  |
| 20 | Хлорамфенікол 100 дисків | 38567 -Диск IVD (діагностика invitro) для діагностикичутливості дохлорамфеніколу | -------------/-------------30 мкг | флакон | 2 |  |
| 21 | Доксициклін 100 дисків | 38575Доксициклін диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/--------------30 мкг | флакон | 1 |  |
| 22 | Лінезолід 100 дисків | 59143 -Лінезолід, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 10 мкг | флакон | 20 |  |
| 23 | Гентаміцин 100дисків | 45529 –Гентаміцинові диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------10мкг | флакон | 30 |  |
| 24 | Гентаміцин 100дисків | 45529 –Гентаміцинові диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 30 мкг | флакон | 2 |  |
| 25 | Амікацин100 дисків | 45445 -Амікацинові диски длятестування на чутливість,IVD (діагностика in vitro) | -------------/--------------30 мкг | флакон | 30 |  |
| 26 | Норфлоксацин 100 дисків | 59162 -Норфлоксацин, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/--------------10 мкг | флакон | 30 |  |
| 27 | Флуконазол100 дисків | 42830 -Диски для тестування начутливість з флуконазолом,IVD (діагностика in vitro) | -------------/---------------25мкг | флакон | 2 |  |
| 28 | Ципрофлоксацин 100 дисків | 45359 -Ципрофлоксациновідиски для тестування начутливість IVD(діагностика in vitro) | -------------/--------------5 мкг | флакон | 30 |  |
| 29 | Левофлоксацин 100 дисків | 59139 -Левофлоксацин, дискидля тестування начутливість IVD(діагностика in vitro) | -------------/--------------5 мкг | флакон | 30 |  |
| 30 | Фуразидин 100 дисків | 45290 -Фуразолідонові диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------300 мкг | флакон | 10 |  |
| 31 | Цефаклор 100 дисків | 44390 -Диски з цефаклором длятестування на чутливість,IVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------30 мкг | флакон | 1 |  |
| 32 | Піперацилін-тазобактам 100 дисків | 59177 -Піперацилін/тазобактам,диски для тестування начутливість IVD(діагностика in vitro) | -------------/-------------30/6 мкг | флакон | 20 |  |
| 33 | Фосфоміцин100 дисків | 44346 -Диски зфосфоміцином/трометамолом для тестування начутливість, IVD(діагностика in vitro) | -------------/------------200 мкг | флакон | 1 |  |
| 34 | Тобраміцин100 дисків | 59209 -Тобраміцин, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------10 мкг | флакон | 30 |  |
| 35 | Бацитрацин50 дисків | 43042 -Диски для тестування начутливість з бацитрацином,IVD (діагностика in vitro) | 0, 04 IU | флакон | 2 |  |
| 36 | Бацитрацин50 дисків | 43042 -Диски для тестування начутливість з бацитрацином,IVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------10 IU BA | флакон | 2 |  |
| 37 | Тікарцилін-клавуланат100 дисків | 59206 -Тикарцилін/ клавулановакислота, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/--------------75/10 мкг | флакон | 20 |  |
| 38 | Амоксоцилін-клавуланат100 дисків | 46156 -Амоксицилін/клавулановакислота, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------20/10 мкг | флакон | 20 |  |
| 39 | Бензилпеніцилін 100 дисків | 37333 -Бензилпеніцилінмінімальна інгібіторнаконцентрація (MIC) IVD(діагностика in vitro) | -------------/-------------1 ОД | флакон | 10 |  |
| 40 | Тейкопланін100 дисків | 59201 -Тейкопланін, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/-------------30 мкг | флакон | 10 |  |
| 41 | Тигециклін (тайгециклін)100 дисків | 59207 -Тигециклін, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/------------15 мкг | флакон | 20 |  |
| 42 | Ертапенем100 дисків | 31857 -Ертапенем-диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | -------------/------------10 мкг | флакон | 10 |  |
| 43 | Кліндаміцин100 дисків | 45390 -Диск кліндаміцину длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 2 мкг | флакон | 20 |  |
| 44 | Рифампіцин100 дисків | 59183 -Рифампіцин, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 5 мкг | флакон | 10 |  |
| 45 | Цефуроксим100 дисків | 42487 -Диски для тестування начутливість з цефуроксимомнатрію, IVD (діагностика invitro) | 30 мкг | флакон | 10 |  |
| 46 | Моксифлоксацин 100 дисків | 59153 -Моксифлоксацин, дискидля тестування начутливість IVD(діагностика in vitro) | 5 мкг | флакон | 20 |  |
| 47 | Тетрациклін100 дисків | 59204 -Тетрациклін, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 30мкг | флакон | 15 |  |
| 48 | Триметоприм-сульфометаксазол 100 дисків | 59211 -Триметоприм, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 1,25/23,75 мкг | флакон | 30 |  |
| 49 | Азтреонам100 дисків | 37722 -Диск IVD (діагностика invitro) для випробуванняна чутливість доазтреонамуДиск IVD (діагностика invitro) для випробуванняна чутливість доазтреонаму | 30 мкг | флакон | 20 |  |
| 50 | Міноциклін | 59151 -Міноциклін, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 30 мкг | флакон | 5 |  |
| 51 | Цефтазидим-авібактам | 37441 -Диск IVD (діагностика invitro) для випробуванняна сприйнятливість доцефтазидиму | 10/4 мкг | флакон | 10 |  |
| 52 | Цефтолозам-тазобактам | 45352 -Диски/стрипи длятестування на чутливістьмікроорганізмів домножинних антибіотиківIVD (діагностика in vitro),набір | 30/10 мкг | флакон | 10 |  |
| 53 | Цефтазидим-клавуланова кислота | 33568 -Цефтазидим/клавулановакислота, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 30/10мкг | флакон | 20 |  |
| 54 | Цефідерокол | 45352 -Диски/стрипи длятестування на чутливістьмікроорганізмів домножинних антибіотиківIVD (діагностика in vitro),Набір | 30 мкг | флакон | 10 |  |
| 55 | Іміпенем - релебактам | 46169 -Диски іміпенему длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 10/25 мкг | флакон | 10 |  |
| 56 | Хінупристин-далфопристин | 59182 -Квінупристін/дальфопристін, диски длятестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro) | 15 мкг | флакон | 5 |  |
| 57 | Еравациклін | 45352 -Диски/стрипи длятестування на чутливістьмікроорганізмів домножинних антибіотиківIVD (діагностика in vitro),набір | 20 мкг | флакон | 5 |  |
| 58 | Тедізолід | 45352 -Диски/стрипи длятестування на чутливістьмікроорганізмів домножинних антибіотиківIVD (діагностика in vitro),набір | 2 мкг | флакон | 2 |  |
| 59 | Лефамулін | 45352 -Диски/стрипи длятестування на чутливістьмікроорганізмів домножинних антибіотиківIVD (діагностика in vitro),набір | 5 мкг | флакон | 2 |  |

 *У разі, якщо дані медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*

**Загальні вимоги:**

 1. На підтвердження відповідності запропонованих виробів медичного призначення медико технічним вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність щодо предмету закупівлі та/або сертифікати якості та/або сертифікат аналізу.

2. Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, Учасник має надати оригінал або нотаріально засвідчену копію гарантійного листа виробника (дистриб’ютора, представництва, філії – якщо їх повноваження поширюються на територію України) в якому зазначено, про можливість поставки товару, який є предметом закупівлі (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженогого органу з питань закупівель), у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника.

 3. Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 75% від загального строку придатності або не менше ніж 12 місяців від загального строку придатності товару (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист від Учасника).