# Додаток 1

# Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

# МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку за адресою замовника;

- розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду та умов документації конкурсних торгів.

2. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням найменувань та кількості, що вимагається Замовником та остаточно виводиться  підсумкова ціна пропозиції.

3. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

4.Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, передбачену законодавством.

5.Товар повинен постачатися в належній тарі (упаковці), яка відповідає характеру товару і захищає від пошкоджень під час транспортування (поставки).

6.Поставка замовленого товару здійснюється транспортом Учасника-переможця, поставка товару здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

7. Термін придатності препаратів на час поставки повинен становити не менше ніж 80% від передбаченого виробником.

8.Розвантаження товару здійснюється представниками учасника-переможця.

9. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2024 р.

10. Місце поставки (передачі) товару: (місце провадження діяльності): Фактичне місце знаходження (місце поставки товару): 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 38.

Примітка: всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент.

ВАЖЛИВО! Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про  санкції», доручення Прем’єр – міністра України від 24.09.2015 №39207/1/1-15 та наказу Міністерства оборони України від 29.09.2015 №518 «Питання виконання Указу Президента України від 16.09.2016№549/2015» закупівля товарів, робіт і послуг не буде здійснюватися у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походження з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими не можливо, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

| Медичне обладнання (кольпоскоп з відеосистемою) - призначен для діагностики та дослідження захворювань піхви, шійки матки, нижньої третини цервікального канала, зовнішніх статевих органів |
| --- |
| № з/п | Найменування, параметр | Вимоги технічного завдання | Відповідність вимогам Так/ні |
| 1 Технічні характеристики |
| 1.1 | Робоча відстань, мм | 250 или (180) |  |
| 1.2 | П’ятиступінчасте збільшення, крат | 3, 5, 8, 12, 20 або (4, 7, 11, 18, 30 при робочій відстані 180мм) |  |
| 1.3 | Поле зору, мм | від 62 до 6,5 |  |
| 1.4 | Діоптрійне переміщення окулярів, дптр, не менш ніж | +5 -5 |  |
| 1.5 | Діапазон регулювання відстані між зіницями ока, мм | 54 - 74 |  |
| 1.6 | Наявність контрольної сітки для підстроювання окулярів под особливості зору лікаря ! | наявність |  |
| 1.7 | Синє-зелений фільтр для візуалізації кровоносних судин | наявність |  |
| 1.8 | Тонке фокусування (мікропосування) при наведенні на об’єкт дослідження, мм. не менш ! | 16 |  |
| 1.9 | Світлодіодне джерело світла, освітлення від одного потужного джерела, 7 Вт | наявність |  |
| 1.10 | Максимальне освітлення в предметній площині, лк, не менш | 20 000 |  |
| 1.11 | Чітко окреслений контур рівномірно освітленого поля зору, що проходить крізь високоякісну конденсорну систему, що дозволяє максимально сконцентрувати світловий потік в площині дослідження | наявність |  |
| 1.13 | Ресурс роботи світлодіода, годин, не менш ніж | 50 000 |  |
| 1.14 | Штатив на колесах що орієнтуються та фіксуються, з пружинно - збалансованим пантографічним важелем з ручкою регулювання рівноваги | наявність |  |
| 1.15 | Мінімальне налаштування по висоті, мм не менш ніж | 1000 |  |
| 1.16 | Максимальне налаштування по висоті, мм не менш ніж | 1200 |  |
| 1.17 | Напруга живлення від мережі 50Гц, В | 220 |  |
| 2 | Вимоги до відеосистеми |  |  |
| 2.1 | Відеосистема не повинна заважати стереоскопічному режиму спостереження | наявність |  |
| 2.2 | Відеосистема повинна передавати зображення на экран монітора повнстю відповідне спостережуваному крізь окуляри кольпоскопу | наявність |  |
| 2.3 | Наявність кнопки відеозахвату на головці кольпоскопу та можливисть відеозахвату за допомогою комп’ютера | наявність |  |
| 2.4 | Роздільна здатність фотознімку, піксель, не менш ніж ! | 1920х1080 |  |
| 2.5 | Підключення до комп’ютера через USB порт | наявність |  |
| 2.6 | Відеосистема має бути оснащена програмним забезпеченням | наявність |  |
| 2.7 | Комплектація відеосистеми: USB кабель, 3 м. | наявність |  |
| 3 | Можливості програмного забезпечення: |  |  |
| 3.1 | Формування бази даних з кольпоскопічними знімками пацієнтів | наявність |  |
| 3.2 | Можливість працювати декільком лікарям зі своїми архівами та индивідуальними налаштуваннями | наявність |  |
| 3.3 | Формування звіту за результатами діагностики російською або українською мовами | наявність |  |
| 3.4 | Можливість реєстрування прийомів пацієнток з повною вказівкою індивідуальної інформації | наявність |  |
| 3.5 | Можливість вести коректне заповнення необхідних для обстеження форм: анамнезу, результатів попереднього обстеження, діагнозу, рекомендацій | наявність |  |
| 3.6 | Можливість редагування зображення: нанесення на них вказівок у вигляді ліній, окружностей, круговиих діаграм, тексту, порівняння зображень, экспортування їх в інші папки; | наявність |  |
| 3.7 | Можливість виведення на друк форми обстеження пацієнта, що містить усі заповнені питання форм анамнезу, результатів обстеження, діагнозу, рекомендацій, а також кольорове зображення кольпоскопічної картини | наявність |  |
| 4 | Комплект поставки |  |  |
| 4.1 | Кольпоскоп з відеосистемою та програмним забезпеченням кольпоскопічної діагностики, USB подовжувач | 1 |  |
| 5 | Додаткові умови |  |  |
| 5.1 | Настанова з експлуатації українською мовою | наявність |  |