**дОДАТОК 2**

**ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**ТехнічнА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**1. Якість товару:** учасник повинен надати копії сертифікатів від виробника (у разі надання сертифікатів іноземною мовою, вони повинні мати переклад українською мовою), які офіційно підтверджують якість товару, аналогічні тим, які будуть надані при поставці товару.

**2. Умови поставки товару:** повинно проводитись згідно із заявкою замовника з дотриманням вимог до зберігання та транспортування товару *(учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).*

**3. Упаковка товару:** повинно поставлятись виключно в пакуванні виробника. Пакування та маркування товару повинно відповідати його характеру *(учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі)*.

**4.** **Терміни придатності товару:** на момент поставки повинен бути не менше 80% від загального *(учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі)*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Характеристика** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Набір VIDAS SLM Biomerieux або еквівалент | Набір реагентів VIDAS для детекції сальмонели (кат. № 30702 або еквівалент) 60 стрипів SLM STR. 60 наконечників SLM SPR. Стандарт SLM (1 х 6 мл) S1. Позитивний контроль SLM (1 х 6 мл) C1. Негативний контроль SLM (1 х 6 мл) C2. 1шт./60 тестів | шт, | 1 |
| 2 | Набір VIDAS LMО Biomerieux або еквівалент | Набір реагентів VIDAS для детекції Listeria monocytogenes (кат. № 30704 або еквівалент). Набір призначений для визначення бактерій виду Listeriamonocytogenes. Склад набору: 60 стрипів LMO2 STR 60 наконечників LMO2 SPR. Стандарт LMO2 (1 х 6 мл) S1. Позитивний контроль LMO2 (1 х 6 мл) C1. Негативний контроль LMO2 (1 х 6 мл) C2. 1шт./60 тестів | шт, | 1 |