Додаток 4

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Предмет закупівлі: ДК 021: 24110000-8-Промислові гази (Кисень рідкий медичний, Кисень медичний газоподібний в балонах по 40л для кисневої підтримки пацієнтів (номенклатурна позиція: 24111900-4 - Кисень))

| Найменування | Од. виміру | Кількість | Відповідність технічним вимогам (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кисень рідкий медичний для кисневої підтримки пацієнтів | кг | 14755.3 |  |
| Кисень медичний газоподібний в балонах ємністю 40 л для кисневої підтримки пацієнтів (об’єм балона 6,3 м³) | м³ | 50.4 |  |

Загальні медико-технічні вимоги

1 .За якісними показниками кисень медичний рідкий  повинен відповідати вимогам ГОСТ 6331-78.

1.1. Фізико-хімічні показники кисню медичного:

1.1.1. Об’ємна частка кисню, % не менше -99,5

1.1.2. Вміст ацетилену - відсутність

1.1.3. Об 'єм двооксиду вуглецю в 1дм³ рідкого кисню, см³ при 20ºС та 101,3 ºКпа не  більше -3,0

1.1.4. Вміст масла - відсутність

1.1.5. Вміст окису вуглецю - менше 0,0005%

1.1.6. Вміст  газоподібних кислот і основ - до 0,001 г/моль

1.1.7. Вміст озону і інших газів – окислювачів  - відсутність

1.1.8. Вміст вологи і механічних домішок - відсутність

1.1.9. Запах – відсутність.

Якщо Учасник є виробником кисню медичного рідкого та газоподібного , то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню , яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу), та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника:

ліцензія на виробництво лікарських засобів;

реєстраційне посвідчення на кисень медичний рідкий та газоподібний ;

сертифікати якості лікарського засобу – кисень медичний рідкий та газоподібний , який оформлений належним чином;

свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії.

Якщо Учасник не є виробником кисню медичного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу) та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою* виробника:

гарантійний лист від Виробника про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого  та газоподібного, яка зазначена в оголошенні (вказати номер оголошення та номер бюлетеня, де опубліковане оголошення), а також копію договору з Виробником (завірений Виробником) на 2024 рік, де зазначено  термін дії та  об’єм поставки;

ліцензія на оптову торгівлю на кисень медичний рідкий та газоподібний з зазначенням адреси аптечного складу;

ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;

реєстраційне посвідчення виробника на кисень медичний рідкий та газоподібний ;

сертифікат якості від виробника на лікарський засіб – кисень медичний рідкий та газоподібний , який оформлений належним чином;

2. Кисень медичний газоподібний поставляється в повірених балонах ємністю 40 л по 6,3 м³.

Стандарт повинен відповідати: Методу контролю якості до реєстраційного посвідчення кисню газоподібного.

Основні фізико-хімічні властивості: безбарвний газ без запаху і смаку; малорозчинний у воді (приблизно 1:43).

Об’ємна частка кисню, % не менше - 99,5.

Враховуючи специфіку роботи лікувального закладу, постачальник зобов’язаний забезпечити безперебійність подачі кисню у медичного у трубопроводи лікувального закладу; передбачити наявність оновлювального резервного запасу кисню в сталевих балонах  на період дії угоди.

3. Умови поставки:

Постачання товару повинне здійснюватись впродовж 24 годин з моменту отримання замовником заявки, термінове постачання здійснюється цілодобово впродовж 3 годин з моменту отримання замовником заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс – 2010.

В екстрених ситуаціях, які можуть виникнути у замовника, Учасник зобов’язується забезпечити безперебійну поставку кисню протягом 2-х годин з моменту заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс-2010. (надати документальне підтвердження наявності виробничих потужностей чи аптечних складів (копії документів про право власності чи договір оренди )

Враховуючи специфіку роботи лікувального закладу, постачальник зобов’язаний забезпечити безперебійність подачі кисню у трубопроводи лікувального закладу. Для забезпечення безперебійної подачі кисню Учасник має надати на відповідальне зберігання на період дії договору про закупівлю кріогенний газифікатор малого об’єму, та встановити його впродовж одного дня з дати підписання договору про закупівлю. На підтвердження відповідності вимогам цього пункту учасник має надати гарантійний лис.

Також надати свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії, видану на ім’я Учасника, дозвіл на виконання робіт підвищеної безпеки, та висновок експертизи на підставі якого був виданий цей дозвіл, який підтверджує наявність складських приміщень та/або структурних підрозділів.

Надати копії дозвільних документів обслуговуючого персоналу:

- для фармацевта-провізора:

особова медична книжка

сертифікат провізора-спеціаліста

- для інженерно-технічного персоналу:

витяг з протоколу про проходження перевірки знань з питань охорони праці: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної

безпеки;

посвідчення про проходження перевірки знань з питань охорони праці: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки

витяг з протоколу  про проходження перевірки  знань з охорони праці: Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

посвідчення про проходження перевірки знань з охорони праці: Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Також Учасник має надати :

Дозвіл на виконання робіт підвищеної безпеки, та висновок експертизи, на підставі якого був виданий цей дозвіл, який підтверджує наявність складських приміщень та/або структурних підрозділів.

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей лабораторії Учасника;

Копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам з питань охорони праці, а саме: зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим та інертним газом їх заповнення та ремонт;

Декларацію на випробування посудин, що працюють під тиском;

Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам з питань охорони праці, а саме: зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим та інертним газом виданий Держпрацею України.

Сертифікат ІSSO 9001:2015 «Системи управляння якістю. Вимоги» у сфері сертифікації: виробництво і реалізація основних фармацевтичних продуктів (кисень рідкий), оптова торгівля фармацевтичними товарами;

Карту даних небезпечного фактору на кисень.

Примітка.  У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну  марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обгрунтування: у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Ми (Я), _________________ у разі акцепту нашої пропозиції та укладення Договору  із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.

| Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа | _____________________ (підпис) МП (за наявності) | ________________________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |