Додаток 2

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмета закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015  - 30230000-0 Комп’ютерне обладнання

Таблиця 1

| № з/п | Найменування | Технічні вимоги | Кіль-кість (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДБЖ APC Easy UPS 650VA (BV650I-GR) | Кількість розеток : 4 x Schuko CEE 7 (Батарейне резервне живлення) Вихідна потужність: 650 ВА/375 Вт Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі: 230 В Акумуляторна батарея: Вбудована Тип архітектури: Лінійно-інтерактивні (line-interactive) Форма вихідної напруги: Апроксимована синусоїда Тип використовуваної батареї Необслуговувана герметична свинцево-кислотна батарея із загущеним електролітом: захист від витоків РК-дисплей: Холодний старт Габарити: 165 x 92 x 305 мм Вага: 4.5 кг Гарантія: 24 місяці | 5 |

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент"

Загальні вимоги:

  - Транспортні чи будь-які інші витрати Учасника по доставці Товару в місце поставки мають бути включені в ціну.

  - Товар має бути новим, якісним та постачатися в упаковці, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробника.

  - Учасник надає в складі пропозиції калькуляцію з вказанням марки, моделі виробів відповідно до заявлених характеристик та обсягів (таблиця 1).